Zgierz, dnia 28 czerwca 2024 r.

WR.271.7.2024

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na realizację zadania pn. „Budowa Gminnego Przedszkola w miejscowości Dąbrówka Strumiany”.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2023.1605 ze zmianami), Zamawiający przekazuje treść złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Czy projekt wykonany w taki sposób jak załączona dokumentacja na stronie www Zamawiającego zapewni uzyskanie parametrów budynku pasywnego (certyfikat, próba szczelności).

Odpowiedź 1

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 2

Z projektu nie wynika, że mamy wybudować budynek pasywny, w SWZ jest wzmianka, że budynek w standardzie pasywnym"? Jakie zamawiający stawia wymagania w tym zakresie i skąd one wynikają?

Odpowiedź 2

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 3
Czy była przeprowadzona certyfikacja projektu?

Odpowiedź 3

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że wskazane w dokumentacji wyposażenie -jego wymiary i ilości w zamówieniu mają charakter poglądowy/szacunkowy.-Pytamy z racji tego, że brak w dokumentacji  typowego zestawienia wyposażenia, a jedynie na rysunku jest tabela ogólna, gdzie nie ma elementów wszystkich z tabeli na rysunku np. regałów-brak odnośnika. To nie jest przetarg z serii zaprojektuj i wybuduj, więc dokumentacja projektowa powinna być jednoznaczna i czytelna, powinna zawierać wszystkie detale, nie powinna zawierać natomiast braków. Dlatego prosimy o potwierdzenie jak na wstępie.

Odpowiedź 4

Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną od projektanta, przyjęte w dokumentacji wyposażenie przedstawione na rysunku A-1 należy traktować jako wiążące w uzupełnieniu z załączonym przedmiarem. W przypadku wątpliwości w zakresie gabarytów regałów należy przyjąć: w salach pobytu dzieci regał wykonany z materiałów drewnopochodnych o wymiarach 2200x400x1200mm. W pomieszczeniach administracyjno-biurowych stałe zabudowy do pełnej wysokości pomieszczeń i na całej długości pomieszczenia z drzwiami przesuwnymi i szerokości 450mm. wykonane z materiałów drewnopochodnych

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że zdjęcia oraz wymiary wyposażenia placu zabaw  maja charakter poglądowy i nie stanowią jednoznacznego wskazania wzoru konkretnego producenta.

Odpowiedź 5

Zgodnie z odpowiedzią uzyskaną od projektanta, przyjęte w dokumentacji wymiary mają charakter wiążący a zdjęcia charakter poglądowy lecz nie stanowią jednoznacznego wskazania wzoru konkretnego producenta

Pytanie 6

Prosimy o wskazanie, które elementy projektu- konstrukcji i architektury oraz branży elektrycznej wskazują na to, że budynek ma być wybudowany jako pasywny, tudzież musi pewnie przejść restrykcyjną próbę szczelności i uzyskać certyfikat pasywności budynku.

W projekcie występują rozbieżności między rysunkami, a opisem, natomiast to nie wykonawca jest w tym zadaniu od „projektowania”, czy wskazywania braków,  a od wybudowania obiektu na podstawie dokumentacji projektowej. Dlatego prosimy o wskazanie jak na wstępie, oraz o potwierdzenie, że są to wymogi wystarczające do budowy obiektu pasywnego z certyfikacją i próbą szczelności.

Odpowiedź 6

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że dokumentacja projektowa uwzględnia wszelkie wymagane elementy do uzyskania efektu energetycznego budynku pasywnego.

Odpowiedź 7

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie, że jeśli dokumentacja projektowa  nie zawiera elementów, detali, które stosuje się w budownictwie pasywnym do osiągniecia efektu energetycznego, to te elementy/ roboty będą rozliczone robotami dodatkowymi. Nadmienić należy, że to Zamawiający zlecił dokumentację projektową i za nią zapłacił, więc Wykonawca nie może odpowiadać za rozbieżności i ewentualne braki w dokumentacji.

Odpowiedź 8

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 9

W jaki sposób Zamawiający „zbada” na koniec realizacji czy budynek zaprojektowany jest budynkiem pasywnym? W dokumentacji projektowej i pozwoleniu na budowę nie ma słowa o pasywności, SWZ nie definiuje nawet czy wymagana będzie próba szczelności budynku i certyfikat. Takie zapisy doprowadzić mogą do sytuacji, że niedoświadczona firma budowlana wygra przetarg, pobuduje budynek-zgodnie z dokumentacją i niestety nie będzie on pasywny - za co konsekwencje poniesie Zamawiający.

Odpowiedź 9

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 10

Czy Zamawiający uzyskał certyfikat pasywności dla projektu?

Odpowiedź 10

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 11

Czy Zamawiający jest świadomy, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sytuację, gdy projekt nie przejdzie weryfikacji w procesie certyfikowania. Co wiązać się może z brakiem możliwości wykonania zadania -Budowy Budynku Pasywnego.

Odpowiedź 11

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 12

Wnosimy o zmianę warunku doświadczenia

z:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia będące robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (związanymi z przedmiotem zamówienia), tj. robotami budowlanymi związanymi z budową budynków użyteczności publicznej lub zbiorowego zamieszkania, każda o wartości nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł.

Na:

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia będące robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia (związanymi z przedmiotem zamówienia), tj. 2 roboty budowlane związane z budową pasywnego budynku użyteczności publicznej lub zbiorowego zamieszkania, każda o wartości inwestycji nie mniejszej niż 7.000.000,00 zł.

Zamawiający wymaga wyniku próby szczelności powietrznej nie gorszego n50 <= 0,30 [h-1] oraz uzyskania Certyfikatu Pasywności Budynku.

Odpowiedź 12

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy Rozdziału III SWZ, jednocześnie informuje o modyfikacji treści SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 13

Czy wobec tego, że wg SWZ Zamawiający oczekuje budowy budynku pasywnego, natomiast z projektu to nie wynika (bądź jest niespójne)- to czy Zamawiający ma przewidziany odpowiedni budżet jako na Budowe budynku w standardzie pasywnym?

Odpowiedź 13

Zamawiający zmodyfikował treść SWZ poprzez wykreślenie wymogu budowy obiektu w standardzie pasywnym.

Pytanie 14

Czy Zamawiający wymaga wykonania próby szczelności budynku?

Odpowiedź 14

Zamawiający będzie wymagał, aby po zakończeniu budowy  budynek przedszkola został poddany próbie szczelności, zgodnie z Polską Normą dotyczącą określania przepuszczalności powietrznej budynków w celu uzyskania zalecanej szczelności budynków, o której mowa w Załączniku Nr 2 „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii” do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.20221225 ze zmianami).

Pytanie 15

zgodnie z decyzją dot. wycinki i nasadzenia drzew (42 szt)
należy uiścić opłatę za wycinkę drzew.
Czy koszt wycinki drzew leży po stronie wykonawcy czy też zamawiającego ?

Odpowiedź 15

Opłatę za wycinkę drzew uiszcza się w przypadku braku nasadzeń kompensacyjnych.

Nasadzenia drzew pozostają po stronie Zamawiającego, natomiast po stronie Wykonawcy ich wycinka. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż drzewa są własnością Gminy Zgierz, zatem drewno z ich wycinki również.