## Arkusz1
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż klimatyzatorów w obiektach szpitala Nowowiejskiego
Lp. | Obiekt | Lokalizacja | Minimalna moc klimatyzatora | Typ klimatyzatora | Wartość netto | Podatek | Wartośc brutto
1 | Nowowiejska 27 | Oddział XXI – parter (gabinet zabiegowy) | 3,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
2 | Nowowiejska 27 | Oddział XI (świetlica, 1 piętro | 4,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
3 | Nowowiejska 27 | Oddział III (pokój nr 36, 3 piętro) | 3,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
4 | Nowowiejska 27 | Oddział III (korytarz, 3 piętro | 5 kW | podsufitowy |  | 23% | 0
5 | Nowowiejska 27 | Oddział III (korytarz, 3 piętro | 5 kW | podsufitowy |  | 23% | 0
6 | Nowowiejska 27 | Oddział V (pokój nr 20, 2piętro | 3,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
7 | Nowowiejska 27 | Oddział V (korytarz, 2 piętro) | 5 kW | podsufitowy |  | 23% | 0
8 | Nowowiejska 27 | Oddział V (korytarz, 2 piętro) | 5 kW | podsufitowy |  | 23% | 0
9 | Nowowiejska 27 | Oddział IV (pokój nr 12, 1 piętro | 3,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
10 | Nowowiejska 27 | Oddział IV (korytarz, 1 piętro) | 5 kW | podsufitowy |  | 23% | 0
11 | Nowowiejska 27 | Oddział IV (korytarz, 1 piętro) | 5 kW | podsufitowy |  | 23% | 0
12 | Kolska 2/4 | Oddział XVIII (sekretariat) | 3,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
13 | Kolska 2/4 | Oddział XVIII (stołówka) | 4,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
14 | Kolska 2/4 | Oddział XVIII (pokój terapeutyczny) | 3,5 kW | ścienny |  | 23% | 0
[6 empty] | Suma: | 0
Uwagi:
Opis szczegółowych wymagań niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia.
· Klimatyzator podsufitowy lub ścienny typu split lub multispilt z usługą montażu (komplet),
· Wysokość pomieszczeń ok. 3 m.
· Jednostki zewnętrzne montowane na podłożu wzdłuż elewacji, w pomieszczeniach technicznych w piwnicy, na dachu lub na poddaszu
· Zapewnienie 36 miesięcznej gwarancji wraz z corocznym przeglądem w trakcie trwania gwarancji