## zadanie nr 2
załącznik nr 2.2 KZ-2380/97/2022/ZW-JW.
Formularz asortymentowo- cenowy
Zadanie nr 2 Wzorcowanie i legalizacja wag jednostek garnizonu łódzkiego
L.p. | Zakres czynności | Rodzaj urządzeń | Ilosć urządzeń | Cena jednostkowa usługi netto | Wartość netto usługi | Stawka podatku VAT | Wartość brutto usługi
1 | Wzorcowanie wag laboratoryjnych: - wyznaczenie błędów wskazań w minimum 4 punktach pomiarowych - wystawienie świadectw wzorcowania opatrzonych symbolem akredytacji PCA zawierających wyniki wzorcowania wraz z oszacowaniem niepewnościa pomiaru - potwierdzenie zachowania spójności pomiarowej - Wymagane jest aby wykonawcą usługi było laboratorium pomiarowe posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzająca jego kompetencje oraz zgodność wdrożonego systemu jakości z wymogami normy międzynarodowej PN-EN ISO/IEC 17025. | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – (wzorcowanie) | 24 |  |  | 23%
2 | Legalizacja – wykonawca każdorazowo dostarczy wraz z urządzeniem świadectwo legalizacji (na każde urządzenie osobno) wystawione przez upoważniony do tego podmiot tj. Urząd Miar, Akredytowane Laboratorium, punkt legalizujący. Wykonawca może wskazać podmiot, który będzie wykonywał te usługi | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – (legalizacja) | 24 |  |  | bez vat
3 | Regulacja, kalibracja wag (w uzasadnionych przypadkach) | Waga WXD 200/2000; d=0,001/0,01g, max 200/2000g – | 24 |  |  | 23%
RAZEM
Koszty transportu urządzeń z siedziby Zamawiającego do siedziby Wykonawcy oraz z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, winny zostać wkalkulowane w koszty usługi. Urządzenia będą sukcesywnie przekazywane do Wykonawcy