## Zadanie 1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 1: Dostawy zestawów materiałów i akcesoriów niezbędnych do operacji zaćmy, metodą fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Zestaw obłożeń do operacji zaćmy: | zestaw | 1990
• obłożenie na stolik, wymiary 150cm x 160cm 1szt
• obłożenie na pacjenta, wymiary 160cm x 160cm, folia do nacięcia z workiem 1szt
• fartuch XL 1szt
• fartuch L 1szt
• ręczniki 2szt
• osłonka na oko (plastikowa) 1szt
• kubeczek 60ml 2szt
• opatrunek na oko 5cm x 7cm 1szt
• strzykawka 5ml Luer-Lock 3-częściowa 1szt
• strzykawka 3ml Luer-Lock 3- częściowa 2szt
• strzykawka 1ml (insulinówka) 1szt
• spongostany 10szt
• pean zaciskowy 1szt
• gazy 7,5 x 7,5cm 5szt
• osłony na podłokietniki na fotel operatora długość 80cm, szerokość 35cm 2szt
• kaniula wisco 23G x 1szt
• kaniula wisco 27G x 3szt
• kaniula hydrodyssekcji 25G x 1szt
2. | Kaseta do fakoemulsyfikacji, kompatybilna z oferowanym aparatem. Skład zestawu: | zestaw | 1750
• kaseta jednorazowa z drenami do irygacji/ aspiracji, kompatybilna z oferowanym aparatem 1szt
• komora testowa 1szt
• rękaw irygacyjny 1szt
• zatyczka do kasety 1szt
• pokrowiec na ekran 1szt
• pokrowiec na tacę (stolik) 1szt
• pokrowiec na pilota 1szt
• klucz do igieł 1szt
3. | Tip do fakoemulsyfikacji typu MICS 1,8 - 2,0mm | szt | 1810
4. | Nóż do portów bocznych w zakresie cięcia 1,1 lub 1,2mm ( 20G) | szt | 1810
5. | Nóż do cięcia głównego 2,2mm | szt | 1810
6. | Zrównoważona sól fizjologiczna, butelka plastikowa 500ml, wysokość butelki 17cm; korek wpustowy gumowy , z dwoma wejściami do wkłucia, kompatybilne z aparatmi kroplówek z funkcja wymuszonej fuzji; pH 7,0-7,4; osmolarność 280-320 mOsm/kg | szt | 1500
7. | Zestaw do witrektomii przedniej: witrektom przedni 23G wraz z drenami łącznymi do drenów irygacji i aspiracji oraz adapter | szt | 72
8. | Soczewka wewnątrzgałkowa jednoogniskowa | szt | 1750
- cięcie ≥ 2,2mm
- materiał: akryl hydrofobowy glistening free
- filtr UV
- uwodnienie soczewki: 4%
- współczynnik refrakcji (w 35°C): 1,53
- temperatura zeszklenia : 15°C
- Liczba Abbego: 42
- konstrukcja soczewki: jednoczęściowa, dwa zmodyfikowane hapteny typu C-loop, ostra tylna krawędź 360° (poniżej 10μm)
- Optyka typu Step Vaulted – soczewki przesunięte do tyłu w stosunku do haptenów gwarantują dobre przyleganie soczewki do tylnej torby oraz stanowią barierę zabezpieczającą przed PCO
- konstrukcja optyczna: bezaberracyjna, asferyczna, średnica całkowita 12,5mm
- średnica części optycznej: 6,0mm
- Zakres dioptrażu: od 6.00D do +30.D co 0,5D
- Stała A-Constant: 119,1
- Implantacja przy pomocy jednorazowego kartridża (jednorazowy kartridż nie wymagający zwijania soczewki i podczas ładowania) i wielorazowego injektra z wkręcanym tłokiem
Ilość szt w komisie:
- 6,0D - 11,0D - po 1 szt
- 11,5D - 14,5D - po 2 szt
- 15,0D - 18,5D - po 3szt
- 19,0D - 25,5D - po 10szt
- 26,0D - 28,5D - po 5szt
- 29,0D - 30,0D - po 2szt
9. | Zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawierających: | zestaw | 105
- 1,8% hialuronianu sodu o objętości 0,55ml, masa cząsteczkowa 1,85 miliona Daltonów, lepkość w temp. 25°C 18 200 – 40 000 mPa*s w ampułkostrzykawce z kaniulą 25G
- 1,4% hialuronianiu sodu w objętości 0,8ml, masa cząsteczkowa 2,3 miliona Daltonów, lepkość w temp. 25°C 13 000 – 24 000 mPa*s w ampułkostrzykawce z kaniulą 25G. Osmolarność 280 – 330 mOsmol/l, pH 6,8 – 7,6.
Zestaw w sterylnym blistrze.
10 | Jednorazowy zestaw materiałów do zabiegów witrektomii tylnej: | zestaw | 105
- witrektom tylny 23G – 7500 cięć/min.
- kaseta z zatyczką
- zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych,
- pokrowiec na stolik
- monitor oraz pilot
- kranik 3 – drożny
- zatyczki do trokarów
- 3 trokary z nożami one-step 23G,
- oświetlacz 23G szerokokątny
- aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej;
kompatybilny z oferowanym aparatem
11 | Jednorazowy zestaw materiałów do zabiegów witrektomii tylnej: | zestaw | 75
- witrektrom tylny 25G – 7500cięć/min
- kaseta z zatyczką
- zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych,
- pokrowiec na stolik
- monitor oraz pilot
- kranik 3 – drożny
- zatyczki do trokarów
- 3 trokary z nożami one-step 25G,
- oświetlacz 25G szerokokątny
- aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej;
kompatybilny z oferowanym aparatem
12 | Jednorazowy zestaw materiałów do zabiegów łączonych fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej | zestaw | 60
- witrektom tylny 23G – 7500 cięć/min.
- kaseta z zatyczką
- zestaw drenów irygacyjno – aspiracyjnych,
- pokrowiec na stolik
- monitor oraz pilot
- kranik 3 – drożny z drenem
- zatyczki do trokarów
- 3 trokary z nożami one step 23G
- oświetlacz 23G szerokokątny
- aparat kroplówki z systemem wymuszonej infuzji płynowej;
- komora testowa, klucz do tipów
13 | Kaniula soft tip 23G | szt | 330
14 | Kaniula soft tip 25G | szt | 150
15 | Jednorazowa igła fletowa czynnobierna, z soft tipem 23G | szt | 120
16 | Osłonka na tip/ rękawek irygacyjny MICS | szt | 60
17 | Oświetlacz żyrandolowy 25G wraz z trokarem | szt | 18
18 | Igła do fakofragmentacji 20G, jednorazowa; kompatybilna z głowicą do fakofragmentacji do oferowanego aparatu | szt | 19
19 | Uniwersalny zestaw do podażu / usuwania oleju, kompatybilny z zaoferowanym aparatem do witrektomii. W zestawie: strzykawka, kaniule do podawania/ usuwania oleju 23G i 25G, nakładka na trokar stosowana do usuwania oleju. | zestaw | 165
20 | Jednorazowa endodiatermia 25G, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt | 180
21 | Jednorazowa sonda laserowa 25G, zagięta, kompatybilna z oferowanym aparatem | szt | 198
22 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny, w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach. Objętość 10ml, lepkość (25°C) 1300mPas, gęstość (22°C) 0,98g/cm3. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,4. Olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością, zapewniającą bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce. Produkt sterylny, gotowy do użycia. | szt | 50
23 | Olej silikonowy, jałowy, apirogenny, w gotowych do użycia, szklanych strzykawkach. Objętość 10ml, lepkość (25°C) 5000-5900mPas, gęstość (22°C) 0,98g/cm3. Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,4. Olej musi charakteryzować się bardzo wysoką czystością, zapewniającą bezpieczną, efektywną, stabilną i trwałą tamponadę. Jedno opakowanie zawiera 10ml płynu znajdującego się w szklanej strzykawce. Produkt sterylny, gotowy do użycia. | szt | 25
24 | Fluorowany w 100% perfluorokarbon dziesięciowęglowy. Objętość: fiolka 7ml. | szt. | 120
- opakowanie zawiera strzykawkę i sterylną kaniulę 20G
- Lepkość (25°C) 0,8mPas
- Gęstość (25°C) 1,93g*cm3
- wskaźnik refrakcji: 1,31 (20°C)
- Temperatura wrzenia: 141°C
- naprężenie powierzchniowe (37°C): 8,8mBar
25 | Czysty gaz SF6 | szt | 45
- masa cząsteczkowa: 146
- temperatura topnienia: -50,8°C
- temperatura wrzenia -64°C
- gęstość względna cieczy: 1,4
- ciśnienie pary (w 20°C): 21bar
- Rozpuszczalność w wodzie:41 mg/l
- opakowanie zawiera: kanister SF6 o poj. 50 ml, filtr sterylizujący, strzykawkę do infuzji o poj. 50 ml, zawór trójdrożny, igły 27G i 30G, kartę implantu i plastikową bransoletkę dla Pacjenta
26 | Czysty gaz C3F8 | szt | 30
- masa cząsteczkowa: 188
- temperatura topnienia: -183°C
- temperatura wrzenia: -64°C
- gęstość względna gazu: 5
- gęstość względna cieczy: 1,4
- ciśnienie pary (w 20°C): 7,7bar
- opakowanie zawiera: kanister C3F8 o pojemności 50ml, filtr sterylizujący, strzykawkę do infuzji o pojemności 50ml, zawór trójdrożny, igły 27G i 30G, kartę implantu i plastikową bransoletkę dla pacjenta
27 | Materiał wiskoelastyczny wysoce dyspresyjny | szt. | 45
- stężenie: 2% hydroksypropylometylocelulozy (HPMC)
- masa cząsteczkowa: > 500 000 Daltonów
- lepkość (25°C): 2 400 – 4 000 mPa.s (co 5s – 1)
- osmolarność 265 – 300 mOsmol/kg
- pH: 6.8 – 7.6
- pojemność 2,5ml
- kaniula o grubości 23G
28 | Jałowy roztwór zawierający 2,0% luteinę w połączeniu z 0,05% pure benzyl-brilliant blue i 0,15% błękitem trypanowym.. Pakowany w strzykawki 0,5ml, opakowanie zawiera 5 sztuk | op | 150
Dzierżawa aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii tylnej
Lp. | Dzierżawa | j.m. | Dzierżawa 1 szt. za 1 m-c netto |  | Dzierżawa 1 szt. Za 24 m-ce netto | Dzierżawa 1 szt. Za 24 m-ce brutto | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
29. | APARAT DO OPERACJI FAKOEMULSYFIKACJI I WITREKTOMII TYLNEJ Zestaw obejmuje: | szt
• konsola 1 szt
• przełącznik nożny 1szt
• pilot zdalnego sterowania 1szt
• głowica do fakoemulsyfikacji 6szt
• końcówki bimanualne 6kpl
• pęseta do diatermii 2szt • przewód do diatermii 2szt
• kluczyk do odkręcania tipów głowicy u/s 2szt
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 1:

## Zadanie 2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 2: Dostawy soczewek
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Soczewka jednoczęściowa, akrylowa, asferyczna, toryczna z powłoką hydrofobową • materiał: kopolimer złożony z 2 HEMA i EOEMA, z chromoforem • cztery części haptyczne, podwójna krawędź ostra • filtr UV • obszar toryczny o szerokości 5mm • 4.2mm przeźroczysta sfera toryczna • uwodnienie 25% • współczynnik refrakcji: 1.46 • moc optyczna: 0.00D do +30.00D ( 0 do +10D co 1D; +10.5D do +30.00D co 0.5D) • średnica optyczna 6mm • długośc całkowita 10.75mm • Angulacja 5st • stała A-Constant: 118.6 • Moc cylindra w płaszczyźnie optycznej: 1.50D do 4.50D (co 0.5D) • wstępnie załadowana, dostarczona z injektorem jednorazowego użytku 1 op a 50szt. | op | 100
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 2:

## Zadanie 3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 3: Dostawy implantów oczodołowych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Implanty oczodołowe sferyczne, stosowane po operacji enukleacji • wykonane z wysokiej gęstości porowatego polietylenu • implant z gładką przednią powierzchnią z czterema punktami mocowania i bardziej porowata powierzchnia tylna • każdy implant zawiera akcesoria ułatwiające implantację oraz uniknięcie przwierania tkanek • rozmiary implantów do wyboru: 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 23mm • Ilość szt w komisie: 19mm - 1szt; 20mm - 1szt; 21mm - 2szt; 22mm - 2szt; 23mm - 2szt | szt | 18
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 3:

## Zadanie 4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 4: Dostawy konformerów
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Konformer perforowany - nakładka; używany w celu uniknięcia przylegania spojówki gałkowej i tarczkowej • wykonany z poliamidu • posiada otwór centralny, który umożliwia uwidocznienie spojówki • dodatkowy otwór umożliwiający drenaż i płukanie • jałowy • dostępne rozmiary: 20mm; 23mm; 26mm | szt | 36
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 4:

## Zadanie 5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 5: Dostawy gąbek hemostatycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Gąbka hemostatyczna okulistyczna; trójkątna na patyczku, wchłaniająca płyny ustrojowe; sterylna 1op zawiera 25 szt | op | 30
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie 6
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 6: Dostawy noży okulistycznych
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j. m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Nóż typu Crescent zagięty, podwójnie ostrzony lub ostrzony od góry, szerokość 2,0 mm, ostrze wykonane ze stali, rączka z tworzywa sztucznego wykończenie satyna-mat lub antyodblaskową powłoką, o całkowitej długości 131mm -135mm, średnica rękojeści 5,76 - 6mm, rączka z wyraźnym oznakowaniem typu i rodzaju noża, | szt | 50
Cena oferty ogółem w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie 7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 7: Dostawy kaniul jednorazowych
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Kaniula jednorazowa pod torebkę Tenona 19G lub 20G; 1,0x25mm lub 1,1x25mm; zakrzywiona, promień krzywizny 30mm, spłaszczenie 65mm | szt | 300
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 7:

## Zadanie 8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY
ZNAK SPRAWY: Z/88/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 8: Dostawy asortymentu do badania potencjałów wzrokowych do aparatu ERG
Lp | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /ilość j.m. x cena jedn. netto/ | Wartość brutto /wartość netto + VAT%/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1. | Jednorazowe, samoprzylepne elektrody skórne w postaci pasków wskaźnikowych do bezinwazyjnego badania ERG, dedykowane dla dzieci i niemowląt. 1op zawiera 50 par | op | 3
2 | Uniwersalne, jednorazowe, samoprzylepne elektrody skórne w postaci pasków wskaźnikowych do bezinwazyjnego badania ERG. 1op zawiera 50 par | op | 3
*wszystkie elementy muszą być kompatybilne z aparatem Reteval Complete ERG/VEP, który posiada Zamawiający |  | X | X | X | X | X | X | X
Cena oferty ogółem w zakresie zadania 8: