**Załącznik nr 2B**

**System rejestracji narzędzi – pakiet nr 1**

**WARUNKI I PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE ORAZ OFEROWANE**

Integracja raportów z aparatury sterylizacyjnej z posiadanym systemem do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala (MEDOK) – 1 szt.*Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wyposażenia** | **Uzasadnienie/Specyfikacja** | **Parametry oferowanego komponentu – wypełnia wykonawca** |
|  | Integracja raportów z aparatury sterylizacyjnej z posiadanym systemem do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala | Integracja ma zapewnić gromadzenie danych z raportów urządzeń sterylizujących w aktualnie posiadanym systemie do obsługi sterylizacji, oraz gromadzenie ich, po wykonaniu sterylizacji. |  |

Usługa przeniesienia aktualnie posiadanego oprogramowania do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala na nowy serwer (MEDOK) – 1 szt.*Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wyposażenia** | **Uzasadnienie/Specyfikacja** | **Parametry oferowanego komponentu – wypełnia wykonawca** |
|  | Usługa przeniesienia aktualnie posiadanego oprogramowania do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala na nowy serwer | Zwolnienie zasobów aktualnie posiadanego serwera. |  |

Integracja aktualnie posiadanego systemu HIS (CGM CLININET) wraz z aktualnie posiadanym systemem do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala. (MEDOK) – 1 szt.*Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wyposażenia** | **Uzasadnienie/Specyfikacja** | **Parametry oferowanego komponentu – wypełnia wykonawca** |
|  | Integracja aktualnie posiadanego systemu HIS wraz z aktualnie posiadanym systemem do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala | Integracja obejmuje zarządzanie asortymentem sterylnym (ilości, numery seryjne) z poziomu systemu HIS. Możliwość zlecenia sterylizacji sprzętu z poziomu HIS. Możliwość odczytu raportów z aktualnie posiadanego systemu do obsługi sterylizacji w systemie HIS. |  |

Serwis oraz wsparcie techniczne posiadanego przez zamawiającego oprogramowania do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala (MEDDOK) – 1 szt.*Wg. wskazanych poniższych funkcji i cech produktu równoważnego:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wyposażenia** | **Uzasadnienie/Specyfikacja** | **Parametry oferowanego komponentu – wypełnia wykonawca** |
|  | Serwis oraz wsparcie techniczne | 3 letni serwis oraz wsparcie techniczne do oprogramowania MEDOK w trybie 24/7, wykorzystywanego przez zamawiającego do obsługi centralnej sterylizatorni szpitala. |  |

Rozbudowa licencji dla posiadanego przez zamawiającego systemu wirtualizacji (VMWARE) - 1 szt.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa Wyposażenia** | **Uzasadnienie/Specyfikacja** | **Parametry oferowanego komponentu – wypełnia wykonawca** |
|  | Vmware vSphere 7 Standard | Dodatkowa licencja do systemu wirtualizacji Vmware vSphere 7 Standard posiadanego przez zamawiającego umożliwiająca rozbudowę klastra o kolejny serwer, o specyfikacji wymienionej w pakiecie nr 2 |  |