## Zad.2
Załącznik nr 3 do SWZ NZ.261.49.2023
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.49.2.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pomp elastomerowych, zwanych dalej wyrobami; 2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 3. Wykonawca zobowiązuje się poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………* 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim na podstawie art. 14 ust.1 Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107, poz.679) zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźne oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *Wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8=9/4 | Wartość Brutto 9= 6+7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Pompa elastomerowa, posiadająca obudowę kodowaną kolorystycznie w zależności od prędkości przepływu, posiadająca filtr cząsteczkowy wbudowany wewnątrz pompy oraz ogranicznik przepływu zintegrowany z dystalną końcówką linii typu Luer Lock, posiadająca badania stabilności leków w urządzeniu. Pompa posiada sztywną obudowę blokującą promieniowanie UV (blokuje promienie UVB, UVC i większość promieni UVA). Nie posiadający filtra powietrza na przebiegu linii infuzyjnej (zapewniająca tym samym podanie leku w bezpiecznym dla pacjenta i personelu systemie zamkniętym), nie zawiera DEHP - wykonany z elastomer z poliizopropenu. Port do napełniania umieszczony na kapturku urządzenia w centralnym miejscu. - obj. nominalna 240 ml, a max. 300ml; nominalna prędkość przepływu 5ml/h, nominalny czas pracy 48h; - obj. nominalna 240 ml, a max. 300ml; nominalna prędkość przepływu 10ml/h, nominalny czas pracy 24h Zamawiający określi wielkość pompy w czasie realizacji zamówienia WYKONAWCA NIEODPŁATNIE DOSTARCZY POKROWCE W ZALEŻNOŚCI OD ZAPOTRZEBOWANIA UŻYTKOWNIKA | szt | 6500 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | RAZEM : | 0 |  |  | 0