## 11
Załącznik nr 2 do SWZ NZ.261.13.2025/
Załącznik nr 1 do umowy
Formularz cenowo- techniczny
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego akcesoriów jednokrotnego użytku do posiadanego przez zamawiającego generatora Force Triad z systemem zamykania naczyń Ligasure, zwanych dalej wyrobami. 2. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu zamówienia: - dostarczyć Zamawiającemu do nieopłatnego używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Centralny Blok Operacyjny - 2 szt - dostarczyć Zamawiającemu do nieodpłatnego używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Centralny Blok Operacyjny Położniczo- Ginekologiczny - 1 szt - dostarczyć Zamawiającemu do nieodpłatnego używania generator z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie na Blok operacyjny Otolaryngologii - 1 szt 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby oraz urządzenia objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby oraz urządzenia spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem, której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. Uwaga: Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 6.Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …....dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ……………. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Ilość | wielkość op. (ilość jm. w op.) | Ilość op. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6=4x5 | 7 | 8=9/4 | 9= 6+7 | 10
1 | Uchwyt monopolarny z elektrodą nożową powleczoną silikonem, z trzema przyciskami: cięcie, koagulacja i trybem typu Valleylab pozwalającym na jednoczesne cięcie z koagulacją przy zachowaniu minimalnego rozprzestrzenienia termicznego, regulacją mocy z uchwytu,z przewodem o długości 4,6 m, złączem kompatybilnym z posiadanym przez zamawiającego generatorem Force Triad oraz elektrodami z typowym trzonkiem 2,4 mm | szt | 50
2 | Narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość 18 cm, trzon obracany o 180 stopni, szczęki zakrzywione pod kątem 14 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z posiadanym przez zmawiającego generatorem Force Triad | szt | 30
3 | Narzędzie do zabiegów laparoskopowych jak i otwartych, do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, długość do wyboru 37cm, 23 cm oraz 44 cm, trzon obracany o 350 stopni, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem ręcznym lub nożnym, szczęki zagięte o dł. 20 mm z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z posiadanym przez zamawiajacego generatorem Force Triad | szt | 20
4 | Bezpieczna elektroda neutralna z klejem elektroprzewodzącym, jednokrotnego użytku, z dzielonym stykiem o szerokości 4 cm, kompatybilna z systemem kontroli przylegania do ciała pacjenta zapobiegającym poparzeniu pacjenta w miejscu jej przylegania, zawierająca grubą warstwę żelu co doskonale wypełnia wszelkie nierówności skóry dopasowując się całą swoją powierzchnią do ciała pacjenta i zapewniającą prawidłowe przyleganie do skóry pacjenta. Wymiary płytki: wysokość 12 cm, szerokość 18,50 cm, duża powierzchnia przylegania o wysokim wskaźniku rozpraszania ciepła 222,00 cm2 Dla pacjentów >13,6kg, z przewodem 2,7m. | szt | 300
5 | Laparoskopowa Elektroda Drutowa, Haczyk L lub J typu CleanCoat, 36 cm, powlekana | szt | 20
6 | Narzędzie do posiadanego przez zamawiającego generatora Force Triad. Jednorazowe, sterylne, długość elektrody 20-21 mm, długość 21 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie | szt | 15
7 | Zestaw do histerektomii waginalnej kompatybilny z generatorem Force triad składający się z: -elektroda jednokrotnego użytku wpinana do wielarozowych kleszczyków o długości 25cm z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7mm z nożem wbudowanym w elektrodę. Długość linii cięcia 22,3mm - elektroda jednokrotnego użytku czynna z trzema przyciskami aktywacji energii monopolarnej i regulatorem suwakom do zmiany mocy. Ostrze elektrody powleczone silikonem ze złączem szcześciokątnym. Długość przewodu 4,6m - elektroda jednoktrotnego użytku bierna z kablem 2,7m | szt | 20
8 | Trokar do zabiegów torakochirurgicznych 5,5 mm do narzędzi laparaskopowych- trokar jednorazowego użytku | szt | 30
9 | Trokar do zabiegów torakochirurgicznych 10,5 mm do narzędzi laparaskopowych- trokar jednorazowego użytku | szt | 10
10 | Narzędzie do posiadanego przez Zamawiajacego generatora Force Triad. Jednorazaowe, sterylne, długość elektrody 16-17 mm, długość 18,8 cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie. | szt | 6
11 | Narzędzie do zespalania i rozdzielania tkanek (naczyń krwionośnych tętniczych, żylnych oraz limfatycznych do 7 mm włącznie i grubych pęczków tkankowych), długość trzonu 23 cm, 37 cm lub 44 cm, średnica trzonu 5 mm, powierzchnia elektrod z powłoką antyadhezyjną w nanotechnologii, długość elektrod 22,6 mm, długość cięcia 21,8 mm, aktywacja energii ręczna z wbudowanym nożem aktywowanym spustem, z przewodem, z obracanym trzonem 360°, z szczękami unilateralnie otwieranymi typu Maryland, kompatybilny z generatorem Valleylab FT10, produkt sterylny, jednorazowy . | szt | 6
12 | Jednorazowe narzędzie do zamykania naczyń krwionośnych płucnych i limfatycznych do 7 mm włącznie, długości 30 cm, szczęki zagięte 20 mm, z nożem, bez blokady szczęk, pokryte powłoką w nanotechnologi w celu mniejszej przywieralności tkanki. | szt | 6
13 | Narzędzie do posiadanego przez zamawiającego generatora Force Triad. Jednorazowe, sterylne, długość elektrody 16-17mm, długość 18,8cm, z przewodem, wbudowanym nożem, aktywowany ręcznie lub nożnie, pakowane pojedyńczo. | szt | 3
[6 empty] | RAZEM : | 0 |  |  | 0