Załącznik nr 4 do umowy nr ……./FIN/6WOG/2025/INFR

Data…………………….

Protokół z konserwacji instalacji wentylacji

W obiekcie:…………………… w pomieszczeniu Nr ……………………………………………………...

Typ i model urządzenia……….……………………………………………………………………………..

Posiada system grzewczy:…………..………

Posiada system chłodniczy:…………………

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr ………….........................        (wykonano
                                                                                                                                               /nie wykonano)

- Przegląd obudowy przewodów i urządzeń części wewnętrznej i zewnętrznej			……………..

- Sprawdzenie zamocowania i poprawienie obluzowanych umocowań wentylatorów,

silników, siłowników, nagrzewnic, czerpni i wyrzutni					……………..

- Kontrola i regulacja naciągu pasków klinowych						……………..

- Wymiana filtrów powietrza, pasków klinowych i amortyzatorów				……………..

- Kontrola – pomiar czynnika chłodniczego, uzupełnienie do wymaganej eksploatacyjnej ilości

dla każdego urządzenia									……………..

- Sprawdzenie i doszczelnienie połączeń chłodniczych						……………..

- Czyszczenie skraplaczy w agregatach							……………..

- Sprawdzenie wydajności chłodzenia  - pomiar temperatury					……………..

- Pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej – spisanie protokołu			……………..

- Regulacja sterowników i programatorów							……………..

- Przegląd mechanicznej instalacji (kanałów) nawiewno–wyciągowych, sprawdzenie

szczelności a w przypadku rozszczelnienia doszczeleninie połączeń, sprawdzenie drożności

i udrożnienie w przypadku niepełnej przepustowości, sprawdzenie rozdzielnic,

uzupełnienie niedużych pojedynczych ubytków powłok malarskich i antykorozyjnych,

uzupełnienie otulin izolacyjnych; w rozbudowanych instalacjach kanałowych 
  nawiewno-wywiewnych zbadanie    wydajności poszczególnych kratek   
 i anamostatów wraz z regulacją ich równomierności nadmuchu lub zasysu	             	…….….……

- Sprawdzenie skuteczności wymiany powietrza (cyrkulacja) i odpowiednia regulacja automatyki	……………..

- Uzupełnienie opisów urządzeń, oznaczeń i instrukcji obsługi  					……………..

- Próbne uruchomienie urządzeń w przypadku przerwy w pracy do czasu osiągnięcia parametrów

eksploatacyjnych 									……………..

- Sprawdzenie skuteczności działania i synchronizacja układów wentylacyjnych			……………..

- Poprawne ustawienie wartości zadaniowych w programatorach				……………..

- Dokonanie wpisu w książce eksploatacji urządzeń 						……………..

- Wymiana lub naprawa elementów urządzeń							……………..

- Oczyszczenie, konserwacja, regulacja oraz ocena stanu technicznego urządzeń

(zespołu wentylatorowego, wymienników ciepła) 						……………..

- Usunięcie usterek i wykonanie napraw konserwacyjnych należy ująć wraz z kosztami drobnymi

materiałów 										……………..

- Zawiadomienie zamawiającego o stwierdzonych usterkach wykraczających poza zakres

prac serwisowych i konserwacyjnych							……………..

- Sprawdzenie działania przepustnic, pomp i zabezpieczeń przeciwzamrożeniowych		……………..

- Sprawdzenie czerpni dachowych z nagrzewnicami i wentylatorów dachowych			……………..

- Sprawdzenie poprawności działania instalacji                                                                                    tak/nie

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………….....……
                                       ……………………………………………….…………………………………….
                                       ………………………………………………..…………………………….....……
                                       ……………………………………………….…………………………………….

Uwagi: Zakres prac do naprawy poza bieżącą konserwacją:

…………………………………………………….………………………………………………....
            …………………………………………………………………………………..……………………
             …………………………………………………….………………………………………………....  
            …………………………………………………………………………………..……………………

…………………………………….		                 		 …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika 			 		      czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI