Częstochowa, 17.05.2022

ZP.26.1.27.2022

**Odpowiedzi na pytania do SWZ w postępowaniu Wykonanie robót remontowych pomieszczeń w budynku w Częstochowie, przy ulicy Waszyngtona 4/8, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie**

W związku z otrzymaniem pytań dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach wyżej wymienionego postępowania, Zamawiający działając na podstawie artykułu 284 ustęp 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

**Pytanie 1 :**

Zgodnie z rysunkiem w projekcie elektrycznym 10 szt projektowanych opraw nr 2 (w pom. WC i gabinecie) jest montowanych w projektowej obudowie karton-gips. Brak montażu w przedmiarach. Jednocześnie zwracamy uwagę , że obniżenie poziomu stropu w gabinecie spowoduje konieczność zmiany wysokości szafy wbudowanej i obudowy ściany z płyt MDF.

**Odpowiedź:** Wykonawca zobowiązany jest zamontować lampy bezpośrednio do stropu żelbetowego. Nie należy obniżać stropu poza lekkimi zabudowami z karton-gipsu na belkach i podciągach.

**Pytanie 2 :**

Zamawiający zrezygnował z montażu wentylatora w pom. WC. Ponieważ w wyniku przebudowy pom. WC ściana w której zamontowana będzie kratka jest odsunięta od kanału wentylacyjnego o około 20cm , uważamy że w celu prawidłowej wentylacji należy zamontować wentylator i kanał łączący kratkę z przewodem kominowym.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga montażu wentylatora.

**Pytanie 3 :**

W projekcie elektrycznym pomiędzy pokojami 143 i 143a jest ściana przeznaczona do demontażu. Brak pozycji w przedmiarach. Prosimy o uzupełnienie.

**Odpowiedź:** Wyburzenie ściany rozdzielającej należy ująć w ofercie, łącznie z wywózką gruzu. Konieczność rozbiórki ujęto w dokumencie o nazwie Modyfikacja.

W związku ze złożonymi pytaniami do treści Specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający informuje, iż **przedłuża termin składania** ofert do dnia 24.05.2022 r. godz.09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.05.2022 r. godz. 10:00.

Termin związania ofertą do dnia 22.06.2022 r.

Kanclerz

Mgr inż. Maria Róg