### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Usunięcie awarii instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej na terenie bazy Policji KWP Wrocław przy ul. Połbina 1 wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi z kostki betonowej.

Kody  CPV

|  | 45000000-7 45232410-9 45233220-7 |
| --- | --- |

Zakres prac do wykonania:

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej przy studni,

- Wykonanie wykopu i wymiany studni,

- Utylizacja gruntu i uszkodzonej studni,

- Wymiana odcinka instalacji kanalizacji sanitarnej,

- Wpięcie istniejącego przyłącza wraz z kaskadą,

- Zasypka i zagęszczenie  gruntu,

- Odtworzenie nawierzchni dla ruchu kołowego

Warunki realizacji przedmiotu zamówienia:

- Termin realizacji – do dnia 15 grudnia 2023 r.

- Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt ochrony osobistej dla każdego pracownika: kaski, kamizelki odblaskowe, okulary ochronne, obuwie ochronne wg standardu BHP.

- Wykonawca zobowiązuje się do: utrzymywania należytego porządku na terenie prowadzonych prac, usunięcia odpadów powstałych w trakcie realizacji prac na własny koszt, nie wylewania odpadów płynnych lub pozostałości chemii przemysłowej do kanalizacji, przekazania wytworzonych odpadów firmom działającym zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, założenia książek serwisowych w myśl  obowiązujących przepisów z uwzględnieniem ich zmian w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zobowiązuje się Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wraz z uwzględnieniem wszelkich ich zmian w trakcje realizacji zakresu umownego.

- Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej warunków związanych z wykonaniem robót będących przedmiotem zamówienia w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do skalkulowania zakresu i kosztów prac. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu dokonania błędnej wyceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Wizji lokalnej dokonuje Wykonawca na własny koszt w terminie uzgodnionym z zamawiającym tel. 8714518

- urządzeniami oraz przegrodami budowlanymi).

Osoba wyznaczona do porozumiewania się z wykonawcami:
Aleksandra Nawrocik, Wydz. Inwestycji i Remontów KWP we Wrocławiu 
tel. 871 45 18

Kryteria wyboru ofert:

- Najniższa cena – 100 punktów