## Arkusz1
Kosztorys ofertowy
1. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Kamera cyfrowa zewnętrzna (poz. 1 tabeli OPZ) |  |  | 6 |  | 0 | 36
| Parametry produktu co najmniej: | Wymagane | Zaoferowane
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (strumień główny) | 25 kl/s dla 3072x2048 (6 Mpx)
| Interface Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
| Zasilanie | PoE 802.3af
2. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Kamera cyfrowa wewnętrzna (poz. 2 tabeli OPZ) |  |  | 1 |  | 0 | 36
| Parametry produktu co najmniej: | Wymagane | Zaoferowane
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (strumień główny) | 25 kl/s dla 3072x2048 (6 Mpx)
| Interface Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
| Zasilanie | PoE 802.3af
3. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Kamera cyfrowa wewnętrzna (poz. 3 tabeli OPZ) |  |  | 1 |  | 0 | 36
| Parametry produktu co najmniej: | Wymagane | Zaoferowane
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (strumień główny) | 25 kl/s dla 2560x1440 (4 Mpx)
| Interface Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T
| Wbudowane WiFi | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
| Zasilanie | z sieci 230V poprzez dołączony zasilacz
4. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Kamera cyfrowa obrotowa PTZ (zewnętrzna) (poz. 4 tabeli OPZ) |  |  | 1 |  | 0 | 36
| Parametry produktu co najmniej: | Wymagane | Zaoferowane
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (strumień główny) | 25 kl/s dla 3072x2048 (6 Mpx)
| Zoom optyczny | 20x
| Interface Ethernet | 1x RJ45 10/100 Base-T PoE 802.3af
| Zasilanie | PoE 802.3af lub z sieci 230V poprzez dołączony zasilacz
5. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Manipulator do kamery PTZ (poz. 5 tabeli OPZ) |  |  | 1 |  | 0 | 36
6. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Rejestrator cyfrowy (poz. 6 tabeli OPZ) |  |  | 1 |  | 0 | 36
| Parametry produktu co najmniej: | Wymagane | Zaoferowane
| Obudowa | dostosowana do szafy RACK 19"
| Nagrywanie | 16 kanałów do 6Mpx
| Interfejs sieciowy | 2x RJ-45 10M/100M/1000M
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP
| Wbudowane dyski | 2x HDD Sata III 6TB (każdy) przystosowane do pracy ciągłej
| Gębokość urządzenia liczona łącznie z kablem zasilającym | mniej niż 360 mm
7. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Switch Poe (poz. 7 tabeli OPZ) |  |  | 1 |  | 0 | 36
| Parametry produktu co najmniej: | Wymagane | Zaoferowane
| Obudowa | dostosowana do szafy RACK 19"
| Liczba portów PoE | 16x RJ-45 PoE 10/100 Mb/s
| Liczba portów UpLink | 2x RJ-45 10/100/1000 Mb/s
| Gębokość urządzenia liczona łącznie z kablem zasilającym | mniej niż 360 mm
8. | Nazwa produktu | Zaoferowany Producent | Zaoferowany Model | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Dodatkowy dysk SSD (poz. 8 tabeli OPZ) |  |  | 3 |  | 0 | 60
| Parametry produktu co najmniej: | Wymagane | Zaoferowane
| Klasa dysku | korporacyjna
| Przeznaczenie | serwer NAS
| Rodzaj pracy | ciągła
| Typ dysku | SSD
| Obudowa | 2,5" 7mm
| Pojemność dysku | 1,9TB
| Interface | SATA 6Gb/s
| Wydajność odczyt/zapis | 540/500 MB/s
| Średni czas do awarii (MTBF) | 1,5 mln godz.
| Certyfikaty | FCC, CE, EAC, BSMI, VCCI, RCM, KC, RoHS
| Inne wymagania | znajduje się na liście zgodności produktów firmy Synology
9. | Nazwa produktu |  |  | Ilość sztuk | Wartość jedn. brutto | Wartość brutto | Gwarancja w miesiącach
| Pozostałe koszty, w tym m.in. demontaż, montaż, instalacja i uruchomienie systemu, szkolenie. |  |  | 1 |  | 0 | 36
[5 empty] | RAZEM: | 0