## OŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI

## Nazwa Wykonawcy:

## ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że każdy wykorzystywany przez Wykonawcę wskazanego powyżej, środek chemiczny używany do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności do czyszczenia klimatyzacji i wentylacji spełnia następujące wymagania:

- zawiera środki biobójcze;

- jest nietoksyczny, nie ma właściwości żrących;

- nie zawiera chloru i aldehydów;

- niszczy wirusy, bakterie, grzyby, drożdże i pleśnie;

- jest niepalny, nie powoduje korozji;

- jest niedrażniący, nie wydziela oparów;

- posiada dopuszczenie do użytku na obszarze UE.

## Dokument należy podpisać: kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
podpisem zaufanym/elektronicznym podpisem osobistym.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), wymagane jest podanie nazw każdego z Wykonawców.