Znak: ZOZ.V.010/DZP/03/23 Sucha Beskidzka dnia 22.03.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: ZOZ.V.010/DZP/03/23.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 41 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie strzygarki z funkcjonalnością obracania głowicy o 45º w lewo i w prawo jako rozwiązana równoważnego - jest to parametr lepszy (ułatwia usuwanie owłosienia w trudnodostępnych miejscach). Prosimy o dopuszczenie strzygarki z 2 różnymi typami kompatybilnych ostrzy jednorazowych, w przypadku gdy strzygarka posiada w/w trzyzakresową, obrotową głowicę ułatwiającą usuwanie owłosienia z trudno dostępnych okolic ciała. Prosimy o dopuszczenie strzygarki ładowanej kontaktowo.

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 2 Prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, o szerokości ostrza 36 mm w przypadku gdy strzygarka kompatybilna z nimi posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry. Pakowane 1szt./blister, 50 szt./pudełko

poz. 3 Prosimy o dopuszczenie ostrzy neuro, o szerokości ostrza 36 mm w przypadku gdy strzygarka kompatybilna z nimi posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo

Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry. Pakowane 1szt./blister, 25 szt./pudełko

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 3 prosimy o dopuszczenie ostrzy uniwersalnych, o szerokości ostrza 36 mm w przypadku gdy strzygarka kompatybilna z nimi posiada trzyzakresową obrotową głowicę: 45° w lewo,45° w prawo. Pozwala to na bezpieczne operowanie strzygarką w trudno dostępnych miejscach na ciele. Konstrukcja ostrza wyklucza jakiekolwiek uszkodzenie skóry. Pakowane 1szt./blister, 50 szt./pudełko

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Pakiet 30 poz. 1 Prosimy o dopuszczenie elektrod o następujących parametrach: Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, hydrożelowe z systemem rozprowadzającym prąd równomiernie na całej powierzchni elektrody, kompatybilne z systemem kontroli przylegania REM, z możliwością aplikacji kierunkowej (równolegle do powierzchni ciała), powierzchnia przewodząca 107cm2, rozmiar 150x108mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 4 Prosimy o dopuszczenie pęsety z końcówką o długości 8mm.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 5 Prosimy o dopuszczenie przewodu o długości 5m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 6 Prosimy o dopuszczenie uchwytu z przewodem o długości 5m.

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

poz. 9 Prosimy o podanie szerokości końcówek pęsety: igła/ 0,5mm.

**Odp. Szerokość końcówki 1mm, tępe.**

poz. 10 Prosimy o podanie szerokości końcówek pęsety: igła/ 0,5mm/ 1mm/ 2mm.

**Odp. Szerokość końcówki 2mm.**

poz. 11 Prosimy o podanie długości przedłużenia: 70/80/80/100/140/150 mm

**Odp. Długość przedłużenia 100mm.**