Minimalne parametry zegarków z pomiarem częstości skurczów serca wymagane przez Zamawiającego:

Stan: Nowy

Komunikacja: Bluetooth

GPS: Tak

Wodoszczelność: Tak

Czujniki: Akcelerometr, Pulsometr

Rozdzielczość wyświetlacza: 240 x 204 px

Czas pracy na baterii: co najmniej 4 dni

Pojemność akumulatora [mAh]: 165

Rozmiar opaski: M/L