Wołomin, 02.11.2023 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.165.2023**

**INFORMACJA**

**Dotyczy: Zwiększenie dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie przy**

**ul. Prądzyńskiego 3 – wymiana platformy dźwigowej na dźwig osobowy.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1.Zamawiający w załączniku OPIS BUDOWLANY\_STAROSTWO WOŁOMIN 2022.03.23 punkt C2.8 zamieścił " Dźwig osobowy. Przewiduje się wykonanie dźwigu osobowego z kabiną przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych (1100x1400). Szyb dźwigu wykonany zostanie w technologii żelbetowej. Przewiduje się montaż dźwigu hydraulicznego".

Czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie dźwigu elektrycznego linowego. Rozwiązanie takie jest korzystniejsze ze względu na niższe zużycie energii.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie postępowania.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona

do podejmowania czynności w jego imieniu