## Zadanie 1
Zadanie nr 1
Załącznik nr 1
do umowy nr ……………….……………………….
z dnia ………………………….
Wyposażenie do sprzętu endoskopowo-histeroskopowego STORZ
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Łącznie wartość netto | % VAT | Łącznie wartość brutto | Klasa Wyrobu Medycznego | Producent, nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Optyka typu Hopkins 30°, śr. 2.9 mm, długość 30 cm autoklawowalna, kompatybilna z płaszczem histeroskopowym wewnętrznym typu Bettocchi firmy Karl Storz model LED 300 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
2 | Płaszcz histeroskopowy wew. typu Bettocchi, rozm. 4.3 mm, kanał inst. 5 Fr do zastosowania z płaszczem zewnętrznym firmy Karl Storz model LED 300 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
3 | Płaszcz histeroskopowy zew. typu Bettocchi, rozm. 5 mm do zastosowania z płaszczem wewnętrznym firmy Karl Storz model LED 300 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Kleszcze chwytająco-biopsyjne półsztywne. Obie bransze ruchome, 5 Fr długość 34 cm | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
5 | Kleszcze chwytająco-biopsyjne, półsztywne. Obie bransze ruchome, 5 Fr długość 40 | szt. | 5 |  | 0 |  | 0
6 | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne jedno ostrze ruchome 5 Fr długość 34 cm. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Nożyczki tępo zakończone, półsztywne jedno ostrze ruchome 5 Fr długość 40 cm. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
8 | Nożyczki ostro zakończone, półsztywne, jedno ostrze ruchome 5 Fr długość 34 cm. | szt. | 6 |  | 0 |  | 0
9 | Uszczelka kanału instrumentalnego z otworem 0,8 mm op. = 10 szt. | op. | 4 |  | 0 |  | 0
10 | Optyka typu Hopkins 30°, śr. 4 mm, długość 30 cm, Autoklawowalna, kompatybilna z histeroskopem firmy Karl Storz model LED 300 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
11 | Kulociąg Hesseling półsztywny obie bransze ruchome 5 Fr dł. 34 cm | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
12 | Przewód bipolarny, dł. 3 m | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Pojemnik do sterylizacji optyk, perforowany | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
14 | Element pracującego resektoskopu bipolarnego wykorzystującego technikę w pełni bipolarną niewymagającą zaangażowania płaszcza resektoskopu jako części obwodu przepływu prądu HF, bierny, kompatybilny z dwubiegunowymi elektrodami bipolarnymi, wyposażony w zamknięte uchwyty na palce oraz obrotowe mocowanie do płaszcza i optyki – zestaw z przewodem, kompatybilny z optyką i płaszczem firmy Karl Storz model LED 300 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
15 | Płaszcz resektoskopowy 26 Fr, z mechanizmem Click dziób skośny, z 2 LUER-lock, obrotowy | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
16 | Obturator standardowy, do zastosowania z płaszczami resektoskopu 24/26 Fr. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
17 | Pętla tnąca, bipolarna, 24/26 Fr op. = 6 szt. | op. | 3 |  | 0 |  | 0
18 | Optyka typu Hopkins 12°, śr. 4 mm dł. 30 cm, zestaw z przewodem, kompatybilna z płaszczem i elementem pracującym firmy Karl Storz model LED 300 posiadanym przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
19 | Przewód bipolarny, dł. 3 m do histeroskopu model LED 300 posiadanego przez Zamawiającego. | szt. | 1 |  | 0 |  | 0
| RAZEM WARTOŚĆ: |  |  | NETTO: | 0 | BRUTTO: | 0
Oświadczam, że zaoferowane w postępowaniu wyroby medyczne będą posiadały aktualne i ważne przez cały okres trwania umowy dopuszczenia do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 974), w postaci Deklaracji Zgodności wydanej przez producenta oraz/lub Certyfikatu CE wydanego przez jednostkę notyfikacyjną. W trakcie trwania umowy zobowiązuję się przedstawić niezwłocznie, na każde żądanie Zamawiającego, kopie lub oryginały dokumentów.