|  | 11- Implant tkanki chrzęstno-kostnej |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | ASORTYMENT | Jm. | Ilość | Proponowany produkt/ Producent/nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| 1 | Bezkomórkowy implant tkanki chrzęstno-kostnej o wysokiej czystości kwasu hialuronowego oraz poliglikolidu: - zawarte polisacharydy bez alergizujących białek - walcowaty skafold śr. 25mm, gr.około 2mm - biokompatybilny, bioabsorbowalny - materiał medyczny klasy III z certfikatem CE - sterylizowany promieniami gamma | Szt. |  |  |  |  | 8% |  |
|  | # SUMA |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga zapewnienia stałej dostępności ustalonych produktów w odpowiedniej ilości na potrzeby zabiegowe Placówki leczniczej (minibank poz. - min. 1 szt.)