Zadanie 13.  Stabilizator międzywyrostkowy DIAM

| Lp. | Nazwa asortymentu | Ilość | Cena jedn. netto | VAT | Wartość netto | Wartość brutto | Nazwa produktu, producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implant międzywyrostkowy o elastycznej strukturze, materiał w części nośnej – elastyczny, wyposażony w system mocowania do sąsiednich segmentów. Rozpiętość implantów skokowa – co 2 mm, od 8-14 mm. Instrumentarium umożliwiające przygotowanie loży do założenia implantu oraz wprowadzenia. Możliwość umocowania implantu za pomocą traumatycznych linek i dwóch zacisków tytanowych. Implantacja bez usuwania więzadła nadkolcowego. Po założeniu możliwość wykonania discektomii bez konieczności usuwania implantu. Całość musi umożliwiać wykonanie diagnostyki MRI. | 20 |  | 8% |  |  |  |

Zamawiający wymaga zapewnienia stałej dostępności ustalonych produktów w odpowiedniej ilości na potrzeby zabiegowe Placówki leczniczej wraz z instrumentarium (zestaw lotny).