Znak sprawy: ZP/143/2019                                                                                     Gdańsk, dnia 20.12.2019 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego w 7 pakietach dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Gdański Uniwersytet Medyczny zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych jak niżej:

Pytanie 1 - Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ, PAKIET 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu w punkcie tabeli I podpunkt 3 o poniższych parametrach:

Możliwość analizy sygnałów popularnych barwników fluorescencyjnych, w tym przynajmniej:

1) FAM

2) SYBR Green

3) Eva Green

4) HEX

5) TET

6) Texas Red

7) Cy 3.5

8) Alexa Fluor 568

9) Alexa Fluor 633

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2 - Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ, PAKIET 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu w punkcie tabeli I podpunkt 10 o poniższych parametrach:

Temperatura w komorze reakcyjnej:

1) regulacja w zakresie co najmniej 37- 95°C

2) dokładność termiczna bloku: ±0,3°C w ciągu 10 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (55°C - 95°C)

3) homogenność termiczna bloku: ±0,4°C w ciągu 60 sekund od momentu osiągnięcia temperatury docelowej (72°C)

4) Szybkość nagrzewania bloku: do 4,4°C / sek, szybkość chłodzenia bloku: do 2,2°C / sek

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 3 - Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ, PAKIET 1

Zwracamy się do Zamawiającego o usunięcie podpunktu 14 punktu I tabeli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów.

Pytanie 4 - Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ, PAKIET 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie aparatu w punkcie tabeli II:

-Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie (na podstawie porównania z krzywą standardową – external lub in-run)

- Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego (w ujęciu „one-click” Basic lub w pełni elastycznym Advanced, z uwzględnieniem wydajności wyznaczonej na podstawie krzywej standardowej)

- Analizy genotypowania – analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu (na podstawie porównania ze standardem – external lub in-run, na podstawie podobieństawa – auto-group)

- Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub podobny

- Analizy genotypowania typu end-point z grupowaniem na podstawie standardów lub auto-group, możliwość analizy bez konieczności przeprowadzania reakcji pcr (PCR w tradycyjnym termocyklerze)

- Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5 - Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ, PAKIET 1

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenia w punkcie III tabeli komputera stacjonarnego z ekranem o przekątnej 19” o parametrach zgodnych z wymogami producenta, gwarantujących niezakłóconą obsługę aparatu i obróbkę danych pomiarowych, z zainstalowanym systemem operacyjnym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 4 Zwracamy się z prośbą o wskazanie osoby kontaktowej, odpowiedzialnej za akceptację dokumentów finansowych (FV).

Odpowiedź:

Za akceptację dokumentów finansowych (FV) odpowiada Pani Katarzyna Misiec-Podeszwa.

Pytanie 7 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 4 Zwracamy się z prośbą o wskazanie jakie elementy faktury są niezbędne do zaakceptowania tego dokumentu przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Faktura musi zawierać elementy wymagane w obowiązującej ustawie o podatku od towarów i usług.

Pytanie 8 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 4 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 9 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa ,,bezpłatny’’ na ,,w ramach wynagrodzenia"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 10 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 5 ust. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to, by obowiązek wymiany dotyczył wyłącznie wadliwego elementu, a nie całego aparatu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 11 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 6 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 12 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 6 ust. 1 lit. a Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoki”?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 13 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 6 ust. 1 lit. c Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wyrażenia "z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy" na "z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę"?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 14 - Dot. Załącznik nr 4 do SIWZ - projekt umowy

Par. 9 Czy Zamawiający jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy powierzenia danych wg. własnego wzoru.

Kanclerz

/-/

Marek Langowski