## Arkusz1
ZZP.260.2.39.2024 |  |  | Załącznik nr 2B
Szczegółowy kosztorys poszczególnych systemów
DP 10/14, system 6:
Pozycja | Oznaczenie | Ilość | Cena jed. netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jed. brutto
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1 | Naprawy chłodnicze: - odzysk czynnika chłodniczego - wycięcie sprężarki oraz złączek ODS - wycięcie zaworu rozprężnego - wymiana sprężarki - wlutowanie nowych złączek ODS - wlutowanie nowego zaworu rozprężnego wraz z dyszą - wymiana manometrów wraz z wężykami - sprawdzenie szczelności azotem - napełnienie czynnikiem chłodniczym - ponowna kontrola szczelności z wpisem do CRO | 1 komplet
2 | Czynnik chłodniczy R407C zgodnie z wagą zapisaną w raporcie (pojemność układu - 25kg) | 1 szt.
3 | Materiały pomocnicze (azot, luty, pianka) | 1 komplet
4 | Sprężarka | 1 szt.
5 | Komplet zaworów Rotalock wraz z uszczelkami | 2 komplety
6 | Komplet złączek ODS wraz z uszczelkami | 2 komplety
7 | Zawór rozprężny | 1 szt.
8 | Dysza zaworu | 1 szt.
9 | Manometr wraz z wężykiem | 1 szt.
Łączna wartość brutto system 6:
DP 15/18, system 8:
Pozycja | Oznaczenie | Ilość | Cena jed. netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jed. brutto
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1 | Naprawy chłodnicze: - odzysk czynnika chłodniczego - wycięcie sprężarki oraz złączek ODS - wycięcie zaworu rozprężnego - wymiana sprężarki - wlutowanie nowych złączek ODS - wlutowanie nowego zaworu rozprężnego wraz z dyszą - wymiana manometrów wraz z wężykami - sprawdzenie szczelności azotem - napełnienie czynnikiem chłodniczym - ponowna kontrola szczelności z wpisem do CRO | 1 komplet
2 | Czynnik chłodniczy R407C zgodnie z wagą zapisaną na tabliczce znamionowej (pojemność układu - 35kg) | 1 szt.
3 | Materiały pomocnicze (azot, luty, pianka) | 1 komplet
4 | Komplet zaworów Rotalock wraz z uszczelkami | 2 komplety
5 | Komplet złączek ODS wraz z uszczelkami | 2 komplety
6 | Zawór rozprężny | 1 szt.
7 | Dysza zaworu | 1 szt.
8 | Transmiter wentylatora wyciągu | 1 szt.
9 | Siłownik przepustnicy odzysku | 1 szt.
10 | Wymiana siłownika oraz transmitera | 1 szt.
Łączna wartość brutto system 8:
DP1 , system 17:
Pozycja | Oznaczenie | Ilość | Cena jed. netto | Stawka podatku VAT (%) | Cena jed. brutto
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1 | Wentylator EBM | 1 szt.
2 | Wymiana wentylatora | 1 szt.
Łączna wartość brutto system 17:
ŁĄCZNIE CENA BRUTTO
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kalkulację oferowanej ceny zgodnie z danymi podanymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik Nr 2 do Zaproszenia) oraz zgodnie z kosztorysem ofertowym (Załącznik nr 1A do Zaproszenia) oraz zaleceniami producenta. Cenę oferty stanowi suma wszystkich systemów (6, 8, 17). Tak dokonana kalkulacja ceny będzie służyła do porównania ofert.
Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty usługi w tym: cenę materiałów koniecznych do przeprowadzenia usługi oraz utylizację zużytych części, koszty dojazdów serwisanta do Zamawiającego, koszty robocizny i narzędzi niezbędnych do wykonania usługi oraz opłaty celne (jeśli dot.) i podatkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również zysk, narzut, ewentualne upusty oraz pozostałe składniki cenotwórcze
..................................................................... Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania interesów Wykonawcy