Tarnowo Podgórne, dnia 22 października 2024 r.

WOP.271.36.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na rozbudowę ul. Prostej w Sierosławiu

Informuję, że do specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawiam treść pytań oraz udzielone przez Zamawiającego odpowiedzi.

1. Prosimy o wyjaśnienie czy pozycja 6 kosztorysu drogowego, dotyczy usunięcia karpin z pozycji 4 i 5 czy innych drzew wyciętych wcześniej?

Odp. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar.

2. W przypadku, gdy usunięcie karpin dotyczy innych drzew niż tych z pozycji kosztorysowej 4 i 5, to prosimy o podanie średnic.

Odp. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar.

3. Prosimy o informację, które elementy z rozbiórki będą stanowić własność Zamawiającego?

Odp. Materiały użyteczne – możliwe do wykorzystania przez Zamawiającego.

4. Prosimy o informację czy w ramach zadania wchodzą nasadzenia rekompensacyjne za wycinkę drzew?

Odp. Nie.

5. Dotyczy D.04.07.01, pkt 2.2. W tab.2 wskazano do zaprojektowania mieszanki AC22P, KR3 - lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie asfaltu 35/50? Proponowane rozwiązanie jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.3.82, tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem.

6. Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR7,0 (tab.18, Lp2.), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.3.80, tj. WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem.

7. Dotyczy § 2 ust. 23 wzoru umowy. Prosimy o usunięcie zapisu, na podstawie którego Zamawiający ingeruje w rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcami, włączając „inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego” do procesu odbioru robót od Podwykonawców.

Odp. Zamawiający zmienia §2 ust. 23 wzoru umowy:

Jest - Podwykonawca może wystawić Wykonawcy fakturę częściową lub końcową na podstawie protokołu częściowego lub ostatecznego odbioru robót, realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo, podpisanego przez przedstawiciela podwykonawcy, kierownika budowy Wykonawcy, inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiającego.

Winno być – Podwykonawca może wystawić Wykonawcy fakturę częściową lub końcową na podstawie protokołu częściowego lub ostatecznego odbioru robót, realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo, podpisanego przez przedstawiciela podwykonawcy i kierownika budowy Wykonawcy.

8. Dotyczy § 8 ust. 1 pkt k) wzoru umowy. Prosimy o usunięcie wskazanego punktu k) z umowy, gdyż wpisane w nim uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od umowy i naliczenia kary umownej, jest rażąco wygórowane i zupełnie nieproporcjonalne do okoliczności, przy wystąpieniu której Zamawiający nadaje sobie to uprawnienie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

9. Dotyczy § 8 ust. 1 lit. j) wzoru umowy. Wykonawca wnosi o usunięcie treści wskazanego punktu j) z umowy. Określona przez Zamawiającego kara jest nieadekwatna do okoliczności stanowiących podstawę jej naliczenia. Ponadto, z uwagi na brak wystąpienia jakiejkolwiek szkody po stronie Zamawiającego, kara ta traci właściwość surogatu odszkodowania i może prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia się Zamawiającego. Pozostawienie tej kary w umowie będzie więc wyrazem nadużycia dominującej pozycji Zamawiającego, który jednostronnie i w pełni narzuca warunki umowy. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

10. Dotyczy STWiOR DM 00.00.00 punkt 1.5.2 B)

Ww. dokumencie mamy następujący zapis:

„14. W przypadku wystąpienia kolizji z infrastrukturą podziemną – projektu usunięcia kolizji

Opracowania uzupełniające i dokumentację roboczą Wykonawca opracowuje we własnym zakresie i na własny koszt. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej mogą być wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jeżeli w trakcie realizacji Robót okaże się konieczne uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i Specyfikacje Techniczne na własny koszt w 4 egzemplarzach i zaakceptowane przez Projektanta przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia. Koszt w/w projektów, opracowań i uzupełnień Dokumentacji Projektowej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej”

Wykonawca pragnie zauważyć że powyższe zapisy są niegodne z przepisami ustawy PZP oraz orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej (KIO).

Należy podkreślić, że postępowanie prowadzone jest w trybie „buduj”, a nie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że Wykonawca realizuje zamówienie na podstawie dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 1 i 4 Pzp, Zamawiający ma obowiązek dostarczyć jednoznaczną, wyczerpującą i kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą realizację zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Przerzucenie na Wykonawcę obowiązku opracowania dodatkowej dokumentacji w sytuacji, gdy Zamawiający nie dostarczył pełnych materiałów, narusza przepisy Pzp, ponieważ to Zamawiający jest odpowiedzialny za pełność opisu przedmiotu zamówienia.

Wykonawca wskazuje, że odpowiedzialność za dokumentację projektową i za dokumenty dotyczące realizacji zamówienia ponosi Zamawiający, co potwierdza orzecznictwo sądów powszechnych, np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 grudnia 2019 roku, sygn. akt VII Aga 215/19 zgodnie, z którym ryzyko gospodarcze wynikające z niedostatecznego opisu przedmiotu zamówienia obciąża zamawiającego, który nie może go przerzucać na wykonawcę, co oznacza, że wykonawca nie może być obciążony ryzykiem wad dokumentacji projektowej ani ryzykiem wykonania prac koniecznych do realizacji zamówienia, w dokumentacji tej nieprzewidzianych, a wiążących się ze znacznymi kosztami.

Wskazać ponadto należy, że z art. 433 Pzp wynika, że postanowienia umowy o zamówienie publiczne nie może przewidywać odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający. W związku z tym, że to Zamawiający ponosi wyłączna odpowiedzialność za dokumentacje projektową i opis przedmiotu zamówienia, to przeniesienie na wykonawcę obowiązku wykonania opracowań uzupełniających i dokumentacji roboczej jest niedopuszczalne i stanowi zakazane postanowienie umowy. W trybie art. 433 Pzp. Powyższe stanowisko potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 30 listopada 2021r. sygn.. akt: KIO 3335/21: Na gruncie p.z.p. ustawodawca, mając na uwadze, że kształtowanie postanowień umowny w sprawie zamówienia publicznego ma co do zasady charakter jednostronny, dążąc do ochrony wykonawców, ograniczył ww. swobodę kontraktową, wprowadzając zakaz obarczania wykonawcy odpowiedzialnością za te okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, a także: Za niedopuszczalne w świetle art. 433 pkt 3 p.z.p. należałoby uznać takie postanowienia umowne, które nakładałyby na wykonawcę odpowiedzialność za wady dokumentacji projektowej, którą zamawiający przekazał wykonawcy w celu realizacji zamówienia.

Ponadto, z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 listopada 2021r. sygn., akt KIO 3260/21 wynika, że: Sporządzenie dokumentacji przetargowej jest obowiązkiem zamawiającego i to zamawiający ponosi odpowiedzialność za jej wady. Wykonawcy przed złożeniem ofert mają obowiązek zapoznać się z tą dokumentacją i mogą żądać wyjaśnienia jej treści, jak też mogą kwestionować jej treść w drodze odwołania, niemniej jednak nie może to oznaczać przerzucenia odpowiedzialności za prawidłowość wykonania tej dokumentacji na wykonawców.

Mając na uwadze przytoczone wyroki sadów powszechnych i KIO oraz przepisy art. 99 ust. 1 i 4 Pzp oraz art. 433 Pzp wnosimy o wykreślenie z wymagań ogólnych zapisów, które nakładają na Wykonawcę obowiązek sporządzania dodatkowej dokumentacji projektowej na własny koszt. W przypadku wystąpienia konieczności opracowania dodatkowej dokumentacji (np. usunięcia kolizji), koszty te ponosić będzie Zamawiający, zgodnie z formułą „buduj”, w której to on odpowiada za pełność i jakość dostarczonej dokumentacji.

Odp. W załączeniu poprawione SST.

11. Dotyczy STWiOR DM 00.00.00 punkt 1.5.2 B)

Ww. dokumencie mamy następujący zapis:

Wykonawca na własny koszt opracuje i uzyska akceptację Inspektora Nadzoru oraz uzgodni z innymi odpowiednimi instytucjami:

(…) 4. Projekty szczegółowe tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu, (…)’

Zgodnie z argumentacją w pytaniu nr 1 prosimy o wykreślenie powyższego wymagania, aby to Wykonawca na własny koszt wykonał projekt szczegółowy tablic drogowych dla docelowej organizacji ruchu.

Odp. W załączeniu poprawione SST.

12. Czy zamawiający wypłacił wszystkie odszkodowania właścicielom nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy Tarnowo Podgórne?

Odp. Decyzja ZRID nr 51/2022 z dnia 08-12-2022 r. został wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności. Natomiast kwestia odszkodowania właścicielom nieruchomości, które z mocy prawa stały się własnością gminy Tarnowo Podgórne leży w gestii  Zamawiającego i nie jest przedmiotem postępowania przetargowego.

13. Prosimy o udostępnienie opinii Powiatowego Konserwatora Zabytków ( pismo nr KZ.673.1767.2021.V) o którym mowa w Opisie do PW punkt 2.12 oraz decyzji ZRID III punkt 2.1.

Odp. W załączeniu.

14. Dotyczy pkt. 9.1. tiret dziewiąty Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE; § 2 ust. 7 lit. j) wzoru umowy; pkt. III.7.j SWZ:

Prosimy o wykreślenie obowiązku prowadzenia nadzoru archeologicznego nad inwestycją, bowiem z decyzji nr 51/2022 o zezwoleniu na realizację inwestycji z dnia 08.12.2022r. nr WD.6740.34.2022.EK wynika, że dla przedmiotowego zadania nie zachodziła konieczność  ustalania warunków wynikających z potrzeb ochrony zabytków i dóbr kultury współczesnej. Wobec powyższego nakładanie na Wykonawcę obowiązku sprawowania i wyceniania kosztów nadzoru archeologicznego może prowadzić do zawyżania ofert i ich finalnej nieporównywalności.

Odp. Zamawiający informuje, iż  na terenie objętym planowaną inwestycją nie znajdują się stanowiska archeologicznej. Jednak zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku odnalezienia w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych przedmiotu, co do którego zachodzi podejrzenie, że jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć znalezisko oraz miejsce jego odnalezienia, zaprzestać wszelkich prac mogących uszkodzić odnaleziony przedmiot oraz niezwłocznie powiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów nadzoru archeologicznego i opracowania niezbędnej dokumentacji zgodnie ze specyfikacją 00.00.00.

15. Dotyczy pkt. III.2.SWZ; pkt. XV.1 SWZ:

Czy Zamawiający potwierdza, że przedmiar robót zawiera wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty?

Odp. Zamawiający potwierdza, że osoby opracowujące poszczególne elementy dokumentacji oświadczyły że przedmiary robót zawierają wszystkie niezbędne prace konieczne do prawidłowego wykonania przedmiotowego zamówienia, a ilości w nim zawarte odzwierciedlają stan rzeczywisty. Dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

16. Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy; Pkt. III.2.SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomościami, na których realizowana będzie inwestycja oraz że całość robót mieści się w obrębie działek stanowiących własność Zamawiającego.

Odp. Zamawiający informuje, iż w decyzji ZRID nr 51/2022 z dnia 08-12-2022 r. zostały wskazane działki, które są w zakresie przedmiotowej inwestycji.

17. Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy; Pkt. III.2.SWZ:

Prosimy o wyjaśnienie, jaka jest hierarchia ważności dokumentów składających się na dokumentację projektową, w przypadku wystąpienia wewnętrznych sprzeczności w tej dokumentacji? Zwracamy się również z prośbą o potwierdzenie prze Zamawiającego, iż znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP, iż wszelkie spory związane z interpretacja zapisów SWZ muszą być rozstrzygane na korzyść wykonawcy (wyrok z dnia 7 października 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO 2493/14).

Odp. Projekt budowalny, projekt techniczny/wykonawczy, przedmiar.

18. Dotyczy § 1 ust. 2 wzoru umowy; Pkt. III.2.SWZ:

Prosimy o potwierdzenie, że:

a)	Zamawiający załączył do SWZ całą dokumentację potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.

b)	w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż nieznane są mu ewentualne braki lub błędy występujące w dokumentacji załączonej do SWZ, a w przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności zastosowanie będą miały zapisy umowy zawartej między Zamawiającym i Wykonawcą, której projekt stanowi integralną część SWZ.

c)	Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania żadnych robót, których konieczność wykonania nie była możliwa do uwzględnienia na podstawie dokumentacji załączonej do SWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót określonych w dokumentacji załączonej do SWZ.

d)	OPZ nie zawiera luk ani niejasności.

W przypadku braku potwierdzenia jw. Wykonawca wskazuje, że Zamawiający wbrew ustawowemu obowiązkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamówienia w sposób niejednoznaczny i niewyczerpujący, skoro zakłada istnienie luk bądź niejasności w OPZ, co ma wpływ na złożenia przez wykonawców konkurencyjnych ofert.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż OPZ nie zawiera luk ani niejasności.

19. Dotyczy § 2 ust. 6 wzoru umowy:

Czy w przypadku konieczności wykonania robót nieobjętych umową, jeżeli okażą się niezbędne dla bezpieczeństwa obiektu lub zabezpieczenia przed awarią, Wykonawcy przysługiwać będzie z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie?

Odp. Dodatkowe wynagrodzenie będzie przysługiwać wyłącznie w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

20. Dotyczy § 2 ust. 5 wzoru umowy:

Wykonawca wnosi by wykonane zastępcze wykonywane było dopiero po pisemnym bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia uchybień. Dodatkowo Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż zostanie on obciążony jedynie udokumentowanymi i uzasadnionymi kosztami wykonania zastępczego. Wskazać należy, iż funkcją wykonania zastępczego jest zabezpieczenie Zamawiającego, nie może ono pełnić dodatkowe funkcji przysparzającej.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

21. Dotyczy § 2 ust. 8 wzoru umowy.

1)	Prosimy o ograniczenie odpowiedzialności wykonawcy do zinwentaryzowanych sieci przesyłowych. Wskazujemy, że wykonawca nie ma możliwości zabezpieczenia się przed uszkodzeniem sieci niezinwentaryzowanych a obowiązek naniesienia sieci na mapę i przekazania do ośrodka geodezyjnego obciąża gestora sieci.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, albowiem w pierwszym zdaniu § 2 ust. 8 projektu umowy, odpowiedzialność ta jest ograniczona, co nie zwalnia Wykonawcy z zachowania szczególnej ostrożności w trakcie wykonywania robót.

2)	Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że będzie ponosił jedynie odpowiedzialność za szkody wynikłe z winy Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy pełna odpowiedzialnością jest niezgodne z przepisem art. 415 kc.

Odp. Zamawiający potwierdza.

3)	Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne kolizje z niezinwentaryzowanymi sieciami będą rozliczane między stronami jako roboty dodatkowe.

Odp. Zgodnie z zapisami w par. 5 ust. 3 projektu umowy, wszelkie prace nieobjęte kosztorysem ofertowym, nieprzewidziane przez Zamawiającego, będą regulowane na podstawie aneksu do umowy.

4)	Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że zaistnienie takiej okoliczności będzie uprawniało Wykonawcę do zmiany terminu realizacji Umowy.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wystąpienie takiej okoliczności uprawnia Wykonawcę do zmiany terminu realizacji umowy tylko za zgodą Zamawiającego.

22. Dotyczy § 2 ust. 10 wzoru umowy:

Prosimy o określenie obszaru, np.. poprzez wskazanie ilości metrów od granicy terenu budowy, którego dotyczy obowiązek przywrócenia do stanu pierwotnego.

Odp. Zamawiający nie może podać wielkości obszaru do przywrócenie do stanu pierwotnego ze względu na fakt, iż za teren budowy będzie odpowiadać kierownik budowy, którego obowiązkiem będzie zabezpieczenie i zagospodarowanie terenu budowy oraz zapewnienie dojazdu z dostawami materiałów i miejsca ich składowania, zapewnienia miejsca postoju pojazdów budowy oraz sprzętów w taki sposób aby zminimalizować wpływ na tereny przyległe do terenu budowy.

23. Dotyczy § 2 ust. 12 wzoru umowy:

Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca będzie mógł zawrzeć w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzeżone na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP? Wskazujemy, iż w zakresie przestrzegania wskazanych przepisów wykonawca musi posiadać realny środek dyscyplinujący podwykonawcę w tym zakresie, gdyż to Wykonawca ponosi w całości ryzyko związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie budowy w całym okresie realizacji umowy.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kar umownych zastrzeżonych na wypadek nie wywiązania się przez podwykonawcę z obowiązku przestrzegania przepisów BHP.

Zamawiający zmienia treść §2 ust. 12  projektu umowy:

Jest - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.

Winno być - Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, nie dotyczy zapisów odnośnie kar dotyczących przestrzegania przepisów BHP.

24. Dotyczy § 2 ust. 33 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca będzie ponosił jedynie odpowiedzialność za szkody wynikłe z  winy Wykonawcy. Obciążenie Wykonawcy pełną odpowiedzialnością jest niezgodne z przepisem art. 415 kc, jak również z przepisem art. 433 pkt 3) PZP.

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

25. Dotyczy § 3 ust. 1 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, czy za termin zakończenia robót budowlanych Zamawiający uzna dzień skutecznego zgłoszenia przedmiotu Umowy do odbioru.

Odp. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień wpisu inspektora/inspektorów nadzoru inwestorskiego potwierdzające zakończenie robót budowlanych wraz z pisemnym zgłoszeniem do Zamawiającego zakończenia robót.

26. Dotyczy § 8 ust. 1 lit. a) i b) wzoru umowy:

Wykonawca prosi o obniżenie kar umownych do maksymalnie 0,1% ceny umownej netto, bowiem pierwotna wysokość kary umownej jest karą rażąco wygórowaną. Wskazane wartości nadmiernie sankcjonują Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

27. Dotyczy § 8 ust. 1 lit. c) i d) wzoru umowy:

Prosimy o obniżenie wysokości kary umownej do poziomu 10% wynagrodzenia umownego netto (ewentualnie brutto), jako standard na rynku. Wskazujemy, że zgodnie z orzecznictwem i stanowiskiem Sądu Najwyższego kara umowna wprowadzona do umowy w ramach swobody kontraktowania ma na celu zapewnienie skuteczności więzi powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (por. Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Sąd Najwyższy zaznacza, że „w sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron. Kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).Zastrzeżenie kar umownych w nadmiernej wysokości może oznaczać, iż zamawiający naruszył dyrektywy kształtowania treści SWZ zawarte w PZP (por. wyroki KIO z dn. 20 listopada 2015 r., sygn. KIO 2399/15 oraz z dn. 31 lipca 2015 r., sygn. KIO 1519/15).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

28. Dotyczy § 8 ust. 1 lit. e) wzoru umowy:

Wykonawca prosi o obniżenie kary umownej do 1% wartości wynagrodzenia brutto podwykonawcy. Wskazane wartości nadmiernie sankcjonują Wykonawcę wykraczając poza funkcję odszkodowawczo-prewencyjną. Tak wysokie ryzyko jak również wielość podstaw do naliczenia kar umownych będzie musiało zostać skalkulowane w oferowanej cenie, co spowoduje, iż Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

29. Dotyczy § 8 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o ustalenie kary umownej w analogicznej wysokości jak w relacji Zamawiający - Wykonawca określonej w ust. 1. W tym przypadku ma miejsce rażąca dysproporcja świadczeń, tzn. kara umowna dla Zamawiającego od Wykonawcy w wysokości 0,3% ceny ofertowej netto versus kara umowna dla Wykonawcy od Zamawiającego w wysokości 0,01% ceny ofertowej netto, ponad katalog kar umownych dla Zamawiającego jest dużo bardziej rozbudowany. Wprowadzenie proponowanej zmiany zapewni poszanowanie i realizację ogólnej zasady równowagi stron stosunku zobowiązaniowego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

30. Dotyczy § 8 ust. 5 wzoru umowy:

Prosimy o skreślenie wskazanego postanowienia.. Wykonawca zauważa, że niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia należności i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy należność umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy Zamawiającego, może być uznane za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

31. Dotyczy § 9 ust. 5 lit. a) wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia wad nieistotnych w przedmiocie umowy, Zamawiający dokona odbioru końcowego, natomiast w protokole wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie tych wad nieistotnych, co jest zgodne z ugruntowaną linią orzeczniczą sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej. Celem doprecyzowania zapisu oraz usunięciem wątpliwości interpretacyjnych, prosimy o zmianę zapisu w § 9 ust. 5 lit. a) wzoru w ten sposób, że po słowie „wady” zostanie dopisane słowo „istotne”.

Zapis ten w pierwotnym brzmieniu bowiem jest niezgodny z art. 647 kodeksu cywilnego w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.). Odbiór robót budowlanych jest obowiązkiem Zamawiającego a ewentualne wady przedmiotu umowy winny być usuwane w ramach procedury gwarancyjnej/rękojmianej. Uzależnienie wypłaty należnego wynagrodzenia oraz zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od dokonania odbioru bez uwag narusza ustawowe prawo Wykonawcy do odbioru robót przez Zamawiającego. W wyroku z dnia 3 sierpnia 2017 r., w sprawie o sygn. akt: I ACa 689/16, Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że: „…odbiór robót jest obowiązkiem zamawiającego, a postanowienie umowne, które uzależnia prawo wykonawcy od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, uznać należy za nieważne, jako sprzeczne z istotą umowy o roboty budowlane w rozumieniu art. 647 KC.” Sąd Apelacyjny w Krakowie wskazał natomiast, że jedynie takie wady, które uniemożliwiają korzystanie z obiektu i świadczą o braku zakończenia prac, dają podstawę do odmowy przyjęcia przedmiotu robót. Z art. 647 KC zawierającego definicję umowy o roboty budowlane wynika, że odebranie obiektu jest obowiązkiem inwestora (zamawiającego), zatem nie może on uzurpować sobie uprawnienia do jednostronnej decyzji w tej kwestii. Zapisy umowy, które by nadawały zamawiającemu uprawnienie do jednostronnego decydowania o dokonaniu odbioru przedmiotu robót, sprzeciwiałyby się naturze stosunku prawnego, jakim jest umowa o roboty budowlane (Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2016 r, sygn. akt: I ACa 1626/15, analogicznie SA w Warszawie, Wyrok z dnia 10 marca 2015 r, sygn. akt: VI ACa 684/14).

Odp. Zapis w § 9 ust. 5 projektu umowy Zamawiający rozumie, że tylko wady nieistotne nie stanowią przyczyny do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w § 9.

32. Dotyczy § 14 ust. 2 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że odstąpienie od umowy będzie dotyczyło jedynie niewykonanego zakresu robót, tj. będzie dotyczyło reszty niewykonanego świadczenia (ex tunc).

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza.

33. Zgodnie z  załączoną Opinią Geotechniczną dla typu wzmocnienia B, D i H należy usunąć nasyp niebudowlany i zastąpić go gruntem niewysadzinowym.  Wobec powyższego prosimy o dodanie odpowiedniej pozycji kosztorysowej z jednoznacznym określeniem ilości m3.

Odp. Poz. 24 kosztorysu branży drogowej.

34. Prosimy o udostępnienie projektu zabezpieczenia przewodów gazowych rurą osłonową  min. Ф200 wraz  z SST, określeniem materiału i zakresu robót.

Odp. Pozycja kosztorysu jest bez specyfikacji. Należy przyjąć rury stalowe dwudzielne o odpowiednich parametrach.

35. Przedmiar Kanalizacja Deszczowa Etap 2 poz 25 – prosimy o informację czy podana jednostka „m” jest prawidłowa.

Odp. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar etapu 2.

36. Prosimy o sprecyzowanie ilości drzew do wycinki – według przedmiaru 3 szt. według opisu technicznego 4 szt.

Odp. W załączeniu poprawiony kosztorys ofertowy i przedmiar branży drogowej.

37. Prosimy o udostępnienie bilansu robót ziemnych.

Odp. Zamawiający nie udostępnia bilansu robót ziemnych.

38. Przedmiar branża drogowa poz. 7 – prosimy o potwierdzenie, że do wycięcia jest 58 m2 zgodnie z opisem technicznym

Odp. Zamawiający potwierdza, iż do wycięcia jest 58 m2.

39. Przedmiar branża drogowa poz. 9 – prosimy o podanie grubości progów zwalniających przewidzianych do rozbiórki

Odp. Należy przyjąć średnią grubość 45 cm.

40. Przedmiar branża drogowa poz. 17 – prosimy o podanie grubości warstwy grysu do rozbiórki

Odp. Należy przyjąć średnią grubość 50 cm.

41. Przedmiar branża drogowa poz. 65 – prosimy o podanie wymiarów wysięgnika

Odp. Wysięgnik należy przyjąć zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

42. Przedmiar oświetlenie poz. 25 – prosimy o określenie lokalizacji drzew oraz średnicy i długości gałęzi do wycinki

Odp. Należy przyciąć gałęzie drzew wchodzących w światło świecenia latarń. Przycięcia wymaga co najmniej jedno drzewo w pobliżu projektowanej latarni III/3. Średnica gałęzi 2-5 cm.

43. W celu przygotowania rzetelnej wyceny prosimy o zmianę terminu składania ofert na 05.11.2024r.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.