Bydgoszcz, dn. 14.02.2022 r.

**Dotyczy**: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„****Usługę czyszczenia urządzeń (sozotechnicznych) do podczyszczania ścieków wraz z transportem i utylizacją odpadów powstałych w wyniku czyszczenia****”*

**Nr sprawy 2/ZP/U/INFR/2022**

Identyfikator postępowania ID: 570578

**WYJAŚNIENIE ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ
I OGŁOSZENIA**

Zamawiający 11 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) – dalej „Pzp”, niniejszym udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia
– dalej „SWZ” w postępowaniu na: ***„Usługę czyszczenia urządzeń (sozotechnicznych) do podczyszczania ścieków wraz z transportem i utylizacją odpadów powstałych w wyniku czyszczenia”***

**Pytanie nr 1:**

Bardzo proszę o przesłanie zdjęć poglądowych kolektora ściekowego oraz wskazanie średnicy dla tych kolektorów.

**Pytanie nr 2:**

Czy znana jest średnica kolektorów wskazanych w zamówieniu?

Czy ostatnio wkłady koalescencyjne były wymieniane we wszystkich

separatorach?

* **Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:**

Zamawiający informuje, że nie ma technicznej możliwości przedstawienia czytelnych zdjęć poglądowych kolektorów ściekowych:

1. Kolektor ściekowy o średnicy 250-300 mm:

Długość ok. 250 m, uzbrojony w 15 szt. standardowych studzienek kanalizacyjnych o głębokości 5-12 m, wyposażonych w stopnie włazowe.

1. Kolektor ściekowy o średnicy 250-300 mm:

Długość ok. 460 m, uzbrojony w 12 szt. studzienek kanalizacyjnych o głębokości 6-10 m wyposażonych w stopnie włazowe.

1. Wkłady koalescencyjne w separatorach wymieniane były sukcesywnie na przestrzeni lat 2019-2021.

**ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

**JEST:**

|  |
| --- |
| **Rozdział XI.****Termin związania ofertą** |

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **16.03.2022 r.**

|  |
| --- |
| **Rozdział XVI.****Sposób oraz termin składania ofert** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem (otwórz hiperlink):

[**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (platformazakupowa.pl)**](https://platformazakupowa.pl/pn/11wog)

**do dnia 15.02.2022 r. do godz. 09:30**

|  |
| --- |
| **Rozdział XVII.****Termin otwarcia ofert** |

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj.:**15.02.2022 r. o godz. 10:00.**

**PO ZMIANIE**

|  |
| --- |
| **Rozdział XI.****Termin związania ofertą** |

1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **18.03.2022 r.**

|  |
| --- |
| **Rozdział XVI.****Sposób oraz termin składania ofert** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem (otwórz hiperlink):

[**11 Wojskowy Oddział Gospodarczy (platformazakupowa.pl)**](https://platformazakupowa.pl/pn/11wog)

**do dnia 17.02.2022 r. do godz. 09:30**

|  |
| --- |
| **Rozdział XVII.****Termin otwarcia ofert** |

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia, w którym upłynął termin składania ofert tj.:**17.02.2022 r. o godz. 10:00.**

**W związku z powyższym proszę podczas przygotowania oferty
o uwzględnienie wyjaśnień i zmiany SWZ**.

Wyjaśnienia i zmianę treści SWZ wraz z załącznikiem
oraz Ogłoszenia, Zamawiający zamieści niezwłocznie za pośrednictwem platformy zakupowej w miejscu publikacji ogłoszenia.

**KOMENDANT**

**(-) ppłk Wiesław ZAWIŚLAK**