## zał.6.1 Wyroby med. I
…………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.1. do SZW: PAKIET 1 - Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilosć | oferowany środek - nazwa, opis, wielkość opak. | oferow. jednostka miary | oferow. ilość jedn. miary | cena jedn. netto (w zł.) | stawka VAT w % | cena jedn. brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł) | producent/kod produktu | klasa wyrobu medycznego
1 | Basen sanitarny dla chorych leżących plastikowy 1szt. | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Cewnik do ods. górnych dr oddech. CH16/50-60cm. Wyrób sterylny, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawędziach kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku z PCV 1szt | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Cewnik do ods. górnych dr.oddech. Ch 18/50-60cm.Wyrób sterylny, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów. z PCV.Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawędziach kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku 1szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Cewnik do ods. górnych dr.oddech. Ch 20/50-60cm. Wyrób sterylny, nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów.Wyposażony w dwa boczne otwory końcowe naprzeciwległe o łagodnie wyoblonych krawędziach kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku z PCV 1szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Cewnik Foley dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową lub gumową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu - CH 16, dł. 400mm. Balon 5-30 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Cewnik Foley dwudrożny wykonany z lateksu pokrytego silikonem z plastikową lub gumową zastawką. Łącznik kodowany kolorystycznie. Na cewniku nadrukowany: rozmiar, średnica, pojemność balonu. 18CH, dł 400mm ,balon 5-30 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Cewnik typu Nelaton dwudrozny poj. 5-10ml wykonany z PCV. CH16 400mm 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Cewnik typu Nelaton dwudrożny pojemnosć 5-10ml Ch18, 400mm 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Dren do podawania tlenu bez maski twarzowej (przedłużacz) 10m dł / 1 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Dren do podawania tlenu bez maski twarzowej (przedłużacz) 7,60 dł / 1 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Dren Redona ze znacznikiem RTG CH10/70cm/1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Dren Redona ze znacznikiem RTG CH12/70cm/1szt. | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Dren Redona ze znacznikiem RTG CH16/70cm/1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Dren Redona ze znacznikiem RTG CH18/70cm./1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Elektrody jed. żel stały, baza gąbka , okrągłe Ag/AgCJ srednica 48-50mm /op. 50 szt. | op. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Fartuch foliowy niejałowy 80x125 cm op/100szt. | op. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Gaza jałowa 17N 1m2 1szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Gogle ochronne z gumką przylegajacd do oczu 1szt. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Igła do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym 1,2x30 op./ 100szt. | op. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Igły 0,5 x 25mm 100 szt. w opak. | op. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Igły 0,5 x 40mm 100 szt. w opak. | op. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Igły 0,6 x 30mm 100 szt. w opak. | op. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Igły 0,7 x 40mm 100 szt. w opak. | op. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Igły 0,7 x 50mm 100 szt. w opak. | op. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Igły 0,7x 30mm 100 szt. w opak. | op. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Igły 0,8 x 40mm 100 szt. w opak. | op. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Igły 0,8 x 50mm 100 szt. w opak. | op. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Igły 0,9 x 40mm 100 szt. w opak. | op. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Igły 1,1 x 40mm 100 szt. w opak. | op. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Igły 1,2 x 40mm 100 szt. w opak. | op. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Igły 1,2 x 50mm 100 szt. w opak. | op. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Igły do pena 29 G (0,33x12mm)/ 100 szt w opak. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Igły do pena 30 G (0,3x8mm)/ 100 szt w opak. | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Igły do pena 31 G (0,25x5mm)/ 100 szt w opak. | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Kaczka plastikowa damska 1szt. | szt. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Kaczka plastikowa męska 1szt. | szt. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Kieliszki do leków plastik przezroczyste rulon /80 szt. | op. | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Kieliszki do podawania leków czerwone rulon/80 szt. | op. | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Kieliszki do podawania leków z przykrywka kompatybilna z kieliszkami rulon /80 szt. | op. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Koc termiczny, ratunkowy, folia termiczna 210x160 op./1 szt. | szt. | 48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
41 | Kranik trójdrozny sterylny op./1szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Maska chirurgiczna wiązana na troki/ op./1 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Maska krtaniowa JEDNORAZOWA SYLIKONOWA 4;5 1szt. | szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
44 | Maska tlenowa z drenem XL op./1 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Maska tlenowa z workiem i drenem L op./1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
46 | Nerka 900ml , masa papierowa(celulozowa), przesiąkliwość min 4h, op.300szt. | op. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Osłona na uchwyt na lampę Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, wykonany z przezroczystej, dobrze układającej się folii z kołnierzem z tworzywa sztucznego , posiada 16 ząbków do regulacji otworu i zapobiegający spadaniu. Średnica kołnierza 120 mm i głębokość 140 mm oraz szerokość 100 mm Średnica o otworze 15 mm. Pakowana pojedynczo 1 op | op. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
48 | Ostrza chirurg. Swann morton nr 10 op. /100 szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49 | Ostrza chirurg. Swann morton nr 11 op. /100szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Ostrza chirurg. Swann morton nr 15 op./100 szt. | op. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Ostrza chirurg. Swann morton nr 22 op./100 szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
52 | Papier do defibrylatora Lifepack 9 50mmx30m z nadrukiem op./ 1 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
53 | Papier do EKG ASPEL ASCARD A4- 112mm x 25m op./ 1 szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Papier termoczuły do USG do videoprintera Mitsubishi P 93E K65HM-CE w rolce zamiennik lub orginał 110mmx20m op./ 1 szt. | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
55 | Pieluchy dla dorosłych zapinane na rzep rozmiar S 1szt. | szt. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Pieluchy dla dorosłych zapinane na rzep rozmiar XL 1szt | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
57 | Pieluchy dla dorosłych zapinene na rzep rozmiar L 1szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
58 | Pieluchy dla dorosłych zapinene na rzep rozmiar M 1 szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
59 | Pieluchomajtki dla dorosłych M 1szt. | szt. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
60 | Pojemnik do wyc. histopat. bufor formalina 4% 150ml 1szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
61 | Pojemnik do wyc. histopatol. bufor formalina 4% 10ml 1szt. | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Pojemnik do wyc. histopatol.z bufor formalina 4% 30ml 1szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
63 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych, jałowy 150cm, op./ 1 szt. | op. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
64 | Przewód do ssaka z Pcv jałowy 9x5x1500mm Galmed op./ 1szt. | op. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
65 | Przyrząd bursztynowy do podawania leków światłoczułych wraz z workiem swiatłoczułym op./1 szt. | op. | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
66 | Przyrząd do pompy Ascoset peristaltic Ap 31P Jednorazowy zestaw ASCOSET® do przetoczeń z wkładką silikonową o dlugosc dł 230/22cm op./1szt. | op. | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
67 | Przyrząd do pompy Medlima Line St 11 , 285cm, 22ml materiał: PVC, bez DEHP Komora kroplowa Filtr: 15 μm Igła biorcza: 20 kropli/ml, z odpowietrznikiem Porty dostępowe: Port igłowy Zacisk rolkowy: 1 szt. w dolnej części zestawu Nie zawiera DEHP i lateksu op./1szt. | op. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
68 | Przyrząd, zestaw do przetaczania krwi typ TS op./ 1szt | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
69 | Rekawice foliowe M/L op./ 100 sztuk | op. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
70 | Rękawica, myjka nasączona środkiem myjacym jednorazowa x 1szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
71 | Rurka intub. z mankietem 7 / 1 szt. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
72 | Rurka intub. z mankietem 7,5 / 1 szt. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
73 | Rurka intub. z mankietem 8,0 / 1 szt. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74 | Rurka intub. z mankietem 8,5/ 1szt. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
75 | Rurka ustno-gardłowa 1 (70mm) 1szt. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
76 | Rurka ustno-gardłowa 2 (80mm) 1szt. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
77 | Rurka ustno-gardłowa 3 (90mm) 1szt. | szt. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
78 | Skalpel jednorazowy Swann morton nr 10 op./10szt. | op. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
79 | Skalpel jednorazowy Swann morton nr 15 op./10szt. | op. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
80 | Staza jednorazowa bezlateksowa, gumowa op. /25 szt. | op. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
81 | Strzykawka insulinowa 1ml + igła 0,4x13mm op. /100 szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
82 | Strzykawka z sola fizjologiczna 5 ml 1szt | szt. | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
83 | Strzykawka z sola fizjologiczną 3ml 1szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
84 | Szpatułki laryngologiczne drewniane jałowe/ op.100 szt. | opak. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
85 | Szyna typu Zimmera unieruchamiająca palec 15 x 230 / 1szt. | op. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
86 | Szyna typu Zimmera unieruchamiająca palec 18 x 250 / 1 szt. | op. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
87 | Szyna typu Zimmera unieruchamiająca palec 20 x 460 / 1 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
88 | Szyna typu Zimmera unieruchamiająca palec 25 x 500 / 1 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
89 | Wąsy tlenowe dla dorosłych, wykonane z PCV. 200cm o przekroju gwiazdkowym z 6 paskami wzmacniającymi. Sterylne, opakowanie foliowe.op. /1szt. | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
90 | Wieszak uniwersalny do worka do moczu przyłózkowy 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
91 | Wkładki urologiczne dla kobiet normal (a.30SZT) | op. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
92 | Wkładki urologiczne dla mężczyzn level2 (a 20szt.) | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
93 | Wkładki urologiczne dla mężczyzn level 3 (a 20szt.) | op. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
94 | Woda sterylna amsure op 1szt /350ml | op. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
95 | Żel do USG / op./1szt /500ml | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
96 | zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny górnej 1 zestaw | zestaw | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
97 | zestaw do terapii obrzęku limfatycznego kończyny dolnej 1 zestaw | zestaw | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
98 | Worek do dobowej zbiórki moczu. Pojemność 2000ml, skala co 100ml, zastawka antyrefluksyjna, tylna biała ściana oraz zawór spustowy typu "T". Dren o długości 150cm . Sterylny, opakowanie foliowe z napisami w języku polskim i opisową instrukcją użycia op /1 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0

## zał.6.2 Wyroby med. II
…………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.2. do SZW: PAKIET 2 - Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilosć | oferowany środek - nazwa, opis, wielkość opak. | oferow. jednostka miary | oferow. ilość jedn. miary | cena jedn. netto (w zł.) | stawka VAT w % | cena jedn. brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł) | producent/kod produktu | klasa wyrobu medycznego
1 | Chustka trójkątna włókninowa 96cmx9B8:L416cmx136cm Elasto Sling op. /12szt. | szt. | 360 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Czyścik, czyscidełko podkładka (STERYLNA) do narzędzi elektrochirurgicznych elektrod, pęset, 5x5cm op. 1 szt. | szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej grubszy niż 12g, przyjemny w dotyku w kolorze zielonym lub niebieskim, pak. w kartonik op./1szt. | szt. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Czepek chirurgiczny w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, pakowany w kartonik z podajnikiem w kolorze zielonym lub niebieskim. pak. w kart.op./1szt. | szt. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Filtr mechaniczny bakteryjno-wirusowy, oddechowy /AMBU/ 1 szt. | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Folia chirurgiczna 10x20cm op./10szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Fartuch chirurgiczny standard PLUS Jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy,wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 65 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 235 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99.7 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: L 1szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Fartuch chirurgiczny standard PLUS jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 45 g/m2 wzmocniony na rękawach, w okolicy brzucha i klatki piersiowej, chłonnym i nieprzemakalnym dwuwarstwowym laminatem o gramaturze 40 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura min. 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 65 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 235 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 99.7 N - parametry w strefie krytycznej. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: XL 1szt. | szt. | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Fartuch chirurgiczny standard jednorazowy, jałowy, pełnobarierowy, wykonany z włókniny hydrofobowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2. Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Posiada 4 wszywane troki o długości min.45 cm, 2 zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiajacym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dodatkowo zapięcie w okolicy karku na rzep o długości 12,5 - 13 cm na jednej części fartucha i 6,5 -7,5 cm na drugiej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Oznaczenie rozmiaru poprzez kolorową lamówkę oraz nadruk z rozmiarówką, zgodnością z normą 13795 i zakresie procedur widoczny zaraz po wyjęciu fartucha z opakowania. Do każdego fartucha dołączone dwa ręczniki o wymiarach 30 cm x 30 cm, gramatura 56 g/m². Fartuch wraz z ręcznikami zawinięty w serwetkę włókninową o wymiarach 60 cm x 60 cm. Odporność na przenikanie cieczy 50.47 cm H2O, wytrzymałość na wypychanie na sucho 200 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na mokro 87 N. Opakowanie typu papier-folia, posiadające 4 naklejki typu TAG, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej. Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795 1-3. Rozmiar: XL 1 szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Kompres 10cmx10cm jał 17N 12W x 10 komp jał. pakowanych razem,1 op. zbiorecze 20 szt.( x10 szt.) | 1 op.zbiorcze | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Kompres 7,5cmx7,5cm jał 17N 12W x 10 komp jał. pakowanych razem 1op. zbiorcze 40 szt (x 10szt.) | 1 op.zbiorcze | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Kompres gazowy jałowy, 17-nitkowy, 8-warstwowy, 7,5x7,5cm, op (50 szt a 3szt). | op.=50szt. | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Kompres gazowy jałowy, 17-nitkowy, 8-warstwowy, 10x10, op(50 szt a 3 szt). | op.=50szt. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
14 | Kompres gazowy jałowy, 17-nitkowy, 8-warstwowy, 5x5cm,op(50 szt a 3 szt). | op.=50szt. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
15 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy, 12- warstwowy, 10x10cm, opak. 100szt | op. | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
16 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy, 12- warstwowy, 7,5x7,5cm, opak. 100 szt | op. | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
17 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy, 8- warstwowy, 10x10cm, opak. 100szt | op. | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
18 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy, 8- warstwowy, 7,5x7,5cm, opak. 100 szt | op. | 240 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
19 | Kompres gazowy niejałowy 17-nitkowy, 8-warstwowy, 5x5cm, opak. 100 szt | op. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
20 | Koszyczek na butelki szklane plastikowy odpowiedni do butelek 500m-1000ml 1szt | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
21 | Latarka diagnostyczna led 1 szt. | szt. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
22 | Lignina 5 kg w opak.wata celulozowa higieniczna bielona w arkuszach 600x400mm 100% celulozy bielonej op./ 5kg | op. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
23 | Lignina w arkuszach 20x30cm op. /1kg | op. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
24 | Łyżka do laryngoskopu światłowodowego, na połączenie Greenspec jednorazowa, poliwęglan rozm . 2;3;4 1szt. | szt. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
25 | Łącznik do wąsów tlenowych, drenów, przedłużaczy tlenowych 7cm uniwersalny prosty wyrób medyczny, którego zastosowanie pozwala na połączenie i przedłużenie przewodów tlenowych. Stosuje się je najczęściej ze źródłem tlenu takimi jak koncentrator tlenu bądź przy nebulizacjach przy pomocy inhalatora. Jego użycie pozwala znacząco przedłużyć przewód, co jest szczególnie istotne dla osób chcących uzyskać większą swobodę w trakcie inhalacji lub terapii tlenowej. Łącznik stosujemy po połączeniu dwóch przewodów tlenowych, np drenu i maski czy drenu i wąsów tlenowych. Do jednego końca drenu wkładamy łącznik, a z drugiej strony wąsy tlenowe lub wężyk maski. Zalecamy maksymalną długość 10 metrów (dren + maska lub wąsy tlenowe). op./1 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
26 | Łacznik schodkowy uniwersalny, sterylny o.d.15mm i.d.6mm 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
27 | Maska tlenowa z nebulizatorem i drenem 2,1m. właściwości: - wykonana z przezroczystego medycznego PVC - posiada regulowany metalowy klip na nos oraz gumkę mocującą - nebulizator o pojemność 6 ml (skalowany co 1 ml) - dren długości 2 metry wyposażony w uniwersalne łączniki - nie załamujący dren o przekroju gwiazdkowym - nie zawiera lateksu - instrukcja obsługi oraz przechowywania na opakowaniu - sterylizowana tlenkiem etylenu - jednorazowego użytku Rozmiar: dla dorosłych L/ 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
28 | Maska twarzowa anestetyczna zielona/do ambu z PCV dla dorosłych do 60kg rozm 3 /1szt. | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
29 | Maska twarzowa anestetyczna czerwona / do ambu z PCV dla dorosłych roz. 4 odpowiednia dla pacjenta o masie<110kg/ 1szt | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
30 | Maska twarzowa anestetyczna niebieska/ do ambu z PCV dla dorosłych roz. 5 odpowiednia dla pacjenta >110kg 1szt | szt. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
31 | Maszynka do golenia jedmorazowa op./1szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
32 | Opaska elastyczna tkana wiskoza/poliamid 10cm / 1 szt. każda opaska odzielnie opakowana w opakowaniu zbiorczym | szt. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
33 | Opaska elastyczna tkana wiskoza/poliamid 12 cm / 1 szt. każda opaska odzielnie opakowana w opakowaniu zbiorczym | szt. | 1000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
34 | Opaska elastyczna tkana wiskoza/poliamid 6cm / 1 szt. każda opaska odzielnie opakowana w opakowaniu zbiorczym | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
35 | Opaska elastyczna tkana wiskoza/poliamid 8 cm / 1szt. każda opaska odzielnie opakowana w opakowaniu zbiorczym | szt. | 360 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
36 | Opaska gipsowa szybkowiążąca max 6min. 10 cm X 3 m / op.1 szt. | szt. | 44 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
37 | Opaska gipsowa szybkowiążąca max 6min. 12 cm X 3 m / op.1 szt. | szt. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
38 | Opaska gipsowa szybkowiążąca max. 6min. 14 cm X 3 m / op.1szt. | szt. | 84 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
39 | Opaska kohezyjna SAMOPRZYLEPNA Peha HAFT 10cmx4m 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
40 | Opaski elastyczne z przędzy bawełnianej z zapinką lub bez / 4mx10cm / 1 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
41 | Opaski elastyczne z przędzy bawełnianej z zapinką lub bez / 4mx12cm / 1 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
42 | Opaski elastyczne z przędzy bawełnianej z zapinką lub bez / 5mx15cm / 1 szt. | szt. | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
43 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny jałowy 10x25 op. /25szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
44 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny jałowy 5x7,2 op. /100 szt. | op. | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
45 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny jałowy 8x10 op. /30 szt. | op. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
46 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny jałowy 8x15 op./ 30 szt. | op. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
47 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny jałowy 8x20 /op. /30 szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
48 | Opatrunek foliowy z ukł. chłonnym samoprzylepny, jałowy /op100 szt. | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
49 | Opatrunek z folii poliuretanowej Samoprzylepny z wcięciem i "okienkiem" , wodoodporny, chroniący przed zakażeniem, wzmocniony włókniną. Bezpieczne mocowanie kaniuli i stała wizualna kontrola miesja wkłucia. Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem; transparentny - umożliwia stałą kontrolę miejsca wkłucia bez konieczności zdejmowania opatrunku; przepuszcza parę wodną i tlen, nie zakłóca swobodnego oddychania skóry; nie przepuszcza płynów - stanowi barierę przeciwko wtórnemu zakażeniu; posiada zaokrąglone brzegi, które zapobiegają odklejaniu się opatrunku, dzięki zastosowania hypoalergicznego kleju , przyjazny wrażliwiej skórze; 1op /50szt. | op. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
50 | Opatrunek włókninowy samoprzylepny jałowy 6x10 op./50 szt. | op. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
51 | Osłona na przewody jałowa 15-16cmx250cm op./1 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
52 | Parafinowy opatrunek z gazy 5x5 op./10szt. | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
53 | Paski do bezurazowego zamykania ran jałowe 38mmx6mm,x jednostkowe :6szt. op./ 50szt. | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
54 | Paski do bezurazowego zamykania ran jałowe 75mmx3mm, jednostkowe x5szt. op. 50szt | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
55 | Paski do bezurazowego zamykania ran jałowe 75mmx6mm, jednostkowe x3szt. op./ 50szt. | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
56 | Plaster Plastiplast 1,25cm x 5 m tkanina / 1szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
57 | Plaster Softplast 1,25cm x 5 m włóknina/ 1szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
58 | Plaster Silkplast 2,5 cm x5 m jedwab /1szt. | szt. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
59 | Plaster Plastiplast 2,5cm x 5 m tkanina/ 1szt. | szt. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
60 | Plaster Softplast 2,5cm x 5 m włóknina/ 1szt. | szt. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
61 | Plaster 5 cm x 5m tkanina/ 1 szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
62 | Plaster 5 cm x 5m włóknina/ 1szt. | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
63 | Plaster włókninowy poniniekcyjny z rolki, plastry nacinane co dwa centymetry dla większej wygody. 4cmx5m 1 op | op. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
64 | Plaster z opatratrunkiem 1m x 8cm tkanina /1szt | szt. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
65 | Plaster z opatratrunkiem 1m x 8cm włóknina /1szt | szt. | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
66 | Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm tkanina /1szt | szt. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
67 | Plaster z opatrunkiem 1m x 6cm włóknina /1szt | szt. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
68 | Podkład chłonny na łózko 60x90 1op./ 25szt | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
69 | Półmaska filtrując bez zaworu FFP2 /1szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
70 | Półmaska filtrująca p/pyłkowa bez zaworu FFP3 /1szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
71 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne pudrowane, rozmiar 8,0 op.50 par/ 1op. Opis:mikroteksturowane na całej powierzchni chwytnej, mankiet rolowany, sterylizowane radiacyjnie, AQL max 1,0, grubość na palcu 0,16±0,02, na dłoni 0,14±0,02, mankiecie 0,12±0,02; długość min 280 mm. Poziom protein poniżej 90 μg/g i średnia siła zrywu przed starzeniem min. 13N (badania z jednostki notyfikowanej wg EN 455). Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony indywidualnej kat. III. Odporne na przenikanie: min 5 substancji chemicznych na min 3 poziomie zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Zgodne z ASTM D3577, EN 455. opakowanie wewn. papier, zewn. foliowe, | op. | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
72 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne pudrowane rozmiar 7,5 op. 50 par/ 1 op opis j.w | op. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
73 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe, sterylne pudrowane rozmiar 8,5 op. 50 par/ 1 op opis j.w | op. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
74 | Rękawice chirurgiczne, lateksowe,sterylne pudrowane, rozmiar 7,0 op.50 par opis j.w. | op. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
75 | Serweta włókninowa chirurg. jałowa 1-częściowa dwuwarstwowa nieprzemakalna z otworem 6-7 cm wielkość 75x90cm z przylepcem-pasek kleju wokół otworu umożliwiajacy stabilne umocowanie serwety pakowane pojedynczo op. / 1 szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
76 | Serweta włókninowa chirurg. jałowa 2- częsciowa z przylepcem wokół otworu 75x90cm z otworem z mozliwoscia dostosowania średnicy otworu op./ 1szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
77 | Serweta 2. warstwowa 50 x 50 cm, sterylna serweta nieprzemakalna do ochrony pola operacyjnego.Stanowi barierę mikrobiologiczną oraz chroni pacjenta przed kontaktem z płynami ustrojowymi.op./ szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
78 | Siatka opatrunkowa elastyczna do cięcia 4/10m rozmiar odpowadajacy podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć. a ramię osoba dorosła 1op. | op. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
79 | Siatka opatrunkowa elastyczna do cięcia 2/10m rozmiar odpowadajacy palec, ręka osoba dorosła 1op. | op. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
80 | Stopery do uszu x1 para op./ 100szt par | op. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
81 | Ściereczki, serwetki z celulozy jałowe do wycierania rąk po myciu chirurgicznym 30-40cmx40-50cm op./ 1szt. | szt. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
82 | Tapy plasty do kinestapingu 5m x5cm 1szt. | szt. | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
83 | Test Schirmera op. /100 szt | op. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
84 | Układ oddechowy ,zestaw rur do respiratora -kompatybilny z Flight 60 Dual Limb single use Patient Circuit 1 zestaw | zestaw | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
85 | Worki toaletowe z wkładem chłonnym na basen op.a 20 szt | op. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
86 | Wyściołka podgips. z waty syntetycznej miękka, przepuszczajaca powietrze , łatwa w układaniu , dobrze dopasowujaca się do podłoża nie powodująca stazy 15 cmx300 cm / 1szt | szt. | 436 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
87 | Wyściółka podgips. z waty syntetycznej miekka, przepuszczajaca powietrze , łatwa w układaniu , dobrze dopasowujaca się do podłoża nie powodująca stazy 10cmx 300 cm / 1szt | szt. | 672 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
88 | Zarękawek chirurgiczny jałowy nieprzemakalny do płynów z włókniny foliowej zakończony mankietem op. 2szt. | op. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
89 | Zestaw do intubacji złożony: rurka z prowadnicą i strzykawką(rurka krtaniowa rozm 3 / 1 zestaw | zestaw | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
90 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania CH24 /Końcówki do ssaka Yannuker CH21 / 1 zestaw | zestaw | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
91 | Zestaw do szycia, jednorazowy jałowy podtawowy.op./1 zestaw | zestaw | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
92 | Zestaw serwet do artroskopii kolana nr 4, 1 szt. - 230cm x 320cm - serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7cm, zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów 4 szt. - 30cm x 30cm - ręcznik chłonny 3 szt. - 10cm x 50cm - taśma samoprzylepna 1 szt. - 22cm x 75cm - elastyczna osłona na kończynę 1 szt. - 80cm x 145cm - wzmocniona osłona na stolik Mayo 2 szt. - 150cm x 190cm - serweta wzmocniona na stół instrumentalny /1 zestaw | zestaw | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
93 | Zestaw serwet uniwersalnych wzmocniony o minimalnym składzie: Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2 w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 105 g/m2, zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 161 g/m2. 1szt. • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm • 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm • 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm, wzmocnienie o wymiarach 35 cm x 80 cm • 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm • 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm • 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm • 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm. Serweta na stolik instrumentariuszki wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 28 g/m2 oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m2. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 56 g/m2. Serweta na stolik Mayo wykonana z folii PE o gramaturze 30 g/m2 i 2 warstwowego laminatu chłonnego w obszarze wzmocnionym o gramaturze 45 g/m2 oraz wymiarach 65 cm x 90 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 75 g/m2. Osłona w postaci worka w kolorze niebieskim, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.op./1zestaw | zestaw | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0

## zał.6.3 Wyroby med. III
…………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024 PO MODYFIKACJI 08.10.2024
ZAŁ nr 6.3. do SZW: PAKIET 3 - Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych III
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilosć | oferowany środek - nazwa, opis, wielkość opak. | oferow. jednostka miary | oferow. ilość jedn. miary | cena jedn. netto (w zł.) | stawka VAT w % | cena jedn. brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł) | producent/kod produktu | klasa wyrobu medycznego
1 | Prześcieradło jednorazowe podfoliowane 80x210 białe wzmocnione nitką Skład: Celuloza + folia LDP +nitki PES. Warstwa bibuły zapewnia wchłanialność, warstwa folii zabezpiecza przed przemakaniem a nitki wzdłuż podkładu zwiększają jego wytrzymałość./ op. 25szt | op. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Prześcieradło włóknina 80x210 /op.10 szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Prześcieradła na kozetke celuloza 2 warstwowe 50cm/80m 1 szt. | szt. | 600 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Prześcieradło na kozetkę celuloza 2 warstwowe 60x80 1szt. | szt. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Fangoparafinowa N- nizsza gestosc do zabiegów Środek do przygotowywania okładów cieplnych Zawartość: 12 kg (24 okłady po 500 g) 100 g zawiera: 35.5 g paraffin solidum 34.0 g fango (błoto wulkaniczne z regionu Eifel) op. 12 kg | op. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | ubranie operacyjne,SMS 35 g które posiada jedną górną kieszeń i dwie na dole Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z gumką w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym rozm.S 1szt | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | ubranie operacyjne, SMS 35 g które posiada jedną górną kieszeń i dwie na dole opis jw.. M 1szt | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | ubranie operacyjne, SMS 35 g które posiada jedną górną kieszeń i dwie na dole opis jw. L 1szt. | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | ubranie operacyjne, SMS 35 g które posiada jedną górną kieszeń i dwie na dole opis jw. XL 1szt | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Koszula dla pacjenta włóknina PP40 uniwersalna, , niebieska, op /20szt | op. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Zestaw serwet do operacji barku: serweta 150x 180 z przylepcem jałowa, 2 warstwowa, 60 g/m2 Osłonę na kończynę 30x 80 cm Ręcznik chłonny 29x30 , 40 g Taśma samoprzylepna 10x 50 Sterylna osłona na stolik Mayo 80x 140 cm wzmocniona Serweta wzmocniona, 2 wartwowa sterylna, foliodrape 150x100 cm 1 zestaw | zestaw | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0

## Zał.6.4 Wyroby med. IV
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.4 do SZW: PAKIET 4- Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych IV
Lp. | Asortyment | Rozmiar | wielkosc opak | Zamawiana ilość opakowan | Cena jedn. netto | Stawka VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto (cena jedn. netto x zamawiana ilość) | Wartość brutto (cena jedn. brutto x zamawiana ilość) | Producent | Nr kat. | Klasa wyrobu med.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12.
1 | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 26Gx88 mm Spinocan | 26 G / 88 mm | 1 szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Igła do nakłuć lędźwiowych Eliptyczny uchwyt ze wskaźnikiem położenia szlifu igły, z wbudowanym pryzmatem zmieniającym barwę po wypełnieniu PMR. PMR w pryzmacie widoczny z każdej strony uchwytu 27Gx88 mm Spinocan | 27 G / 88 mm | 1 szt. | 150 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Igła do stymulacji nerwów obwodowych techniką „single shot” przy użyciu neurostymulatora ; w pełni izolowana igła (odsłonięty tylko szlif igły). Zintegrowany z igłą dren infuzyjny, kabelek elektryczny wychodzący z tyłu igły. Znacznik kierunku szlifu igły na uchwycie. Igła ze szlifem 30° Stimuplex | 22Gx50mm | 1 szt. | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Igła do znieczuleń podpaj. Pencan 27Gx103 | 27gx103 | 1szt. | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Przyrząd do aspiracji leków typu Mini Spike z filtrem bakteryjnym 0,45 μm, zastawką uniemożliwiajaca wyciek leku po rozłączeniu strzykawki | 0,45mikrom | 1 szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Aparat z precyzyjnym regulatorem przepływu w zakresie od 0-250 z zastawką antyrefluksową w kształcie koła z możliwością regulacji jedną ręką. Bez DEHP Exadrop | x | 1 szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Automatyczna dwudrożna zastawka do dostępu bezigłowego, do łączenia z różnymi elementami linii infuzyjnej, możliwość podawania tłuszczy; prędkość przepływu: 21-45l/h w zależności od ciśnienia płynu; bez lateksu; połączenia Luer Slip i Luer Lock safeflow Mozliwość stosowania do 300dostepów lub 7 dni. | x | 1 szt. | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Koreczek Combi stopper luer lock |  | 1 szt. | 800 |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Intrafix Safeset 15mikrometrów 180cm, airstop , primestop , odporne na ciś. do 2 bar ,do infuzji płynów o wysokim bezpieczeństwem użytkowym z zastawką bezzwrotną. Wyposażony w specjalną membranę filtrującą zapobiega dostaniu się powietrza lub innych cząsteczek do wnętrza. Barierę przed przeciekaniem zapewnia natomiast ochronna nasadka Luer Lock, zgodne z międzynarodową normą ISO 8534-4/8 | x | 1szt. | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Infusomat space lane 250cm P ostry kolec komory kroplowej odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką Eurocap górna część komory kroplowej idealnie dopasowana do czujnika kropli 15 µm filtr infuzyjny zacisk rolkowy ze specjalnym miejscem na kolec komory kroplowej, dla bezpieczeństwa po użyciu krótki silikonowy segment kontaktujący się z mechanizmem pompy | 250cm PCV | 100 szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
11 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 2 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 0,1 ml - możliwość napełnienia do 3 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 2 ml | 100 szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
12 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 5 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 0,2 ml - możliwość napełnienia do 6 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 5 ml | 100 szt. | 26 |  |  | 0 | 0 | 0
13 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 10 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 0,5 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 10 ml | 100 szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
14 | STRZYKAWKI dwuczęściowe 20 ml, jałowe, końcówka luer slip, minimalna objętość zalegająca, dobrze czytelna, nieścieralna skala co 1,0 ml - możliwość napełnienia do 24 ml; zabezpieczenie przed wysunięciem się tłoka np. kryza, przesuw tłoka płynny, równomierny. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack. | 20 ml | 1szt. | 15 |  |  | 0 | 0 | 0
15 | Wysokociśnieniowy system drenażu ran typu Redona- wysokociśnieniowa butelka 300ml, zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała skala, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia), łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, element łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona CH 6-18, z drenem 123cm | 300ml | 1szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
16 | Wysokociśnieniowy system drenażu ran typu Redona- wysokociśnieniowa butelka 600ml, zaopatrzona we wskaźnik próżni, trwała skala, zacisk ślizgowy dla zatrzymania drenażu (wyłączenia podciśnienia), łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, element łączący z zaciskiem ślizgowym zakończony łącznikiem do drenów Redona CH 6-18, z drenem 123cm | 600ml | 1szt. | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
17 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 5Fx20 cm / 1szt | x | 1szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
18 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 7Fx20 cm / 1szt | x | 50szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
19 | Kaniula żylna wykonana z poliuretanu (PUR) lz czterema wtopionymi pasami kontrastującymi w promieniach RTG • port do dodatkowych wstrzyknięć zamykany korkiem • mechanizm uniemożliwiający tzw. samootwarcie się koreczka portu górnego co minimalizuje ryzyko infekcji oraz otwarcia się bez kontroli personelu upoważnionego do przeprowadzania procedury kaniulacji • możliwość zabezpieczenia dostępu do portu górnego poprzez obrót koreczka o 180 stopni • kaniula wyposażona w hydrofobową membranę przepuszczalną dla powietrza, zatrzymując wypływ krwi poza kaniulę • średnica i długość kaniuli kodowana kolorystycznie 0,7x19mm żółty 24G opak.50szt. | x | 50szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
20 | j.w 0,9x25 mm niebieski 22G opak.50 szt. | x | 50szt. | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
21 | j.w 1,10x25 mm różowy 20G opak. 50 szt. | x | 50szt. | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
22 | j.w 1,3x33 mm zielony 18G opak. 50 szt. | x | 50szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
23 | j.w 1,5x45 mm biały 17G opak. 50szt. | x | 50szt. | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
24 | Filtr wiążacy niskoczasteczkowe białka wielkosc porów 1,2 mikro metra lub mniejsze Filtr 1,2 μm filtr do emulsji tłuszczowych i żywienia w systemie all-in-one zatrzymuje mikroorganizmy, w szczególności grzyby i zarodniki, bez względu na pozycję niezawodne odpowietrzanie dzięki automatycznemu odpowietrznikowi, szybkie wypełnianie z automatycznym odpowietrzaniem, zamknięcie luer lock, nie zawiera DEHP i lateksu, Efektywna powierzchnia filtrująca 10 cm2, Objętość wypełnienia 2,4ml Intrapur | x | 1szt. | 100 |  |  | 0 | 0 | 0
25 | Prontosan roztwór to unikalny wyrób medyczny ,kombinacją dwóch substancji aktywnych – poliheksanidyny i betainy. 350ml | 350ml | 1szt. | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
26 | Urządzenie do przygotowania leku tworzące system zamknięty spełniający definicje NIOSH 2004, które pomaga zapobiegać ekspozycji personelu medycznego na toksyczne leki i związanym z tym działania uboczne ( poświadczone badaniem w niezależnym laboratorium UE ). Urządzenie zmniejsza ryzyko potencjalnego przedostania się drobnoustrojów do roztworu i zapobiega zakażeniom szpitalnym u pacjenta. Urządzenie stanowi skuteczną barierę mikrobiologiczną przy wystawieniu na działanie drobnoustrojów. Zestaw pozwala na łatwą identyfikację leku podawanego pacjentowi i utrzymuje stałe połączenie z fiolką zawierającą lek . Urządzenie umożliwia dostęp do portu i podłączenie aparatu do przetoczeń bez rozłączania systemu zamkniętego. Urządzenie dostępne w rozmiarach M Ecoflac Conect 1szt |  | 1szt. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0

## zał.6.5 Wyr. med. V i inne
…………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.5. do SZW: PAKIET 5 - Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych V i innych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilosć | oferowany środek - nazwa, opis, wielkość opak. | oferow. jednostka miary | oferow. ilość jedn. miary | cena jedn. netto (w zł.) | stawka VAT w % | cena jedn. brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł) | producent/kod produktu | klasa wyrobu medycznego
1 | Pojemnik - wiaderko na odpady med 10l / 1szt. CZERWONY | szt. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Pojemnik - wiaderko na odpady med. 3,5l / 1 szt. CZERWONY | szt. | 80 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Pojemnik - wiaderko na odpady med.5l / 1 szt. CZERWONY | szt. | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Pojemnik do dobowej zbiórki moczu 2,5 L Tulipan/ 1 szt. | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Pojemnik do kału 1szt. | szt. | 250 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Pojemnik do moczu niejałowy 100 ml / 1 szt. | szt. | 3000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Pojemnik do moczu jałowy 100 ml /1 szt | szt. | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Pojemnik na igły 0,7 l PŁASKI InterGros/1szt.CZERWONY | szt. | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Pojemnik na igły 1l /1szt.CZERWONY | szt. | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
10 | Pojemnik na odpady med. 2 l 1szt. CZERWONY | szt. | 300 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
11 | Pojemnik na odpady medyczne ŻÓŁTY na cytostatyki 1l 1szt. | szt. | 60 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Pojemnik na odpady medyczne ŻÓŁTY na cytostatyki 2l 1szt. | szt. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Saszetka biohazard WORECZKI NA PRÓBKI Z KIESZENIĄ 150 x 180 mm/ 150 x 230 mm. z białą naklejką umożliwiającą pisanie bezpośrednio na woreczku, razem ze znakiem „Skażenie Biologiczne”. 1 szt. | szt. | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem: | 0 | 0
90 | Zestaw serwe Medline zawierający osłonę ortopedyczną na kończynę, serwetę do artroskopii kolana z elastycznym, samouszczelniającym się otworem, torbą na płyny, ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów. Przeznaczony do procedur chirurgicznych stawu kolanowego.serweta do artroskopii, z obłożeniem ramion stołu z podwójnym, elastycznym, samouszczelniającym się otworem wzmocniona wokół otworu, z torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka 3 uchwyty na przewody typu rzep 221/290 x 310 cm 1szt.; serweta nieprzylepna 135 x 196 cm

## Zał.6.6 Rękawice
…………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.6 do SZW: PAKIET 6- Sukcesywna dostawa jednorazowych rękawic medycznych
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilość | oferowany środek - nazwa, opis, wielkość opak. | oferow. jednostka miary | oferow. ilość jedn. miary | cena jedn. netto (w zł) | stawka VAT | cena jedn brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł)
1 | Rękawice latex S bezpudrowe niesterylne/opak. 100 sztuk | opak. | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Rękawice latex M bezpudrowe , niesterylne/opak. 100 sztuk | opak. | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Rękawice latex L bezpudrowe,niesterylne /opak. 100 sztuk | opak. | 40 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Rękawice latex XL bezpudrowe,niesterylne/opak. 100 sztuk | opak. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
5 | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, Rozmiar L 100szt | opak. | 114 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
6 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, rozmiar M 100 szt. opis. J.w. | opak. | 570 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
7 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, rozmiar S 100 szt. opis. J.w. | opak. | 380 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, rozmiar XL 100 szt. opis. J.w. | opak. | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Razem | 0 | 0
64
szt.

## Zał.6.7 Wyroby ortop. I
…………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.7 do SZW: PAKIET 7- Sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych I
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilosć | cena jedn. netto (w zł.) | stawka VAT w % | cena jedn. brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł) | producent/kod produktu | klasa wyrobu medycznego
1 | Endoproteza silikonowa stawu śródręczno-paliczkowego i międzypaliczkowego dostępna w min. 5 romiarach dla MCP i 4 dla PIP. Wstępne zgięcie implantu MCP 30 stopni i PIP 15 stopni. Implanty powinny powinny posiadać kształt zapobiegający rotacji poprzez specjalne "płetwy" i wypustkę zapobegającą przeprostowi. Ruchomość PIP 0-70° i MCP 0-90° - instrumentarium powinno być użyczane każdorazowo do operacji. | szt. | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Endoproteza stawu śródstopno-paliczkowego - anatomiczna proteza stawu MTP1 - wykonana z elastomeru silikonowego - uwzględniająca naturalną koślawość stawu, - dostępna w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron, - zabezpieczona pierścieniami tytanowymi | szt. | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 | 0

## Zał.6.8 Wyroby ortop.yczne II
…………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.8. do SZW: PAKIET 8 - Sukcesywna dostawa wyrobów ortopedycznych II
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jednostka miary | ilość jedn. miary | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Stawka VAT w % | wartość brutto | Nazwa handlowa/kod produktu
1 | Druty Kirschnera 0,8 x 150 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Druty Kirschnera 1.2 x 150 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Druty Kirschnera 1.4 x150 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Druty Kirschnera 1.6 x 150 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Druty Kirschnera 1.8 x 150 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Druty Kirschnera 2.0 x 150 mm,opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Druty Kirschnera 1.2 x 210-310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Druty Kirschnera 1.4 x 210-310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Druty Kirschnera 1.6 x 210-310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Druty Kirschnera 1.8 x 210-310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Druty Kirschnera 2.0 x 210-310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Druty Kirschnera 1.2 x 310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Druty Kirschnera 1.4 x 310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Druty Kirschnera 1.6 x 310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Druty Kirschnera 1.8 x 310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Druty Kirschnera 2.0 x 310 mm, opak. 1 szt. | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 100mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 120mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 130mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 140mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 150mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
22 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 160mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
23 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 180mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Pręt Rusha średnica 3,2 mm, dł. 200mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
25 | Pręt Rusha średnica 4,8 mm, dł. 200mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
26 | Pręt Rusha średnica 4,8 mm, dł. 220mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
27 | Pręt Rusha średnica 4,8 mm, dł. 240mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
28 | Pręt Rusha średnica 4,8 mm, dł. 260mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
29 | Pręt Rusha średnica 4,8 mm, dł. 300mm | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
30 | Śruba kaniulowana kompres. 3,0/3,9 L14-30mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Śruba kaniulowana kompres. 4,0/5,0 L18-60mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
32 | Śruba kaniulowana kompres. 2,0/3,0 L12-28mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Śruba kaniulowana kompres. 2,5/3,2 L14-30mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
34 | Śruba kaniulowana kompres. 3,0/4,0 L16-40mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Śruba kaniulowana kompres. 6,5 mm L35-80mm | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
36 | Wkręty tytanowe do kości drobnych 1,5 mm/opak. 1 szt | opak. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Wkręty tytanowe do kości drobnych 2,0mm/opak. 1 szt | opak. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
38 | Wkręty tytanowe do kości drobnych 2,7mm/opak. 1 szt | opak. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
39 | Wkręty tytanowe do kości drobnych 3,5mm/opak. 1 szt | opak. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
40 | Wkręty do płytek blokowanych z mocowaniem typu TORX, tytanowe 2,4mm L18, L20, L22, L24 | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Wkręt korowy samogwintujący o średnicy 4,5 mm/ opak. 1szt. | opak. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
42 | Klamry kostne druciane proste 11x8 i 10 mm | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Klamry kostne druciane 26⁰, 11x8 i 10 mm | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
44 | Klamry kostne zaciskowe z otworem kompresyjnym | szt. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
45 | Klamry kostne proste 2,5mmx20x20 | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
46 | Klamry kostne proste 3,2mmx25x35 | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
47 | Klamry kostne proste 3,2mmx25x40 | szt. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
48 | Klamry kostne proste 2,5mmx20x25 | szt. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
49 | Płytka tytanowa kształtowa blokowana, kształtu T ukośna, do zespoleń kości stopy. Płytka o długości 28,30,32 mm. Posiadająca 4 otwory blokowane. Wersja lewa/prawa. Otwory blokowane posiadające oporową część stożkową oraz gwintowaną walcową. Ustalone kątowo ustawienie wkrętów blokowanych. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm lub 2,4mm. 2 otwory do tymczasowej stabilizacji drutami Kirschnera 1,0. Wszystkie wkręty z gniazdami TORX. | szt. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
………………………………………………
data i podpis osoby uprawnionej

## Zał.6.9 Paski i nakłuwacze
…………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
ZAŁ nr 6.9. do SZW: PAKIET 9 - Sukcesywna dostawa pasków do oznaczania poziomu cukru i nakłuwaczy
POR-ZP.3720.7/2024 po modyfikacji 08.10.2024
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilosć | cena jedn. netto (w zł.) | stawka VAT w % | cena jedn. brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł)
1 | Paski do glukometru spełniające następujące wymagania: - szerokie pole testowe, umożliwiające aplikację próbki krwi na całej szerokości testu; - wymagana wielkość próbki krwi: 0,6 µl; - zakres hematokrytu: od 10% do 65%; - rodzaj badanej krwi: krew włośniczkowa, żylna, - współpracujące z glukometrami o zakresie pomiarowym od 30 mg/dl do 600 mg/dl; - współpracujące z glukometrami o czasie pomiaru do 4 sekund; - współpracujące z glukometrami o pamięci 720 wyników, pozwalającymi na przeglądanie średnich z 7, 14, 30 i 90 dni; - współpracujące z glukometrami spełniającymi wymagania normy ISO 15197:2015; - przechowywane zgodnie z normą ISO 13485:2016 w zakresie magazynowania; 100szt/1op. | op. | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Nakłuwacz bezpieczny o ergonomicznej obudowie w kształcie litery T z możliwością regulowania głębokości nakłucia od 1,3 mm do 2,3 mm. Igła nakłuwacza powleczona silikonem o trójstronnym szlifie ostrza i średnicy 0, 63 mm (23G). Opakowanie a 200 sztuk. | op. | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Razem: | 0 | 0
Wraz z dostawą pasków oferent jest zobowiązany do:
1. przekazania glukometrów w ilości 15 sztuk z możliwością wydruku wyniku
2. przekazania nie mniej niż 5 płynów kontrolnych
3. przeszkolenia personelu w zakresie używania glukometrów;

## Zał.6.10 Środki dezynf.
…………………………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
Zał. Nr 6.10. do SWZ: PAKIET 10 - Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych
| Wymagany przedmiot zamówienia - Opis środka / rodzaj, wielkość opak. | jedn. miary | wymagana ilość jedn. miary | oferowany środek - nazwa, opis, wielkość opak. | oferow. jednostka miary | oferow. ilość jedn. miary | cena jedn. opak. netto | cena jedn. opak. brutto | wartość netto (w zł) | stawka VAT w % | wartość brutto (w zł) | opis:wyrób medyczny/produkt biobójczy, lek/ kosmetyk
1 | Gaziki do dezynfekcji 110x80 1 op/100szt | opak. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawiera glicerynę, dzięki czemu nie wysusza rąk , dezynfekcja rąk przed i po zabiegu działa już od 30 s na bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy.Skład: propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota. Preparat jest łagodny dla skóry, posiada przyjazne dla skóry pH. Zawiera glicerynę - zmiękczającą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy naskórka. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 2 x 15 sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 2 x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Velodes SOFT /op. 500 ml | opak. | 350 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Opis j.w. punkt 2, 5l. Gotowy do użycia alkoholowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.zawiera glicerynę, dzięki czemu nie wysusza rąk , dezynfekcja rąk przed i po zabiegu działa już w 30 s na bakterie, prątki gruźlicy, grzyby i wirusy.Skład: propan-2-ol, glukonian chlorheksydyny. Posiada potwierdzone badaniami spektrum bakteriobójcze wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze i ograniczone wirusobójcze. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota . Preparat jest łagodny dla skóry, posiada przyjazne dla skóry pH. Zawiera glicerynę - zmiękczającą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy naskórka. Higieniczna dezynfekcja rąk EN 1500 2 x 15 sek, chirurgiczna dezynfekcja rąk EN 12791 2 x 1,5 ml w czasie 90 sekund. Velodes SOFT/op. 5l kanister | opak. | 230 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Gotowy do użycia alkoholowy preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk Skład: substancja czynna w 100 g roztworu: 80 g etanol, 8 g propan-2-ol Higieniczna dezynfekcja rąk: 3 ml w 30 s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk: 2 x 3 ml w 2 x 60 sekund. Przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej do 3 godz.Pełne działanie wirusobójcze w czasie 30 sekund (Polio, Adeno, Noro)Zawiera substancje nawilżające dzięki czemu zabezpiecza skórę przed wysuszeniem Przebadany dermatologicznie Velodes Skin/op. 500ml | opak. | 180 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Wydajny koncentrat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych jak unity, łóżka i fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. W preparacie zastosowano formułę łącząca QAV, aminy.Ze względu na wysoką tolerancję materiałową idealnie nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów z tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy i stali szlachetnej. Zalecany jest także do dezynfekcji poprzez zanurzenie oraz do wyrobów medycznych ze szkła akrylowego. Nie zawiera aldehydów i fenoli. W przypadku dezynfekcji wyrobów medycznych mających kontakt z żywnością zaleca się spłukanie powierzchni wodą Skuteczosć:Bakterie (w tym MRSA), Grzyby (C. albicans,) 0,25% w 15 minut - warunki czyste Grzyby (A. brasiliensis) 1,5% w 60 minut - warunki czyste, Prątki gruźlicy (M. terrae, M. avium) od 0,5% w 15 minut - warunki czyste, od 1% w 15 minut - warunki brudne, Wirus BVDV, Wirus Vacinnia, Adeno, Polio,Wirus Rota 1% w 15 minut, Wirus Noro 4% w 15 minut. Posiadający pozytywna opinię CZD oraz FAMED. Skład: 100 g zawiera: 11,5 g N-(3-aminopropylo)-N dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- [2-(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu (CAS: 7173-51-5).Zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Quatrodes Extra/op. 5l kanister | opak. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji urządzeń ssących , wanien z hydromasażem, preparat niepieniący. Spektrum działania: Bakterie (w tym MRSA) EN 13727 0,5% Grzyby (C. albicans) EN 13624 0,5% , Prątki gruźlicy (M. Tuberculosis) EN 14348 4% Wirusy osłonkowe (HBV, HIV, HCV, Ebola, Vacinnia, SARS-CoV-2, wirus grypy, Herpes simplex) EN 14476 2% w 15 minut. Qatrodes Unit NF / op. 5l kanister | opak. | 28 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Antybakteryja emulsja do higienicznego mycia rąk Zalecana dla alergików do mycia rąk i całego ciała Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowych Neutralne dla skóry pH Zawiera pantenol i nadaje skórze uczucie gładkości Posiada właściwości niesprzyjające rozwojowi bakterii Zalecana w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia Przebadana dermatologicznie, przebadana zgodnie z normą EN 1499. Velodes Scrub op./500ml | opak. | 420 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Antybakteryja emulsja do higienicznego mycia rąk Zalecana dla alergików do mycia rąk i całego ciała Idealna dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek i osób z wrażliwą skórą, często myjących ręce Nie zawiera barwników i kompozycji zapachowych Neutralne dla skóry pH Zawiera pantenol i nadaje skórze uczucie gładkości Posiada właściwości niesprzyjające rozwojowi bakterii Zalecana w przemyśle spożywczym, instytucjach służby zdrowia Przebadana dermatologicznie, przebadana zgodnie z normą EN 1499. Velodes Scrub op./5l kanister | opak. | 25 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Chusteczki nasączone preparatem na bazie alkoholu, których przeznaczeniem jest dezynfekcja powierzchni nieinwazyjnych wyrobów przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekcyjnych (EN 14885 w tym EN16615), bardzo szerokie spektrum mikrobójcze: działa na bakterie, prątki, grzyby, wirusy, doskonałe właściwości myjące,wysoka tolerancja materiałowa dzięki wykluczeniu ze składu produktu aldehydów i fenoli,przyjemny zapach,Chusteczki włókninowe 19x15 cm 50g/m.30s zabijają: bakterie , grzyby drozdzopodobne, wirusyosłonkowe oraz Rota, Noro, pratki gruzlicy Velox duo wipes /op.50szt. flowpack | opak. | 230 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Chusteczki przeznaczone do dezynfekcji różnorodnych powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego, foteli zabiegowych, sprzętu rehabilitacyjnego, inkubatorów Chusteczki włókninowe 19 x 15 cm, 50 g/m2 – flow pack Mogą być stosowane do powierzchni wyrobów medycznych oraz mających kontakt z żywnością. Działają już od 1 min na bakterie, grzyby, wirusy Prątki gruźlicy już w 5 minZalecane do lamp i głowic USG.Velox wipes NA /op.50szt.flowpack | opak. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Spray alkoholowy (63,7 g etanol, 6,3 g propan-2-ol) do mycia i dezynfekcji małych powierzchni, sprzętu medycznego: łóżek i foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej, sprzętu rehabilitacyjnego. Przeznaczony do wszelkich powierzchni pozamedycznych oraz do powierzchni mających kontakt z żywnością. Działa już w 15 sek. na grzyby(C.albicans) i 30 sek. na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy (w tym Rota, Noro). Przebadane zgodnie z normą EN 16615. Nie pozostawia smug i zacieków. Posiadający pozytywna opinię CZD oraz FAMED. Rejestracja: wyrób medyczny i produkt biobójczy. Dostepny w dwóch wersjach zapachwych. Velox spray op./ 1l | opak. | 110 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Skoncentrowany preparat do jednoczesnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, i innych instrumentów chirurgicznych, aktywny wobec bakterii (MRSA), grzyby(C.albicans), wirusów (Vaccinia, HBV, HIV, BVDV, HCV, Adeno), prątków w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o Polio i Noro oraz A. brasiliensis. Wyrób medyczny. posiada szerokie spektrum bójcze w bardzo niskich stężeniach użytkowych. - gwarantuje wysoką tolerancję materiałową instrumentarium oraz wyrobów medycznych i przyrządów laboratoryjnych ze szkła, porcelany, metalu, gumy i tworzyw sztucznych, - posiada przyjemny zapach, - aktywność nieużywanego oraz używanego roztworu roboczego wynosi 14 dni, - może być stosowany w myjce ultradźwiękowej - posiadający pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed - dozowanie; dla 0,5% - 5 ml na 995 ml wody, - stężenie i czas działania: od 0,5% w 15 min. skład: Skład: 100 g zawiera: 11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- [2-(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,251,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9), 3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.- [2-(didecylmetylo-amino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1), 1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu (CAS: 7173-51-5) Viruton Extra op./ 1 l z dozownikiem | opak. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Opis jw. Viruton Extra/ op. /5l kanister | opak. | 7 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Mop jednorazowy trójwarstwowy 45x15cm kolor biały z paskiem , z systemem rzepów do mocowania przystosowany do stelaża aluminowego lub plastikowego 1szt. Umożliwiający umycie do 11 m2 powierzchni płaskiej. Skład mopa: 75% mikrofibra, 25% nylon, 5% poliester. | szt. | 900 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Uchwyt plastikowy do mopa dł 45cm w kolorze niebieskim 1szt. | szt. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Drążek aluminiowy do mocowania uchwytów do nakładek mopa, kompatybilny z uchwytem do mopa 1szt. | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
17 | Preparat do dezynfekcji stóp i butów w postaci płynu o zapachu eukaliptusowym przeznaczony do higienicznej dezynfekcji stóp oraz do dezynfekcji wnętrza obuwia. Zawierający w 100 g roztworu: 63,7 g etanolu oraz 6,3 g propan-2olu. pH preparatu łagodne dla skóry. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy osłonkowe, BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund. Higieniczna dezynfekcja zgodnie z EN 1500: 2x 1,5 ml w czasie 2x15 sekund. Wymagane potwierdzone badaniami zgodnymi z EN 13624 właściwości bójcze wobec grzyba Trichophyton rubrum. Produkt biobójczy. Op. 250 ml z atomizerem. | opak. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
18 | Płyn do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, z wit. E, pantenolem i gliceryną skutecznosc wobec Noro wirusów 15s, w pełni wirusobójczy , bakteriobójczy, drozdzobójczy 30s , 89g etanolu/ zaprojektowana do częstego uzywania Skinman Soft Protect op./500ml, | opak. | 250 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
19 | Opis jw. Skinman Soft Protect op./750ml ,wkład kompatybilny tylko z dozownikami NEXA | opak. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
20 | Płyn dezynfekujący zawierającym substancje czynne: dichlorowodorek octenidyny, alkoholfenoksyetylenowy. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczoezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania ran, błon śluzowych i skóry o szerokim do odkażania, dezynfekcji skóry i błon sluzowych, skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex).Octenisept op. /250 ml produkt leczniczy | opak. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
21 | Płyn dezynfekujący zawierającym substancje czynne: dichlorowodorek octenidyny, alkoholfenoksyetylenowy. Działa bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczoezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania ran, błon śluzowych i skóry o szerokim do odkażania, dezynfekcji skóry i błon sluzowych, skuteczność mikrobiologiczna potwierdzona badaniami na: B (łącznie z MRSA, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis), F, drożdżaki, pierwotniaki (łącznie z Trichomonas vaginalis), V (HIV, HBV, HCV, Herpes simplex).Octenisept op. /1l produkt leczniczy | opak. | 8 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
22 | Opis jw. gramatura 50ml.atomizer bezalkoholowy płyn do bezbolesnego odkażania ran, błon śluzowych i skóry o szerokim spektrum skuteczności mikrobiologiczne,działa, bakteriobójczo, grzybobójczo i wirusobójczo. Octenisept op. /50 ml produkt leczniczy | opak. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
23 | Produkt leczniczy skład:46 g + 27 g + 1 g)/100 g Alcohol ethylicus + Alcohol isopropylicus + Alcohol benzylicus zapewnia szerokie spektrum działania. Substancja pomocnicza - nadtlenek wodoru - powoduje samorzutne wyjałowienie produktu, które utrzymuje się nawet w przypadku ponownego zakażenia przetrwalnikami bakterii (np. przy otwieraniu opakowania).Lek jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom (łącznie z prątkami gruźlicy i MRSA), grzybom oraz wirusom: Hepatitis B, HIV, Herpes, Rota, Adeno. Lek Skinsept Pur odkaża i odtłuszcza skórę .Skinsept Pur op./350 ml produkt leczniczy | opak. | 60 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
24 | Opis produktu jw.Skinsept Pur op/ 1l produkt leczniczy | opak. | 90 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
25 | Krem do rąk woda w oleju do regeneracji skóry , formuła wzbogacona z gliceryna , wit E Silonda 500ml | opak. | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
26 | 4% Płyn dezynfekujący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, ciała, włosów płyn, z pompką/ opak. 500 ml. Płyn dezynfekujący do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk. Skład: kwas d-glukonowy, związek z N,N′′-bis(4-chlorofenylo)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) zwany polularnie diglukonianem chlorheksydyny, tlenek dimetylo-lauryloaminy. Preparat charakteryzuje się znacznym działaniem dezynfekującym. Odpowiada głównie za zwalczanie bakterii tlenowych i beztlenowych Gram-dodatnich i Gram-ujemnych, a także komórek grzybów. Dodatkowo powoduje inaktywację dużej liczby wirusów (np. HIV). Zawarty w nim diglukonian chlorheksydyny kumuluje się w naskórku, co sprawia że preparat działa dłużej (nawet do 3h), jednocześnie zwalczając drobnoustroje występujące w głębszych warstwach skórnych. Hydrex S op./500 ml | opak. | 16 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
27 | Emulsja do mycia ciała i włosów bez mydła, barwników i substancji zapachowych, z octenidyną przed i po zabiegach operacyjnych Octenisan wash lotion op./500 ml | opak. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
28 | Srodek do chirurgicznego mycia rak oraz ODKAZANIA HIGIENICZNEGO MYCIA RAK I DOKONTAMINACJI CAŁEGO CIAŁA, NIE WYMAGA SPŁÓKIWANIA wykazuje działanie bakteriobójcze (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESBL),drożdżakobójcze (C. albicans) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych.Substancje czynne na 100 g produktu: 0,9 g kwas d- glukonowy, związek z N,N"- bis(4-chlorofenylo)-3,12- diimino2,4,11,13-tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (CHDG), 0,9 g chlorek didecylodimetyloamonu (DDAC). Pozostałe składniki: > 5% niejonowe związki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne Prosavon scrub op./500ml z pompką | opak. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
29 | Produkt leczniczy 100 g płynu na skórę zawiera 0,025 g diglukonianu chloroheksydyny. Roztwór przygotowany jest do bezpośredniego użycia; stosować bez rozcieńczania do odkażania rąk personelu medycznego, skóry pacjentów przed iniekcjami i zabiegami chirurgicznymi oraz do odkażania pola operacyjnego.Spirytus hibitanowy 0,5% op. op.1l | opak. | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
30 | Tabletki chlorowe 300szt do mycia wszelkich zmywalnych powierzchni i przedmiotów (np. basen, nerka, miska) nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi oraz do dezynfekcji sanitariatów po ich uprzednim umyciu.Szybkie działanie wirusobójcze i prątkobójczeMedicarine - Medicarine 1op./300szt | opak. | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
31 | Lek przeznaczony do odkażania błon śluzowych oraz graniczącej z nimi skóry przed operacjami, zabiegami ginekologicznymi i położniczymi, cewnikowaniem pęcherza moczowego, zabiegami przezcewkowymi. 100 g roztworu zawiera: Substancja czynna: 10,4 g etanolu (96%), 1,67 g roztworu nadtlenku wodoru (30%), 1,50g roztworu dwuglukonianu chlorheksydyny (20%) ODKAŻANIE BŁON ŚLUZOWYCH .Skinsept mucosa op./ 500ml | szt. | 2 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
32 | Uchwyt z hakiem na łóżko szpitalne do but. 500 ml Ecolab 1szt. | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
33 | Produkt leczniczy lek złożony, substancje czynne: 100g roztworu zawiera 45,54g etanolu 96% skażonego 1% etylometyloketonem, 1,0 g alkoholu benzylowego i 27,0 g alkoholu izopropylowego. substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, żółcień pomarańczowa (e 110), czerwień koszenilowa (e 124), woda oczyszczona, zapewniaj szerokie działanie antysep- tyczne.Lek jest skuteczny przeciwko występującym na skórze bakteriom, w tym prątkom gruźlicy i gronkowcom złocistym opornym na metycylinę, grzybom chorobo- twórczym oraz wirusom Hepatitis B, HIV, Herpes, rotawirusom i adenowirusom. Lek Skinsept color odkaża i odtłuszcza skórę oraz dzięki zawartosci barwników uwidacznia odkażony obszar. Preparat jest autosterylny. Jałowość preparatu utrzymuje się nawet w przypadku ponownego zanieczyszczenia mikrobiologicznego (np. przy otwieraniu opako- wania) (Patent Europejski nr 0016319) Skinsept Pur color 1l | opak. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
34 | Płyn do irygacji ran , płukania, przemywania zawierajacybardzo dobre własciwosci nawilzajace etyloheksyglicerynę(oxadermol) + oktenidynę. Octenilin płyn op./350ml | opak. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
35 | Koncentrat do mycia i dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych Czynnik chelatujący łatwo ulegający biodegradacji N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano -1,3-diamina (Nr CAS 2372-82-9: 51 mg/g), Chlorek didecylodimetyloamonowy (Nr CAS 7173-51-5: 25 mg/g), niejonowe związki powierzchniowo czynne, związki kompleksujące, substancje zapachowe, barwnik i substancje pomocnicze.Działanie wirusobójcze na wirusy osłonkowe wg EN 14476* 5 min, bójczy wobec prątków gruźlicy - zgodnie z EN 14348* 30min, Drożdżakobójczy według:EN 13624* (15 min; 0,25%), EN 16615* (15 min; 0,25%) 15 min,Bakteriobójczy według: EN 13727* (5 min; 0,25%), EN 16615* (15 min; 0,25%)* warunki brudne SURFANIOS Premium 5 l | opak. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
36 | Gotowa do użycia pianka do dezynfekcji oraz mycia powierzchni, powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych oraz rożnego rodzaju wyposażenia. szerokie spektrum biobójcze w krótkim czasie pełne działanie wirusobójcze idealna do dezaktywacji zanieczyszczeń organicznych nie uszkadza powierzchni Preparat do użytku profesjonalnego. Wyrób medyczny kl. II a, CE 0044.wykazuje szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo-, prątko- i wirusobójczość (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze dodatkowo przebadana wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615 czas działania: min. 1 min idealna do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych, sal pacjentów, izolatek inaktywuje zanieczyszczenia organiczne (w tym plamy moczu) i usuwa biofilm możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych bezpieczna dla środowiska – nadtlenek wodoru rozpada się na tlen i wodę Oxivir Sporicide 750ml | opak. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
37 | Skoncentrowanym preparat na bazie aktywnego tlenu o uniwersalnym zastosowaniu, przeznaczonym do mycia i dezynfekcji wszystkich wodoodpornych powierzchni i przedmiotów kład chemiczny: nadtlenek wodoru, kwas salicylowy inne związki powierzchniowo czynne, niezwykle delikatny dla dezynfekowanej powierzchni, posiada szerokie spektrum bójcze: bakteriobójczy, grzybobójczy, prątkobójczy oraz wirusobójczy (Polio, Adeno, Noro), bardzo szybkie działanie: już po 5 minutach od aplikacji, skutecznie usuwa biofilm, może być stosowany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością, wyrób medyczny kl. IIa, produkt o działaniu biobójczym, przebadany zgodnie z normą EN 16615,OXivir plus Spray 750 ml ze spryskiwaczem (spryskiwacz pianotwórczy) | opak. | 36 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
38 | Wodny roztworem oksydantów (super-oxidized solution) o działaniu antybakteryjnym. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych, takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Microdacyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia.Badania potwierdziły także, iż Microdacyn stanowi efektywne rozwiązanie redukujące biofilm bakteryjny (Pseudomonas aeruginosa, E. coli), a przy regularnym stosowaniu zapobiega ponownemu namnażaniu się mikroorganizmów i niweluje nieprzyjemne zapachy z ran.Środek służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak: • Owrzodzenia • Odleżyny • Rany w przebiegu stopy cukrzycowej • Rany oparzeniowe • Rany pooperacyjne • Owrzodzenia nowotworowe Microdacyn op 250ml | opak. | 3 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
39 | Chusteczki -szerokie spektrum biobójcze: bakterio-, drożdżako-, grzybo-, prątko- i wirusobójczość (Polio, Adeno, Noro) oraz działanie sporobójcze dodatkowo przebadane wg normy sporobójczej EN 17126 oraz zgodnie z EN 16615 czas działania: min. 1 min. idealne do czyszczenia obszarów wysokiego ryzyka w tym oddziałów intensywnej terapii, oddziałów pediatrycznych, sal pacjentów, izolatek inaktywują zanieczyszczenia organiczne (w tym plamy moczu) i usuwają biofilm możliwość stosowania w obecności pacjentów oraz na oddziałach położniczych i noworodkowych bezpieczne dla środowiska – nadtlenek wodoru rozpada się na tlen i wodę Oxivir sporocide Wipe 80szt puszka, chusta pojedyncza 20x30 | opak. | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
40 | Chusteczki bezalkoholowe wirusobójcze, bakteriobójcze w przeznaczone do mycia i dezynfekcji małych powierzchni (np. blaty, stoliki, asystory), elementy unitu, sprzętu i aparatury medycznej.Doskonały do powierzchni nieodpornych na alkohole szerokie spektrum działania, włączając w to bakterie i wirusy ( łącznie z HBV, HCV, HIV) doskonała tolerancja materiałowa skład:w 100 g preparatu: 1,0 g nadtlenku wodoru. Incidin OxyWipe 100szt 1op flowpack | opak. | 820 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
41 | Suche chusteczki do nasączania rolka Incidin Wipes premum wipes op./1x 99szt | opak. | 54 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
42 | Incidin wipes dispencer ,Wiaderko kopmpatybilne do suche chusteczki Incidin wipes premium | szt. | 5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
43 | Dozownik łokciowy do butelek 500ml 1szt | szt. | 15 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
[8 empty] | SUMA | 0 |  | 0
Wraz z dostawą środków dezynfekcyjnych oferent jest zobowiązany do:
1. Wysłania aktualnych kart charakterystyki do pozycji związanych z ofertą oraz w przypadku aktualizacji treści dosłania zaktualizowanych dokumentów, oraz jeżeli dotyczy produktu leczniczego Charakterystyki Produktu Leczniczego
2. Przeprowadzenia 1 szkoleń pracowników w zakresie dezynfekcji rąk w trakcie obowiązywania umowy
3. Dostarczenia pompek pasujacych do butelek 500ml dezynfakcja i mydła w ilości po 50 szt.kazdego rodzaju, MMEDISEPT
4. Dostarczenia na życzenie zamawiającego po postepowaniu przetargowym pompek wymiennych do dozowników dermados w ilości 10 szt.
5.Dostarczenie pompek do butelek pasujacych do butelek Ecolab 30szt

## Zał.6.11 Zest. do sep. osocza
…………………………………………………….
pieczęć Wykonawcy
ZAŁ nr 6.11. do SZW: PAKIET 11 - Sukcesywna dostawa zestwów do separacji osocza
POR-ZP.3720.7/2024
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jedn. miary | wymagana ilosć | oferowany środek - nazwa, opis, wielkość opak. | oferow. jednostka miary | oferow. ilość jedn. miary | cena jedn. netto (w zł.) | stawka VAT w % | cena jedn. brutto (w zł) | wartość netto (w zł) | wartość brutto (w zł)
1 | Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego min 3ml, wraz z kompatybilną wirówką | op. | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | razem | 0 | 0

## Zał.6.12 Mat. do steryliz.
……………………………………………………
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.12. do SIZW: PAKIET 12 - Sukcesywna dostawa materiałów do sterylizacji
L.p. | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | jednostka miary | ilość jedn. miary | cena jedn. netto | cena jedn. brutto | wartość netto w zł | Stawka VAT w % | wartość brutto w zł | nazwa handlowa
1 | Torebki samoklejące papierowo-foliowe: | x | x | x | x | x | x | x
| 90 x 200-203 mm/opak. 200 szt. | opak. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
| 130 x 250 mm / opak. 200 szt. | opak. | 16 |  | 0 | 0 |  | 0
| 200 x 330 mm / opak. 200 szt. | opak. | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
| 250 x 400 mm / opak. 200 szt. | opak. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Jednorazowy gotowy do użycia pakiet testowy B&D w kartonowym opakowaniu. Opakowanie 30 szt | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
3 | Test kontroli sterylizacji parowej IV klasa. Opakowanie 500 szt | opak. | 10 |  | 0 | 0 |  | 0
4 | Ampułkowy test biologiczny do kontroli sterylizacji parowej. Czas inkubacji 24h. Op./100 szt w opakowaniu | opak. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
5 | Test kontroli mycia w myjniach maszynowych w postaci aluminiowej blaszki z naniesionym symulantem krwi i białek. W zestawie uchwyt do umieszczania testów na tacach narzędziowych. Op./100szt. | opak. | 3 |  | 0 | 0 |  | 0
6 | Test kontroli mycia w myjniach ultradźwiękowych, jednorazowy, gotowy do użycia. Wskaźnik umieszczony na aluminiowej blaszce. W zestawie holder do umieszczania testów na tacach narzędziowych.Op. /50 szt | opak. | 12 |  | 0 | 0 |  | 0
7 | Test UV - Ampułkowy test kontroli mycia w myjkach ultradźwiękowych. Op./ 30 szt | opak. | 4 |  | 0 | 0 |  | 0
8 | Zintegrowany test chemiczny kl. 5 zgodny normą ISO 11140-1; EN 867-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalną substancja wskaźnikową. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w dwóch niezależnych okienkach wskażnikowych, zapewniających pewność własciwego odczytu. Data ważności, oznaczenie normy oraz informacje techniczne umieszczone na każdym teście w języku polskim.Test o długości min.10 cm Kompatybilny z przyrządem PCD.Op./ 250 szt. | opak. | 2 |  | 0 | 0 |  | 0
9 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk bez detergentu 1szt. | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
10 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z detergrntem-chlorheksydyną 1szt. | szt. | 300 |  | 0 | 0 |  | 0
11 | Marker do opisywania pakietów | szt. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
12 | Etykiety samoklejace (Taśmy) do metkownicy 3 -rzedowej do dokumentacji obiegu narzędzi (typu GKE) rolka | rolka | 6 |  | 0 | 0 |  | 0
13 | Mata papierowa Tray liner 30x30 op /100szt | opak. | 5 |  | 0 | 0 |  | 0
14 | Plomby papierowe na kontenery 1 zestw 1100szt. | zestaw | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
15 | Przyrząd PCD | zestaw | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | Etykieta papierowa ze wskaźnikiem sterylizacji. Symbol 550A. Op./500szt | opak. | 1 |  | 0 | 0 |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0 |  | 0
…………………………………………….
data i podpis uprawnionej osoby

## Zał. 6.13 Mat. szewne
…………………………………….
pieczęć Wykonawcy
POR-ZP.3720.7/2024
ZAŁ nr 6.13. do SZW: PAKIET 13- Sukcesywna dostawa materiałów szewnych
lp | Wymagany przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia - parametry wymagane | ilość opak. | Ilość szt. w op. | Cena jednostkowa netto (za 1 szt.) | Cena jednostkowa brutto (za 1 szt.) | Stawka VAT w % | Wartość netto | Wartość brutto | kod katalogowy | nazwa handlowa
1 | Szew syntetyczny pleciony wchłaniający się w okresie do 42 dni | 3/0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 18-19 mm, 70-75 cm | 5 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Szew syntetyczny pleciony wchłaniający się w okresie do 42 dni | 4/0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna 24-26 mm, 70-75 cm | 8 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Szew syntetyczny pleciony wchłaniający się w okresie do 42 dni | 3/0, igła 3/8 koła odwrotnie tnaca kosmetyczna 24-26 mm, 70-75 cm | 12 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Szew syntetyczny pleciony wchłaniający się w okresie do 42 dni | 2/0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 25-26 mm, 70-75 cm | 12 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Szew syntetyczny antybakteryjny pleciony wchłaniający się w okresie 56-90 dni lub 60-90 dni | 1, igła 1/2 koła odwrotnie tnąca 40 mm, 70-75 cm lub 90 cm | 1 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Szew syntetyczny pleciony wchłaniający się w okresie 56-90 dni lub 60-90 dni | 2, igła 1/2 koła odwrotnie tnąca 40 mm, 90 cm | 1 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Szew syntetyczny pleciony wchłaniający się w okresie 56-90 dni lub 60-90 dni | 2/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca lub odwrotnie tnąca kosmetyczna 25-26 mm, 70-75 cm | 5 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Szew antybakteryjny syntet. pleciony wchłaniający się w okresie 56-90 dni lub 60-90 dni | 3/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24-26 mm, 70-75 cm | 5 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Szew syntetyczny monofilamentowy wchłaniający się w okresie 180-210 dni | 3/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca lub konwencjonalnie tnąca 25-26 mm, 70-75 cm | 3 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Szew syntetyczny monofilamentowy wchłaniający się w okresie 180-210 dni | 4/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna 18-19 mm, 45 cm | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Szew syntetyczny pleciony wykonany w poliestru | 4/0 igła 3/8 koła okrągła 20 mm 75 cm | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Szew syntetyczny pleciony wykonany w poliestru | 3/0 igła 3/8 koła okrągła 20 mm 75 cm | 4 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z poliyprylenu | 6/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna 10 mm 50-60 cm lub 11 mm z nitką 45 cm | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Szew syntetyczny monofilamentowy wykonany z poliamidu | 3/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30 mm 75 cm, | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Szew syntetyczny wielowłóknowy wykonany z poliamidu | 2/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca kosmetyczna 24-25 mm | 2 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Szew syntetyczny wielowłóknowy wykonany z poliamidu z kliopsami mocującymi | 2/0 igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 24-25mm | 2 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Szew Nylon | 8/0 DSL-6 15CM NIC NIEWCHŁANIALNA MONOFILAMENTOWA, BARWIONA | 1 | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Szew syntet. wielowłókninowy wykonany z poliamidu Supramid | 0, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 30mm | 4 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Szew syntet. monofilamentowy wykonany z poliamidu | 1, igła 3/8 koła odwrotnie tnąca 35 mm 75 cm | 1 | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Razem: | [7 empty] | 0 | 0
………………………………………..
data i podpis osoby uprawnionej

## Zał.2.8. Implanty kości ręki (hidden)
POR-ZP.3720.6/2015
ZAŁ nr 2.8. do SIZW: PAKIET 8 - Implanty do kości ręki
lp | towar | jednostka miary | ilość jedn. miary | cena jednostkowa netto | cena jednostkowa brutto | wartość netto | Stawka VAT w % | wartość brutto
1 | Płytki tytanowe do zaopatrywania złamań w obrębie kości palców. Płytki 1 otworowe dwu haczykowe oraz wielootworowe drabinkowe, proste i proste dwurzędowe , drabinkowe skośne - anatomicznie wygięte oraz kształtu Y, T i L, pod śruby korowe śr 1,2/1,5 mm z otworem promienistym. | szt | 1
2 | Śruby korowe tytanowe o średnicy 1,2 mm – 1,5 mm o długościach od 4 do 24 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. | szt | 6
3 | Płytki tytanowe do śródręcza, zwykłe i kompresyjne, proste, proste dwurzędowe, płytki kształtu L , Y, drabinkowe skośne wszystkie z dodatkową możliwością użycia śrub blokujących. Płytki z niegwintowanymi otworami na śruby zaopatrzone w system trójpunktowego blokowania dociskowego oraz pozwalające na wprowadzanie śruby w zakresie kąta +/_ 15 stopni. Głowy śrub blokujących bezgwintowe i z trzema punktami blokujacymi dociskowo. Otwory pod śruby korowe oraz blokujące średnicy 2,0/2,3 mm. Otwór śrub promienisty. | szt | 1
4 | Śruby korowe o średnicy 2,0 mm – 2,3 mm i długościach od 4 mm do 34 mm i skokiem co 2 mm lub mniejszym. | szt | 6
5 | Śruby blokowane o średnicy 2,0 mm i długościach od 6 mm do 20 mm ze skokiem co 2 mm lub mniejszym. | szt | 6
Ogółem: | [5 empty] | 0 |  | 0
UWAGA!
Wykonawca w oferowanej cenie zobowiązany jest do dostarczenia do siedziby Zamawiającego i użyczenia na czas zabiegu kompletnego niezbędnego do wykonywania zabiegów instrumentarium.
Data i podpis i pieczęć wykonawcy
……………………………………………………………………