Toruń, dnia 19-12-2024r.

Nr sprawy: W.Sz.Z:TZ-280-**135/24**

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów urologiczno - chirurgicznych i wyposażenia do procedur urologicznych z podziałem na 4 zadania.**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu informuje, że działając na podstawie
art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) z uwagi na zaistniałą omyłkę pisarską dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia polegającej na zmianie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej Zadania Nr 1 (Załącznik Nr 2/1 do SWZ) polegającej na zmianie zamawianej ilości w poz. 2, 3 oraz 4.

1. Zmienia się **Załącznik Nr 2/1**, który otrzymuje następujące brzmienie:

 **Załącznik Nr 2/1**

 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**135/24**

1. **Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1**
2. Producent : ...............................................................
3. *(podać dla każdej pozycji)*
4. Typ / model : ..............................................................
5. *(podać dla każdej pozycji)*
6. Rok produkcji – 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Zamawiana****ilość** | **Stawka****VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto**  | **Wartość****VAT** | **Wartość brutto**  |
| Instrumentarium do zabiegów urologicznych i chirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych |
| 1. | Uretrotom typu Otis w zestawie: - rozszerzadło.- 2 ostrza wymienne.- końcówka stożkowa,- końcówka płaska,- końcówka kulkowa.- drewniana walizka do magazynowania. |  1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nożyczki laparoskopowe preparacyjne typu MetzenbaumNożyczki monopolarne, zakrzywione.Bransze o dł. 16mm i śr. 5mm, obie ruchome.Całkowita dł. narzędzia 330mm.Nożyczki obrotowe 360°, rozbieralne, składające się z 3 części:•wkładu,•płaszcza,•rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dissector laparoskopowy typu Maryland:Dissector monopolarny.Szczęki delikatnie ząbkowane o śr. 5mm, obie ruchome.Całkowita dł. narzędzia 330mm.Dissector obrotowy 360°, rozbieralny, składający się z 3 części:• wkładu,•płaszcza,•rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Haczyk do odciągania płatu skóry czaszki typu Yasargilo długości 410mm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw poszerzadeł do PCNL typu Amplatz z koszulkami 12-30Ch:Sonda prowadząca o dł. 80cm.3 poszerzadła z portem Luer-lock o śr. 6-10Ch i dł. 22cm.10 poszerzadeł Amplatz o śr. 12-30Ch i dł. 30cm.4 koszulki dla najszerszych poszerzadeł (24, 26, 28 i 30Ch). | 50 zest. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

1. **\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamowienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**
2. Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………

Zmodyfikowana **specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia** (Załącznik **Nr 2/1** do SWZ) zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego – [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun).

Zmiany wynikające z powyższych modyfikacji należy uwzględnić w składanych ofertach, jednocześnie informujemy, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

 **Załącznik Nr 2/1**

 do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**135/24**

1. **Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1**
2. Producent : ...............................................................
3. *(podać dla każdej pozycji)*
4. Typ / model : ..............................................................
5. *(podać dla każdej pozycji)*
6. Rok produkcji – 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Zamawiana****ilość** | **Stawka****VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto**  | **Wartość****VAT** | **Wartość brutto**  |
| Instrumentarium do zabiegów urologicznych i chirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych |
| 1. | Uretrotom typu Otis w zestawie: - rozszerzadło.- 2 ostrza wymienne.- końcówka stożkowa,- końcówka płaska,- końcówka kulkowa.- drewniana walizka do magazynowania. |  1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nożyczki laparoskopowe preparacyjne typu MetzenbaumNożyczki monopolarne, zakrzywione.Bransze o dł. 16mm i śr. 5mm, obie ruchome.Całkowita dł. narzędzia 330mm.Nożyczki obrotowe 360°, rozbieralne, składające się z 3 części:•wkładu,•płaszcza,•rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dissector laparoskopowy typu Maryland:Dissector monopolarny.Szczęki delikatnie ząbkowane o śr. 5mm, obie ruchome.Całkowita dł. narzędzia 330mm.Dissector obrotowy 360°, rozbieralny, składający się z 3 części:• wkładu,•płaszcza,•rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Haczyk do odciągania płatu skóry czaszki typu Yasargilo długości 410mm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw poszerzadeł do PCNL typu Amplatz z koszulkami 12-30Ch:Sonda prowadząca o dł. 80cm.3 poszerzadła z portem Luer-lock o śr. 6-10Ch i dł. 22cm.10 poszerzadeł Amplatz o śr. 12-30Ch i dł. 30cm.4 koszulki dla najszerszych poszerzadeł (24, 26, 28 i 30Ch). | 50 zest. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: |  |  |  |

1. **\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamowienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**
2. Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………