Toruń, dnia 19-12-2024r.

Nr sprawy: W.Sz.Z:TZ-280-**135/24**

**MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę instrumentów urologiczno - chirurgicznych i wyposażenia do procedur urologicznych z podziałem na 4 zadania.**

Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu informuje, że działając na podstawie   
art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) z uwagi na zaistniałą omyłkę pisarską dokonuje modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia polegającej na zmianie opisu przedmiotu zamówienia w części dotyczącej Zadania Nr 1 (Załącznik Nr 2/1 do SWZ) polegającej na zmianie zamawianej ilości w poz. 2, 3 oraz 4.

1. Zmienia się **Załącznik Nr 2/1**, który otrzymuje następujące brzmienie:

**Załącznik Nr 2/1**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**135/24**

1. **Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1**
2. Producent : ...............................................................
3. *(podać dla każdej pozycji)*
4. Typ / model : ..............................................................
5. *(podać dla każdej pozycji)*
6. Rok produkcji – 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| Instrumentarium do zabiegów urologicznych i chirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych | | | | | | | |
| 1. | Uretrotom typu Otis  w zestawie:  - rozszerzadło.  - 2 ostrza wymienne.  - końcówka stożkowa,  - końcówka płaska,  - końcówka kulkowa.  - drewniana walizka do magazynowania. | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nożyczki laparoskopowe preparacyjne typu Metzenbaum  Nożyczki monopolarne, zakrzywione.  Bransze o dł. 16mm i śr. 5mm, obie ruchome.  Całkowita dł. narzędzia 330mm.  Nożyczki obrotowe 360°, rozbieralne, składające się z 3 części:  •wkładu,  •płaszcza,  •rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dissector laparoskopowy typu Maryland:  Dissector monopolarny.  Szczęki delikatnie ząbkowane o śr. 5mm, obie ruchome.  Całkowita dł. narzędzia 330mm.  Dissector obrotowy 360°, rozbieralny, składający się z 3 części:  • wkładu,  •płaszcza,  •rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Haczyk do odciągania płatu skóry czaszki typu Yasargilo długości 410mm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw poszerzadeł do PCNL typu Amplatz z koszulkami 12-30Ch:  Sonda prowadząca o dł. 80cm.  3 poszerzadła z portem Luer-lock o śr. 6-10Ch i dł. 22cm.  10 poszerzadeł Amplatz o śr. 12-30Ch i dł. 30cm.  4 koszulki dla najszerszych poszerzadeł (24, 26, 28 i 30Ch). | 50 zest. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: | | | | |  |  |  |

1. **\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamowienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**
2. Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………

Zmodyfikowana **specyfikacja asortymentowo-ilościowo-cenowa i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia** (Załącznik **Nr 2/1** do SWZ) zostaje umieszczona na stronie prowadzonego postępowania Zamawiającego – [www.platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun](http://www.platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun).

Zmiany wynikające z powyższych modyfikacji należy uwzględnić w składanych ofertach, jednocześnie informujemy, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

**Załącznik Nr 2/1**

do SWZ Nr W.Sz.Z: TZ-280-**135/24**

1. **Specyfikacja asortymentowo – ilościowo - cenowa - Zadanie Nr 1**
2. Producent : ...............................................................
3. *(podać dla każdej pozycji)*
4. Typ / model : ..............................................................
5. *(podać dla każdej pozycji)*
6. Rok produkcji – 2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa przedmiotu zamówienia** | **Zamawiana**  **ilość** | **Stawka**  **VAT** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Wartość**  **VAT** | **Wartość brutto** |
| Instrumentarium do zabiegów urologicznych i chirurgicznych, endoskopowych i laparoskopowych | | | | | | | |
| 1. | Uretrotom typu Otis  w zestawie:  - rozszerzadło.  - 2 ostrza wymienne.  - końcówka stożkowa,  - końcówka płaska,  - końcówka kulkowa.  - drewniana walizka do magazynowania. | 1 kpl. |  |  |  |  |  |
| 2. | Nożyczki laparoskopowe preparacyjne typu Metzenbaum  Nożyczki monopolarne, zakrzywione.  Bransze o dł. 16mm i śr. 5mm, obie ruchome.  Całkowita dł. narzędzia 330mm.  Nożyczki obrotowe 360°, rozbieralne, składające się z 3 części:  •wkładu,  •płaszcza,  •rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 3. | Dissector laparoskopowy typu Maryland:  Dissector monopolarny.  Szczęki delikatnie ząbkowane o śr. 5mm, obie ruchome.  Całkowita dł. narzędzia 330mm.  Dissector obrotowy 360°, rozbieralny, składający się z 3 części:  • wkładu,  •płaszcza,  •rękojeści bez blokady. | 15 szt. |  |  |  |  |  |
| 4. | Haczyk do odciągania płatu skóry czaszki typu Yasargilo długości 410mm. | 5 szt. |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw poszerzadeł do PCNL typu Amplatz z koszulkami 12-30Ch:  Sonda prowadząca o dł. 80cm.  3 poszerzadła z portem Luer-lock o śr. 6-10Ch i dł. 22cm.  10 poszerzadeł Amplatz o śr. 12-30Ch i dł. 30cm.  4 koszulki dla najszerszych poszerzadeł (24, 26, 28 i 30Ch). | 50 zest. |  |  |  |  |  |
| Wartość netto i brutto zamówienia ogółem: | | | | |  |  |  |

1. **\*W przypadku konieczności rozszerzenia formularza cenowego o dodatkowe wiersze np. w związku z różnymi stawkami VAT poszczególnych części przedmiotu zamowienia Wykonawca może samodzielnie zmodyfikować w takim zakresie formularz cenowy.**
2. Słownie wartość zamówienia ogółem brutto: ……………………………………………………