## Arkusz1
Załącznik nr 2 - Harmonogram serwisów jednostek kogeneracyjnych G2 i G3 typu Waukesha P48 GLD w okresie serwisowania.
L.p. | Nazwa przeglądu dla silnika (przykładowe czynności serwisowe) | Liczba godzin pracy jednostki kogeneracyjnej nr 2
81400 ± 75
PR 1.2
1 | 2 | 3 | 4
1 | Oględziny zewnętrzne |  | X
2 | Dostawa i wymiana oleju smarnego (208 l.) |  | X
3 | Uzupełnienie oleju w zbiorniku zewnętrznym (208 l.) |  | X
4 | Wymiana filtrów oleju smarnego |  | X
5 | Czyszczenie miski olejowej |  | X
6 | Regulacja mechanizmu dźwigniowego |  | X
7 | Uzupełnienie oleju w zbiorniku zewnętrznym (208 l.) |  | X
8 | Czyszczenie zaślepki dprowadzenia oleju |  | X
9 | Sprawdzenie silnika pod względem wycieków oleju i ich usunięcie |  | X
10 | Sprawdzenie silnika pod względem wycieków glikolu i ich usunięcie |  | X
11 | Wymiana uszczelek pokryw zaworowych |  | X
12 | Wymiana filtra odpowietrzenia karteru |  | X
13 | Czyszczenie układu odpowietrzenia karteru |  | X
14 | Kontrola poziomu zanieczyszczenia nagarem komory spalania (cylindrów) |  | X
15 | Pomiar cisnienia w skrzyni korbowej |  | X
16 | Kontrola kata wyprzedzenia zapłonu |  | X
17 | Czyszczenie/regulacja czujnika prędkości obrotowej silnika |  | X
18 | Regulacja luzów zaworowych |  | X
19 | Pomiar cisnienia sprężania w cylindrach |  | X
20 | Czyszczenie i regulacja świec zapłonowych |  | X
21 | Pomiar rezystancji izolacji przewodów zapłonowych |  | X
22 | Wymiana przewodów zapłonowych
23 | Wymiana świec zapłonowych
24 | Pomiar temperatury cylindrów |  | X
25 | Sprawdzenie cisnienia/uzupełnienie glikolu chłodzącego |  | X
26 | Kontrola pompy glikolowej |  | X
27 | Kontrola cisnienia glikolu chłodzącego - agregaty |  | X
28 | Kontrola cisnienia w układzie wyprowadzenia ciepła (woda chłodząca) |  | X
29 | Czyszczenie chłodnic dachowych
30 | Kontrola turbosprężarek |  | X
31 | Regeneracja turbosprężarek |  | X
32 | Kontrola sprzęgła |  | X
33 | Kontrola koła dwumasowego |  | X
34 | Kontrola układu wydechowego |  | X
35 | Pomiar i regulacja emisji spalin |  | X
36 | Wymiana sandy lambda |  | X
37 | Kontrola szczelności ścieżki gazowej |  | X
38 | Kontrola wszelkich zabezpieczeń pracy silnika - dane w postaci protokołu |  | X
39 | Wymiana wstępnego filtra powietrza |  | X
40 | Wymiana głównego fIltra powietrza |  | X
41 | Kontrola sprawności akumulatorów rozruchowych (uzupełnienie elektrolitu) |  | X
42 | Wymiana wkładu filtra biogaz |  | X
43 | Kontrola/smarowanie łożysk przepustnicy |  | X
44 | Kontrola i smarowanie łóżysk generatora - 6226 C3 - 50 g |  | X
45 | Kontrola poziomu temperatury łożysk i obodwoy generatora |  | X
46 | Kontrola mostla didowego - stanu izolacji, diod |  | X
47 | Pomiar rezystancji izolacji stojana i wirnika generatora |  | X
48 | Pomiar rezystancji uzwojeń stojana i wirnika |  | X
49 | Kontrola układu regulacji generatora - napiecia i współczynnika mocy |  | X
50 | Kontrola układu wzbudzenia generatora |  | X
51 | Kontrola układu AKPiA w tym ukłau synchronizacji |  | X
52 | Opracowanie kompleksowego raportu |  | X
Koszt części zamiennych |  | PLN
Koszt części szybkozużywających się
Oleje i smary
Koszty przejazdów i delegacji
Koszt robocizny
Łączny koszt serwisu |  | PLN
Wykonawca wypełnia wszystkie komórki zaznaczone kolorem żółtym