**Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

Przedmiot zamówienia: zapewnienie kompleksowej obsługi serwisowej dla 10 sztuk kontenerów sanitarnych, wywóz ścieków z zbiorników fekalnych znajdujących się pod kontenerem, oraz dzierżawę zbiorników na wodę wraz z jej dostawą, przez 24 h na dobę , siedem dni w tygodniu na obszarze administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

2. Ilość:10 szt. kontenerów sanitarnych

3. CPV: 90600000-3

4. Inne normy:

5. Oferty częściowe (zadania): 2 z 2 zadanie

6. Oferty równoważne: ……………………………………………………….

7. Wymogi techniczne: ……………………………………………………….

8. Usługi dodatkowe: ……………………………………………..…………..

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. ZADANIE NR 1

**I. Przedmiot zamówienia:**

Zapewnienie kompleksowej obsługi serwisowej dla 10 sztuk kontenerów sanitarnych wraz z wywozem nieczystości płynnych ze zbiorników fekalnych oraz dostawą wody do dzierżawionych zbiorników odpowiednich do zapewnienia pracy przez 24 h na dobę, siedem dni w tygodniu na obszarze administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.

**II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa 10 sztuk kontenerów sanitarnych tj: wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników fekalnych znajdujących się pod kontenerem, dzierżawą zbiorników na wodę aby zapewnić nieprzerwaną możliwość użytkowania, utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz kontenerów na obszarze Sekcji Obsługi Infrastruktury Dobre nad Kwisą, lokalizacja TRZEBIEŃ administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Świętoszowie.
2. Obsługa kontenerów sanitarnych obejmuje:
3. zapewnienie czystości przez 24h na dobę 7 dni w tygodniu zgodnie z bieżącymi potrzebami wojska Amerykańskiego stale przebywającego na obozowisku; **uzupełnianie według potrzeb** mydła w dozownikach, wyłożenie ręczników papierowych, papieru toaletowego do uchwytów, sprzątanie kontenerów wewnątrz i na zewnątrz, zmycie i dezynfekcja kontenerów wewnątrz środkami posiadającymi atest do stosowania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, usuwania wszelakich zanieczyszczeń wynikających z przeprowadzonych czynności obsługowych (serwisowych), zapewnienie wieszaków na ręczniki kąpielowe.
4. Zapewnienie (dzierżawa) odpowiednich zbiorników na wodę aby zapewnić ciągłą i nie przerwaną dostępność wody by zapewnić ciągłość użytkowania 10 szt. kontenerów sanitarnych. Uzupełnianie wody i nadzór spoczywa na Wykonawcy.
5. Odbiór ścieków ze 10 szt. zbiorników fekalnych znajdujących się pod kontenerami sanitarnymi o pojemości 7 m3 na szt. Wywóz ścieków winien być wykonywany w taki sposób aby nie dopuścić do wycieków. Nadzór nad wywozem ścieków spoczywa na Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązuje się również do stałego utrzymania porządku wokół systemów sanitarnych oraz do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń w obrębie 5 metrów od ustawienia kontenera sanitarnego powstałych w wyniku użytkowania.
7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług sanitarnych 7 dni w tygodniu przez 24 h na dobę.
8. Energię do zasilania urządzeń zapewni Zamawiający.
9. Wykonawca w cenie zapewnienia czystości uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją usługi tj.: koszt środków czystości, koszty osobowe, transportu, itp.
10. Wykonawca w cenie dostarczania wody, wywozu ścieków uwzględni wszelkie koszty związane z realizacji usługi tj.: koszt zakupienia wody w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym, transport, wywóz nieczystości płynnych do oczyszczalni, koszty osobowe, transportu itp.
11. Rzeczywista ilość dostarczonej wody oraz odebranych ścieków Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w cyklach miesięcznych, do wiadomości Zamawiającego, wraz z wystawioną fakturą.
12. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów wraz ze wszystkimi zmianami i rozporządzeniami, w szczególności z ustawą Prawo ochrony środowiska, Ustawą o odpadach i Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
13. Transport, ustawienie zbiorników na wodę w miejscach wskazanych przez Zamawiającego powinny odbywać się z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przestrzegania zasad BHP i Ppoż.
14. **Do odprowadzania ścieków oraz uzupełniania wody niezbędny osprzęt oraz urządzenia zapewni Wykonawca.**
15. Ponadto każdorazowo przy realizacji czynności obsługowych takich jak: wywóz nieczystości; uzupełnianie wody w zbiornikach; **wymagana jest obecność ”PRZEWODNIKA” nadzorującego ruch ciężkich pojazdów** (wymagania bezpieczeństwa strony Amerykańskiej).
16. W przypadku zbiorników na wodę Wykonawca zobowiązuje się podłączyć zbiorniki do zespołu kontenerów sanitarnych w następującym układzie:
17. Zestaw 10 szt. kontenerów sanitarnych:

Każdy kontener wyposażony jest w 3 prysznice, 3 toalety, umywalki (koryto z 4 bateriami umywalkowym), osprzęt konieczny do podłączenia oraz **odpowiednio dobrane zbiorniki jest w zakresie Wykonawcy.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do stałego utrzymania porządku wokół systemów sanitarnych oraz do usunięcia wszelkich zanieczyszczeń w obrębie 5 metrów od ustawienia kontenera sanitarnego powstałych w wyniku użytkowania.
2. Strony dopuszczają ustawienie w obrębie lokalizacji serwisowanych kontenerów, kontenera socjalno – magazynowego dla pracowników Wykonawcy celem zapewnienia całodobowego nadzoru nad realizacją zadania.

**III. Termin realizacja zamówienia podstawowego:**

1. SOI Dobre nad Kwisą od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy.

**IV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawartej umowy.**

**Strony dopuszczają** dokonanie zmian w umowie, polegających na:

1. Możliwości skorzystania z prawa opcji do przedłużenia realizacji umowy o 12 miesięcy.
2. Rozszerzeniu wartości, czasu trwania i zakresu umowy z powodu konieczności zamówienia dodatkowych usług objętych przedmiotem zamówienia Zgodnie z art. 441 Prawo Zamówień Publicznych.

**V. Wymagania jakie musi spełnić Wykonawca przy realizacji zamówienia:**

1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Posiadać pozwolenia na wywóz ścieków ze zbiorników bezodpływowych na terenie:
3. SOI Dobre nad Kwisą - powiaty: żagański, bolesławiecki.