Załącznik nr. 2a do SIWZ
Usługi zapewniające utrzymanie w ruchu wyrobów medycznych stanowiących wyposażenie Szpitala Wielospecjalistycznego w Inowrocławiu zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.2020.186 tj. z dnia 2020.02.06 )

KRYTERIA
Wartość kontraktu:	50,00%
Punktacja za autoryzację i warunki napraw:	50,00%

L.P.	Warunki	Wymagane	Oferowane	punktacja
1	Autoryzacja producenta	tak/nie		30pkt / brak autoryzacji -0 pkt.
2	Koszty naliczane po okresie gwarancyjnym uradzenia	tak		-
3	Naprawy i przeglądy na terenie Szpitala	tak		-
4	Nieodpłatny aparat zastępczy gdy przegląd nie może się odbyć na terenie Szpitala	tak		-
5	Czas reakcji – max. 48h	podać		48h-0pkt. / 24h-3pkt.
6	Czas naprawy bez części zamiennych – max. 72h	podać		72h-0pkt. / 48h-2pkt. / 24h-3pkt.
7	Czas naprawy z wyminą części zamiennych – max. 5 dni	podać		5dni-0pkt. / 4dni-1pkt. / 3dni-2pkt. / 2dni-3pkt. / 1dzień-5pkt.
8	Aparat zastępczy gdy naprawa przekroczy termin z § 6 ust. 2. umowy	tak		-
9	Zapewniony dostęp do oryginalnych części oraz dokumentacji serwisowej	tak		-
10	Pomiary bezpieczeństwa elektrycznego według normy PN-EN G 2353	podać		TAK-3pkt. / NIE-0pkt.
11	Gwarancja na zamontowane części – min. 6 m-cy	Podać		6 m-cy -0pkt. / ≥12 m-cy - 3pkt.

1. Warunki określone w pkt 2,3,4,8,9- bezwzględnie wymagane.
2. Pozostałe warunki- maksymalna ilość pkt. Do uzyskania -47.