Nowy Targ 17.10.2023 rok

**WSZYSCY WYKONAWCY**

# Nasz znak: DL-271-46/23

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający - Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14 –

w odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia, jednocześnie dokonując zmiany jej treści, zgodnie z udzielonymi odpowiedziami,

w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp) na **dostawę obłożeń stołu operacyjnego.**

**TREŚĆ PYTAŃ I ODPOWIEDZI:**

1. **Pakiet 1 Pozycja 1** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie poniższego zestawu:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 240cm, wzmocnienie o wymiarach 30 cm x 80 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 170cm x 180cm, wzmocnienie o wymiarach 50 cm x 80 cm
* 2 x wysokochłonna serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm i gramaturze 96 g/m2
* 4 x ręcznik chłonny z włókniny Spunlace o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego o gramaturze 75 g/m2 w strefie krytycznej wyposażone we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2, zintegrowane z dwoma poczwórnymi organizatorami przewodów. Łączna gramatura w strefie wzmocnionej 155 g/m2. Chłonność wraz ze wzmocnieniem 417% poparta badaniami z akredytowanego laboratorium?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści zestaw sterylizowany radiacyjnie?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie dostarczenia próbek niesterylnych do w/w pakietu. Są to wyroby przygotowane zgodnie z indywidualnymi wymaganiami Zamawiającego, a tym samym nie są aktualnie dostępne w naszej standardowej ofercie. Ich produkcja wymaga odpowiedniej ilości czasu (faza produkcyjna, faza sterylizacji, okres kwarantanny). Jest on zbyt krótki, aby złożyć próbki sterylne w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem w rozmiarze 180cm x 180cm?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę z przylepcem na dłuższym boku?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści taśmę przylepną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści kieszeń foliową dwukomorową w rozmiarze 30cm x 40cm?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści osłonę foliową w z tolerancją rozmiaru +/1 cm składaną teleskopowo?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

**10) Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści taśmę rzep 22x200mm?

**Odpowiedź: zamawiający dopuszcza przedstawioną propozycję.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie na przedramionach oraz wzmocnienie na przedniej części fartucha o długości 119cm, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści wzmocnienie na przedramionach oraz wzmocnienie na przedniej części fartucha o długości 129cm, rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu trzywarstwowego w części mniej krytycznej o chłonności 383 %, w części krytycznej z dodatkową warstwą SM o chłonności 417%, rozmiar wzmocnienia o wymiarach 25cm x 60cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z laminatu trzywarstwowego w części mniej krytycznej o chłonności 383 %, w części krytycznej z dodatkową warstwą SM o chłonności 417%, rozmiar wzmocnienia o wymiarach 25cm x 60cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści zestaw zapakowany w wytrzymały worek foliowy ze wstawką Tyvek?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

1. **Pakiet 1 Pozycja 1, 2** – Czy Zamawiający dopuści zestawy pakowane w podwójne opakowanie transportowe: zewnętrzny karton zaklejany taśmą klejącą oraz wewnętrzny worek foliowy?

**Odpowiedź: zamawiający pozostawia zapisy jak w treści specyfikacji warunków zamówienia.**

**Termin składania ofert: 24.10.2023 r., godz.: 10:30**

**Termin otwarcia ofert: 24.10.2023 r., godz. 11:00**

**Termin związania ofertą: 22.11.2023 r.**

Treść niniejszego pisma zostaje zamieszczona na stronie internetowej.

Podpis

Dyrektor PSzS im. Jana Pawła II

w Nowym Targu

Marek Wierzba