Załącznik nr 2 do SWZ

Egz. nr ….

UMOWA Nr…………/2022/W (WZÓR)

zawarta w dniu ................................................................... we Wrocławiu, pomiędzy:

2 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym

z siedzibą: 50-984 Wrocław, ul. Obornicka 100-102, NIP: 895-189-79-62, w imieniu którego działa:

……………………………… – Komendant,

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

...............................................................................

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ...................., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:.........; NIP: ……….; REGON: ………, z siedzibą: …………

lub

Panią/Panem ………………………………….

zam.: ………………, prowadzącą (-ym) działalność gospodarczą pod firmą: ……………....., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; NIP: ……; REGON: ……..., z siedzibą: ..................

w imieniu której (-ego) działa: …………………………………………

zwaną (-ym) dalej „Wykonawcą”.

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym (art. 275 pkt 2), przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest konserwacja i przegląd techniczny urządzeń kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych oraz usługa pogotowia technicznego (serwisu), 
a także wymiana części i urządzeń w ramach napraw zleconych kotłowni i węzłów znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy  we Wrocławiu zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie do przydzielonych środków:

Wartość netto:……………….zł (słownie:…………………..)

Wartość VAT: ………………zł (słownie:…………………..)

Wartość brutto:………………zł (słownie:…………………..).

W tym:

za wykonanie konserwacji i przeglądu technicznego urządzeń kotłowni lokalnych 
i węzłów cieplnych do przydzielonych środków:

Wartość netto:……………….zł (słownie:…………………..)

Wartość VAT: ………………zł (słownie:…………………..)

Wartość brutto:………………zł (słownie:…………………..).

- Termin realizacji umowy: od dnia 02.01.2022 r. do dnia 15.12.2022 r.

- Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykonuje usługi będące przedmiotem umowy w sposób profesjonalny. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną całość.

- Rozpoczęcie realizacji niniejszej umowy od 02 stycznia 2022 r. w zakresie określonym przedmiotem tej umowy, nastąpi pod warunkiem utrzymania wielkości środków finansowych w zatwierdzonym projekcie planu finansowego, do grudnia 2021 roku. W razie nie ziszczenia się w/w warunku Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu od Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu zamówienia, jednakże minimalna wartość świadczenia Wykonawcy będzie nie mniejsza niż 80 %.

§ 2

Nadzór nad wykonywaniem umowy

- Wykonawca wyznacza ze swojej strony osobę (-y) upoważnioną (-e) do nadzoru nad realizacją umowy: ………………………………………, tel. …………….

- Odpowiedzialnym za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest:

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu  (tel.: 261 652 320)

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2 we Wrocławiu  (tel.: 261 657 255)

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu  (tel.: 261 669 798)

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kłodzku (tel.: 261 647 160)

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu (tel.: 261 637 831)

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy (tel.: 261 665 830)

- Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu (tel.: 261 662 285)

§ 3

Rozliczenie finansowe umowy

- Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, na podstawie faktur VAT, wystawionych po każdorazowym wykonaniu przedmiotu umowy wraz z podpisanym przez Kierownika SOI protokołem odbioru oddzielnym na każdą obsługiwaną kotłownię i węzeł cieplny, w poszczególnych obiektach określonych w formularzu ofertowym oraz SWZ według faktycznie wykonanych prac (załącznik nr 2). Ilość faktur VAT pozostaje uzależniona od ilości wykonanych konserwacji i napraw, do wyczerpania kwoty określonej w § 1 ust. 2.

- W przypadku błędnie wystawionej faktury VAT lub otrzymania faktury VAT bez wymaganych dokumentów Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, 
a Wykonawca zobowiązany jest do skorygowania faktury VAT, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz dostarczeniem wymaganych w umowie dokumentów. Do czasu doręczenia Zamawiającemu prawidłowo skorygowanej faktury oraz kompletu dokumentów, termin płatności faktury nie biegnie.

- W sytuacji stwierdzenia przez Zamawiającego omyłek w fakturze VAT, które podlegają zmianie poprzez wystawienie noty korygującej (m.in. nazwa podmiotu, błąd w NIP), Zamawiający wystawi notę korygującą i prześle Wykonawcy 
do akceptacji. Do czasu otrzymania od Wykonawcy potwierdzonej noty korygującej, akceptującej naniesione poprawki termin zapłaty faktury nie biegnie.

- Za dzień wykonania usługi uznaje się datę odbioru usługi potwierdzoną protokołem odbioru wykonania usługi wg wzoru z załącznika nr 3 do umowy.

- Należność za wykonaną usługę płatna będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego poprawnie sporządzonej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT po wykonaniu usługi potwierdzonej podpisanym  protokołem odbioru usługi.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………………………………….

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wykonawca gwarantuje stałą i niezmienną cenę przedmiotu umowy przez okres trwania umowy.

- Cena za usługę obejmuje wykonanie czynności wymienionych w załączniku nr 1 do umowy wraz z  kosztami materiałów, dostawy, zamontowania i sprawdzenia działania tj. wszystkich akcesoriów eksploatacyjnych np. wkładów filtracyjnych, filtrów powietrza, uszczelek wszelkiego typu, dysz paliwowych, doszczelnienia ścieżek olejowych, soli technicznej, żarówek, lampek sygnalizacyjnych, bezpieczników, śrub, podkładek, smarów, olejów, itp., które niezbędne będą 
do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

- W przypadku pojawienia się nowych – dodatkowych urządzeń nie wyszczególnionych w załącznikach stanowiących integralną część umowy, Wykonawca ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości zamówionych usług. Wykonawca nie będzie miał żadnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu wykonania mniejszej bądź większej ilości usług niż określona w umowie, nie mniej niż w § 1 ust. 7.

- W przypadku wykonania mniejszej bądź większej ilości usług niż ustalona 
w umowie Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie z tytułu faktycznie wykonanej części umowy.

- Wykonana usługa opłacana będzie zgodnie z ilością wykonanych prac przy uwzględnieniu stawek cenowych wg załączników stanowiących integralną część umowy.

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację powyższego zadania zgodnie z zawartą umową.

- Podstawą wystawienia faktur VAT będą protokoły odbioru usług sporządzone po jej wykonaniu i podpisane przez strony.

- Zamawiający nie udziela zaliczek.

- Koszt jednej roboczogodziny stosowanej w rozliczeniu napraw awaryjnych wynosi ………. zł brutto i jest niezmienny przez okres realizacji niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do naliczania marży na części zamienne w wysokości nie wyższej niż …. % w stosunku do udokumentowanej ceny nabycia.

- Wykonawca udziela 12 – miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę liczonej od dnia odbioru. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Koszty dojazdu do miejsca wykonywania usługi ponosi Wykonawca.

§ 4

Obowiązek zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę

- Zamawiający wymaga, aby czynności objęte zakresem realizacji zamówienia wykonywane były przez pracowników w ramach stosunku pracy, zawiązanego pomiędzy tymi pracownikami a Wykonawcą (albo właściwym Podwykonawcą, 
w przypadku realizacji odpowiedniej części zamówienia przez Podwykonawcę).

- W celu udokumentowania zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Wykonawca lub podwykonawca każdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do pracy w ramach realizacji zamówienia przedstawi zamawiającemu dotyczącą tego pracownika potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę.

- W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, 
na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, zamawiający może żądać 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy przez cały okres obowiązywania umowy:

- oświadczenia zatrudnionego pracownika,

- oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 
na podstawie umowy o pracę,

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

- innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika

- a Wykonawca lub Podwykonawca obowiązany jest żądany dokument dostarczyć Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania. Nadanie żądanego dokumentu przesyłką poleconą za pośrednictwem polskiego operatora pocztowego 
na adres Zamawiającego jest równoznaczne z dostarczeniem.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że wszyscy pracownicy biorący udział w realizacji przedmiotu umowy posiadają wymagane szkolenia w zakresie BHP (szkolenia wstępne, instruktaż stanowiskowy, szkolenia okresowe), posiadają ważne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do wykonywania pracy, a przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zostaną zapoznani z przepisami wewnętrznymi obowiązującymi u Zamawiającego w ww. obszarach.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prowadzonej działalności oraz zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na ostatni podany przez Wykonawcę adres za doręczoną. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania umowy, gwarancji oraz niezakończonych rozliczeń wynikających 
z umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów wewnętrznych obowiązujących w jednostce, na terenie której usługa będzie wykonywana, a także do informowania Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywana jest usługa, 
o zagrożeniach dla pracowników jednostki wynikających z zakresu prac objętych usługą.

- Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu aktualny wykaz osób i pojazdów zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do umowy.

- Wszystkie prace wykonywane będą pod nadzorem (kierownictwem) przedstawiciela Wykonawcy. Osoba ta jest zobowiązana do stałego przebywania na terenie Zamawiającego w trakcie wykonywania prac objętych umową.

- W przypadku wykonywania prac, które trwają dłużej niż 14 dni Wykonawca, przed przystąpieniem do realizacji umowy, jest zobowiązany dostarczyć 
do Zamawiającego wykaz osób, o którym mowa w ust. 6, oraz aktualne fotografie pracowników o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, w celu wydania przepustek uprawniających do wejścia na teren jednostki.

- Wykonawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować wykaz, o którym mowa w ust. 6, pod rygorem niewpuszczenia pracownika, którego nie ma na wykazie, na teren jednostki. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do wykazu osób, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
o powyższym Zamawiającego, co najmniej na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany.

- Wykonawca nie jest uprawniony do cedowania swoich uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, ani powierzania realizacji umowy innym osobom, niż wskazane w wykazie osób, o którym mowa w ust. 6.

- Wykonawca na czas realizacji umowy zobowiązuje się wyposażyć każdego pracownika w identyfikator zawierający nazwę firmy oraz imię i nazwisko pracownika. Pracownik zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu.

- Osoby biorące udział w realizacji zamówienia (Wykonawca główny 
i Podwykonawcy) powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku polskiego obywatelstwa powinny posiadać pozwolenie jednorazowe uprawniające 
do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON. 2021 poz.177).

- W przypadku realizacji usługi / zamówienia / przedsięwzięcia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów 
do wykonania czynności zleconej powinno zostać zrealizowane w terminie 14 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkowało będzie nie wpuszczeniem danej osoby na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnianie realizacji zamówienia przez Zamawiającego.

- W razie wystąpienia konieczności wymiany uszkodzonego elementu, który 
w ocenie Wykonawcy nie kwalifikuje się do zaliczenia go do akcesoriów eksploatacyjnych ewentualna wymiana wymagać będzie akceptacji Zamawiającego na podstawie pisemnego zgłoszenia (protokołu serwisowego).

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy z należytą starannością i dokładnością.

- Strony uzgadniają pisemny sposób porozumiewania się w dni robocze poprzez fax/e-mail: …………………, a w czasie poza godzinami pracy Zamawiającego telefonicznie na nr tel. ……………

- Wykonawca po otrzymaniu pisemnej informacji przekazanej od Zamawiającego 
o niesprawności urządzenia, ma obowiązek w ciągu 3 dni roboczych wykonać weryfikację techniczną urządzenia we wskazanym miejscu jego użytkowania.

- Wykonawca ma obowiązek, w ciągu 3 dni roboczych od dnia weryfikacji, przesłania na fax/e-mail: …………………………………… do osoby odpowiedzialnej ze strony Zamawiającego za realizację umowy, specyfikacji naprawczej obejmującej: weryfikację techniczną, kalkulację kosztów usunięcia niesprawności. Niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu naprawy urządzeń wymienionych w specyfikacji naprawczej skutkuje naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 4.

- Niewywiązanie się Wykonawcy usługi z terminowego przesłania specyfikacji naprawczej, lub przesłania jej w niepełnej formie, skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 5.

- Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zamawiającym miejsca i terminu przekazania sprzętu do naprawy – po podjęciu decyzji przez Zamawiającego 
o powierzeniu naprawy urządzenia Wykonawcy usługi. Naprawa musi rozpocząć się w ciągu 4 dni roboczych liczonych od poinformowania Wykonawcy przez osobę odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za realizację umowy, o zgodzie 
na jej wykonanie.

- Wykonawca zostanie pisemnie powiadomiony na fax/e-mail: …………………… 
o wyrażeniu zgody na wykonanie naprawy, o której mowa w ust. 16.

- Przyjęcia przez Wykonawcę urządzenia do naprawy dokonuje się na podstawie Protokołu przyjęcia urządzenia do naprawy.

- Niewywiązanie się Wykonawcy usługi z terminowego rozpoczęcia naprawy, skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 6.

- Niewywiązanie się Wykonawcy usługi z terminowego wykonania naprawy, skutkować będzie naliczeniem przez Zamawiającego kary umownej, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.

- Z dokonanej naprawy awaryjnej Wykonawca sporządzi protokół odbioru naprawy awaryjnej.

- Naprawa awaryjna również zostanie odnotowana w książce urządzenia.

§ 6

Odbiór przedmiotu umowy

- Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przez Kierownika SOI lub osobę przez niego upoważnioną w miejscu zainstalowanych urządzeń.

- Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru usługi, (stanowiący załącznik nr 3 do umowy) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

- Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze. Strony ustalą termin odbioru prac ocenionych uprzednio jako wadliwe.

- Podpisane przez obie strony protokoły odbioru usługi (stanowiące załącznik nr 3 
do umowy) stanowić będą podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT (osobny protokół dla każdego SOI).

§ 7

Ochrona środowiska

- Wykonawca zobowiązany jest na terenie kompleksów administrowanych przez 
2 Wojskowy Oddział Gospodarczy:

- przestrzegać przepisów ochrony środowiska,

- postępować eliminując / ograniczając zagrożenie dla środowiska,

- zabezpieczyć poszczególne komponenty środowiska narażone na zniszczenie lub zanieczyszczenie (m.in. zbiorniki wodne, glebę, drzewa i krzewy),

- z wytwarzanymi odpadami postępować zgodnie z obowiązującym prawem,

- utrzymać teren prac w należytym porządku,

- uporządkować teren, na którym prowadzone były czynności związane 
z wykonywaną usługą.

- Wykonawca na terenie kompleksów administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody w środowisku spowodowane swoim działaniem lub zaniechaniem i zobowiązuje się do ich usunięcia lub naprawy na własny koszt.

- W przypadku powstania awaryjnego rozlewiska substancji niebezpiecznych podczas realizacji umowy i w celu niedopuszczenia do ich przenikania do gruntu 
i zbiorników wodnych lub zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych należy zastosować środki do usuwania rozlewisk niebezpiecznych.

§ 8

Ochrona informacji niejawnych

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyska w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także 
do zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz.U. 
z 2019 roku, poz. 742), innymi obowiązującymi przepisami oraz do bezwzględnego stosowania się do poleceń wydawanych w tym zakresie przez uprawnione osoby.

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania się do obowiązujących na terenie jednostki przepisów w zakresie wejścia i wjazdu do jednostki oraz parkowania pojazdów.

- Przedmiot umowy, wszelkie informacje oraz materiały uzyskane w czasie i po jego realizacji nie mogą być wykorzystane do żadnego rodzaju materiałów promocyjnych i czynności z tym związanych, w szczególności prezentacji 
w środkach masowego przekazu, filmach, ulotkach, folderach itp.

- Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi na terenie Użytkownika kompleksu i ściśle ich przestrzegać. Dotyczy to w szczególności:

- przebywania pracowników Wykonawcy jedynie w miejscach wykonywania prac, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny 
do poprawnego wykonania przedmiotu umowy, każdorazowo musi być uzgadniany z przedstawicielem pionu ochrony jednostki, na terenie której wykonywane są prace,

- uzyskania pozwolenia Dowódcy jednostki, na terenie której wykonywane 
są prace, na:

- wnoszenie na teren kompleksu (obiektu) sprzętu audiowizualnego oraz wszelkich urządzeń służących do rejestracji obrazu i dźwięku,

- użytkowanie w miejscu wykonywania prac telefonu komórkowego.

- Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zakazu używania aparatów latających nad terenami wojskowymi, na których świadczy usługę/realizuje zapisy umowy.

§ 9

Ochrona danych osobowych

- Strony zgodnie oświadczają, że każda ze stron jest administratorem danych osobowych, które zostały jej udostępnione w ramach zawarcia i realizacji umowy. Zamawiający, jako dysponent środków budżetowych, zabezpiecza realizację zadań finansowo-gospodarczych  jednostek i  instytucji wojskowych będących na jego zaopatrzeniu, zatem administratorem przetwarzanych w  trakcie realizacji umowy danych będą także jednostki i instytucje wojskowe na rzecz których umowa jest podpisana.

- Strony zobowiązują się do przekazania informacji, o których mowa w art. 14  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE osobom, których dane sobie udostępniają. Informacje Zamawiającego znajdują się na wykazie osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do umowy. Informacje Dostawcy zostaną przekazane jeśli Dostawca przekaże je Zamawiającemu.

- W związku z realizacją niniejszej umowy będzie dochodziło do przekazywania sobie przez Strony danych osobowych. Dane osobowe niezbędne do realizacji umowy będą również przekazywane jednostkom i instytucjom wojskowym, 
na rzecz których umowy są zawierane.

- Strony podają, że dane osobowe będą przetwarzały w okresie koniecznym 
do realizacji i rozliczenia umowy, w  tym przez czas konieczny 
do udokumentowania czynności z udziałem danej osoby, z  uwzględnieniem okresu przedawnienia, przepisów podatkowych, a także przepisów określających okres archiwizacji poszczególnych dokumentów.

- Strony zobowiązują się do ochrony danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, a także ponoszą wszelką odpowiedzialność 
za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

- Strony  zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy zabezpieczeń danych osobowych do których ma lub będzie miał dostęp w  związku z wykonywaniem niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej wykonywania jak i po jej ustaniu.

§ 10

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku:

- gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy lub jej nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z jej postanowieniami,

- złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- likwidacji Wykonawcy,

- istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu – 
w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- dokonania zmian umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie 
art. 108 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

- gdy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE 
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia 
z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 11

Kary umowne

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn leżących po stronie    Wykonawcy w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2,

- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy - w wysokości 0,2% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 1 ust. 2,

- w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w realizacji weryfikacji technicznej oraz opóźnienia w przesłaniu specyfikacji naprawczej lub przesłania jej w niepełnej formie – tj. w razie przekroczenia terminów, o których mowa 
w § 5 ust. 18,

- w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w rozpoczęciu naprawy tj. w razie przekroczenia terminu, o którym mowa w § 5 ust. 14,

- w wysokości 200,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy – tj. w razie przekroczenia terminów wykonania naprawy, o których mowa w § 5 ust. 18,

- za zatrudnianie pracowników na podstawie innej niż umowa o pracę – 200,00 zł za każdy indywidualny przypadek osobno.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 20%.

- Wykonawca może żądać od Zamawiającego zapłaty kary umownej 
w następujących przypadkach i wysokościach:

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 1 ust. 2,

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 1 ust.2.

- Zamawiający potrąci kary umowne z należnego Wykonawcy wynagrodzenia 
bez konieczności uzyskania uprzedniej zgody Wykonawcy.

- Strony mogą dochodzić na ogólnych zasadach, odszkodowania  przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów.

§ 12

Postanowienia końcowe

- Zakazuje się zmian postanowień niniejszej umowy za wyjątkiem przypadków określonych w art. 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Wprowadzanie zmiany do niniejszej umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Zakazuje się dokonywania przelewu wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem dla:

- egz. nr l – Zamawiający (Pion Głównego Księgowego),

- egz. nr 2 – Wykonawca.

Załączniki:

Załącznik nr 1 na 10 str. – Opis przedmiotu zamówienia. 
Załącznik nr  2 na …  str. – Formularz ofertowy.

Załącznik nr  3 na 2  str. – Protokół odbioru wykonania usługi – wzór.

Załącznik nr 4 na 1 str. – Wykaz pracowników świadczących usługi

Załącznik nr  5 na 1 str. – Wykaz osób realizujących umowę uprawnionych  do wejścia na teren kompleksu oraz wykaz pojazdów.

Załącznik nr 6 na 1 str. – Klauzula informacyjna.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

…………………………			               ………………………………

Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem umowy jest usługa na: konserwację i przegląd techniczny urządzeń kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych oraz usługa pogotowia technicznego (serwisu), 
a także wymiany części i urządzeń w ramach napraw zleconych kotłowni i węzłów, znajdujących się w kompleksach administrowanych przez 2. Wojskowy Oddział Gospodarczy we Wrocławiu.

- SERWISOWANIE, KONSERWACJA I NAPRAWA
KOTŁOWNI LOKALNYCH

Kod CPV – 50531100-7

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, oraz uprawnione do kontaktów i wizji lokalnej:

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu, ul. Pretficza 24-28 – tel.: 261 652 320;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 2 we Wrocławiu, ul. Obornicka 100-102 – tel.: 261 657 255;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu, ul. Graniczna 13 – tel.: 261 669 798;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Kłodzku, ul. Walecznych 59 – tel.: 261 647 160;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6 – tel.: 261 637 831;

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu – tel.: 261 662 285;

Uwaga: oferentowi zaleca się przeprowadzić wizję lokalną urządzeń.

Usługi objęte są stawką VAT 23 % zgodnie z rozporządzeniem, które obowiązuje 
od 01.01.2011 r.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO – SERWISOWYCH

Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacja, regulacja spalania
w kotłowniach olejowych i gazowych oraz pełne serwisowanie kotłowni zgodnie
z wymogami normatywnymi kotłowni w całym okresie trwania umowy, a w tym:

- Przeglądy urządzeń i instalacji stanowiących integralną część kotłowni (palniki olejowe, gazowe, armatura zabezpieczająca i regulacyjna, instalacja ssąca oleju palnika, instalacja sygnalizacyjna i alarmowa kotłowni, stacje uzdatniania wody obiegowej, przykotłowe węzły cieplne z automatyką i pompami, przewody spalinowe),

- Kontrola i uzupełnienie dawek środków chemicznych w stacjach uzdatniania wody,

- Całodobowy nadzór nad kotłownią,

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (z wpisem wyników do książki kotłowni oraz z pełnym wydrukiem z analizatora),

- Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego – każdorazowo przy przeglądzie,

- Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła – każdorazowo przy przeglądzie,

- Usuwanie usterek, wymiana wkładów filtracyjnych, filtrów powietrza, uszczelek wszelkiego typu, dysz paliwowych, doszczelnienie ścieżek olejowych z materiałów zakupionych na koszt Wykonawcy – wg potrzeb,

- Prowadzenie na bieżąco książki kotłowni,

- Informowanie Zamawiającego o stanie technicznym urządzeń i wnioskowanie konieczności wykonania ewentualnych napraw.

- Nadzór nad prawidłowym spełnianiem wymogów przez kotłownie wg Norm PN-87/B/2411 oraz utrzymanie warunków dopuszczenia do eksploatacji przez Wojskowy Dozór Techniczny.

CZASOKRESY MINIMALNE PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI
KOTŁOWNI

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (1 raz w miesiącu z wpisem wyników do książki kotłowni).

- Regulacja spalania – 1 raz w miesiącu,

- Kontrola łańcucha zabezpieczeń urządzenia grzewczego (1 raz w miesiącu),

- Bieżąca konserwacja i czyszczenie palników, elementów kotła, armatury (1 raz w miesiącu lub przy każdej awarii),

- Kontrolowanie i uzupełnianie środków chemicznych w stacjach uzdatniania wody – każdorazowo przy przeglądzie,

- Kontrolowanie wielkości ciągu kominowego – każdorazowo przy przeglądzie,

- Odpowietrzanie układów hydraulicznych – każdorazowo przy przeglądzie,

- Wymiana filtrów powietrza wg zapotrzebowania i oceny zużycia,

- Bieżąca (wg potrzeb) regulacja urządzeń i pomiary parametrów eksploatacyjnych urządzeń grzewczych (2 razy w roku z opisem wyników do książki kotłowni wraz
z pełnym wydrukiem z analizatora),

- Czyszczenie kotłów od strony ogniowej – 2 razy w roku,

- Sprawdzenie automatyki i sterowania – 2 razy w roku,

- Czyszczenie szkieł wodowskazowych – 2 razy do roku,

- Analiza parametrów fizykochemicznych wody surowej i kotłowej (twardość ogólna, odczyn, stężenie wolnego tlenu) – 2 razy w roku,

- Wymiana dysz w palniku – raz w roku,

- Wymiana wkładu filtra oleju 1 raz w roku,

- Prowadzenie i aktualizowanie na bieżąco dokumentacji kotłowni.

Uwagi:

- Warunkiem wykonywania prac jest posiadanie odpowiednich uprawnień zgodnie
z wymogami producentów kotłów i palników oraz obowiązującymi przepisami,
w tym przepisami dozoru technicznego,

- Wykonawcy zaleca się przeprowadzić wizję lokalną kotłowni w obecności przedstawiciela Zamawiającego,

- Wszystkie materiały użyte do konserwacji powinny posiadać stosowne certyfikaty zgodności lub deklarację zgodności aprobatą techniczną lub obowiązującą Normą,

- Wykonawca wykonuje prace własnym sprzętem i środkami transportu,

- Prace należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. od 700 do 1500, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem SOI miejsca i terminu wykonania prac (z wyłączeniem usuwania awarii).

ISTOTNE WARUNKI REALIZACJI ZAMIERZENIA

KONSERWACYJNO – SERWISOWEGO:

- Wykonawca w przypadku awarii zobowiązuje się do zlokalizowania przyczyny awarii oraz rzetelnej wyceny kosztów usunięcia awarii niezwłocznie bez naliczania kosztów dojazdu,

- Każda obsługa i przeglądy urządzeń wykonywane przez Wykonawcę winny być udokumentowane – odnotowane przez serwisanta w książce obsługi – eksploatacji kotłowni.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin przybycia do wykonania czynności konserwacyjnych, a Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia obsługiwanych obiektów osobom reprezentującym Wykonawcę na czas wykonywania prac.

- Płatność za usługę konserwacji i przeglądu kotłowni, obejmuje wykonanie podstawowych czynności konserwacyjno – serwisowych wraz z kosztami materiałów konserwacyjnych, dojazdem, dostawą, zamontowaniem i sprawdzeniem działania elementów takich jak np.: wkłady filtracyjne, filtry powietrza, oleje, sól techniczna, uszczelki wszelkiego typu, dysze paliwowe, doszczelnienie ścieżek olejowych, żarówek, lampek sygnalizacyjnych, bezpieczników, śrub, podkładek, smarów, olejów, itp. zakupionych na koszt Wykonawcy. Wykonawca wystawi w trakcie trwania umowy 12 (dwanaście) faktur, jedną na miesiąc w ramach stałej opłaty ryczałtowej,

- Materiały eksploatacyjne typu paliwa płynne, energia elektryczna, woda zabezpiecza administrator obiektu,

- Zamawiający w celu przeprowadzenia prawidłowego przebiegu przeglądu konserwacyjno-serwisowego, w razie potrzeby zapewni odbiór czynnika grzewczego,

- Cena za usługę konserwacji i serwisu kotłowni nie obejmuje elementów wymienianych w przypadku wystąpienia awarii kotłowni oraz gdy w tym przypadku nastąpi ponadnormatywne zużycie czynników,

- W przypadku stwierdzenia konieczności wymiany materiałów konserwacyjnych zużytych ponad normę wykraczających poza zakres niniejszej umowy mogą być dokonane w dniu prowadzenia konserwacji stałej po uzyskaniu stosownej zgody administratora ( telefoniczna, fax, itp.).

- Elementy montowane w kotłowni powinny posiadać stosowne certyfikaty i atesty bezpieczeństwa zgodnie  z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym przepisami dozoru technicznego,

- Warunkiem odbioru usługi i zapłaty za nią wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania usługi przez kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego upoważnionego pracownika oraz załączenie do faktury przez Wykonawcę :

- podpisanego przez kierownika SOI protokołu odbioru oddzielnego na każdą obsługiwaną kotłownię,

- oświadczenia, że zastosowane i wbudowane materiały eksploatacyjne oraz zastosowane urządzenia spełniają wymogi ustaleń producenta urządzeń kotłowych,

- oświadczenia, że wszystkie zamontowane materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy stanowią jego własność i nie są obciążone roszczeniami osób trzecich,

- Usuwanie awarii :

Zleceniobiorca zapewnia stałą dyspozycyjność grupy technicznej na wypadek awarii wg poniższych zasad :

- zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie pod wskazany numer i odnotowywane zostaje w rejestrze  zgłoszeń awarii,

- grupa techniczna zobowiązana jest w trybie pilnym do usunięcia awarii, a w przypadku niemożliwości jej wykonania, zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych.

- materiały niezbędne do konserwacji zapewnia zleceniobiorca usługi,

- prace związane z usuwaniem awarii rozliczane będą w oparciu o protokoły awarii sporządzane przez Zleceniodawcę w porozumieniu z Wykonawcą.

NAPRAWA URZĄDZENIA

- Do Wykonawcy należeć będzie usuwanie nieprzewidzianych awarii, w tym napraw, stwierdzonych w trakcie przeglądu lub stwierdzonych przez Zamawiającego między przeglądami konserwacyjnymi.

- W tym celu Wykonawca zapewni na swój koszt, przez całą dobę, siedem dni 
w tygodniu dostępny telefon serwisowy, pod którym będzie można zgłosić awarii.

- Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia, Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zakres naprawy i kalkulację kosztów z tym związanych.

- Naprawa urządzenia będzie mogła rozpocząć się po wyrażeniu pisemnej zgody (po zatwierdzeniu zakresu naprawy i związanych z tym kosztów) przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Z dokonanej naprawy awaryjnej Wykonawca sporządzi protokół odbioru naprawy awaryjnej.

- Naprawa awaryjna również zostanie odnotowana w książce urządzenia.

- Na naprawę i użyte do naprawy części Wykonawca zapewni minimum 1 (jeden) rok gwarancji. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenie dokonania naprawy innej firmie niż Wykonawca umowy.

RODZAJ KOTŁOWNI ORAZ MIEJSCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- SOI NR 1, ul. Pretficza 24, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – m. Wilczyn Leśny gm. Oborniki Śląskie

Kotłownia olejowa nr 13 – kocioł olejowy wodny o mocy 58 – 67 kW typu VIESSMANN – VITOLA, wyposażony w olejowy palnik wentylatorowy UNIT V

Kompleks – Wrocław ul. Pretficza 14/16

Kotłownia gazowa nr 14 – kocioł gazowy wodny niskotemperaturowy typu SIME RX 55 o mocy 60,7 kW z zaworem gazowym HONEYWELL VR 4605C, 
z zapłonem elektronicznym

Kompleks – Wrocław, ul. Św. Elżbiety/kościół garnizonowy/

Kotłownia gazowa nr 15 – kocioł gazowy wodny LOGANO typ GE 515 firmy BUDERUS o mocy 350 kW wyposażony w palnik dwustopniowy MAN typ GZ.3.1

Kompleks – Wrocław, ul. Kwidzyńska 4

Kotłownia nr 1/5, posiada dwa kotły wodne, gazowe typu Viessmann Paromat – Simplex o mocy 225 kW każdy, palniki Riello S 34 MZ typ 883 T.

- SOI NR 2, ul. Obornicka 100 – 102, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – Wrocław, ul. Obornicka 108

Kotłownia nr 24 – rodzaj paliwa – olej opałowy grzewczy, producent kotłowni VIESSMANN – VITOPLEX 300 RL 190 M TC, o łącznej mocy 3500 kW, 2 x 1750 kW, komin stalowy izolowany.

- SOI NR 3, ul. Graniczna 13, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej  jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – Wrocław, ul. Graniczna 13

Budynek nr 240 - kotłownia gazowa wysokoprężna, wyposażona w dwa kotły wodne VIESSMANN typu Vitomax 200-HW-M236908 o mocy 2500 kW, wyposażone w nadmuchowe palniki gazowe z regulacją modułową typu Riello RS 300/M BLU TC

Kompleks – Wrocław, ul. Trzmielowicka 28

- Budynek nr 8 - kotłownia gazowa wodna, o mocy 2520 kW :

Kocioł stalowy wodny Viessmann Paromat Simplex 1120 kW, wyposażony dodatkowo w dwustopniowe palniki olejowe typu RLS 50,

Kocioł stalowy wodny Viessmann Paromat Simplex 1400 kW, wyposażony dodatkowo w dwustopniowe palniki olejowe typu RLS 50.

- Budynek nr 92 (kuchnia) - kotłownia gazowa parowa

Kotły gazowe parowe Viessmann Paromat ND 460 kW - 2szt., wyposażone dodatkowo w dwustopniowe palniki olejowe typu RLS 50.

- SOI Kłodzko, ul. Walecznych 59, w Kłodzku – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks  - Duszniki Zdrój, ul. Sudecka 49

Budynek nr 22 - kotłownia olejowa :

Kocioł parowy – 1 szt.

Typ – VIESSMANN VITOPLEX 100, o mocy 460 kW,

Kocioł wodny – 2 szt.

Typ – VIESSMANN VITOPLEX 100, o mocy 400 kW każdy,

Palnik olejowy WEISCHAUPT Monarch RGL 3/1E – szt. 3,

Regulator VITOTRONIC 300 MWA - szt. 1,

Regulator VITOTRONIC 100 GCA – szt. 3,

Przekaźnik programowalny EASY MFD–80 – szt. 1.

Kompleks  - Kłodzko, ul. Wyspiańskiego 2L

Budynek nr 8 - kotłownia olejowa :

Kocioł olejowy – szt.1.

Typ – VIESSMANN VITOPLEX 100, o mocy 170 kW, palnik olejowy MLZ 250 BL i regulator VITOTRONIC 300

- SOI Brzeg, ul. Chrobrego 21  w Brzegu – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks - Brzeg, ul. Sikorskiego 6

- Kotłownia nr 2/37:

Kocioł gazowy, parowy -  szt. 1 typu Viessmann PAROMAT NDED04610GLS                o mocy 460 kW, palnik Riello RS50.

- Kotłownia nr 1/9:

Kocioł gazowy, parowy – szt. 2 typu Viessmann VITOPLEX 10GLS o mocy 170 kW każdy, palniki Riello RS50.

Kompleks – Pawłów bud. nr 52

Kotłownia olejowa – kocioł olejowy typu BROTIE LSL–UB 25C  o mocy 25 kW.

- SOI Jastrzębie k. Namysłowa – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks  - Jastrzębie k. Namysłowa

Budynek nr 3 - kotłownia gazowa nr 1:

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 2 szt.

Typ – VIESSMANN VITOCROSSAL 200 CM2-500, o mocy 460 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Typ – VIESSMANN VITOCROSSAL 200 CM2C-186, o mocy 170 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Budynek nr 115 - kotłownia gazowa nr 2:

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 3 szt.

Typ – VIESSMANN VITOCROSSAL 200 CM2-500, o mocy 460 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Typ – VIESSMANN VITOCROSSAL 200 CM2C-186, o mocy 170 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Kocioł na ekogroszek Q MAX EKO 350 kW z podajnikami typu PPS

Sterowniki palników typu HT Tronic 750 – 2 szt.

Sterownik modułu odpopielania HT-tronic Clean

Budynek nr 165 – kotłownia gazowa nr 4

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Typ – VIESSMAN VITIDENS 200W B2HE 32kW

Budynek nr 224 - kotłownia gazowa nr 5:

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 2 szt.

Typ – VIESSMANN VITOCROSSAL 200 CM2-500, o mocy 460 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

Kocioł gazowy kondensacyjny wodny – 1 szt.

Typ – VIESSMANN VITOCROSSAL 200 CM2C-186, o mocy 170 kW,

Palnik cylindryczny modulowany typu Matrix z regulatorem Vititronic

II. KONSERWACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (WĘZŁÓW CIEPLNYCH)

Kod CPV – 507 21000-5

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego, oraz uprawnione do kontaktów i wizji lokalnej :

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 1 we Wrocławiu, ul. Pretficza 24-28 – tel.: 261 652 320

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury nr 3 we Wrocławiu, ul. Graniczna 13 – tel.: 261 669 798

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Brzegu, ul. Sikorskiego 6 – tel.: 261 637 830

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Oleśnicy, ul. Wileńska 14 - tel.: 261 665 831

Kierownik Sekcji Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu – tel.: 261 662 285.

Uwaga: oferentowi zaleca się przeprowadzić wizję lokalną urządzeń.

Usługi objęte są stawką VAT 23 %.

ZAKRES PRAC KONSERWACYJNO - SERWISOWYCH

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Przegląd i konserwację węzłów cieplnych

  - Głównych

  - Pośrednich

  - Kompaktowych

  - Hydroelewatorowych

- Przegląd, konserwację pomp centralnego ogrzewania i c.w.u.

- Przegląd, konserwację armatury cieplnej

- Przegląd, konserwację zaworów i zasuw centralnego ogrzewania (wymiana)

- Przegląd, konserwację rurociągów w węzłach c.o.

- Wymiana  manometrów

- Uszczelnianie zaworów

- Oczyszczenie wymienników płytowych dla potrzeb c.o. i c.w.u.

- Czyszczenie odmulaczy niskich i wysokich   parametrów

- Oczyszczenie przewodów impulsowego regulatora różnicy ciśnień

- Czyszczenie filtrów na uzupełnieniu wody do zładu c.o.

- Sprawdzenie i regulacja ciśnienia w naczyniach wzbiorczych

- Czyszczenie magnetyzerów

- Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa

- Czynności przewidziane dokumentacją techniczno – ruchową warunkujące zachowanie gwarancji producenta na obsługiwane urządzenia

- Czynności wynikające z przepisów dozoru technicznego

- Rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego w terminach określonych w umowie z dostawcą ciepła

- Czynności regulacyjne polegające na ustawieniu prawidłowych krzywych grzania zapewniających ekonomiczne zużycie czynnika grzewczego

- Przestawienie sterowania węzła z okresu zimowego w czasie którego węzeł  pracował na potrzeby wytworzenia ciepła na c.o. i c.w.u.  na okres letni, w którym węzeł wytwarza ciepło tylko na potrzebę c.w.u..

Zgodnie z instrukcją 118/98 MON o zasadach utrzymania nieruchomości, właściwe eksploatowanie powinno zabezpieczać potrzeby cieplne obsługiwanych obiektów,   bezawaryjną pracę w sezonie grzewczym, dlatego też niezbędne jest przeprowadzenie przeglądu stanu technicznego, w celu ciągłej, bezawaryjnej eksploatacji systemów    ciepłowniczych.

Przeglądów należy dokonać przez osobę (osoby) posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, określonymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (art. 62).

RODZAJE PRZEGLĄDÓW

Zamawiający przewiduje wykonanie przeglądów:

- Robocze – przegląd i konserwacja w trakcie trwania sezonu grzewczego tj. od miesiąca października do kwietnia – co najmniej 1 raz w tygodniu, a po sezonie grzewczym co najmniej 1 raz w miesiącu - w przypadku wystąpienia usterek do czasu ich skutecznego wyeliminowania.

- Okresowe – przegląd i konserwacja przed i po sezonie grzewczym tj.: w miesiącu maju i wrześniu.

USUWANIE AWARII

Zleceniobiorca zapewnia stałą dyspozycyjność grupy technicznej na wypadek awarii wg. poniższych zasad :

- zgłoszenie awarii odbywa się telefonicznie pod wskazany numer i odnotowywane zostaje w rejestrze zgłoszeń awarii,

- grupa techniczna zobowiązana jest w trybie jak najkrótszym do usunięcia awarii,
a w przypadku niemożliwości tego wykonania zabezpiecza miejsce awarii w taki sposób aby uniknąć nadmiernych strat nią wywołanych.

- materiały niezbędne do konserwacji zapewnia zleceniobiorca usługi,

- prace związane z usuwaniem awarii rozliczane będą w oparciu o protokoły awarii sporządzane przez zleceniodawcę w porozumieniu z wykonawcą.

NAPRAWA URZĄDZENIA

- Do Wykonawcy należeć będzie usuwanie nieprzewidzianych awarii.

- W tym celu Wykonawca zapewni na swój koszt, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu dostępny telefon serwisowy, pod którym będzie można zgłosić awarię.

- Przed przystąpieniem do naprawy urządzenia, Zleceniobiorca będzie zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zakres naprawy i kalkulację kosztów z tym związanych.

- Naprawa urządzenia będzie mogła rozpocząć się po wyrażeniu pisemnej zgody (po zatwierdzeniu zakresu naprawy i związanych z tym kosztów) przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego.

- Z dokonanej naprawy awaryjnej Wykonawca sporządzi protokół odbioru naprawy awaryjnej.

- Naprawa awaryjna również zostanie odnotowana w książce urządzenia.

- Na naprawę i użyte do naprawy części Wykonawca zapewni minimum 1 (jeden) rok gwarancji. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest je usunąć w ramach już otrzymanego wynagrodzenia w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenie dokonania naprawy innej firmie niż Wykonawca umowy.

ODBIÓR ROBÓT

- Każda obsługa i przeglądy urządzeń wykonywane przez Wykonawcę winny być udokumentowane – odnotowane przez serwisanta w książce obsługi – eksploatacji węzła.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin przybycia do wykonania czynności konserwacyjnych, po spełnieniu wymogu Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia obsługiwanych obiektów osobom reprezentującym Wykonawcę na czas wykonywania prac.

PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Podstawą płatności dla robót wycenionych ryczałtowo jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach – ofercie. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania i sprawdzenia składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i  w dokumentacji technicznej. Wykonawca wystawi w trakcie trwania umowy
12 (dwanaście) faktur jedną na miesiąc w ramach stałej opłaty ryczałtowej.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedstawi listę osób oraz pojazdów uzgodnioną z komendantem ochrony uprawniającą do wjazdu na teren kompleksu wojskowego.

- Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem prawidłowego oszacowania wartości zamówienia.

RODZAJ WĘZŁÓW CIEPLNYCH  ORAZ MIEJSCE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

- SOI NR 1, ul. Pretficza 24, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak                                 jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – ul. Pretficza 24 we Wrocławiu

Budynek nr 1 – węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Hallera 36/38 we Wrocławiu

Budynek nr 1, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 23, 25 – węzły kompaktowe

Kompleks - ul. Ślężna 158 we Wrocławiu

Budynek nr 1 – węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Racławicka 62A we Wrocławiu

Budynek nr 6 – węzeł kompaktowy

Kompleks – ul. Gajowicka 118 we Wrocławiu

Budynek nr 1 – węzeł kompaktowy

- SOI NR 3, ul. Graniczna 13, we Wrocławiu - czasookres wykonywania usługi : od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – ul. Graniczna 13, we Wrocławiu

Budynek  nr: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 21, 27, 28, 29, 30, 33, 177, 191, 237 – kompaktowe węzły cieplne. Węzeł cieplny wyposażony jest w : wymiennik ciepła zgrzewany płytowy firmy APV (dwufunkcyjny: dwa wymienniki), pompę                    obiegową WILO typ SRATOS, licznik ciepła firmy Kamstrup typu Multical ultraflow,  naczynie  wzbiorcze  firmy REFLEX, układ automatycznej regulacji firmy SIEMENS.

Kompleks – ul. Trzmielowicka 28, we Wrocławiu

Budynek  nr: 1, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 23, 26, 27, 34A, 34B, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 92 – kompaktowe węzły cieplne.

Budynek nr 118 - nagrzewnica gazowa MARK typ Fancoil 30 – 17 szt.

Budynek nr 118 – urządzenie grzewcze MARK typ GSD35 – 1 szt.

Budynek nr 118 – nagrzewnica gazowa MARK typ GSD27 – 4 szt.

- SOI Oleśnica, ul. Wileńska 14 w Oleśnicy- czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – ul. Wileńska 14 w Oleśnicy

Budynek nr: 4, 13, 24, 26, 30, 38  - węzły główne z wymiennikami płytowymi i kolektorem wysokiej strony przyłącza z MPC

Budynek nr 4 – kompaktowy Sondex SL 140 TM 52

Budynek nr 13 – kompaktowy Sondex SL 140 TM 72

Budynek nr 24 – kompaktowy Sondex SL 140 TM 52

Budynek nr 26 – kompaktowy Q = 688 kW

Budynek nr 30 – kompaktowy Q = 960 kW

Budynek nr 38 – kompaktowy Q = 1030 kW

Budynek nr: 1, 2, 3, 5, 6, 15, 16, 25, 28, 33, 47 – pod węzły rozprowadzające czynnik po stronie niskiej do poszczególnych obiektów.

- SOI Brzeg, ul. Chrobrego 21  w Brzegu – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – ul. Sikorskiego 6 w Brzegu

Budynek  nr: 4, 33 – węzły główne z wymiennikami płytowymi.

- SOI Jastrzębie – czasookres wykonywania usługi: od dnia podpisania umowy nie wcześniej jednak jak od 02.01.2022r. do 15.12.2022r.

Kompleks – Jastrzębie k. Namysłowa

Budynek nr 165 –węzeł cieplny typu MEIBES + stacja wymiennikowa CO/CWU

Budynek  nr 242 – węzeł cieplny CO/CWU typu DANFOSS 005L00966/DSE2.

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI   (-WZÓR-)

Na podstawie umowy nr …………. z dnia ……………w Sekcji Obsługi Infrastruktury                           nr ……….. przy ul …………………………… dokonano serwisowania oraz  konserwacji  kotłowni :

Serwisowanie kotłowni (z podaniem rodzaju, miejsca):

- typ. ………………………….…………….…………   miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………   miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………   miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………   miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………   miejsce ………….…………

Konserwacja kotłowni (z podaniem rodzaju,  miejsca):

- typ. ………………………….…………….………..     miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….………..     miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….………..     miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………   miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………   miejsce ………….…………….

Uwagi Wykonawcy: ……………………………...…………..…………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………......

Uwagi Zamawiającego: …………………………………………………………………..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………….

Stosowne adnotacje zostały wprowadzone do protokołu przeglądu.

Data ………………………..                     ……………………………………..

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi.

Data ………………………..	          ………… …………………………….

(pieczęć upoważnionego przedstawiciela SOI)

Załącznik nr 3 do umowy

PROTOKÓŁ ODBIORU WYKONANIA USŁUGI  (-WZÓR -)

Na podstawie umowy nr …………. z dnia ……………w Sekcji Obsługi Infrastruktury                         nr …….. przy ul. …………………………………. dokonano serwisowania oraz  konserwacji  węzłów :

Serwisowanie węzłów  (z podaniem rodzaju, miejsca):

- typ. ………………………….…………….………… ..  miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………… miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………… miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………… miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….…………… miejsce ………………………..

Konserwacja węzłów (z podaniem rodzaju,  miejsca):

- typ. ………………………….…………….……… miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….……… miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….……… miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….……… miejsce ………….…………….

- typ. ………………………….…………….……… miejsce ………………………..

Uwagi Wykonawcy: ……………………………...…………..…………………………………….……………………

…………………………………………………………………………………………………......

Uwagi Zamawiającego: …………………………………………………………………..………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

stosowne adnotacje zostały wprowadzone do protokołu przeglądu.

Data ………………………..	         ……………………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Potwierdzam wykonanie usługi.

Data ………………………..		……………………………….

.(pieczęć upoważnionego przedstawiciela SOI)

Załącznik nr 4 do umowy

Wykaz pracowników świadczących usługi w zakresie konserwacji urządzeń kotłowni lokalnych i węzłów cieplnych.

| L.p. | Imię i nazwisko | Numer uprawnienia | Zakres uprawnienia | Organ wydający uprawnienie/rok wydania | Termin ważności uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 5 do umowy

ZATWIERDZAM

..………………………

dnia ……..…... 20.... r.

WYKAZ OSÓB

realizujących umowę uprawnionych do wejścia na teren kompleksu nr ………. oraz wykaz pojazdów

Nazwa i adres firmy:

………………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………

Rodzaj prac: …………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………

Nr umowy: ……………………………………………………………………………..…………

Termin realizacji umowy (prac): od: ……………………………. do: …………………

Praca będzie wykonywana w dni robocze ...………………… w godz. od ……………. do ………. oraz w soboty w godz. od …………. do……….…

Osoba nadzorująca prace ze strony Zamawiającego: ….………… nr telefonu ………

| Lp. | Imię i nazwisko | Zajmowane stanowisko | Rodzaj i nr dokumentu tożsamości | Pojazd |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Marka | Nr rejestracyjny |

……………………………………….	         ………………………………………..

czytelny podpis Wykonawcy	podpis osoby odpowiedzialnej za realizację umowy

Opinia Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

……………………………………………………………………..……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………

…………………………...

podpis

Załącznik nr 6 do umowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

UCZESTNIKÓW POSTĘPOWAŃ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 RODO tj. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 2 Wojskowy Oddział Gospodarczy (dalej: 2 WOG), ul. Obornicka 100-102, 50-984 Wrocław, reprezentowana przez Komendanta 2 WOG, tel.: 261 656 200, e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl.

Inspektor ochrony danych

W sprawach dotyczących przetwarzania danych kontakt pod ww. adresem, oraz poprzez e-mail: 2wog.iod@ron.mil.pl lub telefonicznie: 261 656 460.

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z:

- ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp);

- ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

- rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

Kategorie Pani/Pana danych osobowych

W związku z działaniami zmierzającymi do podpisania umowy, a także w trakcie jej realizacji, 2 WOG będzie pozyskiwał i przetwarzał takie kategorie danych jak dane identyfikacyjne, kontaktowe i służbowe osób  skierowanych do przygotowania, zawarcia, podpisania, wykonywania, koordynowania i nadzoru prac objętych umową.

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.

Ograniczenie dostępu do Państwa danych osobowych, o których mowa wyżej wystąpić może jedynie w szczególnych przepadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym zgodnie 
z art. 18 ust 5 Pzp. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem 
o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi 2 WOG zawarł umowy oraz porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych.

Okres przechowywania danych

Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą zgodnie z obowiązującym w 2 WOG Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

Prawa osób, których dane dotyczą

W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwa następujące prawa:

- 1)prawo dostępu do swoich danych z zastrzeżeniem, że zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych (prawo to nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania oraz uwzględnia przypadki o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO);

Prawo wniesienie skargi

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa), jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, jednakże 
z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z danymi mogą zapoznać 
się odbiorcy z państwa spoza EOG.

Źródło pochodzenia danych osobowych

Pani/Pana dane uzyskaliśmy od Wykonawcy realizującego umowę.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 
ani do profilowania.