**Załącznik nr 1 do ZO-25/2023**

**Zestawienie materiałów koniecznych do wykonania prac konserwacyjnych oferowanych w ramach usługi konserwacji prostej pionowych dźwigów osobowych**

1. smar ŁT-43
2. olej tranzol (bieżące uzupełnianie)
3. olej maszynowy
4. olej hydrauliczny (bieżące uzupełnianie)
5. przekaźniki 12V, 24V, 48V
6. wkładki bezpiecznikowe WTS
7. włączniki nadprądowe 6A, 10A
8. styki pomocnicze czołowe 1-R, 1-Z
9. diody sygnalizacyjne
10. paski magnetyczne czujników położenia
11. przewody Ly 0,75 do drobnych napraw
12. zaciski śrubowe
13. załączniki zaciskowe
14. wtyczki EF 20-02-00
15. czyściwo
16. koszulki izolacyjne
17. materiały pomocnicze (śruby, wkręty, nakrętki, podkładki itp.)
18. żarówki 240V E27 40W
19. świetlówki 18W
20. żarówki LED (oświetlenie kabiny)
21. smarownice prowadnic
22. tabliczki ostrzegawcze