Załącznik nr 1 do SWZ PO MODYFIKACJI

Zam. 507/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa trenażera do pracowni umiejętności pielęgniarskich w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.”

Trenażer/model do nauki wkłuć dożylnych (ramię)

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, model/ nr katalogowy | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Ramię z systemem żył do nauki wykonywania wkłuć dożylnych w dole łokciowym, przedramieniu i grzbiecie dłoni. • możliwość wykonywania wkłuć w dole łokciowym i na grzbiecie dłoni • symulacja żył: odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej i trzech żył grzbietowych • wyczuwalne dotykiem żyły • możliwość podawania leków (bolus, wstrzyknięcie) • wymienny system żył i skóra • W zestawie z modelem walizka, instrukcja, sztuczna krew, woreczek wlewu dożylnego z wężem i zaciskiem, wymienna skóra i system żył min. 2 kompl., co najmniej 5 strzykawek oraz spray silikonowy lub mineralny |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ