Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia 			         Ostrzeszów, 19.07.2022 r.

Sp. z  o. o.

Al. Wolności 4

63-500 Ostrzeszów

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA (ODPOWIEDZI)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:

Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych artykułów medycznych 
i drobnego sprzętu medycznego dla OCZ w Ostrzeszowie - nr sprawy OCZ-ZP-8/2022

Pytanie nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 2 poz. 5 igieł do wkłuć podpajęczych typu Spinal bez prowadnicy w rozmiarze 25Gx3½ oraz w poz. 9 w rozmiarze 24Gx3½

Odpowiedź nr 1

Brak zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 20 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową elektrodę bierną dwudzielną, dla dorosłych i dzieci o wadze od 2 kg,  z odizolowanym mechanicznie i elektrycznie  pierścieniem ekwipotencjalnym 21cm2,o powierzchni 87cm2, pakowane po 1 szt.?

Odpowiedź nr 2

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Zadanie 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o średnicy 36mm , dodatkowo wyposażonej w języczek do łatwiejszej aplikacji elektrody ( 1mm różnić w rozmiarze nie powinien stanowić żadnej różnicy w użytkowaniu)

Odpowiedź nr 3

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zadanie 7 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody o średnicy 30mm , przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Zadanie 7 poz. 16

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji elektrody do aparatyu TENS o wymiarach 96x53.

Odpowiedź nr 5

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Zadanie 7 poz. 17

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o wymiarach 50mm x 30m

Odpowiedź nr 6

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zadanie 7 poz. 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji papieru o wymiarach 107mm x 23m

Odpowiedź nr 7

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8

Zadanie 7 poz. 20

Zwracamy się prośbą o sprecyzowanie ilości wymaganego asortymentu. Elektrody do defibrylacji są zawsze pakowane parami (po 2 sztuki). Zatem czy Zamawiający oczekuje 5 opakowań elektrod do defibrylacji?

Odpowiedź nr 8

Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Dotyczy projekt umowy par. 1 ust.1

Prosimy o doprecyzowanie terminu realizacji. Wg zapisów umowy wynosi on 12 mcy a w SWZ pkt VII.1 ( i w umowie par. 3 ust. 1) jest zapis o 6ciu miesiącach.

Odpowiedź nr 9

Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy. Nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 10

Czy w Pakiecie 12   w poz. 2  powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź nr 10

Tak, powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana.

Pytanie nr 11

Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 12 poz. 1, 2, 7 i 8 do odrębnego pakietu. Pozostawienie pakietu w obecnym kształcie preferuje konkretne podmioty, ogranicza konkurencję wyłącznie do dużych hurtowni i eliminuje z możliwości uczestniczenia w postępowaniu podmioty wysoko wyspecjalizowane posiadające dużą wiedzę merytoryczną na temat oferowanych produktów i w sposób szczególny dbający o ich jakość. Dodatkowo wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź nr 11

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12

Czy Zamawiający  w Pakiecie12   w poz. 7  dopuści  aspirator endometrialny do biopsji z endometrium z jednym otworem aspiracyjnym?

Odpowiedź nr 12

Zamawiający nie dopuści aspiratora endometrialny do biopsji z endometrium z jednym otworem aspiracyjnym. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 13

Pakiet nr 16 poz. 2
Czy Zamawiający może określić czy chodzi o technologię Nellcor czy Nellcor Oximax?

Odpowiedź nr 13

Technologię Nellcor.

Pytanie nr 14

Pakiet 16 poz. 5
Proszę o podanie nr REF obecnie używanego czujnika.

Odpowiedź nr 14

REF7030131001.

Pytanie nr 15
Pakiet 16 poz. 6
Proszę o podanie nr REF obecnie używanej linii próbkującej.

Odpowiedź nr 15

REF HP-1116A-3.05M-01

Pytanie nr 16
Pakiet 20 poz. 1 
Proszę o podanie nr REF obecnie używanych elektrod.

Odpowiedź nr 16

REF20193-082

Pytanie nr 17

Pakiet 3, poz. 11-12

• Czy zamawiający wydzieli poz.11-12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

• Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź nr 17

- Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz.11-12 do osobnego pakietu.

- Zamawiający nie dopuszcza wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 18

Pakiet 3, poz. 11

Czy zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer, jałowe, pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i/lub czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika ?

Odpowiedź nr 18

Tak, zamawiający dopuści koreczki typu Combi- z trzpieniem poniżej krawędzi korka, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze portem typu Luer –Lock i Luer pakowane indywidualne w opakowanie typu Tyvec,, w kolorze niebieskim i/lub czerwonym po 100 szt. w opakowaniu zbiorczym w formie kartonika.

Pytanie nr 19

Pakiet 3, poz. 12

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź nr 19

Zamawiający nie dopuści koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec.

Pytanie nr 20

Pakiet 5, poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch foliowy z polietylenu (folia HDPE) w kolorze białym, jednorazowego użytku typu przedniak o wymiarach 68 cm x 108 cm, wykonany z folii polietylenowej o grubości 16 mikronów, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź nr 20

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 21

Pakiet 8, poz. 10

• Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.
• Czy zamawiający dopuszcza wykończenie pod szyją lamówką?

Odpowiedź nr 21

Tak, zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią oraz dopuszcza wykończenie pod szyją lamówką

Pytanie nr 22

Pakiet 8, poz. 11

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź nr 22

Zamawiający nie dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm.

Pytanie nr 23

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

Odpowiedź nr 23

Tak, zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm.

Pytanie nr 24

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

Odpowiedź nr 24

Tak, zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm.

Pytanie nr 25

Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź nr 25

Tak, zamawiający dopuści inną długość,  z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 26

Pakiet 8, poz. 13

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2?

Odpowiedź nr 26

Tak, zamawiający dopuści podkład o wymiarach 70 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2.

Pytanie nr 27

Pakiet 8, poz. 16

Czy zamawiający dopuści fartuch z jednowarstwowej włókniny PP?

Czy zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź nr 27

Tak, zamawiający dopuści fartuch z jednowarstwowej włókniny PP, dopuści rozmiar uniwersalny.

Pytanie nr 28

Pakiet 11, poz. 1-2,9-11

Czy zamawiający wydzieli poz. 1-2,9-11 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź nr 28

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 1-2,9-11 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 29

Pakiet 11, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź nr 29

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 30

Pakiet 12, poz.3-6

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

Odpowiedź nr 30

Tak, zamawiający wymaga opakowania papier-folia.

Pytanie nr 31 Pakiet 3, poz. 2, 17

Proszę o odstąpienie od wymogu kaniuli typu neoflon.

Odpowiedź nr 31

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 32 Pakiet 3, poz. 1-10, 13, 17

Proszę o dopuszczenie kaniul z 4 paskami RTG

Odpowiedź nr 32

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 33 Pakiet 3, poz. 1-10, 13, 17

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP

Odpowiedź nr 33

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 34 Pakiet 3, poz. 1-10, 13, 17

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,2 x 45 | 343 |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 196 |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 128 |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 1,3 x 33 | 90 103 |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 33 1,1 x 25 | 61 65 |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 22 |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 10 |

Odpowiedź nr 34

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 35 Pakiet 3, poz. 1-10, 13, 17

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,05 x 45 | 270 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 180 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,4 x 45 | 125 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,2 x 32 1,2 x 45 | 80 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,0 x 32 | 54 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,8 x 25 | 31 ml/min |
| Żółta | 24 G | 0,7 x 19 | 18 ml/min |
| Fioletowa | 26 G | 0,6 x 19 | 10 ml/min |

Odpowiedź nr 35

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 36 Pakiet 3, poz. 1-10, 13, 17

Proszę o dopuszczenie kaniul o rozmiarach:

| Kod koloru | Rozmiar ( GAUGE) | Rozmiar w mm | Przepływ |
| --- | --- | --- | --- |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,1 x 45 | 305 ml/min |
| Szary | 16 G | 1,7 x 45 | 200 ml/min |
| Biały | 17 G | 1,5 x 45 | 142 ml/min |
| Zielony | 18 G | 1,3 x 45 | 95 m/min |
| Różowy | 20 G | 1,1 x 32 | 65 ml/min |
| Niebieski | 22 G | 0,9 x 25 | 36 ml/min |
| Żółty | 24 G | 0,7 x 19 | 23 ml/min |
| Fioletowy | 26 G | 0,6 x 19 | 17 ml/min |

Odpowiedź nr 36

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 37 Pakiet 3, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniul 26GA o przepływie 10ml/min.

Odpowiedź nr 37

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 38 Pakiet 3, poz. 1, 3-10, 13, 17

Proszę o dopuszczenie kaniul posiadających 4 paski RTG.

Odpowiedź nr 38

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 39 Pakiet 3, poz. 12

Proszę o dopuszczenie zastawek bezbarwnych.

Odpowiedź nr 39

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 40 Pakiet 3, poz. 14, 15, 16, 18

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź nr 40

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 41 Pakiet 8, poz. 9

Proszę o dopuszczenie ochraniaczy w rozmiarze 41 cm x 15 cm.

Odpowiedź nr 41

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 Pakiet 8, poz. 8, 11-16

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź nr 42

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 43 Pakiet 8, poz. 10

Proszę o dopuszczenie kompletu z bluzą z zaokrąglonym wycięciem przy szyi zakończonym białą lamówką .

Odpowiedź nr 43

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 Pakiet 11, poz. 3, 4

Proszę o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu

Odpowiedź nr 44

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 45 Pakiet 11, poz.  8

Proszę o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80 szt.

Odpowiedź nr 45

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 Pakiet 11, poz.  11

Proszę o dopuszczenie strzykawek o wielkości opakowania 25 szt.

Odpowiedź nr 46

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 Pakiet 11, poz.  13

Proszę o dopuszczenie strzykawek tuberkulinowych z igłą 0,45 x 13 mm

Odpowiedź nr 47

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 Pakiet 11, poz.  21-22

Proszę o dopuszczenie motylków z igłą o długości 20 mm.

Odpowiedź nr 48

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 Pakiet 16 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozmiarze 26-32 cm lub 33-38 cm?

Odpowiedź nr 49

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 50 Pakiet 16 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zamówienia 12 sztuk pułapki wodnej, ze względu na taką ilość oferowaną przez producenta.

Odpowiedź nr 50

Tak, Zamawiający dopuści możliwość zamówienia 12 sztuk pułapki wodnej.

Pytanie nr 51 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 3

Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 3 staplera liniowego z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, dł. linii szwu 60mm, 80mm,100mm do tkanek normalnych (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubych (wysokość zszywki 4,5 mm), sterylny. Rozmiary 60, 80, 100

Odpowiedź nr 51

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 4

Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 4 ładunków do staplera liniowego z nożem (tnąco – szyjący), nóż w ładunku, sterylny, dł. linii szwu 60mm, 80mm,100mm do tkanek normalnych (wysokość zszywki 3,8 mm) i grubych (wysokość zszywki4,5 mm), sterylny. Rozmiary 60, 80, 100

Odpowiedź nr 52

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 Dotyczy pakietu nr 18 poz. 5

Zwracamy się o dopuszczenie w pakiecie nr 18 poz. nr 5 staplera okrężnego w rozmiarze 28 mm

Odpowiedź nr 54

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 Pytanie o waloryzację do umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych, tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowyprzetargowej.
Oferent, który wygrał przetarg,w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

W świetle powyższego rosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

Odpowiedź nr 54

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 55 Pakiet nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści worek w kolorze czarnym, z zapięciem na zamek?

Odpowiedź nr 55

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 56 Pakiet nr 5 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści w opakowaniu dodatkowo 1 parę rękawiczek?

Odpowiedź nr 56

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 57 Pakiet nr 5 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków i pojemności 30 ml?

Odpowiedź nr 57

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 58 Pakiet nr 5 poz. 4
Czy Zamawiający dopuści golarkę medyczną golarkę medyczną jednorazowego użytku służąca do przygotowania pola operacyjnego przed zabiegami. Wykonana z tworzywa HIPS (polistyren wysokiej udarności), posiada pojedyncze ostrze ze stali nierdzewnej, które pokryte jest warstwą PTFE (teflon, platinum, diamond). Dodatkowo w prosty sposób ostrze można odłamać od rączki poprzez lekki pionowy nacisk. Golarka wyposażona jest w specjalnie zaprojektowany grzebień zapobiegający zapychaniu się ostrza, opakowanie indywidualne: foliowe, jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź nr 58

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 59 Pakiet nr 5 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści 1op=20 szt. wraz z przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź nr 59

Tak, Zamawiający dopuści 1op=20 szt. wraz z przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 60 Pakiet nr 5 poz. 6
Czy Zamawiający dopuści obwód mankietu 26-36 cm?

Odpowiedź nr 60

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 61 Pakiet nr 5 poz. 7
Czy Zamawiający dopuści fartuch o wymiarach 71x120cm lub 70x117cm?

Odpowiedź nr 61

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 62 Pakiet nr 5 poz. 10
Czy Zamawiający wymaga, aby szczoteczka do zębów z możliwością odsysania była wyrobem medycznym klasy IIa? W oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych, szczoteczkę do zębów lub gąbkę z odsysaniem należy traktować jako inwazyjne wyroby medyczne stosowane przez otwory ciała, niebędące chirurgicznymi inwazyjnymi wyrobami   medycznymi, przeznaczone do połączenia z aktywnym wyrobem medycznym (źródło ssania) klasy IIa lub wyższej (reguła 5 lit.b). Wobec powyższego stanowią one wyroby medyczne klasy IIa.

Odpowiedź nr 62

Tak, Zamawiający wymaga, aby szczoteczka do zębów z możliwością odsysania była wyrobem medycznym klasy IIa.

Pytanie nr 63 Pakiet nr 5 poz. 11
Czy Zamawiający oczekuje aplikatora gąbkowego nasączonego substancją odświerzającą i nawilżającą?

Odpowiedź nr 63

Tak, Zamawiający oczekuje aplikatora gąbkowego nasączonego substancją odświerzającą i nawilżającą.

Pytanie nr 64 Pakiet nr 6 poz. 1-9
Czy Zamawiający dopuści kolorowy nieprzezroczysty konektor oznaczający rozmiar cewnika?

Odpowiedź nr 64

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 65 Pakiet nr 6 poz. 36
Czy Zamawiający dopuści długość 2000 mm?

Odpowiedź nr 65

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 66 Pakiet nr 6 poz. 36
Czy Zamawiający dopuści opakowanie folia?

Odpowiedź nr 66

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 67 Pakiet nr 6 poz. 43-63
Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?

Odpowiedź nr 67

Zamawiający nie dopuści rurki niesilikonowane.

Pytanie nr 68 Pakiet nr 6 poz. 94, 95
Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?

Odpowiedź nr 68

Zamawiający nie dopuści rurki niesilikonowane.

Pytanie nr 69 Pakiet nr 6 poz. 108-112
Czy Zamawiający dopuści rurki niesilikonowane?

Odpowiedź nr 69

Zamawiający nie dopuści rurki niesilikonowane.

Pytanie nr 70 Pakiet nr 6 poz. 116
Czy Zamawiający dopuści wewnętrzną stronę paska mocującego niewyłożoną miękką pianką?

Odpowiedź nr 70

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 71 Pakiet nr 10 poz. 1
Prosimy o doprecyzowanie jakiej konstrukcji obwodu oddechowego oczekuje Zamawiający. Niemożliwym jest, aby obwód oddechowy był jednocześnie rozciągany i karbowany oraz gładki w środku.

Odpowiedź nr 71

Obwód ma być rozciągany i karbowany oraz niegładki w środku.

Pytanie nr 72 Pakiet nr 10 poz. 6, 7, 10, 11
Czy Zamawiający dopuści maski z przewodem w zestawie?

Odpowiedź nr 72

Zamawiający nie dopuści maski z przewodem w zestawie.

Pytanie nr 73 Pakiet nr 10 poz. 12
Prosimy o doprecyzowanie ilości wymaganych masek. Zamawiający w opisie wskazuje ilości 150szt; 1230szt; 1200szt, natomiast w kolumnie ilość podaje 1 345 szt.

Odpowiedź nr 73

Ilości 125 szt, 620 szt, 600 szt. Nastąpiła omyłka pisarska.

Pytanie nr 74 Pakiet nr 10 poz. 19
Czy Zamawiający dopuścizakres objętości oddechowej 150-1500 ml?

Odpowiedź nr 74

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 75 Pakiet nr 10 poz. 19
Czy Zamawiający dopuścifiltr w kolorze niebiesko-zielonym?

Odpowiedź nr 75

Tak, Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 76 Pakiet nr 10 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści dwukomorowy zestaw do drenażu opłucnej z zastawką wodną, z wydzielona komorą zastawki wodnej z oznaczeniem poziomu wypełnienia co pozwala na monitoring ciśnienia,diagnozowanie przecieku oraz zapobiega przed powrotem drenowanej treści do pacjenta, z samouszczelniającym bezigłowym portem do pobierania próbek drenowanego płynu?

Odpowiedź nr 76

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie nr 77 Pakiet nr 10 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści dwukomorowy zestaw do drenażu opłucnej z zastawką wodną, z wydzielona komorą zastawki wodnej z oznaczeniem poziomu wypełnienia co pozwala na monitoring ciśnienia,diagnozowanie przecieku oraz zapobiega przed powrotem drenowanej treści do pacjenta, z samouszczelniającym bezigłowym portem do pobierania próbek drenowanego płynu?

Odpowiedź nr 77

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie nr 78 Pakiet nr 10 poz. 26
Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu opłucnej (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną, komora wodnej regulacji siły ssania z barwnikiem ułatwiającym odczyt wartości siły ssania, zastawka bezpieczeństwa do uwolnienia wysokiego podciśnienia, automatyczny zawór uwalniający ciśnienia dodatnie, wypełnienie zastawki pozwala na monitoring ciśnienia, diagnozowanie przecieku oraz zapobiega przed powrotemdrenowanej treści do pacjenta, samouszczelniający bezigłowy port do pobierania próbek drenowanego płynu na tylnej ścianie zestawu?

Odpowiedź nr 78

Tak, Zamawiający dopuści

Pytanie nr 79 Pakiet nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści łyżkę metalową?

Odpowiedź nr 79

Tak, Zamawiający dopuści łyżkę metalową, pod warunkiem, że będzie to łyżka jednorazowa.

Pytanie nr 80 Pakiet nr 13 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści łyżkę typu Miller w rozmiarze 0?

Odpowiedź nr 80

Tak, Zamawiający dopuści łyżkę typu Miller w rozmiarze 0.

Pytanie nr 81 Pakiet nr 2 Poz. 4-5

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cyt. „igły do wkłuć podpajęczych typu Spinal bez prowadnicy”,to igły, które posiadają wygodny w użyciu owalny uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę ze srebrnej - natychmiast po wypełnieniu płynem mózgowordzeniowym,

spełniające wszelkie pozostałe wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 81

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 82 Pakiet nr 2 Poz. 6

1.Prosimy o korektę błędu pisarskiego i dopuszczenie do składania ofert na igły do blokady nerwów obwodowych Stimuplex D w rozmiarze 22G czyli 0,70mm /zamiast 0,71mm/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły do blokady nerwów obwodowych Stimuplex D, powinny posiadać szlif 15°, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 82

1.Zamawiający koryguje błąd pisarski i dopuszcza do składania ofert na igły do blokady nerwów obwodowych Stimuplex D w rozmiarze 22G czyli 0,70mm /zamiast 0,71mm/, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ

2. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 83 Pakiet nr 2 Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do punkcji lędźwiowych, o dł. 120- 130mm, europejskiego lub amerykańskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Wnioskowana tolerancja w długości igły nie stanowi w naszej ocenie istotnej różnicy w bezpiecznym i prawidłowym wykonaniu procedury, a jednocześnie poszerza grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź nr 83

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 Pakiet nr 2 Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne igły do punkcji lędźwiowych, o średnicy 0,7mm - amerykańskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Wnioskowana tolerancja w długości igły nie stanowi w naszej ocenie istotnej różnicy w bezpiecznym i prawidłowym wykonaniu procedury, a jednocześnie poszerza grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź nr 84

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 85 Pakiet nr 2 Poz. 11

Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest zestaw do znieczuleń  zewnątrzoponowych z igłą typu Tuohy w rozmiarze 18G, oraz cewnikiem zewnątrzoponowym w rozmiarze 20G z trzema otworami bocznymi, zamkniętym końcem i miękką końcówką. W zestawie dodatkowo min. filtr zewnątrzoponowy 0,2μm i strzykawka niskooporowa 10ml z nazwą własną i logo producenta.

Odpowiedź nr 85

Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia jest zestaw do znieczuleń  zewnątrzoponowych z igłą typu Tuohy w rozmiarze 18G, oraz cewnikiem zewnątrzoponowym w rozmiarze 20G z trzema otworami bocznymi, zamkniętym końcem i miękką końcówką. W zestawie dodatkowo min. filtr zewnątrzoponowy 0,2μm i strzykawka niskooporowa 10ml z nazwą własną i logo producenta.

Pytanie nr 86 Pakiet nr 3 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne w wykonane z równoważnego do PTFE materiału, należącego do tej samej grupy teflonów, powszechnie stosowanego w produkcji kaniul dożylnych, widoczne w promieniach RTG - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź nr 86

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 87 Pakiet nr 3 Poz. 2 i 17

1. Prosimy o doprecyzowanie/potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia (zgodnie z zapisami SWZ) są kaniule dożylne typu Neoflon, a więc kaniule bez portu żylnego (oryginalne kaniule dożylne o nazwie handlowej Neoflon firmy Becton-Dickinson nie posiadają portu bocznego), przeznaczone do kaniulacji najmniejszych żył noworodkowych lub bardzo kruchych małych żył u pacjentów geriatrycznych.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule typu Neoflon, powinny posiadać przepływ 13ml/min /zgodnie z opisem zawartym w SWZ dla poz. 2) charakterystyczny dla kaniul przeznczonych dla noworodków i zapobiegający przed nadmierną podażą płynów, mogącą uszkodzić nabłonki delikatnych naczyń.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule typu Neoflon, powinny posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający stabilne utrzymanie małych rozmiarów kaniuli w trakcie wykonanie samej procedury kaniulacji.

Odpowiedź nr 87

- Zamawiający potwierdza, iż przedmiotem zamówienia (zgodnie z zapisami SWZ) są kaniule dożylne typu Neoflon, a więc kaniule bez portu żylnego (oryginalne kaniule dożylne o nazwie handlowej Neoflon firmy Becton-Dickinson nie posiadają portu bocznego), przeznaczone do kaniulacji najmniejszych żył noworodkowych lub bardzo kruchych małych żył u pacjentów geriatrycznych.

- Zamawiający potwierdza, iż oferowane kaniule typu Neoflon, powinny posiadać przepływ 13ml/min /zgodnie z opisem zawartym w SWZ dla poz. 2) charakterystyczny dla kaniul przeznczonych dla noworodków i zapobiegający przed nadmierną podażą płynów, mogącą uszkodzić nabłonki delikatnych naczyń.

- Zamawiający potwierdza, iż oferowane kaniule typu Neoflon, powinny posiadać zdejmowalny uchwyt ułatwiający stabilne utrzymanie małych rozmiarów kaniuli w trakcie wykonanie samej procedury kaniulacji.

Pytanie nr 88 Pakiet nr 3 Poz. 6

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne w rozmiarze (1,2x45mm) – wykrywalne radiologicznie, w USG, kompatybilne z MRI, spełniające pozostałe wymogi SWZ, co  poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź nr 88

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 89 Pakiet nr 3 Poz. 9

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne w rozmiarze 16G (1,7x45mm) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

2. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne w wykonane z równoważnego do PTFE materiału, należącego do tej samej grupy teflonów, powszechnie stosowanego w produkcji kaniul dożylnych, widoczne w promieniach RTG - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź nr 89

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 90 Pakiet nr 3 Poz. 10

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylne w wykonane z równoważnego do PTFE materiału, należącego do tej samej grupy teflonów, powszechnie stosowanego w produkcji kaniul dożylnych, widoczne w promieniach RTG - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odpowiedź nr 90

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 91 Pakiet nr 6 Poz. 1-9

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania z kolorowym nieprzeźroczystym konektorem - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania - tak jak obecnie stosowane – powinny poza wymaganym w SWZ kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, posiadać także oznaczenie numeryczne, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym oraz „zmrożoną-poślizgową” powierzchnię umożliwiającą, bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej.

Odpowiedź nr 91

- Zamawiający dopuszcza.

- Zamawiający dopuszcza posiadanie oznaczenia numerycznego, zarówno na cewniku jak i opakowaniu jednostkowym oraz „zmrożoną-poślizgową” powierzchnię umożliwiającą, bezoporowe przemieszczanie cewnika w rurce intubacyjnej lub tracheostomijnej.

Pytanie nr 92 Pakiet nr 6 Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do odsysania dla najmłodszych pacjentów w rozmiarze CH 4-5 - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 92

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 93 Pakiet nr 6 Poz. 10-18

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis „silikonowany” oznacz wymóg zaoferowania cewników, które wykonane są z wysokiej jakości lateksu, pokrytego zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz trwałą warstwą elastomeru silikonu lub innym równoważnym polimerem amorficznym silikonu, co zapewnia izolację anafilaktyczną pacjenta, związaną ze szkodliwym oddziaływaniem lateksu na błony śluzowe

cewki moczowej i pęcherza moczowego - tak jak w obecnie stosowanych.

Odpowiedź nr 93

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 94 Pakiet nr 6 Poz. 19-27

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki urologiczne Nelatona i Tiemana, z kolorowym nieprzeźroczystym konektorem - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 94

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 Pakiet nr 6 Poz. 28

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „cewnik Pezzer” oznacza wymóg zaoferowania cewników, posiadających zakończenie w postaci główki z 4 otworami przelewowymi - tak jak w obecnie stosowanych - europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 95

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 96 Pakiet nr 6 Poz. 34

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zgłębniki żołądkowe - tak jak obecnie stosowane - z osobno pakowaną zatyczką, bez łącznika redukcyjnego, który dla tak dużej średnicy zgłębnika, nie znajduje uzasadnienia jego wykorzystania, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 96

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 97 Pakiet nr 6 Poz. 40-42 i 92

1.Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na rurki ustno-gardłowe Guedela, wykonane z równoważnego do wskazanego w SWZ materiału, bez zawartości ftalanów i lateksu - tak jak obecnie stosowane - europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela - tak jak obecnie stosowane – to jednoelementowe, w pełni bezpieczne w użytkowaniu rurki ustno-gardłowe z równoważnym kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru, ułatwiającym ich identyfikację, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 92

1.Zamawiający dopuszcza.

2. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 98 Pakiet nr 6 Poz. 44-53

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać wyraźne czytniki głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego powinien być w postaci szerokiego, czarnego,

pełnego oringu, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 98

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 99 Pakiet nr 6 Poz. 61-63

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym zbrojone - tak jak obecnie stosowane - powinny być wyposażone w prowadnicę, ułatwiająca wykonanie procedury, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 99

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 100 Pakiet nr 6 Poz. 64-67 i 96

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne z mankietem niskociśnieniowym – tak jak obecnie stosowane - powinny analogicznie do rurek intubacyjnych być wykonane z PCV silikonowanego, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 100

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 101 Pakiet nr 6 Poz. 75

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „zastawka antyzwrotna”, to zastawka zamykająca automatycznie drogę wycieku płynu po odłączeniu strzykawki i wbudowana w korpus przyrządu – tak jak w obecnie stosowanych tego typu mini-spike’ach, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przyrządy typu Mini-Spike - tak jak obecnie stosowane - powinny być oznaczone na samym wyrobie min. logo lub nazwą producenta, co pozwala na ich precyzyjną identyfikację w każdym momencie ich użytkowania klinicznego /także po wyjęciu z opakowania jednostkowego/, spełniające przy tym wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 101

1. Zamawiający potwierdza.

2. Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 102 Pakiet nr 6 Poz. 76 i 103

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne katetery do odsysania ran typu Redon – tak jak obecnie stosowane - bez kontrastu RTG (analogicznie do drenów Redona z poz. 77), spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 102

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 103 Pakiet nr 6 Poz. 77

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane katetery do odsysania ran typu Redon - tak jak obecnie stosowane – powinny (analogicznie do drenów Redona z poz. 76) być pakowane bez zawijania, co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 103

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 104 Pakiet nr 6 Poz. 80

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne butelki wysokociśnieniowe - tak jak obecnie stosowane - o ciśnieniu początkowym wyrażonym w równoważnych jednostkach (mmHg) na poziomie 700 lub 400mmHg do wyboru przez Zamawiającego, z drenem łączącym o długości tolerancji

+/20cm, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane butelki wysokociśnieniowe - tak jak obecnie stosowane – powinny posiadać wyraźny (cyfrowy), skalowany czytnik poziomu zassania, co zapewnia kontrolę nad prawidłowym przebiegiem prowadzonego drenażu.

Odpowiedź nr 104

1.Zamawiający dopuszcza.

2.Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 105 Pakiet nr 6 Poz. 81-82

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis SWZ cyt. „z linią widoczną w rtg”, oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikacje położenia cewnika w każdych warunkach klinicznych - tak jak w obecnie stosowanych cewnikach.

Odpowiedź nr 105

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 106 Pakiet nr 6 Poz. 86

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne poliuretanowe opatrunki do mocowania kaniul w rozmiarze 7 x 8,5cm - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane poliuretanowe opatrunki do mocowania kaniul - tak jak obecnie stosowane - powinny posiadać wycięcie, wzmocnienie włókniną w części obejmującej kaniulę, ramkę, metkę i min. 2 paski mocujące, powinny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, oraz powinny posiadać potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez

niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 106

1.Zamawiający dopuszcza.

2.Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 107 Pakiet nr 6 Poz. 87

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane transparentne opatrunki do wkłuć centralnych - tak jak obecnie stosowane - powinny być pakowane w opakowanie typu folia-folia, powinny posiadać klej akrylowy, wzmocnione włókniną od spodu obrzeże, ramkę, metkę i szeroki pasek mocujący z wycięciem, powinny być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol oraz powinny posiadać potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na

podstawie badań statystycznie znamiennej ilości próbek (min. 32), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 107

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 108 Pakiet nr 6 Poz. 88

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego typu Cystofix z workiem o pojemności 2l - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 108

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 109 Pakiet nr 6 Poz. 89

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny silikonowe w zwojach a 15m z odpowiednim przeliczeniem ilości, o średnicy: 6,40mm/9,50mm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr 109

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 110 Pakiet nr 6 Poz. 99

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena - tak jak obecnie stosowane – powinny posiadać długość min. 100cm, skalowanie co min. 5cm oraz czytniki rtg na proksymalnym i dystalnym końcu balonów: przełykowym i ołądkowym, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 110

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 111 Pakiet nr 6 Poz. 104-106

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny do masywnego drenażu ran – tak jak obecnie stosowane - wykonane z silikonowanego tworzywa z 7 otworami do odbierania wydzieliny optymalnie rozłożonymi na długości ok. 10 cm, w rozmiarach odpowiednio: 28F i 24F dla poz. 104, 34F dla poz. 105 i 38-40F dla poz. 106, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Odpowiedź nr  111

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112 Pakiet nr 6 Poz. 107

1. Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem zamówienia jest zestaw do kaniulacji dużych naczyń – trzykanałowy - zakładany metodą Seldingera - w rozmiarach 6Fr x 15cm oraz 7Fr i 8Fr x 20cm (do dowolnego wyboru przez Zamawiającego) o składzie minimum: kateter, igła, prowadnik, rozszerzacz, strzykawka 10ml.

Odpowiedź nr 112

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 113 Pakiet nr 6 Poz. 108-112

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, powinny posiadać wyraźne czytniki głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankietu uszczelniającego powinien być w postaci dwóch pełnych pierścieni, przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SWZ.

Odpowiedź nr 113

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 114 Pakiet nr 10 Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne obwody oddechowe do aparatu do znieczuleń gładkie w środku lub rozciągane - tak jak obecnie stosowane - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SWZ.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że nie istnieją obwody jednocześnie gładkie w środku i rozciągane, tak jak to wynika z literalnego zapisu SWZ.

Odpowiedź nr  114

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 115 Pakiet nr 10 Poz. 16

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane przestrzenie martwe - tak jak obecnie stosowane – powinny być sterylne, rozciągliwe /długość 7/16cm/, powinny posiadać podwójnie obrotowy łącznik z zatyczką do odsysania i bronchoskopii, oraz standardowe złącza 15M-22M/15F.

Odpowiedź nr 115

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 116 Pakiet nr 10 Poz. 17

W związku z zaprzestaniem produkcji zestawów do drenażu opłucnej o nazwie handlowej Pleurofix firmy B/Braun (opisanego w SWZ) - prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy, składające się z: Igła Veresa 16G z zaworem kulkowym automatycznie zamykającym światło cewnika podczas wysuwania igły, wyposażona w zawór jednokierunkowy wentylowy zapobiegający

powstawaniu odmy oraz dwukolorowy wskaźnik bezpieczeństwa, strzykawka Luer-Lock 50ml, kaniula drenażowa z otworami bocznymi oraz znacznikiem głębokości co 1cm, zawór trójdrożny zapewniający wygodny dostęp do zestawu drenującego bez otwierania systemu, worek o poj. minimum 2000ml. worek, kaniula i strzykawka tworzące system zamknięty. Igła wprowadzająca igła veresa. zestaw z cewnikiem poliuretanowym długości 12,5cm umieszczonym na igle w rozmiarze 8F/CH, światowego lidera w ich produkcji.

Odpowiedź nr  116

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 117 Pakiet nr 13 Poz. 6-11

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane maski krtaniowe, powinny posiadać zintegrowany element monitorujący ciśnienie w mankiecie, zapewniający ciągłą i szybką informację wizualną (kolorystyczną) o wartości ciśnienia w masce, a tym samym umożliwiający szybką reakcję w wypadku zmian ciśnienia zagrażającego pacjentowi, co zapewnia ich w pełni bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź nr 117

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 118 Pakiet 15 poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 x 190

1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145

1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny i organizerem na przewody (otwór 35 x 32 cm z folią chirurgiczną) 325 x250

1 podkład chłonny dla noworodka 90 x 60

4 serwetki do rąk włókninowe 40 x 20?

Odpowiedź nr  118

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 119 Pakiet 15 poz. 2: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 serweta na stół narzędziowy 90 x 150

1 serweta pod pośladki z kieszenią 113 x 90

1 podkład chłonny dla noworodka 60 x 90

1 podkład chłonny 60 x 60

1 serwetka włókninowa 80 x 60

6 serwetek do rąk włókninowych 20 x 25?

Odpowiedź nr  119

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 120 Pakiet 15 poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 Serweta chirurgiczna 45 x 75,

1 serweta chirurgiczna 60x50 z przylepnym otworem o średnicy 10 cm i przylepcami na dwóch rogach,

10 kompres włókninowy 30g 4 W 7,5/7,5,

1 pęseta plastikowa anatomiczna 13cm,

1 Opatrunek włók. z wkładem chłonnym 5cmx7,2,

1 Strzykawka 3 ml,

1 Strzykawka 5ml,

1 igła iniekcyjna 1,2

1 igła iniekcyjna 0,5?

Odpowiedź nr  120

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 121 Pakiet 15 poz. 3: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 Serweta chirurgiczna 45 x 75,

1 serweta chirurgiczna 60x50 z otworem przylepnym o średnicy 10 cm,

10 kompres włókninowy 30g 4 W 7,5/7,5,

1 Chwytak plastikowy kleszcze pean 24 cm,

1 Opatrunek włók. z wkładem chłonnym 5cmx7,2,

1 Strzykawka 3 ml,

1 Strzykawka 5ml,

1 igła iniekcyjna 1,2

1 igła iniekcyjna 0,5?

Odpowiedź nr  121

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 122 Dot. umowy:

1. Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej w § 7 ust. 1 na 0,5% wartości brutto zamówienia lub inne złagodzenie kary umownej?

2. Czy Zamawiający zgodnie z art. 436 ust. 3 ustawy PZP uzupełni wzór umowy o zapis dotyczący łącznej maksymalnej wysokości kar umownych, których mogą dochodzić strony?

Odpowiedź nr 122

1.Brak zgody. Zgodnie z SWZ.

2. Zamawiający wyraża zgodę.

W związku z powyższym zostanie dodany zapis w §7 pkt. 5 umowy:

Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może być większa niż 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

Pytanie nr 123 Pakiet 1, pozycja 1-2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pałeczki do wymazów o długości 150mm w opakowaniu papier-folia?

Odpowiedź nr  123

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 124 Pakiet 1, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka na wymiociny bez zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź nr  124

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 125 Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a’50 szt.?

Odpowiedź nr  125

Tak, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a’50 szt.

Pytanie nr 126 Pakiet 1, pozycja 13-14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika o pojemności 18ml lub 25 ml?

Odpowiedź nr  126

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 127 Pakiet 1, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 17,5cm?

Odpowiedź nr  127

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 128 Pakiet 1, pozycja 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o długości 25 cm?

Odpowiedź nr  128

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 129 Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z drenem 115cm z zaciskiem przesuwnym zakończonym atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym, końcówka drenu zabezpieczona zatyczką oraz workiem o pojemności 1500ml z otworem do zawieszenia?

Odpowiedź nr  129

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 130 Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do lewatywy z kanką o wymiarach (mm): 90x10?

Odpowiedź nr  130

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 131 Pakiet 1, pozycja 20-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników rektalnych z atraumatycznym, lekko zaokrąglonym zamkniętym końcem dystalnym, który umożliwia precyzyjne wprowadzenie oraz z dwoma otworami bocznymi o łagodnych krawędziach?

Odpowiedź nr  131

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 132 Pakiet 1, pozycja 20-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kanek doodbytniczych z otworem centralnym, bez otworów bocznych?

Odpowiedź nr  132

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 133 Pakiet 1, pozycja 23-25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polietylenu wysokiej gęstości HDPE?

Odpowiedź nr  133

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 134 Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 0,7l wysokość 97mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 93mm?

Odpowiedź nr  134

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 135 Pakiet 1, pozycja 23

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 0,7l średnica górna 100mm?

Odpowiedź nr  135

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 136 Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 1l wysokość 140mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 92,5mm, otwór wrzutowy 40mm?

Odpowiedź nr  136

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 137 Pakiet 1, pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 1l wysokość 120mm, średnica górna 120mm, średnica dolna 110mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odpowiedź nr  137

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 138 Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 2l wysokość 246mm, średnica górna 109mm, średnica dolna 95mm?

Odpowiedź nr  138

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 139 Pakiet 1, pozycja 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników 2l wysokość 220mm, średnica górna 120mm, średnica dolna 105mm, otwór wrzutowy 90mm?

Odpowiedź nr  139

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 140 Pakiet 1, pozycja 27-30

Prosimy o doprecyzowanie – co Zamawiający ma na myśli oczekując pojemników zadrukowanych? Czy pojemniki mają być nieprzezroczyste, posiadać dodatkową etykietę czy jak interpretować ten wymóg?

Odpowiedź nr  140

Zamawiający oczekuje pojemników przeznaczonych do transportu materiału chirurgicznego utrwalonego w formalinie, posiadających szczelną zakrętkę uniemożliwiającą przypadkowe rozlanie utrwalacaz, wykonanego z polipropylenu, odpornego na roztwór formaldehydu w różnych stężeniach, posiadającego na stałe przymocowaną etykietę z piktogramami i zwrotami bezpieczeństwa dotyczącymi formaliny w języku polskim oraz miejscem do opisu (dane pacjenta, data badania, nr badania).

Pytanie nr 141 Pakiet 1, pozycja 27-30

Jeżeli zadrukowanie oznacza etykietę czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników bez etykiety lub z dodatkową, dołączoną etykietą do naklejenia?

Odpowiedź nr  141

Tylko z dodatkową etykietą do naklejenia.

Pytanie nr 142 Pakiet 1, pozycja 27-29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polietylenu?

Odpowiedź nr  138

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 143 Pakiet 1, pozycja 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników wykonanych z polipropylenu?

Odpowiedź nr  143

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 144 Pakiet 1, pozycja 30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników o pojemności 2300 ml?

Odpowiedź nr  144

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 145 Pakiet 1, pozycja 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaczki o pojemności 1200 ml?

Odpowiedź nr  145

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 146 Pakiet 1, pozycja 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę szczotek za opakowanie zbiorcze a’40 szt. w formie podajnika z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości oraz zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź nr  146

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 147 Pakiet 1, pozycja 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sterylnej ściereczki w rozmiarze 40cm x 40cm?

Odpowiedź nr  147

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 148 Pakiet 1, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley’a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź nr  148

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 149 Pakiet 1, pozycja 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr  149

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 150 Pakiet 1, pozycja 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’800 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości i zaokrągleniem do pełnych opakowań – 2 lub 3?

Odpowiedź nr  150

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 151 Pakiet 1, pozycja 44

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr  151

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 152 Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły 26G 0,45x90 mm?

Odpowiedź nr  152

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 153 Pakiet 2, pozycja 11

Czy Zamawiający oczekuje zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego o następujących parametrach i składzie:

- Strzykawka niskooporowa o pojemności 10ml z mechanizmem sprężynowym skalowana co 0,5ml (skala numeryczna co 2ml) oraz 2 wycięciami na tłoku umożliwiającymi jego blokadę

- Cewnik epiduralny 20G o długości 100cm z 4 znacznikami głębokości oraz 3 otworami bocznymi, wykonany z miękkiego materiału, z nitką radiacyjną na całej długości kontrastującą w promieniach RTG. Skalowany co 1 cm (od 6cm do 17cm od strony dystalnej)

- Specjalna miękka, atraumatyczna końcówka pokryta w całości znacznikiem radiocieniującym zapobiega uszkodzeniom naczyń i tkanek oraz zwiększa bezpieczeństwo wprowadzania cewnika

- Dodatkowy łącznik ułatwiający wprowadzenie cewnika do igły Touhy

- Igła Touhy z mandrynem w rozmiarze 18G (różowa) lub 16G (biała) o długości 90mm, skalowana co 1 cm, wykonana ze stali nierdzewnej ze strzałkami na skrzydełkach wskazującymi prawidłowe ułożenie igły przy wkłuciu

- Płaski filtr epiduralny 0,2 μm odporny na ciśnienie 8 bar, z oznaczonym kierunkiem przepływu, obrotowym żeńskim łącznikiem luer-lock od strony strzykawki zabezpieczony fabrycznie koreczkiem

- Łącznik do cewnika epiduralnego

- Piankowy stabilizator cewnika pokryty hipoalergicznym klejem z systemem zatrzaskowym zapobiegającym przypadkowemu wysunięciu cewnika z ciała pacjenta chroniąc jednocześnie cewnik przed zamknięciem światła w miejscu jego wprowadzenia do ciała

- Piankowy stabilizator umożliwiający umocowanie filtra w dowolnym miejscu na ciele pacjenta

- Samoprzylepna naklejka na cewnik epiduralny?

Odpowiedź nr 153

Tak.

Pytanie nr 154 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worków w kolorze czarnym?

Odpowiedź nr  154

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 155 Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieliszków o pojemności 30ml?

Odpowiedź nr  155

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 156 Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie zbiorcze a’90 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości oraz zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

Odpowiedź nr  156

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 157 Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie golarek pakowanych indywidualnie w opakowanie foliowe, z ostrzem wykonanym ze stali nierdzewnej pokrytej chromem?

Odpowiedź nr  157

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 158 Pakiet 5, pozycja 4

Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a’50szt.?

Odpowiedź nr  158

Tak, Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a’50szt.

Pytanie nr 159 Pakiet 5, pozycja 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjek typu rękawica pakowanych a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr  159

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 160 Pakiet 5, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr  160

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 161 Pakiet 5, pozycja 10-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr  161

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 162 Pakiet 6, pozycja 2-9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika jałowego do odsysania górnych dróg oddechowych z 2 naprzemianległymi otworami z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź nr  162

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 163 Pakiet 6, pozycja 19-27, 114

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź nr  163

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 164 Pakiet 6, pozycja 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Pezzer o rozm. 32F/40cm?

Odpowiedź nr  164

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 165 Pakiet 6, pozycja 32-34

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zgłębnika o długości 105cm? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr  165

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 166 Pakiet 6, pozycja 36, 40-42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika pakowanego w opakowanie foliowe?

Odpowiedź nr  166

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 167 Pakiet 6, pozycja 43-60, 108-112

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych wykonanych z termoplastycznego PVC niesilikonowanego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr  167

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 168 Pakiet 6, pozycja 61-63

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych wykonanych z elastycznego PVC niesilikonowanego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr  168

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 169 Pakiet 6, pozycja 75

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu do pobierania leków z filtrem bakteryjnym 0,1μm oraz bez zastawki antyzwrotnej?

Odpowiedź nr  169

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 170 Pakiet 6, pozycja 76, 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Redona zwijanego, z krzyżową perforacją o długości 14cm?

Odpowiedź nr  170

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 171 Pakiet 6, pozycja 76, 103

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie drenu Redona zwijanego wykonanego z poliuretanu o właściwościach termoplastycznych, z naprzemienną perforacją o długości 15cm oraz o długości 80cm?

Odpowiedź nr  171

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 172 Pakiet 6, pozycja 81-82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kateterów o długości 34 +/-1cm?

Odpowiedź nr  172

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 173 Pakiet 6, pozycja 81-82

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kateterów o długości 50cm?

Odpowiedź nr  173

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 174 Pakiet 6, pozycja 85

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr  174

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 175 Pakiet 6, pozycja 86

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 6cm x 8cm?

Odpowiedź nr  175

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 176 Pakiet 6, pozycja 91

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika jałowego do odsysania górnych dróg oddechowych z 2 naprzemianległymi otworami z nieprzezroczystym konektorem?

Odpowiedź nr  176

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 177 Pakiet 6, pozycja 94-95

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek intubacyjnych wykonanych z termoplastycznego PVC niesilikonowanego? Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź nr  177

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 178 Pakiet 6, pozycja 99

Czy Zamawiający dopuści sondę Sengstakena wykonaną w całości z lateksu lub posiadającą lateksowe elementy, które mogą wywołać powikłania w postaci reakcji alergicznej, a nawet wstrząsu anafilaktycznego u pacjenta?

Odpowiedź nr  178

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 179 Pakiet 6, pozycja 113

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki z drenem Ch24?

Odpowiedź nr  179

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 180 Pakiet 7, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod o średnicy 36mm?

Odpowiedź nr  180

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 181 Pakiet 7, pozycja 4,11,19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru na stawce VAT 23%?

Odpowiedź nr  181

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 182 Pakiet 7, pozycja 6

Czy Zamawiający wymaga papieru oryginalnego, gwarantującego najwyższą jakość wydruku?

Odpowiedź nr  182

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 183 Pakiet 7, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 114x150x75?

Odpowiedź nr  183

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 184 Pakiet 7, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 50x30?

Odpowiedź nr  184

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 185 Pakiet 7, pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru o wymiarach 106x25?

Odpowiedź nr  185

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 186 Pakiet 7, pozycja 19

Czy Zamawiający oczekuje papieru E-300 110x40?

Odpowiedź nr  186

Tak, Zamawiający oczekuje papieru E-300 110x40.

Pytanie nr 187 Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m²,  ściągany lekką nie uciskającą gumką, nie ściągany w harmonijkę, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm?

Odpowiedź nr  187

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 188 Pakiet 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści czepekczepek w kształcie beretu wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, o średnicy ok. 47 cm, nie ściągany w harmonijkę?

Odpowiedź nr  188

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 189 Pakiet 8, pozycja 4-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’50 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr  189

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 190 Pakiet 8, pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha z rękawami zakończonymi elastyczną gumką?

Odpowiedź nr  190

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 191 Pakiet 8, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie spodenek wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m2?

Odpowiedź nr  191

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 192 Pakiet 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo,wymiary 41 cm x 15cm, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź nr  192

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 193 Pakiet 8, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej włókniny polipropylenowej 40 g/m² z warstwą antypoślizgową, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo,wymiary 38cm x 17cm, wkolorze niebieskim?

Odpowiedź nr  193

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 194 Pakiet 8, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu męskiego ze spodniami wiązanymi na troki?

Odpowiedź nr  194

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 195 Pakiet 8, pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompletu męskiego z bluzą z wycięciem V z lamówką w kolorze ubrania?

Odpowiedź nr  195

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 196 Pakiet 8, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu wykonanego z dwóch warstw celulozy i 1 warstwy folii?

Odpowiedź nr  196

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 197 Pakiet 8, pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie podkładu o szerokości 50 cm z perforacją co 38cm, o długości 50m z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź nr  197

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 198 Pakiet 8, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli w rozmiarze uniwersalnym (dł. 120cm, szer. 70cm, obwód 140cm)?

Odpowiedź nr  198

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 199 Pakiet 8, pozycja 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koszuli z wycięciem, wiązaną na troki pod szyją?

Odpowiedź nr  199

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 200 Pakiet 10, pozycja 6-13,20-21

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr  200

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 201 Pakiet 11, pozycja 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z przedłużoną skalą uwzględniającą 10% rozszerzenia pojemności nominalnej?

Odpowiedź nr  201

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 202 Pakiet 11, pozycja 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z kryzą ograniczającą zabezpieczającą przed przypadkowym wysunięciem tłoka?

Odpowiedź nr  202

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 203 Pakiet 11, pozycja 5-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek zapakowanych w opakowania typu papier-folia?

Odpowiedź nr  203

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 204 Pakiet 11, pozycja 10-11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z pojedynczą, wyraźną skalą?

Odpowiedź nr  204

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 205 Pakiet 11, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek pakowanych w opak. a’25 szt. oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości?

Odpowiedź nr  205

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 206 Pakiet 11, pozycja 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z igłą 0,45 x 13 mm?

Odpowiedź nr  206

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 207 Pakiet 11, pozycja 27,29-30

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr  207

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 208 Pakiet 12, pozycja 2-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr  208

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 209 Pakiet 12, pozycja 3-6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzierników w opakowaniach foliowych?

Odpowiedź nr  209

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 210 Pakiet 14, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na stolik Mayo w rozmiarze 80x140cm?

Odpowiedź nr  210

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 211 Pakiet 14, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw osłon na ramię C RTG, składający się z czterech części:

- dwóch osłon z gumką do stabilizacji osłony na aparaturze (100cm x 160cm i 80cm x 150cm)

- dwóch taśm (3cm x 100cm),

wykonany z przeźroczystej folii polietylenowej 0.065 mm?

Odpowiedź nr  211

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 212 Pakiet 15, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do cesarskiego cięcia o poniższym składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm, zintegrowana z  torbą do zbiórki płynów o wymiarach  80 cm x 90 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź nr  212

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 213 Pakiet 15, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu do porodu o poniższym składzie:

- 1 x serweta porodowa o wymiarach 114cm x 150cm, wzmocnienie o rozmiarze 25cm x 50cm, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm

- 2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 85 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź nr  213

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 214 Pakiet 15, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pakietu do znieczuleń o poniższym składzie:

?

Odpowiedź nr  214

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 215 Pakiet 17, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu ginekologicznego o poniższym składzie:

- 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cmzintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm. W serwecie dodatkowa taśma samoprzylepna w rozmiarze 6cm x 38cm.

- 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź nr  215

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 216 Pakiet 17, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź nr  216

Zamawiający wyraża zgodę.

Odpowiedzi udzielono zgodnie z art. 284 ust.2 i 6 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.)

W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego niniejszymi odpowiedziami, należy zamieścić odpowiednią adnotację w lub pod formularzem asortymentowo-cenowym danego pakietu.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i dotyczy wszystkich Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem udzielonych przez Zamawiającego wyjaśnień.

Zbigniew Kluczkowski			      				         Członek Zarządu OCZ Sp. z o.o.