Załącznik nr 1 do zlecenia na wyłonienie dostawcy ciepłomierzy

**Wykaz ciepłomierzy oraz dodatkowych akcesoriów objętych umową**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| lp | Nazwa | Qn [m3/h] | Miejsce montażu | DN | Cena netto |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 0,6 | powrót | 15 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 1,5 | powrót | 15 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 2,5 | powrót | 20 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 3,5 | powrót | 25 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 6 | powrót | 25 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 6 | powrót | 32 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 10 | powrót | 40 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 15 | powrót | 50 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 25 | powrót | 65 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 40 | powrót | 80 |  |
|  | Ciepłomierz Sharky 775 | 60 | powrót | 100 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 0,6 | powrót | 15 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 1,5 | powrót | 15 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 2,5 | powrót | 20 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 3,5 | powrót | 25 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 6 | powrót | 25 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 10 | powrót | 40 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 15 | powrót | 50 |  |
|  | Ciepłomierz Kamstrup MC 603 | 25 | powrót | 65 |  |
|  | Głowica optyczna do konfiguracji liczników Multical na złączu USB | - | - | - |  |