**Opis przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej oraz określenie koniecznych do wykonania prac dostosowujących budynek do obowiązujących przepisów.

Zakres szczegółowy prac obejmuje:

- przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej budynków oraz weryfikacja udostępnionych rzutów (aktualizacja pomiarów).

- analizę warunków pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego z uwzględnieniem wszelkich elementów wpływających na ochronę ppoż.

- wykonanie wytycznych oraz opracowanie zakresu prac niezbędnych do eliminacji stanu zagrożenia ludzi w budynku.

- opracowanie ekspertyzy technicznej na podstawie analizy, przeprowadzonej wizji lokalnej
i pomiarów oraz aktualnych przepisów przeciwpożarowych – warunków technicznych.

- uzgodnienie zakresu i poprawności ekspertyzy - ewentualne uzyskanie odstępstw od obowiązujących przepisów - z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Ekspertyzą techniczną ma być wykonana dla budynku zlokalizowanego przy ul. Waliców 15 w Warszawie (siedziba Wydziału Ruchu Drogowego KSP).

Podstawowe dane budynku:

- rok budowy: 1950

- powierzchnia użytkowa: 1749,24 m2,

- kubatura: 7145 m3,

- ilość kondygnacji: 1 podziemna i 5 nadziemnych.

Obecny stan przedstawiają załączone zdjęcia. Zamieszczone rysunki mają charakter pomocniczy.