Bydgoszcz, 19.07.2021 r.

ZP.33.DAOiK.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej **dostosowania obiektu budowlanego do wymogów przeciwpożarowych w Zespole Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy; Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz.**

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, o wartości przedmiotu zamówienia nieprzekraczającej kwoty 130.000 zł.

**I. Nazwa i adres Zamawiającego:**

1. Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

ul. Gałczyńskiego 2, 85-322 Bydgoszcz.

**II. Opis przedmiotu zamówienia**:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez:
2. Wymianę drzwi wejściowych i podłączenie ich do systemu SSP.
3. Wymianę drzwi w klatce schodowej na przeciwpożarowe zgodne z opisem poniżej:

Drzwi stalowe przeciwpożarowe i dymoszczelne EIS30, wewnętrzne, kolor ramy biały.

Naświetlenie nad drzwiami przeszklone szkłem p.poż, bezpiecznym.

Przeszklenie w skrzydle drzwi, bezpieczne, przezroczyste.

Dźwignia antypaniczna, samozamykacz dostosowany do ciężaru drzwi, ogranicznik otwarcia.

Wymiar w świetle przejścia:  ok. 1000 x 2050 mm + naświetle 600 mm.

1. Wymianę okna w klatce schodowej na okno oddymiające wraz z siłownikiem. Podłączenie do systemu automatycznego uruchamiania.
2. Wykonanie automatycznego sterowania drzwi napowietrzających klatkę schodową.
3. Zaproponowane urządzenia powinny posiadać:

- Krajowy certyfikat zgodności/ krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych,

- Krajową deklarację zgodności / krajową deklarację właściwości użytkowych,

- Świadectwo dopuszczenia.

1. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1- Formularz oferty.
2. Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty zobowiązani są dokonać wizji lokalnej w miejscu wykonania zadania. Dom Pomocy Społecznej ul. Łomżyńska 54, 85-863 Bydgoszcz. Przeprowadzenie powyższych oględzin jest możliwe od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy, tj. od 815 do 1415. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania podczas wizji lokalnej jest pan Adam Fryckowski tel. 502 279 025; mail: adam.fryckowski@o2.pl

**III. Opis sposobu przygotowania ofert:**

1. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w języku polskim na Platformie Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz, w zakładce „POSTĘPOWANIA” i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule zapytania ofertowego.
2. Oferty należy składać zgodnie z załączonymi wzorami – załącznikami.
3. Ofertę stanowią:
4. formularz oferty – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
5. oświadczenie zgodne z treścią załącznika nr 2 do niniejszego zapytania.
6. Należy wypełnić wszystkie pola i pozycje załącznika nr 1 bez dokonywania jakichkolwiek zmian jego treści.
7. Wartość oferty określona w formularzu musi być policzona i podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
8. Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy
9. Wszelkie korekty w tekście złożonej oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem strony https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz, w zakładce dedykowanej postępowaniu, do dnia **6.08.2021 r. do godz. 1000.**
11. O wyborze oferty decydować będzie najniższa cena ofertowa brutto oraz akceptacja warunków zawartych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

**IV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania dokumentów:**

1. Składanie dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień, zapytań oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem <https://platformazakupowa.pl/pn/bydgoszcz> i formularza Wyślij wiadomość.
2. Wykonawcy mogą kontaktować się z Zamawiającym również za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem biuro@zdpsiow.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

**V. Termin i miejsce wykonania zamówienia:**

1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był zrealizowany przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Miejsce wykonania usługi: Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy, ul. Łomżyńska 54,

**VI. Zawarcie umowy oraz istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:**

1. Wybrany wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany będzie dostarczyć:
2. dokument poświadczający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia
3. dokumenty poświadczające, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem oraz uprawnieniami i kwalifikacjami niezbędnymi do należytego wykonywania przedmiotu Umowy,
4. Krajowy certyfikat zgodności/ krajowy certyfikat stałości właściwości użytkowych,
5. Krajową deklarację zgodności / krajową deklarację właściwości użytkowych,
6. Świadectwo dopuszczenia.
7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.

**VII. Klauzula informacyjna:**

1. Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczona jest na stronie internetowej Zespołu: [www.zdpsiow.pl](http://www.zdpsiow.pl) , zakładka ochrona danych.

Kontakt: Stanisław Sobecki - tel. 885-550-194

**Załączniki:**

1. Załącznik nr 1- Formularz oferty

2. Załącznik nr 2- Oświadczenie wykonawcy

3. Załącznik nr 3- Projekt umowy

Dyrektor Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

Bożena Degler - Łaniewska