## Pakiet nr 1
SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZAMÓWIENIA
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO DIAGNOSTYKI METODĄ RT-PCR
WRAZ Z IZOLACJĄ RNA WIRUSA SARS CoV2 , GRYPY, RSV.
A Parametry wymagalne dla testów RT-PCR wirusa SARS CoV2, Grypy, RSV
B Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania 18 864 badań
PCR wirusa SARS CoV2 ,Grypy, RSV - Formularz ofertowo-cenowy

## Parametry wymagalne
Punkt A Parametry wymagane dla testów RT-PCR wirusa SARS CoV2 , Grypy, RSV
Lp. | Parametry wymagane (graniczne) dla testów | TAK/NIE
1 | Odczynniki do metody RT-PCR kompatybilne z aparatem BD Max potwierdzone w instrukcji używania odczynników.
2 | Termin ważności odczynników co najmniej 12 miesięcy od momentu otrzymania testów.
3 | Odczynniki ze znakiem CE.
4 | Odczynniki w postaci liofilizatów, przechowywane w temperaturze pokojowej zintegrowane z paskami do analizy DNA i RNA.
5 | Możliwość zaprojektowania własnych protokołów do badań przy użyciu własnych sond.
6 | Możliwość konsultacji uzyskanych wyników w ramach umowy.
7 | Odczynniki do izolacji RNA oraz reakcji PCR
8 | Przeprowadzenie szkolenia na terenie Zamawiającego
9 | Szczegółowa instrukcja obsługi oraz metodyki oznaczeń w języku polskim-dostarczyć z pierwszą dostawą.
10 | Deklaracje CE -dostarczyć na wezwanie Zamawiającego- drugi etap
Uwaga: Parametry graniczne stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
Wymóg jest następujący- wszystkie parametry techniczne muszą być spełnione łącznie.

## Formularz ofertowo- cenowy
FORMULARZ OFERTOWO - CENOWY
Punkt B - Dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych do wykonania 18864 badań. | [9 empty] | KOD CPV 33696500-0
Tab.1.Odczynniki do badań PCR wirusa SARS CoV2, Grypy, RSV
Lp. | Nazwa badania | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op | Cena jednego testu netto | Stawka VAT | Cena 1 testu brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Testy do badania wirusa SARS CoV-2 metodą RT-PCR | 18720
2 | Testy do badań grypy typu A i B, RSV | 120
3 | Testy genetyczne do wykrywania karbapenemaz. | 24
4 | Testy genetyczne do wykrywania toksyny C.difficile. | 24
Suma-1 rok netto/ brutto odczynniki
Tab.2. Materiały zużywalne potrzebne do wykonania 18 864 badań.
Lp. | Nazwa badania | Całkowita ilość zamawiana | Wielkość opakowania handlowego | Nazwa producenta | Numer katalogowy | Ilość op | Cena jednego opak. netto | Stawka VAT | Cena 1 opak. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1
2
3
Suma -1 rok netto/brutto materiały zużywalne