Zakres IV

WYKAZ ASORTYMENTOWO - CENOWY												Załącznik Nr 1A

| Lp. | Nazwa firmowa odczynnika | Numer katalogowy | Średnia ilość oznaczeń na 1 rok | Wielkość opakowania | Proponowana ilość pełnych opakowań | Cena netto 1 op. | Stawka VAT | Cena brutto 1 op. | Wartość netto w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| 1. | - Panel do wykrywania bakterii atopowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli): wirusy m. in SARS COV-2, Influenza A, B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy /Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe |  | - 120 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | - Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G(+), G(-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki |  | - 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | - Panel do wykrywania bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich oraz drożdżaków wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności - (karbapenemazy, ESBL, MRSA) z dodatniego posiewu krwi |  | - 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Panel do wykrywania bakterii i wirusów z płynu mózgowo -rdzeniowego m.in. Neisseria menengitidis, Haemophillus, Influenzae, CMV, Enterowirus |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: bakterie, pasożyty, wirusy – najczęściej powodujące zakażenie układu pokarmowego |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Panel do wykrywania bakterii wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (m.in. karbapenemazy, ESBL) z płynu stawowego |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zestawy konserwacyjne i zużywalne i inne elementy potrzebne do pracy analizatora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Czynsz dzierżawny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | 12 miesięcy |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres IV                                                                                                                        							 Załącznik nr 1B

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

| LP. | Parametry graniczne |  | Potwierdzenie spełnienia wymagań, Wpisuje Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| I ANALIZATORY |  |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, dopuszcza się używany nie starszy niż rok produkcji 2021 |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowany i zamknięty system do wieloparametrowego oznaczania drobnoustrojów wyposażony w min. 1 moduł reakcyjny |  |  |
|  | System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki na pokładzie analizatora |  |  |
|  | System wykorzystujący technologię nested multipleks PCR o podwyższonej czułości i specyficzności oznaczeń, wykrywający wiele patogenów jednocześnie |  |  |
|  | System dający możliwość bezpośredniego badania próbki klinicznej lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA |  |  |
|  | Testy w formie paneli posiadające kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania badania na każdym etapie |  |  |
|  | Odczynniki o zamkniętym układzie reakcyjnym, zabezpieczone przed kontaminacją i uszkodzeniem. Zintegrowany system gwarantujący minimalizacje ryzyka zakażenia pracowników laboratorium |  |  |
|  | System wydający wynik gotowy do interpretacji |  |  |
|  | Czas wykonania badania poniżej 90 min. |  |  |
|  | Kompletny system zawierający aparat z wbudowanym komputerem z oprogramowaniem, UPS oraz wszelkie sprzęty pomocnicze niezbędne w procesie przygotowania próbek |  |  |
|  | Szkolenie instalacyjne oraz możliwość merytorycznej konsultacji telefonicznej w przypadku trudności technicznych w trakcie użytkowania aparatu |  |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii atopowych i wirusów z górnych dróg oddechowych (wymaz z nosogardzieli): wykrywane wirusy m. in SARS COV-2, Influenza A, B, wirusy Parainfluenza, Rinowirusy/Enterowirusy, RSV oraz bakterie atypowe |  |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii typowych i atypowych, wirusów i genów oporności na antybiotyki z dolnych dróg oddechowych (materiał: plwocina, BAL): wykrywający najczęściej powodujące infekcje bakterie G(+), G(-), niefermentujące i atypowe wirusy oraz geny oporności na antybiotyki |  |  |
|  | - Panel do wykrywania bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich oraz drożdżaków wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (karbapenemazy, ESBL, MRSA) z dodatniego posiewu krwi |  |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii i wirusów z płynu mózgowo -rdzeniowego m.in. Neisseria meningitidis, Haemophilus, Influenzae, CMV, Enterowirus |  |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii, wirusów i pasożytów jelitowych: bakterie, pasożyty, wirusy – najczęściej powodujące zakażenie układu pokarmowego |  |  |
|  | Panel do wykrywania bakterii wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (m.in. karbapenemazy, ESBL) z płynu stawowego |  |  |
|  | Termin ważności odczynników min. 7 miesięcy |  |  |

Należy dostarczyć materiały firmowe potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów z nazwą pliku

i podaniem strony (dotyczy pkt. 1-10, 12-17)

Zakres IV															Załącznik nr 1C

PARAMETRY OCENIANE

| Lp. | NAZWA/OPIS PARAMETRU | PARAMETR OCENIANY | ZASADY OCENY | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, WPISUJE WYKONAWCA z podaniem numeru strony dokumentu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Odczynniki do wykrywania bakterii Gram ujemnych i Gram dodatnich oraz drożdżaków wraz z oznaczeniem mechanizmów oporności (karbapenemazy, ESBL, MRSA) z dodatniego posiewu krwi w jednym panelu | PODAĆ | Tak – 30 pkt Nie – 0pkt |  |
|  | Producent posiada wdrożony i potwierdzony certyfikatem system zarządzania zgodny z wymogami normy ISO 13485. | PODAĆ | Tak - 10 punktów Nie - 0 punktów |  |

Poz. 1 Proszę o potwierdzenie dokumentem spełnienie parametru ocenianego z nazwą pliku, którego dotyczy.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

Poz. 2 Proszę o potwierdzenie aktualnym certyfikatem, spełnienie parametru ocenianego.

Dokument należy złożyć wraz z ofertą.

W przypadku braku potwierdzenia parametru ocenianego zamawiający przyzna 0 punktów.