# Załącznik nr 1 - Formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 1 - ZESTAW DO SZYCIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Nazwa handlowa/ własna | Nr katalogowy | Producent | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jałowy zestaw do szycia w skład, którego wchodzą: nogawice z włókniny typu TMS o gramaturze min. 35g/m², o wymiarach 75÷80 cm x 120÷130 cm a 2szt. serweta gazowa 17N 4W o wymiarach 70÷75 cm x 90÷95 cm a 2szt., podkład z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35g/m², o wymiarach 155÷165 cm x 85÷90 cm - 2szt kompresy gazowe 17N 8W o wymiarach 7,5 cm x 7,5 cm (+/- 0.5 cm) a 30 szt. | zestaw | 2 000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |

WYMAGANIA:

- Sterylizacja zestawu parą wodną w nadciśnieniu.

- Zestaw pakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem lub mankietem ułatwiającym otwieranie w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki zawierającą jedna główną etykietę typu TAG, w której zintegrowane są dwie mniejsze naklejki zawierające informację typu: numer katalogowy, data ważności, numer serii, dane wytwórcy oraz kod kreskowy.