###### Załącznik Nr 1

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

NIP— .......................................... , REGON ..........................................

FORMULARZ OFERTOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 5 zadań, znak PZP.262.44.2021.VJW,

OŚWIADCZAMY, że:

- Oferujemy wykonanie przedmiotu Zamówienia, za niżej wymienione wynagrodzenie oraz oferujemy    
 termin dostawy zamówienia:

- ZADANIE I – odczynniki chemiczne firmy MERCK, pożywki mikrobiologiczne i inne materiały firmy MERCK:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… ….............................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE II – odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny firmy HACH LANGE:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …….….......................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE III – odczynniki chemiczne, odważki analityczne i roztwory wzorcowe:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE IV – materiały odniesienia – mikrobiologia, materiały pomocnicze:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

- ZADANIE V – testy NANOCOLOR:

- cena ofertowa netto wynosi:................................(słownie.………….………………………………… …................................................................................................................) stawka VAT:  ............. %

- Termin dostawy wynosi: ……….. dni.

zgodnie z wyceną zawartą w formularzu cenowym – Załącznik Nr 2.

- Cena ofertowa określona w pkt 1 zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.

- Oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

- Spełnimy wymagania i warunki postawione w SIWZ dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z zasadami opisanymi w CZĘŚCI I pkt. 6 SIWZ.

Udzielamy terminu ważności na okres podany niżej liczony od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego:

- Zadanie I        ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie II       ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie III      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie IV      ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Zadanie V       ̶    …………………………………………………………………………………………,

- Oświadczamy, że jesteśmy podatnikiem VAT, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT * (niepotrzebne skreślić).

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny,

o    zarejestrowanym jako podatnik VAT zwolniony na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9.

- Akceptujmy 30-dniowy termin płatności w formie przelewu po dostarczeniu przedmiotu zamówienia       
 i otrzymaniu faktury VAT.

- Nie zamierzam / Zamierzam* (niepotrzebne skreślić) powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

| L.p. | Część zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom |
| --- | --- |

- Za realizację zamówienia odpowiedzialny jest p.……………………………………………………. ……………………………………………………….…… tel. …………………………………………………….

- Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 45 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej.

Osoba uprawniona do kontaktowania się z Zamawiającym:

………………………………….. , e-mail: ………………………………… ,  tel. ……………………………

.......................................				..................................................................

(data)			    	               	(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE I: Odczynniki chemiczne firmy MERCK, pożywki  mikrobiologiczne i inne materiały firmy MERCK.

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- pożywki muszą być w formie granulatów oraz posiadać certyfikaty analityczne podające żyzność 
i selektywność,

- trwałość ostatecznie dostarczanych pożywek min. 2 lata od daty odbioru przez Zamawiającego,

- trwałość ostatecznie dostarczanych testów min. 6 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego,

- bezwzględnie wymaga się zgodności składów pożywek oraz szczepów wzorcowych użytych 
do kontroli jakości z podanymi wymaganiach,

- przy każdej dostawie do wszystkich: pożywek, testów, CombiChecków i PipeChecków należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości oraz karty charakterystyki.

- wszystkie roztwory wzorcowe muszą być wyprodukowane przez producenta  akredytowanego zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami

3, Wymagany termin ważności odczynników chemicznych: min. 12 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

| L.p. | Testy do oznaczeń/zakres pomiarowy | Numer katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Azot amonowy 0,01-3,0 | 1.14752.0001 |  | 20 |  |  |  |
|  | Azot azotanowy 0,1-25,0 | 1.09713.0001 |  | 24 |  |  |  |
|  | Azot azotynowy 0,005-1,0 | 1.14776.0001 |  | 4 |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 0,01-5,0 | 1.14848.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Siarczany 5-250 | 1.14548.0001 |  | 10 |  |  |  |
|  | Mangan 0,01-10,0 | 1.14770.0001 |  | 18 |  |  |  |
|  | Siarczki 0,02-1,5 | 1.14779.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Żelazo 0,005-5,0 | 1.14761.0001 |  | 13 |  |  |  |
|  | CombiCheck 10 | 1.14676.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | CombiCheck 20 | 1.14675.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | CombiCheck 50 | 1.14695.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | CombiCheck 80 | 1.14738.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | CombiCheck 90 | 1.18700.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Chlor wolny 0,01-2,0 | 1.14670.0001 |  | 6 |  |  |  |
|  | Azot całkowity 0,5-15,0 | 1.14537.0001 |  | 45 |  |  |  |
|  | Azot całkowity 0,5-15,0 | 1.00613.0001 |  | 10 |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 1,0-25,0 | 1.14729.0001 |  | 30 |  |  |  |
|  | Fosfor ogólny 0,05-5,0 | 1.14543.0001 |  | 25 |  |  |  |
|  | ChZT 4-40 | 1.14560.0001 |  | 5 |  |  |  |
|  | ChZT 10-150 | 1.14540.0001 |  | 25 |  |  |  |
|  | ChZT 25-1500 | 1.14541.0001 |  | 30 |  |  |  |
|  | ChZT 300-3500 | 1.14691.0001 |  | 5 |  |  |  |
|  | ChZT 500-10 000 | 1.14555.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Substancje pow. czynne anionowe 0,05-2,0 | 1.02552.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | Chlorki 5-125 | 1.14730.0001 |  | 10 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowa na chlorki 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1op=500ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na fosfor 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1.70340.0100 op=100ml |  | 2 |  |  |  |
|  | CRM na azot całkowity o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | op=100ml |  | 4 |  |  |  |
|  | CRM na fosfor ogólny o stężeniu 15mgP/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | op=100ml |  | 8 |  |  |  |
|  | CRM na azot amonowy o stężeniu 2mgN/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1.25024.010 op=100ml |  | 10 |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH uniwersalne | 1.09535.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe pH 7,5-14 | 1.09532.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe 6,5-10 | 1.09543.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Woda GR | 1.16754.5000 op=5litrów |  | 1 |  |  |  |
|  | Glicyna GR do analizy z certyfikatem, do sporządzania roztworu wzorcowego na oznaczenie azotu ogólnego | 1.04201.0100 op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy 0,1N | 1.09141.1000 op=1litr |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 4,005 w oparciu o SRM z NIST/PTB CertiPUR wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 107200.0105 op=5x100ml |  | 8 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 9,184 w oparciu o SRM z NIST/PTB CertiPUR wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 107203.0105 op=5x100ml |  | 4 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 7,416 w oparciu o SRM z NIST/PTB CertiPUR wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 107205.0105 op=5x100ml |  | 14 |  |  |  |
|  | Elektroda do pH-metru firmy Mettler Toledo | Inlab expert Pro ISM |  | 2 |  |  |  |
|  | Kuweta do spektrofotometru Merck Pharo 300-10mm | 1.14946.0001 |  | 7 |  |  |  |
|  | Kuweta do spektrofotometru Merck Pharo 300-20mm | 1.14947.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Kuweta do spektrofotometru Merck Pharo 300-50mm | 1.14944.0001 |  | 6 |  |  |  |
|  | Celki szklane do oznaczania azotanów | 1.14902.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | Celki szklane okrągłe 16mm do mineralizacji azotu | 1.14724.0001 |  | 3 |  |  |  |
|  | PhotoCheck- komplet roztworów barwnych w kuwetach okrągłych do testowania fotometrów | 1.14693.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Crack Set 10 | 1.14687.0001 |  | 1 |  |  |  |
|  | Ezy bakteriologiczne z PP-sterylne,1 μl, pakowane po 20 sztuk w bezpiecznym zamykanym opakowaniu | op. = 20 sztuk |  | 120 |  |  |  |
|  | Ringera tabletki do przygotowania roztworu | Merck 1.15525.0001 op. = 100 tabl. |  | 3 |  |  |  |
|  | Odczynnik Kovacsa | Merck 1.09293.0100 op. = 100 ml |  | 1. |  |  |  |
|  | Caso Agar (TSA) | Merck 1.05458.0500 op. = 500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Agar z ekstraktem drożdżowym wg ISO 6222 | Merck 1.13116.0500 op. = 500g |  | 6 |  |  |  |
|  | Agar z żółcią, eskuliną i azydkiem wg ISO 7899-2 | Merck 1.00072.0500 op. = 500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Agar wybiórczy dla enterokoków wg Slanetza i Bartelya | Merck 1.05262.0500 op. = 500g |  | 3 |  |  |  |
|  | ReadyCult bakterie grupy coli | Merck 1.01298.0001 op. = 20 szt. |  | 10 |  |  |  |
|  | paski testowe do wykrywania oksydazy cytochromowej w drobnoustrojach | Merck 1.13300.0001 op. = 50 pasków |  | 10 |  |  |  |
|  | Płytki odciskowe agar tryptonowo-sojowy z LTHTh-ICR | Merck 1.46231.0020 op. = 20 sztuk |  | 6 |  |  |  |
|  | Płytki odciskowe SDA + chloramfenikol - RT+ | Merck 1.46549.0020 op. = 20 sztuk |  | 6 |  |  |  |
|  | Sterikon plus-wskaźnik biologiczny do kontroli sterylizacji w autoklawie | Merck 1.10274.0001 op. = 15 amp |  | 4 |  |  |  |
|  | Agar YGC z ekstraktem drożdżowym, glukozą i chloramfenikolem | Merck 1.16000.0500 op. = 500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Agar PCA z ekstraktem drożdżowym, glukozą i peptonem kazeinowym | Merck 1.05463.0500 op. = 500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Bulion tryptofanowo-sojowy TSB | Merck 1.05459.0500 op. = 500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Agar dla bakterii E.coli i grupy coli wg ISO 9308-1 | Merck 1.10426.0500 op. = 500g |  | 2 |  |  |  |
|  | Zakrętka do butelek Brand, gwint GL 45, niebieska | Brand 1226038 op. = 10szt. |  | 1 |  |  |  |
|  | Zakrętka do butelek Brand, gwint GL 45, liliowa | Bionovo 2-3067 op. = 10szt |  | 2 |  |  |  |
|  | Zakrętka do butelek Brand, gwint GL 45, czerwona | Bionovo 2-3068 op. = 10szt |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na siarczany 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | op=500 ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na mangan 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | op=500ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Glikol polietylenowy 400 | 8.07485.1000 op=1litr |  | 2 |  |  |  |
|  | TiTriplex EDTA 0,1mol/l | 1.08431.1000 op=1litr |  | 4 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.200 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | op=500ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.1000 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | op=10ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Celuloza mikrokrystaliczna z certyfikatem, wielkość ziarna 20 mikronów | 310697 op=50g |  | 2 |  |  |  |
|  | N-Allilotiomocznik do syntezy | 1op = 50g |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na fluorki 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na żelazo ogólne 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na jon amonowy 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na azotany 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy azotyny 1000mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Fenol – test 0,002-5,00mg/l | 1.00856.0001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.100 mg/l wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na ChZT o stęż.10000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na zawiesinę ogólną do przygotowania roztworu o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | TSS100-500 op=500ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na zawiesinę ogólną do przygotowania roztworu o stężeniu 1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | TSS1000-500 op. = 500ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Przewodność o stężeniu 500µS/cm akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 06999-500ML (sigma) |  | 1 |  |  |  |
|  |  | mettler MT51300170-250ML |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 10 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 25mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Barwa o stężeniu 100 mg/l Pt wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany wzorcowy r-r buforowy pH 10,01 w wyprodukowany przez producenta akredytowanego zgodnie z ISO/IEC 17025 i PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | METT5135005 op.= 250 ml |  | 4 |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA I - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .......................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE II

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE II: Odczynniki chemiczne i drobny sprzęt laboratoryjny firmy „HACH LANGE”

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich testów i roztworów należy dołączyć instrukcje w języku polskim 
i certyfikaty jakości

- Wymagany termin ważności odczynników chemicznych min. 12 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa testu/artykuły | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak./szt.] | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OWO 3-30 | LCK 385 |  | 4 |  |  |  |
|  | ADDISTA do LCK 385 | LCA 703 |  | 2 |  |  |  |
|  | Lotne kwasy tłuszczowe 50-2500 | LCK 365 |  | 15 |  |  |  |
|  | Copper Sulfate op. poduszkowe | 14818-66 op.=50szt. |  | 2. |  |  |  |
|  | Ferrous Iron Reagent op. poduszkowe | 1037-69 op.=100szt |  | 1 |  |  |  |
|  | Sonda przewodności CDC | 40101 |  | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw nakładki czujnika LDO do mierników HQD | 5811200 |  | 1 |  |  |  |
|  | Elektroda szklana pH do miernika HQ40d + świadectwo wzorcowania akredytowanego laboratorium | PHC30101 |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór czyszczący RE-NOVO.N | S16M001 |  | 2 |  |  |  |
|  | Laboratoryjna sonda żelowa ORP/RedOx Intellical MTC101 o niskich wymaganiach dotyczących konserwacji, kabel 1 m | MTC10101 |  | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw kalibracyjny roztworów wzorcowych mętności Stablcal, 0–4000 NTU | 2662105 |  | 2 |  |  |  |
|  | Szklana kuweta do mętnościomierzy laboratoryjnych, 30 mL, 6 sztuk z nakrętkami | 2084900 |  | 2 |  |  |  |
|  | Zestaw wzorców drugorzędowych mętności Gelex, 0 - 4000 NTU | 2589000 |  | 2 |  |  |  |
|  | Test kuwetowy indeksu nadmanganianowego 0,5 - 10 mg/L O₂ (ChZT-Mn) | LCK394 |  | 1 |  |  |  |
|  | Zestaw odczynników manganu 0,2 - 5 mg/L / 0,02 - 1,0 mg/L Mn | LCW032 |  | 1 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA II - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE III

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE III: Odczynniki chemiczne, odważki analityczne i roztwory wzorcowe

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów  i  ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich testów i roztworów  należy dołączyć instrukcje w języku polskim, certyfikaty jakości oraz karty charakterystyki.

- Wszystkie roztwory wzorcowe muszą być wyprodukowane przez producenta akredytowanego zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17034:2017- 03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami.

- Wymagany termin ważności odczynników chemicznych min. 6 miesięcy od daty ich odbioru przez Zamawiającego.

| L.p. | Testy do oznaczeń / zakres pomiarowy | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór wzorcowy na pH ftalanowy 4,01 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34 | Labstand op=250 ml |  | 14 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na pH fosforanowy 7,00 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34. | Labstand op=250 ml |  | 14 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na pH węglanowy 10,01 + świadectwo wzorcowania wyprodukowany przez producentów akredytowanych zgodnie z normą ISO/IEC 17025 i ISO Guide 34. | Labstand op=250 ml |  | 14 |  |  |  |
|  | Osad ściekowy-certyfikowany materiał odniesienia, o jak najmniejszej zawartości suchej masy (%)* wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | LGC Standards SQC001-S op=30g |  | 4 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia. Wzorzec dla wody czystej (aktualny w dniu zakupu) wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | LGC Standards |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 500µS/cm/25oC wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Producent 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Producent 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Wzorzec konduktometryczny 1,30µS/cm/25oC wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | Producent 1 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Producent 2 |  | 2 |  |  |  |
|  | Żel krzemionkowy ze wskaźnikiem wilgotności pomarańczowy | op=1kg |  | 3 |  |  |  |
|  | Kwas solny 35-38% cz.d.a. | op=1litr |  | 3 |  |  |  |
|  | Alkohol etylowy 96% cz.d.a. | op=500ml |  | 11 |  |  |  |
|  | Roztwór elektrolitu do sondy tlenowej firmy WTW ELY/G | 205217 op=50ml |  | 4 |  |  |  |
|  | Roztwór czyszczący do sondy tlenowej firmy WTW RL/G | 205204 op=50ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Roztwór 3mol/l KCI + Ag Cl do przechowywania elektrody pH | op. =250ml |  | 5 |  |  |  |
|  | Roztwór wypełniający do elektrody 3M KCI nasycony AgCI |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy cz.d.a. – tabletki | op=500g |  | 1 |  |  |  |
|  | Eter naftowy cz.d.a. | op=1litr |  | 20 |  |  |  |
|  | Kwas solny 0,1 mol/l | (amp.) |  | 20 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy 0,1 mol/l | (amp.) |  | 3 |  |  |  |
|  | Wodorotlenek sodowy 2 mol/l: 2N r-r mol/l | (amp.) |  | 1 |  |  |  |
|  | Tiosiarczan sodu 5 hydrat cz.d.a. | POCH 809580111 op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 100mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 431-REA COD100 op=0,5l |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 1000mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 431-COD1000 op=0,5l |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na ChZT wzorcowany na NIST o stężeniu 10000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 431-COD10M op=0,5l |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na Azot amonowy wzorcowany na NIST 1000 mg/N/l wyprodukowany przez producentów wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami. | op=100ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy na Azot amonowy wzorcowany na NIST 100 mg/N/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | op=100ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Dwuwodorofosforan (V) potasu (KH2PO4) cz.d.a. | op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Wodorofosforan (V) dwupotasu (K2HPO4) cz.d.a. | op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | 7-Hydrat Wodorofosforan dwusodu (Na2HPO4 x 7 H2O) cz.d.a. | op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlorek amonu (NH4Cl) cz.d.a. | CHEMPUR 11137607 op=500g |  | 2 |  |  |  |
|  | 7 Hydrat siarczanu (VI) magnezu (MgSO4)x 7 H2O) cz.d.a. | op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlorek wapnia bezw. cz.d.a. | op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | 6-Hydrat chlorku żelaza (III) cz.d.a. | op=50g |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwas siarkowy min 95% cz.d.a. | op=1 litr |  | 5 |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina roztwór 1% | op=250ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Nadmanganian potasu 0,02 mol/l | Avantor (amp.) |  | 5 |  |  |  |
|  | Szczawian sodu 0,05 mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | (amp.) |  | 5 |  |  |  |
|  | Szczawian sodu 0,005 mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1 producent op=1l lub amp. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 producent op=1l lub amp. |  | 2 |  |  |  |
|  | Chlorek sodu 0,02 mol/l | Avantor (amp.) |  | 4 |  |  |  |
|  | Amoniak 25% cz.d.a. | op=1litr |  | 5 |  |  |  |
|  | Kwas L-glutaminowy cz.d.a. | op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Roztwór czyszczący do elektrody pH | op= 500ml |  | 3 |  |  |  |
|  | D-glukoza bezwodna cz.d.a. | op=100g |  | 1 |  |  |  |
|  | Gliceryna | op=1000ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Czerń eriochromowa T |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Żółcień metanilowa |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Trietanoloamina |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Czerwień metylowa | op=5g |  | 1 |  |  |  |
|  | Zieleń bromokrezolowa | op=5g |  | 1 |  |  |  |
|  | Marmurek CACO3 cz.d.a. | op=250g |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwas azotowy 65% op 1l |  |  | 5 |  |  |  |
|  | Chloroform op=1l |  |  | 3 |  |  |  |
|  | Rezorcyna wyprodukowana przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1 op= 250 g |  | 1 |  |  |  |
|  | Chlorowodorek hydroksyloaminy czda op= 100g |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Kwas octowy r-r80% czda op. 1l |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Amonu octan czda op. 100g |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Potasu nadsiarczan czda op. 100g |  |  | 2 |  |  |  |
|  | 1,10 fenantrolina czda op. 5 g |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Potasu chlorek czda op=250g | Chempur 117397402 |  | 1 |  |  |  |
|  | Kalces – sól sodowa op=250g | Chempur |  | 1 |  |  |  |
|  | Cynku octan 2 hydrat czda op=100g | Chempur |  | 1 |  |  |  |
|  | Magnezu disodu wersenian czda op=250g | chempur |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwas szczawiowy dwuwodny cz.d.a | op=100g |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia chlorki o stężeniu 10000mg/l innej firmy niż MERCK i Sigma ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1op=100ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia siarczany o stężeniu 10000mg/l innej firmy niż MERCK i Sigma ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1op=100ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Azotyny o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK i Sigma ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1op= 250ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Fluorki o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK i Sigma ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1op=250ml |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia Azotany o stężeniu 1000m/l innej firmy niż MERCK i Sigma ( do kalibracji) wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1op=250ml |  | 3 |  |  |  |
|  | Jod r-r mianowany 0,05 mol/l | 100ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Skrobia rozpuszczalna r-r 1% | 100ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o stęż.10000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na BZT5 o niskim stężeniu wyprodukowany przez akredytowanego zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | ERA 1354 |  | 1 |  |  |  |
|  | Eluent Na2CO3 0,5M do chromatografii jonowej |  |  | 4 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na mętność wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. ERA 699 lub inny producent niż Merck i Cpachem |  | 2 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia na p H wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | np. ERA 779 lub inny producent niż Merck i Cpachem |  | 2 |  |  |  |
|  | Roztwór wzorcowy CaCO3 1000 mg/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1 producent |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 producent |  | 2 |  |  |  |
|  | Węglan sodu, roztwór mianowany 0,025mol/l wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 10 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 100 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Wzorzec mętności 1 NTU wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami |  |  | 2 |  |  |  |
|  | Materiał odniesienia na redoks o wartości potencjału redoks ok. 220 mV( w temp. 25 stopni względem Ag/AgCl, KCl 3,0 M) |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia 2500 us/cm do sprawdzeń konduktometru wyprodukowany przez akredytowanego producenta zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 lub aktualnie obowiązującymi wymaganiami | 1 producent |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 2 producent |  | 2 |  |  |  |
|  | Fenoloftaleina r-r- 0,1% | 1 op= 250ml |  | 1 |  |  |  |
|  | Potasu sodu winian 4 hyd.czda. | 1op=250 g |  | 1 |  |  |  |
|  | Kwaśny ftalan potasu czda. (wodoroftalan potasu) | 1op=250 g |  | 1 |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA III - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE IV

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE IV — materiały odniesienia – mikrobiologia, materiały pomocnicze

- Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów i ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

- Przy każdej dostawie do wszystkich szczepów, należy dołączyć instrukcje 
w języku polskim, certyfikaty lub świadectwa jakości zgodności z PN-EN 17034.

- Bezwzględnie wymaga się zgodności szczepów wzorcowych użytych do kontroli jakości z podanymi w wymaganiach.

- Wymagany termin ważności min. 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa artykułu | Nr katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak.] | Cena jedn. netto [zł/opak] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wzorzec odniesienia Klebsiella variicola WDCM 00206, KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034 certyfikat | Microbiologics 0261P 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 2. | Wzorzec odniesienia Escherichia coli WDCM 00090 KWIK-STIK zgodny PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 0465U 1 op.= 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 3. | Wzorzec odniesienia Escherichia coli WDCM 00013 Lab-Elite zgodny PN-EN 17034, certyfikat | Argenta 0335-CRM |  | 2 |  |  |  |
| 4. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecalis WDCM 00009 Lab-Elite zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Argenta 0367-CRM 1 op. = 1 zestaw |  | 2 |  |  |  |
| 5. | Wzorzec odniesienia Staphylococcus aureus WDCM 00034 zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 360P 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 6. | Wzorzec odniesienia Aeromonas hydrophila WDCM00063 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 870P 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 7. | Wzorzec odniesienia Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 0416P 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 8. | Wzorzec odniesienia Citrobacter freundii WDCM00006 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 0229K 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 9. | Wzorzec odniesienia Klebsiella aerogenes WDCM 00175 Lab-Elite zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Argenta 0306-CRM |  | 2 |  |  |  |
| 10. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecium ATCC 35667 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 0968P 1 op. = 2 pelety |  | 2 |  |  |  |
| 11. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecium WDCM00177 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | 1 op. 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 11. | Wzorzec odniesienia Enterococcus faecalis WDCM00087 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | 1 op. 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 12. | Wzorzec odniesienia Serratia marcescens 43862 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 0262P 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 13. | Wzorzec odniesienia Candida albicans WDCM 00054 KWIK-STIK zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Microbiologics 0443 1 op. = 2 pelety |  | 1 |  |  |  |
| 14. | Wzorzec odniesienia Bacillus subtilis subsp.. Spizizenii WDCM 00003 Lab-Elite zgodny z PN-EN 17034, certyfikat | Argenta 0486-CRM |  | 2 |  |  |  |
| 15. | Butelki 500 ml do poboru próbek, PET, sterylne, średnica wlotu 38,5 mm, pakowane pojedynczo | 370005EM op.=60szt. |  | 20 |  |  |  |
| 16. | Butelki 500 ml do poboru próbek, PET, z tiosiarczanem sodu, sterylne, średnica wlotu 38,5 mm, pakowane pojedynczo | 370005M op.=60 szt. |  | 5 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA IV - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

c.d. ZADANIE V

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

FORMULARZ CENOWY

ZADANIE V — testy NANOCOLOR

  - Szczegółowy wykaz zamawianych wyrobów  i  ich ilości wraz z podaniem cen jednostkowych netto, wartości netto, stawki VAT oraz łącznej wartości całości zamówienia.

  - Przy każdej dostawie do wszystkich testów i roztworów należy dołączyć instrukcje w języku polskim 
i certyfikaty jakości

3. Wymagany termin ważności odczynników chemicznych min. 12 miesięcy od daty odbioru przez Zamawiającego.

| Lp. | Nazwa testu/artykuły | Numer katalogowy | Numer katalogowy produktu oferowanego przez dostawcę | Ilość [opak./szt.] | Cena jednostkowa netto [zł] | Wartość netto [zł] | Stawka VAT [%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OWO 3-30 | 985075 |  | 4 |  |  |  |
| 2. | Lotne kwasy tłuszczowe 50-2500 | 985050 |  | 15 |  |  |  |
| 3. | CHZT 40 | 985027 |  | 2 |  |  |  |
| 4. | CHZT LR 150 | 985036 |  | 2 |  |  |  |
| 5. | CHZT 1500 | 985029 |  | 2 |  |  |  |
| 6. | CHZT 10000 | 985023 |  | 2 |  |  |  |
| 7. | Azot ogólny 22 | 985083 |  | 2 |  |  |  |
| 8. | Azot ogólny 220 | 985088 |  | 2 |  |  |  |
| 9. | Azot całkowity Kjeldahala TKN i 16 | 985067 |  | 2 |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

Razem cena ofertowa całego przedmiotu zamówienia – ZADANIA V - wynosi:

Cena netto  .......................................... zł (słownie: ……………………..……………………...……………  .........................................................................................................................................................................)    stawka VAT:  ................... %

.......................................				..................................................................

(data)			    		(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 3

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

o wypełnieniu obowiązków art.14 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 5 zadań, znak PZP.262.44.2021.VJW,

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem  i  zawarłem w ofercie, w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

.......................................				..................................................................

(data)			    				(podpis osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentacji wykonawcy)

###### Załącznik Nr 4

nazwa, siedzibę i adres Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę:

................................................................................................................

................................................................................................................

………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków  § 21 Regulaminu udzielania zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (Załącznik do Uchwały Nr 21/19 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z dnia 14 listopada 2019r.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania pn.: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, POŻYWEK MIKROBIOLOGICZNYCH, SPRZĘTU LABORATORYJNEGO I MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH z podziałem na 5 zadań, znak PZP.262.44.2021.VJW, składam oświadczenie, że spełniam następujące warunki:

- OŚWIADCZAM, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w § 21 Regulaminu udzielania zamówień:

- posiadam wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- OŚWIADCZAM, że brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w § 23 ust.1 i 2 Regulaminu udzielania zamówień.

.......................................				..................................................................

(data)			                                (podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy)

Załącznik Nr 5

(WZÓR)

UMOWA nr 2021………………….

DOSTAWY

zawarta w dniu ……………  w Olsztynie

pomiędzy,

Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 10 -218 Olsztyn, ul. Oficerska 16a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000126352, NIP: 739-040-33-23; Regon: 510620050,kapitał zakładowy: 156 447 000 zł; posiadającym certyfikat systemu zarządzania jakością (PN – EN ISO 9001: 2015), środowiskiem (PN – EN ISO 14001:2015) oraz bezpieczeństwem i higieną pracy (PN – N 45001:2018), w którego imieniu działa:

- Wiesław Pancer – Prezes Zarządu,

- Jarosław Słoma – Wiceprezes Zarządu

zwanym dalej Zamawiającym

a

Wykonawcą.

Zamawiający i Wykonawca zwani są także w dalszej części Umowy Stronami.

W wyniku dokonania  przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień o wartości  powyżej  130 000 zł przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i  Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie zawarta została umowa o następującej treści:

Ogólne warunki realizacji

§ 1

- Przedmiotem umowy jest dostawa  tytuł zadania……………………określona w załącznikach ………. do umowy.

- Wykonawca sprzedaje i dostarcza, a Zamawiający kupuje sukcesywnie dla swoich potrzeb materiały/sprzęt laboratoryjny zwane w dalszej treści umowy „wyrobami”, w okresie 18 miesięcy od daty podpisania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczone wyroby odpowiadają wszystkim wymaganiom Zamawiającego, a w szczególności:

- odpowiadają wszystkim cechom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- są fabrycznie nowe i posiadają wszystkie cechy oznakowania przez producenta,

- posiadają nienaruszone cechy pierwotnego opakowania,

- posiadają karty charakterystyki, certyfikaty lub świadectwa jakości i instrukcje w języku polskim, które będą załączane wraz z dostawą asortymentów, dla których dokumenty te mają zastosowanie. W odniesieniu do Wykonawców niemających możliwości dostarczenia dokumentów wymienionych w poprzednim zdaniu, Zamawiający dopuszcza również ich udostępnienie w bibliotece technicznej Wykonawcy dostępnej pod adresem: www. …………………..

- Dotyczy zadań I, II i V - Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu wsparcia technicznego jeżeli podczas wykonywania oznaczeń na certyfikowanych materiałach odniesienia wyprodukowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03 przy pomocy zamawianych testów otrzymywane wyniki nie będą spełniały kryteriów zawartych w Normie PN-ISO 8258 + AC1: 1996. „Karty kontrolne Shewharta”.

- Szczegółowy wykaz ilości i rodzaju wyrobów wraz z cenami jednostkowymi zawiera załącznik nr…..do umowy, zgodny z formularzem cenowym złożonej oferty Wykonawcy.

§ 2

- Wykonawca na terenie Zamawiającego zobowiązuje się do:

- przestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa, higieny pracy i p.poż. związanych z zakresem wykonywanej umowy,

- zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska i rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- stosowania zasad stałej komunikacji współpracy z Działem Jakości Wody i Ścieków.

- Wykonawca podlega okresowej ocenie obejmującej m. in.: jakość świadczonych usług, terminowość, ilość reklamacji, zdolność do spełniania wymagań ochrony środowiska oraz wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Uzyskanie niezadowalających ocen pociąga za sobą konieczność wprowadzenia działań korekcyjnych, korygujących  będących warunkiem do zakwalifikowania lub pozostania na Liście Kwalifikowanych Wykonawców.

§ 3

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w złożonej w ofercie.

- Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu dostarczenia mniejszej ilości wyrobów niż określonej w załączniku Nr … do umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości poszczególnych wyrobów przedmiotu zamówienia określonych w Załączniku Nr …, a Wykonawca wyraża zgodę bez dokonywania zmian w umowie. Wartość całkowita niniejszej umowy nie ulega zmianie.

                - § 4

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyroby określone w załączniku do umowy każdorazowo na odrębne pisemne zamówienia Zamawiającego, określające ilość i rodzaj wyrobów.

- Do wystawiania zamówień w imieniu Zamawiającego upoważnieni są pracownicy Działu Jakości Wody i Ścieków.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać zamawiane wyroby sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego, w terminie do…………………  od daty otrzymania faksem lub mailem pisemnego zamówienia.

- Miejscem dostawy zamawianych wyrobów jest Dział Jakości Wody i Ścieków (Laboratorium) PWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, przy ul. Oficerskiej 16A, czynny w dni robocze w godzinach od  700  do  1430, dostawy mogą być realizowane tylko w tym czasie.

- Dowodem zrealizowania dostaw będzie pisemne potwierdzenie na każdorazowo dostarczonej fakturze, dokonane przez upoważnionego pracownika Zamawiającego po sprawdzeniu ilości i rodzaju zamówionych wyrobów.

- Koszty dostawy wyrobów do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Do czasu odbioru wyrobów przez Zamawiającego ryzyko wszelkich niebezpieczeństw związanych z ewentualnym uszkodzeniem lub utratą przedmiotów zamówienia ponosi Wykonawca.

§ 5

- Ze strony Wykonawcy za realizację dostaw odpowiedzialna/y będzie: ………….

Tel……………...

- Do wykonywania obowiązków umownych Zamawiający upoważnia pracowników Działu Jakości Wody i Ścieków –  tel. 89 5327911; 89 5268203 i 533 326 866

§ 6

- Termin ważności na przedmiot zamówienia wynosi  ………………………..od daty jego odbioru przez Zamawiającego.

- W przypadku, gdyby jakość wyrobów odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy, Zamawiający odmówi odebrania całości przedmiotu dostawy lub jej części, zwracając zakwestionowaną dostawę na koszt Wykonawcy bez uiszczenia zapłaty.

- Stwierdzenie wad przez Zamawiającego  każdego jednostkowego przedmiotu umowy upoważnia Zamawiającego do żądania wymiany na towar wolny od wad. Wymiana winna być dokonana w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia do Wykonawcy.

- Koszty transportu związane z wymianą wyrobu na wyrób wolny od wad ponosi Wykonawca.

§ 7

- Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 8

- Ceny jednostkowe wyrobów zostały określone w załączniku Nr ….. do umowy i są stałe przez cały okres trwania niniejszej umowy.

- Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszystkie koszty wraz z transportem do Zamawiającego.

- Wartość całkowita za dostawę wyrobów określonych w Załączniku Nr …. do umowy wynosi:

kwota netto –…………………... zł  (słownie: …………………………………………………….. zł  00/100),

należna stawka VAT 8 i 23 %

kwota brutto –……………….... zł  (słownie:  ………………………………………..……………zł  00/100).

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT wartość będzie naliczona stosownie do obowiązującej stawki, a wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie.

§ 9

- Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych – wystawionych każdorazowo zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych wyrobów.

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty należności przelewem na konto wykonawcy  o numerze …………………………. w terminie 30 dni, od daty otrzymania faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Za dzień zapłaty będzie uznawać dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

4.  Wykonawca oświadcza, że wskazany główny rachunek bankowy znajduje się w wykazie

podmiotów prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, tzw. „Białej listy podatników VAT”. W przypadku braku rachunku bankowego na tej liście, płatność nie będzie realizowana.

5. Za termin zapłaty uznaje się dzień ,w którym zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na  wskazane konto kwotę wynikająca z prawidłowo wystawionej faktury.

6. W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę wadliwą i jej nie skoryguje, zobowiązuje się on do wyrównania Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami nałożonymi na Zamawiającego przez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych decyzji.

7. Wykonawca oświadcza, że rachunek do płatności wskazany w umowie lub fakturze należy do Wykonawcy umowy i jest rachunkiem otwartym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz został dla niego utworzony wydzielony rachunek VAT

8. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiającego i doręczenia jej przesyłką poleconą, przez swojego przedstawiciela lub emailem na adres: ……………………….

9.Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT i posiadają numer identyfikacji podatkowej NIP:

Zamawiający – 739-040-33-23

Wykonawca  –

10. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorcy, który 
nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą, ani średnim przedsiębiorcą w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17.06.2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 187 z dn. 26.06.2014r.).”

§ 10

1. Wykonawcy od faktur niezapłaconych w terminie określonym powyżej  przysługują odsetki ustawowe.

2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

a) 20% łącznej wartości netto od niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, w przypadku
        odstąpienia od umowy z powodu  okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) 1 % wartości netto przedmiotu zamówienia, za każdy dzień zwłoki określony w §4 pkt 3.

3.  Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości:

a) 20% łącznej wartości netto od niezrealizowanej części przedmiotu zamówienia, w przypadku
        odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które  odpowiada Zamawiający.

4. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy   odszkodowania uzupełniającego  na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy  wysokość kar umownych.

§ 11

- W przypadku, gdyby jakość usługi odbiegała od warunków określonych w ofercie Wykonawcy,  Zamawiający odmówi jej odebrania i  uiszczenia zapłaty.

- Za trzykrotne  nie wywiązanie się wykonawcy z postanowień niniejszej umowy  Zamawiający  może   odstąpić od umowy zawiadamiając Wykonawcę na piśmie .

§ 12

- Zamawiający informuje, że od dnia 25.05.2018r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE nr 119 z 04.05.2016) – dalej: rozporządzenie RODO.

- Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacją umowy, Zamawiający działając na podstawie art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia RODO informuje, że:

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Oficerska 16a, 10-218 Olsztyn – dalej: Administ7ator.

- w kwestiach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących w związku z tym prawach można zasięgnąć informacji na stronie Administratora https://pwik.olsztyn.pl; lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych PWiK Sp. z o.o. nr tel. 89 532 79 46 e-mail: iod@pwik.olsztyn.pl;

- przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie art.6 ust.1 lit. b rozporządzenia RODO;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres realizacji umowy oraz 4 lata od dnia jej zakończenia ;

- posiada Pani/Pan:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych dotyczących zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO;

- prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art.16 rozporządzenia RODO;

- prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 rozporządzenia RODO z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa,  ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy rozporządzenia RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i e rozporządzenia RODO;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia RODO;

- prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia RODO.

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest warunkiem zawarcia umowy, której Pan/Pani jest stroną, skutkiem niepodania danych jest brak możliwości zawarcia umowy, a podanie danych fałszywych lub nieaktualnych skutkuje nieważnością (zawartej) umowy;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia RODO;

- Zamawiający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

- Na Pani/Panu jako stronie Umowy spoczywają obowiązki:

- wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z realizacją umowy i obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, do których należą m.in. obowiązki wynikające z rozporządzenia RODO, w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Pan/Pani bezpośrednio pozyska.

- informacyjne wynikających z art. 14 rozporządzenia RODO względem osób fizycznych, których dane zostają przekazane drugiej stronie i których dane Pani/Pan pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 rozporządzenia RODO.

§ 13

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że  konieczność wprowadzania takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia nieprzewidzianych okoliczności zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Regulaminu Udzielania Zamówień przez PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie (załącznik do Uchwały nr 21/19 z dnia 14 listopada 2019r. ze zmianami Uchwała Nr 1/2021 Zarządu PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie z 1 lutego 2021r) udostępnionego na stronie internetowej www.pwik.olsztyn.pl oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku braku porozumienia przez właściwy Sąd dla Zamawiającego

- Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla  Wykonawcy.

Załączniki:

Załącznik Nr 1 — Szczegółowy wykaz asortymentu wyrobów, który zostanie uzupełniony na podstawie formularza cenowego zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

Wykonawca:                                                                                                    Zamawiający