## zadania_1-14
Zadanie nr 1 |  | APARAT DO ĆWICZEŃ ODDECHOWYCH
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przepływowy aparat do ćwiczeń oddechowych: - poręczny, lekki i odporny na uszkodzenia, - trzy komorowy: 0,6 l/sec. 0,9 l/sec. 1,2 l/sec., - różne kolory kulek dla każdej z trzech komór, - filtr cząstkowy wbudowany w obudowę, - metka do oznaczenia nazwiska pacjenta dołączona do każdego urządzenia, - wyprofilowany ustnik. |  |  |  | 250 | SZT | 0 | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 2 |  | ZGŁĘBNIK DO ŻYWIENIA ENERALNEGO I ZESTAWY DO PRZEZSKÓRNEJ ENDOSKOPII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zgłębnik gastrostomijny (G-Tube) wykonany z silikonu, balonowy używany jako wymiennik istniejącego zgłębnika lub jako początkowy zgłębnik gastrostomijny podczas interwencji operacyjnej, z centymetrową podziałką na zgłębniku ułatwiający kontrolę zakładania, w rozmiarze CH 14 , CH 18, CH 20. |  |  |  | 30 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do gastrostomii endoskopowej Flocare PEG, zakładany metodą Pull, pod kontrolą endoskopu do długotrwałego odżywiania dożołądkowego (min.30 dni). Zgłębnik wykonany z przezroczystego poliuretanu. Zakończony stożkowatym łącznikiem. Wyposażony w zacisk do regulacji przepływu, linię kontrastujacą w promieniach RTG, silikonową płytkę wewnętrzną oraz silikonową płytkę zewnetrzną do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo. Wolny od DEHP. Rozmiary CH 10/40 CM ; CH 14/40 CM ; CH 18/40 CM |  |  |  | 30 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Zgłębnik Flocare PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego, wykonany z przezroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Posiadający port żywieniowy ze złączem ENFIT. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica. Sterylny, jednorazowego użytku.Wolny od DEHP, CH 10/110 CM ;10/130CM ; CH 12/110 CM ; |  |  |  | 50 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Zgłębnik nosowo-jelitowy do żywienia dojelitowego Flocare Bengmark PUR, do żywienia dojelitowego zakończony samoskręcającą się spiralną pętlą mocującą zgłębnik w jelicie. Do zgłębnika dołączona metalowa prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta od 6 do 8 tygodni. Materiał - nieprzezroczysty poliuretan. Wolny od DEHP. Rozmiar CH 10/145 CM |  |  |  | 1 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
11 | Strzykawka do żywienia dojelitowego 60ml, zakończona końcówką EnFit |  |  |  | 150 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
12 | Łącznik typu Enfit - wymienne złącze do żywienia dojelitowego CH10, CH14, CH18 (kompatybilne z poz.1) |  |  |  | 30 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
13 | Złącze przejściowe typu ENLock umożliwiające zastosowanie strzykawki typu ENFit do zgłębników zakończonych systemem typu Enlock. Op.30 szt. |  |  |  | 40 | OP |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 3 |  | ZESTAWY DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
5 | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit służący do połączenia diety (opakowanie typu Pack lub butelka ze złączem EnPlus) ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). |  |  |  | 700 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
6 | Flocare zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit do połączenia diety (opakowanie typu Pack lub butelka ze złączem EnPlus) ze zgłębinkiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zgodny z instrukcją obsługi producenta pompy. |  |  |  | 600 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
7 | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit służący do połączenia diety w butelce ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). |  |  |  | 1400 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
8 | Zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit służący do połączenia diety w butelce oraz diety w opakowaniu typu Pack ze zgłębnikiem, umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu kroplowego (metoda grawitacyjna). |  |  |  | 300 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
9 | Flocare zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit do połączenia diety w butelce ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zgodny z instrukcją obsługi producenta pompy. |  |  |  | 600 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
10 | Flocare zestaw do żywienia dojelitowego z końcówką typu ENFit do połączenia worków/butelek Op Tri diety ze zgłębnikiem umożliwiający żywienie pacjenta metodą ciągłego wlewu za pomocą pompy Flocare Infinity. Zgodny z instrukcją obsługi producenta pompy. |  |  |  | 300 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 4 |  | RURKI TRACHEOSTOMIJNE I ZESTAWY DO SZYBKIEJ TRACHEOSTOMII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Rurka tracheostomijna z podwójnym mankietem niskociśnieniowym, wyprofilowana, Rozmiar do wyboru przez zamiawiającego : 6-9 mm |  |  |  | 15 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw do szybkiej tracheostomii (konikotomii) Quick-track |  |  |  | 5 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Rurka tracheostomijna przeźroczysta zbrojona z mankietem niskociśnieniowym i regulowanym położeniem kołnierza. Rozmiar do wyboru przez zamawiającego : 6 - 9mm |  |  |  | 2 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Rurka tracheostomijna dla pacjentów otyłych; część tkwiąca w tchawicy dłuższa od standardowej, mankiet mocujący z możliwością przesunięcia Rozmiar do wyboru przez zamiawiającego : 7-9 mm |  |  |  | 5 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 5 |  | TESTY BIOLOGICZNE DO KONTROLI PARĄ WODNĄ
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Testy biologiczne do kontroli parą wodną:
a | Biologiczny zestaw testowy o szybkim odczycie do pary wodnej, symulujący pakiet porowaty, zawierający wskaźnik biologiczny i kartę ze wskaźnikiem chemicznym do opisu cyklu 134°C 10 min. Wskaźnik biologiczny zapewnia ostateczny odczyt wyniku negatywnego po 24 minutach inkubacji. Wskaźnik posiada wewnętrzny system kruszenia ampułki nie wymagający użycia zewnętrznego "kruszera" Wykrycie przez odczyt automatyczny fluorescencji w autoczytniku. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka z miejscem do opisu oraz wskaźnik chemiczny klasy 1. Opakowanie zawiera 24 biologiczne zestawy testowe oraz 5 sztuk wskaźników kontrolnych. Zgodność wskaźnika znajdującego się w zestawie z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowanej Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez szpital inkubatora/ do czytnika 3M Attest Auto- reader 490 |  |  |  | 125 | OP |  | 0 | 23% | 0 | 0
b | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej w procesie 121°C 15 min. Wykrycie aktywności metabolicznej spor/wynik pozytywny po ok 30-60 min. inkubacji. Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowa. Wskaźnik zgodny z instrukcją obsługi posiadanego przez zamawiajacego inkubatora. op. 50 szt. |  |  |  | 50 | OP |  | 0 | 23% | 0 | 0
2 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny o szybkim odczycie do pary wodnej. . Ostateczny odczyt wyniku negatywnego/zabicie bakterii po 3 godzinach inkubacji. Wynik inkubacji widoczny na wyświetlaczy LCD za pomocą znaku "+" lub "-" oraz sygnału dźwiękowego w przypadku pozytywnego wyniku. Zmiana koloru pożywki w przypadku nieprawidłowego wyniku łatwa w interpretacji z fioletowego na żółty. Nakrętka wskaźnika w kolorze brązowym. Na fiolce repozycjonowalna nierwąca się naklejka ze wskaźnikiem chemicznym i miejscem do opisu. Zgodność z normą referencyjną potwierdzona certyfikatem niezależnej jednostki notyfikowan.ej | 1292E |  |  | 50 | OP |  | 0 | 23% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 6 |  | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO SYSTEMU SSĄCEGO VACUSMART
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy wkład do systemu ssącego VacuSmart kompatybilny ze zbiornikiem na wydzieliny o poj. 700 ml do zabezpieczenia, max. 1000 ml., średnicy 7,5 cm; w pokrywie wkładu zabezpieczenie antyprzelewowe oraz hydrofobowy filtr antybakteryjny, jak również króćce do podłączenia drenów. |  |  |  | 200 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Pułapka wodna Waterlock 2, do modułu SCIO, kompatybilna z aparatami do znieczulenia Fabius, Primus, Atlan; pułapka wyposażona w port LuerLock, do połączenia z drenem pomiarowym, oraz w dwie membrany hydrofobowe PTFE o grubości 0,2 mikrometra, czas użytkowania do 4 tygodni,Wyrób mikrobiologicznie czysty. |  |  |  | 100 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Linia próbkowania gazów anestetycznych jednorazowego użytku, o średnicy zewnętrznej 3,5 mm, wewnętrzne j 1,1 mm, długość 2,5 m z końcówkami kompatybilnymi z portem LuerLock, linia kompatybilna z pułapką wodną Woterlock 2. Wyrób mikrobiologicznie czysty. |  |  |  | 120 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 7 |  | PASKI DO OZNACZANIA POZIOMU GLUKOZY WE KRWI OP 50 SZT
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Paski do oznaczania poziomu glukozy we krwi op. 50 szt |  |  |  | 3000 | OP |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Uwagi: *Zamawiający dopusza inny rodzaj konfekcjonowania przedmiotu zamówienia w odpowiednim przeliczniu do uzyskania żadanej przez zamawiającego ilości. **Wykonawca na czas trwania umowy użyczy bezpłatnie zamawiającemu glukometry w ilości 60 sztuk. ***Wykonawca zapewnia płyny kontrolne potrzebne do wykonywania pomiarów kontrolnych w ilości gwarantujące prawidłowe działanie glukometrów przez cały okres umowy. ****W sytuacji awarii lub uszkodzenia glukometru Wykonawca dokona bezpłatnej wymiany urządzenia w ciągu 3 dni od zgłoszenia. ***** Wykonawca przeprowadzi bezpłatnie przeprowadzi przed rozpoczęciem umowy szkolenie z użycia glukometrów personelowi medycznemu (Pielęgniarki Oddziałowe) ******* Wykonawca bezpłatnie dokona kalibracji glukometrów (rozpoczęcie umowy)
Zadanie nr 8 |  | PRZYRZĄD DO PRZETOCZEŃ PŁYNÓW I KRWI
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów z elastyczną komorą kroplową z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm. Przeciwbakteryjny filtr powietrza. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Precyzyjny regulator przepływu. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów. |  |  |  | 7000 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych: Igła biorcza wyposażona w sterylny zamykany zapowietrznik, elastyczna komora kroplowa z filtrem płynu o wielkości oczek 15 µm. Precyzyjny regulator przepływu z zaczepem do mocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni z dodatkowym otworem na umieszczenie kolca igły biorczej po użyciu przyrządu. Dren o długości min. 1500 mm zakończony końcówką Luer Lock z osłonką. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Opakowanie jednostkowe typu blister - pack. Produkt wykonany z PCV pozbawionych ftalanów |  |  |  | 170000 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 9 |  | ZESTAW UZUPEŁNIAJĄCY DO PRZEZSKÓRNEJ TRACHEOTOMII
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana do wielorazowego użytku, który nie jest elementem opisanego zestawu) o składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło wstępne, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, widoczna w Rtg, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rozmiary: 7,0 mm, 8,0 mm i 9,0 mm. Zestaw sterylny, pakowany na jednej, sztywnej tacce. |  |  |  | 15 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Zestaw uzupełniający do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa (oparty na użyciu dedykowanego narzędzia tj. peana do wielorazowego użytku, który nie jest elementem opisanego zestawu) o składzie: skalpel, kaniula z igłą i strzykawka do identyfikacji tchawicy, prowadnica Seldingera, rozszerzadło wstępne, rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, z wbudowanym przewodem do odsysania znad mankietu, widoczna w Rtg, posiadająca sztywny samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Rozmiary: 7,0 mm, 8,0 mm i 9,0 mm. Zestaw sterylny, pakowany na jednej, sztywnej tacce. |  |  |  | 10 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 |  |  | 0
Zadanie nr 10 |  | SZCZOTKA JEDNORAZOWA DO CZYSZCZENIA ENDOSKOPU
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Szczotka jednorazowego użytku do czyszczenia endoskopu. Dwustronna o średnicy drutu prowadzącego 1,7mm ze średnicą włosia 5mm i 10mm przy długości narzędzia 2300mm. Na końcach szczotki plastikowe kulki chroniące kanał endoskopu przed zarysowaniami. Szczotka współpracująca z minimalnym kanałem roboczym 2,8mm. Pakowane pojedynczo, w zestawie 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji z nr katalogowym, nr LOT, datą ważności oraz danymi producenta. Opakowanie handlowe = 50 sztuk. |  |  |  | 300 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 11 |  | AKCESORIA DO DIATERMII ERBE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) |  | Jednostlka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Uchwyt elektrod monopolarnych wielorazowego użytku z 2 przyciskami (cięcie, koagulacja) z obsadą śr. 4 mm, z kablem dł. min. 4 m | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20190-065 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
2 | Elektroda monopolarna nożowa wielorazowego użytku, prosta 3,4 x 24 mm, dł.40-45 mm , trzpień 4 mm OP=5 SZT | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 21191-000 (op=5szt.) | 1 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
3 | Elektroda monopolarna szpatułkowa wielorazowego użytku, prosta 3 x 24 mm, dł.40-45mm, trzpień 4 mm OP=5 SZT | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 21191-002 (op=5szt.) | 1 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
4 | Elektroda kulkowa prosta: przekrój Ø 4mm,dł. 40-45 mm , trzpień 4 mm OP=5 SZT | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 21191-024 (op=5szt.) | 1 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
5 | Elektroda kulkowa prosta: przekrój Ø 6mm,dł. 40-45 mm , trzpień 4 mm OP=5 SZT | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 21191-025 (op=5szt.) | 1 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
6 | Bipolarna pinceta koagulująca, wielorazowego użytku, dł. 18 – 20 cm, zagięta końcówka tępa 1 mm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20195-001 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
7 | Bipolarna pinceta koagulująca, wielorazowego użytku, dł. 18 – 20 cm, prosta końcówka tępa 2,2 mm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20195-057 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
8 | Monopolarna, laparoskopowa elektroda haczykowa, wielorazowego użytku, pokryta powłoką nie przywierającą tkanek, przekrój płaski „L” długość 320 mm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20191-161 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
9 | Elektroda pętlowa prosta wolframowa do konizacji, dł. 130-140 mm , Ø 10mm,trzpień 4mm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 21191-042 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
10 | Elektroda pętlowa prosta wolframowa do konizacji, dł. 130-140 mm , Ø 15mm,trzpień 4mm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 21191-043 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
11 | Elektroda pętlowa prosta wolframowa do konizacji, dł. 130-140 mm , Ø 20mm,trzpień 4mm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 21191-044 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
12 | Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, o powierzchni 90 ±5 cm2, z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym, samoprzylepna, na elastycznym podłożu z włókniny z etykietami do wklejania do protokołu zabiegu operacyjnego pacjenta kompatybilna z wymienionymi w zadaniu urządzeniami. OP=50 SZT | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20193-082 (op=50szt.) | 1 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
13 | Kabel do elektrody neutralnej jednorazowej wielorazowego użytku, dł. min 4 m | Erbe Elektromedizin GmbH | 4050147 Cable-NE-XS | 20194-077 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
14 | Włącznik nożny kompatybilny z diatermią ERBE VIO z funkcją przełączania programów | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20189-303 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
15 | Aplikator argonowy z filtrem i elektrodą szpatułkową, jednorazowy, ø 5mm;dł.350mm dł. kabla min. 3m-5szt OP=5 SZT | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20132-254 op=5szt | 1 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
16 | Aplikator argonowy z filtrem i elektrodą szpatułkową, jednorazowy, ø 5mm;dł.100mm dł. kabla min. 3m-5szt OP=5 SZT | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20132-252 op=5szt | 1 | op. |  |  | 8% | 0 | 0
17 | Adapter do podłączenie jedorazowych aplikatorów argonowy | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20132-249 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
18 | Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń dł. 15 -16cm zakrzywiony 23-25 stopni, z nierozłącznym kablem o dł. min 4 m | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy |  | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
19 | Klem wielorazowego użytku do bipolarnego zamykania naczyń dł. 20-21 cm , zakrzywiony 18-20 stopni, z nierozłącznym kablem o dł. min 4 m | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20195-202 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
20 | Laparoskopowe kleszczyki wielorazowego użytku do bipolarnego do zamykania naczyń, trzpień izolowany o średnicy 5mm, dł. 35 -36cm okładki typu Maryland radełkowane z kablem o dł. min 4 m | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20195-134 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
21 | Laparoskopowy instrument wielorazowego użytku przeznaczony do bipolarnego cięcia i koagulacji, typu nożyczki, trzpień izolowany o średnicy 5 mm, długość 35 -36cm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20195-204 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
22 | Przedłużka do elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 4mm, dł. 10-12 cm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20191-237 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
23 | Przedłużka do elektrod monopolarnych o śr. trzpienia 4mm, dł. 15-16 cm | Erbe Elektromedizin GmbH | nie dotyczy | 20191-238 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
24 | Kabel do pincet bipolarnych dł. min. 4m | Erbe Elektromedizin GmbH | 4050147 Cable-HF-WX | 20196-045 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
25 | Kabel do monopolarnych instrumentów laparoskopowych dł. min. 4m | Erbe Elektromedizin GmbH | 4050147 Cable-HF-WX | 20192-104 | 1 | szt. |  |  | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM |  |  |  | 0
Zadanie nr 12 |  | NARZĘDZIA CHIRURGICZNE JEDNORAZOWE
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
Narzędzia jednorazowego użytku sterylne wykonane ze stali matowej lub satynowej, nierdzewnej A.I.S.I 410 & 420. Znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach każdego narzędzia oraz oznakowanie znakiem bezpieczeństwa CE jeżeli stanowi ono standardowy sposób oznakowania nadawany przez producenta. Narzędzia ostro zakończone posiadają na wierzchołku kapturek, który zapobiega przedziurawieniu opakowania jednostkowego. Narzędzia chirurgiczne znaczone są kolorową farbą w części chwytnej. Umożliwia to w łatwy sposób odróżnienie narzędzi jedno od wielorazowych w trakcie trwania operacji. Narzędzia spełniają wymagania normy ISO 7153-1 oraz ASTM 899-12.
1 | Penseta chirurgiczna dł. 15 cm |  |  | MA-291-PENS-006 | 600 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
2 | Imadło dł. 15 cm |  |  | MA-291-KLE1-008 | 600 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
3 | Nożyczki O-T dł. 14 cm |  |  | MA-291-NAT1-006 | 600 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
4 | Pean dł. 14 cm |  |  | MA-291-KLE1-004 | 200 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
5 | Penseta prosta plastikowa |  |  |  | 6000 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 13 |  | JAŁOWY ZESTWA BRZUSZNO-KROCZOWY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jałowy zestaw brzuszno kroczowy wykonany z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² wzmocnionego włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m² . Odporność na przenikanie cieczy – min. 240 cm H₂O. Chłonność w strefie krytycznej – min. 900%.Skład : - 1 czerwona osłona na stolik Mayo, składana teleskopowo o wym. 80x145cm, - 1 serweta główna do zabiegów brzuszno-kroczowych o wym. 250/260x230 cm ze zintegrowanymi nogawicami i 6 uchwytami typu rzep do mocowania drenów oraz 2 oknami: przylepnym brzusznym 19 × 29 cm oraz nieprzylepnym kroczowym zabezpieczonym klapką 9 × 12 cm - 2 ręczniki wzmocnione nitką syntetyczną 30x40cm Całość zawinięta w piaskowaną serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego: grubej folii PE 50g/m2 oraz wytrzymałej polipropylenowej warstwy chłonnej 30g/m2. Zestaw w opakowaniu typu „folia-papier”, posiadającym dwie samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny produktu, numer serii i datę ważności. Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Na opakowaniu zbiorczym kolorystyczny wskaźnik sterylizacji. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych zestawów serwet z normami |  |  |  | 30 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0
Zadanie nr 14 |  | PODKŁAD WYSOKOCHŁONNY
L.p. | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa produktu | Producent (wypełnia Wykonawca) | EAN/UDI (jeśli dotyczy ) | Nr katalogowy (wypełnia wykonawca) | Szacunkowa liczba/ 12 m-cy | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto | Wartość netto PLN | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto
1 | Jednorazowy, wysokochłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego 3 warstwowego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła. Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni /bez zagięć i przeszyć/ nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 130 kg oraz osłonami 1 na podłokietniki i zagłówek. Chłonność min.4,0 L . Rozmiar 100 cm x 225 cm (+/-5 cm) |  |  |  | 2400 | SZT |  | 0 | 8% | 0 | 0
[7 empty] | RAZEM | 0 | x | x | 0