## Arkusz1
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 1
1 | Rezystor THT 1kΩ/0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Rezystor THT 1.5kΩ//0,25W szt. | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Rezystor THT 1.2kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Rezystor THT 2kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Rezystor THT 6.8kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Rezystor THT 10kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Rezystor THT 15kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rezystor THT 18kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rezystor THT 50kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Rezystor THT 75kΩ//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Rezystor THT 100Ω//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Rezystor THT 300Ω//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Rezystor THT 330Ω//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Rezystor 500Ω//0,25W | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Potencjometr 4.7kΩ / A | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Potencjometr 50kΩ// A | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kondensator 0.1uF / 25V | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kondensator 1uF / 25V | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kondensator 20uF/ 25V | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kondensator 100uF/ 25V | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kondensator 10nF | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Kondensator 22nF | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Kondensator 47nF | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Kondensator 100pF | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Kondensator 680pF | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Tranzystor 2N2219A | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Tranzystor BF519 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Dioda impulsowa 1N4148 | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Dioda Zenera 6.8V | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Potencjometr zwykły obrotowy liniowy | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Dwuwejściowa bramka NAND SN7400 DIP-14 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Układ scalony LM741 DIP 8 | szt. | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Cewka indukcyjna 2.5mH | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Cewka indykcyjna 1.0 mH | szt. | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Dedykowana do stanowiska dydaktycznego montażowa płyta stykowa (płyta prototypowa) - rysunek/opis w Załączniku nr 2a | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Generator funkcyjny 2x20MHz FY6200-20MHz (a) Generacja podstawowych przebiegów takich jak: sinusoidalny, prostokątny, trójkątny, piłokształtny, cyfrowy TTL i CMOS. (b) Dwa niezależne analogowe kanały wyjściowe. (c) Zakres regulacji częstotliwości dla sinusoidy: 0-20 MHz. (d) Minimalna rozdzielczość: co najmniej 1 uHz (e) Dodawanie składowej stałej (DC offset) w zakresie co najmniej od -10V do +10V z rozdzielczością co najmniej 10 mV. (f) Cyfrowe wyjście TTL. (g) Wbudowany licznik i miernik częstotliwości. (h) Wyświetlacz umożliwiający równoczesne wyświetlanie parametrów dwóch kanałów wyjściowych | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Przewody stykowe goldpin męsko – męskie do płytki montażowej 40x7 | szt. | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
38 | SYMETRYCZNY ZASILACZ LABORATORYJN 32V/6A a) NAPIĘCIE • regulacja obciążenia≤ 0.1% + 5mV • regulacja liniowa ≤ 0.01% + 5mV • rozdzielczość do 10mV • tętnienia ≤ 10mVRMS b) PRĄD • regulacja liniowa ≤ 0.2% + 3mA • rozdzielczość do 1mA • dokładność odczytu ≤ 0.2% + 3 cyfry • tętnienia 5 mARMS c) Ochrona przeciwprzepięciowa (OVP) w zakresie 0 ~32V +- 0.2% FS d) Napięcie maksymalne wynoszące 32V +- 0.2% e) Zabezpieczenie nad prądowe (OCP) w zakresie 0 ~ 6A +- 0.2% FS f) Maksymalny prąd wynoszący 6A +- 0.2% | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Dwukanałowy cyfrowy generator funkcyjny | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Oscyloskop cyfrowy 2 kanałowy 100MHz z interfejsem komunikacyjnym USB a) 2 kanały kontrolowane niezależnie o szerokości pasma analogowego co najmniej 100MHz b) Wybór sprzężenia wejściowego: DC, AC oraz GND. c) Próbkowanie w czasie rzeczywistym co najmniej 1GSa/s d) Wbudowana pamięć co najmniej 8MB e) Możliwość pracy w trybie X-Y (rysowanie krzywych Lissajous) f) Zakres regulacji czułości co najmniej od 2mV/div do 10V/div g) Zakres regulacji podstawy czasu co najmniej od 2 ns/div do 10 s/div h) Wyświetlacz co najmniej 7 cali i) Interfejsy komunikacyjne USB Host oraz USB Devive | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Przewód pomiarowy z dwoma wtykami BNC - rysunek/opis w Załączniku nr 2a | szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Przejście: gniazdo BNC – 2 x wtyk/gniazdo banan - rysunek/opis w Załączniku nr 2a | szt. | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
gwarancja: 36 miesięcy
termin dostawy: 35-56 dni kalendarzowych
…………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)
| Przedmiot zamówienia | J.m. | ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Nazwa, producent i nr katalogowy oferowanego produktu
Część 2
1 | Interaktywne źródło mierzące z funkcją potencjostatu zakresy napięć: 20 mV-200V; zakresy prądów: 10 nA-1A; dokładność 0,012%; bufor zczytujący: >250.000 punktów; interfejs: GPIB, USB, Ethernet; gniazda: Triax, banan, potemcjostat: zakres potencjałów:-20V≤E≤+20V; szybkość przemiatania potencjału:0,1mV/s to 3500 mV/s kompatybilne z istniejącym źródłem 2450, pikoamperomierzem 6485 oraz oprogramowaniem KickStart I-V Kethley 2450 EC lub równoważne | szt. | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  |  | 0
gwarancja: 12 miesięcy
termin dostawy: 56-120 dni kalendarzowych
Przywołanie nazwy produktu, nazwy producenta, numeru katalogowego jest doprecyzowaniem opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie towarów równoważnych. Zaproponowane przez Wykonawców w ofercie produkty równoważne muszą posiadać takie same parametry jakościowe, techniczne lub wyższe parametry jak towary wskazane w specyfikacji.
…………………………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)