WSzSL/FZ.381.57/23. 576 .2023		                             Legnica  31.08.2023 r.

ZAINTERESOWANI

Dotyczy: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

na dostawę sprzętu mającego stanowić wyposażenie Oddziału Zakaźnego oraz audiometru

znak sprawy WSzSL/FZ-57/23

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605), Zamawiający poniżej udziela wyjaśnień, w związku z wpłynięciem wniosków od Wykonawców dotyczących wyjaśnień treści SWZ.

WYKONAWCA NR 1

Pytanie nr 1:

dotyczy zadanie nr 6, załącznika nr 2A do SWZ, punktu 59:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat ultrasonograficzny klasy premium, renomowanego producenta, wyposażony w głowice typu convex, zbudowaną z 380 elementów akustycznych o zakresie częstotliwości pracy do 2.0 do 6.0 MHz., kącie skanowania 97stopni? Pozytywna odpowiedź na nasze pytanie pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza. Składając taką ofertę należy w oferowanej Części wprowadzić dopuszczone zmiany, zaznaczając je w stosowny sposób i powołać się na udzieloną pozytywnie odpowiedź (proszę wskazać datę i znak pisma oraz numer zapytania).

Pytanie nr 2:

dotyczy zadanie nr 6, załącznika nr 2A do SWZ, punktów 16 do 22 „Konstrukcja i konfiguracja”:

Prosimy Zamawiającego o uzupełnienie opisu parametrów technicznych w punktach 16 do 22 w tabeli A.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający usunął błąd formatowania w komórkach pkt 16-22 i zamieścił poprawiony plik na stronie internetowej prowadzonego postepowania.

Pytanie nr 3:

dotyczy wzoru umowy:

Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do szkody rzeczywistej nieprzekraczającej wartości niniejszej Umowy, a tym samych czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie umowy nową następująca treścią: „Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa ewentualna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu naruszenia warunków niniejszej Umowy jest ograniczona do szkody rzeczywistej (z całkowitym wyłączeniem szkód pośrednich, w tym wszelkich utraconych zysków) do kwoty nieprzekraczającej wynagrodzenia określonego w §…umowy.” Zaproponowana przez nas treść ma na celu zrównanie interesów przyszłych Stron kontraktu w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest wzbogacanie się jednej Strony, lecz usunięcie uszczerbku, który może powstać w wyniku ewentualnych, niezamierzonych zdarzeń.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i pozostawia treść projektu umowy bez zmian.

Pytanie nr 4:

dotyczy wzoru umowy:

Prosimy odpowiedź, czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy i pozostawia treść projektu umowy bez zmian.

WYKONAWCA NR 2

Pytanie nr 5:

Dotyczy pakietu nr 9 audiometr

Czy Zamawiający dopuści audiometr zasilany z komputera poprzez USB?

Audiometr nie posiada informacji o pozostałej godzinie pracy baterii, ponieważ zasilany jest z USB. Czas pracy audiometru zależny jest od czasu pracy komputer/ laptopa. Audiometr nie posiada wyświetlacza, obsługa audiometru jest z klawiatury komputera na wyświetlaczu komputera

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza i wymaga tak jak opisał w SWZ.

Z poważaniem,