Łomża, dnia 7 październik 2021 r.

**WIR.271.2.26.2.2021**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: WIR.271.2.26.2021 pn.: „Zwiększenie zasobu lokalowego Miasta Łomża – Modernizacja Kamienicy przy ul. Polowej 65”**

Zamawiający, Miasto Łomża, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z poźn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ” wraz z wyjaśnieniami treści SWZ:

**Pytanie nr 1**

W opisie ekspertyzy mykologicznej jest zapisek, aby ocieplić ścianę elewacyjną inteligentnym systemem iQ-Therm. Brak jest pozycji przedmiarowej na daną robotę. Czy te ocieplenie wchodzi w zakres zamówienia?

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Ocieplenie wchodzi w zakres zamówienia. Zamawiający informuję, że przedmiar robót jest jedynie pomocniczy.

Powyższe wyjaśnienia i odpowiedzi nie prowadzą do zmiany treści SWZ, stanowią natomiast jej integralną częścią i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.