## ZZK
PRZEDMIAR ROBÓT
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW
Budowa dróg gminnych w ciągu ul. Sadowej i ul. Spokojnej w Drawsku Pomorskim - realizowana przez Gminę Drawsko Pomorskie pn.: "Budowa ulicy Sadowej - projekt"
LP | WYSZCZEGÓLNIENIE | WARTOŚĆ [ZŁ]
1 | BRANŻA DROGOWA
2 | BRANŻA ENERGETYCZNA - OŚWIETLENIE
4 | BRANŻA TELETECHNICZNA
5 | BRANŻA ENERGETYCZNA - KOLIZJE 15kV, 0,4kV
6 | BRANŻA SANITARNA WODOCIĄG
9 | BRANŻA MOSTOWA
RAZEM (NETTO)
PODATEK VAT 23%
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)

## KI PR Dro - 1
PRZEDMIAR ROBÓT - 1
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA DROGOWA
Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo
| L.p. | Numer ST kod CPV | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość poz.
|  |  |  | nazwa | ilość
[6 empty] | [zł] | [zł]
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | D.01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | x | x | x | x
|  | 01.01.01. 45233000-9 | ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚĆ. | x | x | x | x
| 1 |  | Wyznaczenie dróg w terenie równinnym | km | 2.97
|  | 01.02.01. 45112000-5 | USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW | x | x | x | x
| 2 |  | Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 15-40 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy | szt | 140
| 3 |  | Wycięcie i karczowanie drzew o śr. 55-80 cm z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy | szt | 22
| 4 |  | Wycięcie i karczowanie krzewów i podrostów z zasypaniem dołów, z wywozem drewna, karpiny i gałęzi na skład wykonawcy | m2 | 1596
|  | 01.02.02. 45112000-5 | ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY | x | x | x | x
| 5 |  | Usunięcie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) o średniej grubości 40cm z wywozem z budowy | m3 | 18626
|  | 01.02.04. 45111000-9 | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG | x | x | x | x
| 6 |  | Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr. 12cm wraz transportem na skład Wykonawcy | m2 | 1730.79
| 7 |  | Rozebranie podbudowy z kostki kamiennej (brukowca) gr.16cm wraz transportem na skład Wykonawcy | m2 | 865
| 8 |  | Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o śr. gr. 25cm wraz transportem na skład Wykonawcy | m2 | 1730.79
|  | 01.03.02. 45232000-2 | ZABEZPIECZENIE SIECI GAZOWEJ | x | x | x | x
| 9 |  | Zabezpieczenie istniejącego gazociągu rurą osłonową dwudzielną DN 225 PE SDR11 | m | 61
|  | D-02.00.00. | ROBOTY ZIEMNE | x | x | x | x
|  | 02.01.01. 45111200-0 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I - V KAT. | x | x | x | x
| 10 |  | Wykonanie wykopów w gr. Kat. I-V z transportem urobku na odkład Wykonawcy poza teren budowy bez mozliwości ponownego wbudowania | m3 | 141
|  | 02.03.01. 45111200-0 | WYKONANIE NASYPÓW | x | x | x | x
| 11 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów (z wykonaniem schodkowania na skarpach) z gruntu zagęszczalnego wraz z kosztami pozyskania i transportem gruntu zagęszczalnego | m3 | 46888
| 12 |  | Zabezpieczenie podłoża nasypu przed nadmiernym osiadaniem nad istniejacymi drenażami wykonane z geowłókniny separacyjnej 50/50kN wraz z zakładem | m2 | 41316
|  | D-03.00.00. | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | x | x | x | x
|  | 03.02.01. 45231300-8 | Drenaż i studnie drenarskie | x | x | x | x
| 13 |  | Przebudowa drenaży ceramicznych ϕ50 na PVC 80 | m | 2588
| 14 |  | Przebudowa drenaży ceramicznych ϕ75 na PVC 100 | m | 272
| 15 |  | Przebudowa drenaży ceramicznych ϕ100 na PVC 125 | m | 46
| 16 |  | Przebudowa drenaży ceramicznych ϕ150 na PVC 160 | m | 70
| 17 |  | Przebudowa studni drenarskiej | szt | 1
|  | D.04.00.00. | PODBUDOWY | x | x | x | x
|  | 04.01.01. 45233000-9 | KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA | x | x | x | x
SR + Droga+ bruk | 18 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 10cm po wykonanych rozbiórkach i robotach ziemnych | m2 | 33585.7
zjazdy | 19 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-V, o głębokości 20cm po wykonanych rozbiórkach i robotach ziemnych | m2 | 243
|  | 04.02.01. 45233000-9 | WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ | x | x | x | x
rondo + wloty | 20 |  | Wykonanie warstwy podsypkowej, odcinającej z mieszanki niezwiazanej o wartości CBR >20% grubości 25cm | m2 | 3404.4
|  | 04.03.01A. 45233000-9 | POŁĄCZENIE MIĘDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI DROGOWEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ | x | x | x | x
| 21 |  | Skropienie emulsją asfaltową warstw niebitumicznych | m2 | 22610
1307 to rondo i wloty , + s. rowerowa | 22 |  | Skropienie emulsją asfaltsfaltową warstw bitumicznych | m2 | 45220
|  | 04.04.02. 45233000-9 | PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI KRUSZYWA NIEZWIĄZANEGO | x | x | x | x
jezdnia odsadzki | 23 |  | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie - w-wa górna grubości 20cm (C 90/3) | m2 | 25089.2
jezdnia odsadzki | 24 |  | Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej #0/31,5mm stabilizowanej georusztem (1) - w-wa grubości 20cm (C 50/30) | m2 | 23234.3
|  | 04.05.01. 45233000-9 | PODBUDOWA I ULEPSZ.PODŁOŻE Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM | x | x | x | x
jezdnia odsadzki | 25 |  | Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 18cm E2=100MPa (C 3/4) | m2 | 26638.7
zabruki | 26 |  | Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 25cm E2=100MPa (C 3/4) nawierzchnia z kostki kamiennej | m2 | 592
|  | 04.06.01B. 45233000-9 | PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO | x | x | x | x
zabruki | 27 |  | Wykonanie podbudowy z betonu C20/25 gr. 20cm | m2 | 592
|  | 04.07.01. 45233000-9 | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO | x | x | x | x
| 28 |  | Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm | m2 | 22610
|  | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | x | x | x | x
|  | 05.03.01. 45233000-9 | NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ | x | x | x | x
zabruki | 29 |  | Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej 15cm spoinowanej zaprawą cementowoą na bazie żywic, układanej na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm | m2 | 592
|  | 05.03.05A. 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO DO WARSTWY ŚCIERALNEJ | x | x | x | x
| 30 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna, gr. 4cm | m2 | 22610
|  | 05.03.05B. 45233000-9 | NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO DO WARSTWY WIĄŻĄCEJ | x | x | x | x
| 31 |  | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca, gr. 5cm | m2 | 22610
|  | D.06.00.00. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | x | x | x | x
|  | 06.01.01. 45112000-5 | UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW | x | x | x | x
pow plant wyspy ronda | 32 |  | Humus z obsianiem skarp i poboczy w zakresie pasa drogowego gr. 5cm | m2 | 23392
|  | D-07.00.00. | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | x | x | x | x
|  | 07.01.01. 45233221-4 | OZNAKOWANIE POZIOME | x | x | x | x
| 33 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - linie ciągłe | m2 | 971.3
| 34 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - linie przerywane | m2 | 68.46
| 35 |  | Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalnymi (gr. 3-5mm) - strzałki, piktogramy, linie na skrzyżowaniach i przejściach | m2 | 68.09
|  | 07.02.01. 45233290-8 | OZNAKOWANIE PIONOWE | x | x | x | x
| 36 |  | Ustawienie słupków z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami | szt | 52
| 37 |  | Ustawienie kratownic z rur stalowych o średnicy 60 mm dla znaków drogowych wraz z fundamentami | szt | 14
| 38 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu A, B, C, D, F) - folia odblaskowa II generacji - znaki z grupy średnie | szt | 46
| 39 |  | Przymocowanie tabliczek do gotowych słupków (znaki typu T) - folia odblaskowa II generacji | szt | 10
| 40 |  | Ustawienie pylonów U-5a | szt | 6
| 41 |  | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków (znaki typu E) - folia odblaskowa II generacji | szt | 13
| 42 |  | Gniazda znaków drogowych RS - wloty na ronda | szt | 18
|  | 07.05.01. 45233290-8 | BARIERY OCHRONNE STALOWE | x | x | x | x
| 43 |  | Ustawienie barie ochronnych jednostronnych N2 W3 | m | 502
| 44 |  | Ustawienie barie ochronnych dwustronnych H1 W4 | m | 420
|  | 07.06.02. 45233290-8 | URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH | x | x | x | x
| 45 |  | Ustawienie ogrodzeń ochronnych U-11a | m | 11
|  | D.08.00.00. | ELEMENTY ULIC | x | x | x | x
|  | 08.01.01b. 45233000-9 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | x | x | x | x
| 46 |  | Ustawienie krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m | 20
| 47 |  | Ustawienie krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m | 18
|  | 08.01.02. 45233000-9 | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE | x | x | x | x
wyspy na rondach | 48 |  | Ustawienie krawężników kaniennych wystających o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z betonu z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m | 139
| 49 |  | Ustawienie krawężników kaniennych wtopionych o wymiarach 20x30cm na ławie betonowej z betonu z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m | 387
| 50 |  | Ustawienie krawężników kamiennych wtopionych łukowych o wymiarach 20x30cm, R=0.5-1.0m na ławie betonowej z oporem, z betonu C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm | m | 30
|  | 08.02.05. 45233000-9 | CIĄGI ROWEROWE Z MIESZANEK MINERALNO-BITUMICZNYCH | x | x | x | x
| 51 | 05.03.05A. 45233000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S - warstwa ścieralna, gr. 4cm | m2 | 6355
|  | 05.03.05B. 45233000-9 | Wykonanie warstwy wiążącej (profilującej) z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm |  | 6355
|  | 04.04.02B. 45233000-9 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa górna grubości 15cm |  | 6355
|  | 04.05.01. 45233000-9 | Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm E2=80MPa (C 1,5/2) |  | 6355
|  | D.10.00.00. | INNE ROBOTY | x | x | x | x
|  | 10.07.01. 45233000-9 | ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE | x | x | x | x
| 52 | 05.03.05A. 45233000-9 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S - warstwa ścieralna, gr. 4cm | m2 | 201
|  | 05.03.05B. 45233000-9 | Wykonanie warstwy wiążącej (profilującej) z betonu asfaltowego AC11W gr. 4cm |  | 201
|  | 04.04.02 45233000-9 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa górna grubości 15cm |  | 201
|  | 04.05.01. 45233000-9 | Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 22cm E2=80MPa (C 1,5/2) |  | 201
| 53 | 05.03.23A. 45233000-9 | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w kolorze grafitowym na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm | m2 | 42
|  | 04.04.02 45233000-9 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego #0/31,5mm - w-wa górna grubości 15cm |  | 42
|  | 04.05.01A. 45233000-9 | Wykonanie dolnej warstwy konstrukcji z mieszanki stabilizowanej spoiwem hydraulicznym gr. 10cm E2=80MPa (C 1,5/2) |  | 42
RAZEM (NETTO):
PODATEK VAT 23%:
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)

## KI PR Energa Ośw - 2
PRZEDMIAR ROBÓT - 2
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA ENERGETYCZNA OŚWIETLENIE
Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 07.07.01. 45316110-9 45231400-9 | OŚWIETLENIE DRÓG | x | x | x | x
Rondo nr 1 - Będargowo
1 |  | Kopanie ręczne rowów kablowych o szerokości dna do 0,4 m i głębokości ponad 0,6 do 0,8 m, grunt kat. III | m | 345
2 |  | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1m na dno rowu i na kablu (długość rowu kablowego x2) o szer. 0,4 m | m | 345
3 |  | Przewiet mechaniczny pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym (PE-HD Ø110mm typu SRS, kat. III-IV) wraz z wykonaniem wykopu do przewiertu - bez ceny kabla | m | 80
4 |  | Ułożenie rur osłonowych dla kabli (ułożenie rur HDPE Ø 75 mm) typu DVR75 | m | 42
5 |  | Ułożenie rur osłonowych dla kabli przy wprowadzeniu do słupa (ułożenie rur Ø 50 mm) DVR50 | m | 52
6 |  | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie (YAKXS 4x25mm2) (zawiera zabezpieczenie folią PVC oraz cenę kabla) | m | 345
7 |  | Układanie kabli w rurach, słupach lub kanałach zamkniętych (cenę kabla YAKXS 4x25mm2) | m | 98
8 |  | Ułożenie tasmy FeZn25x4 w rowie kablowym | m | 379
9 |  | Zasypanie ręczne rowów kablowych o szerokości do 0,4m i głębokości do 0,8 m, grunt kat. III | m | 345
10 |  | Roboty różne (Oznakowanie kabli i przewodów w liniach) | szt. | 50
11 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg w gruncie kat. I-III - słup aluminiowy stożkowy anodyzowany, montowany na fundamencie zab. elastomerem, średnica wierzchołkowa 60 mm, wysokośc ponad gruntem 8m - (zawiera cenę słupa, fundament oraz wykop pod słup) | szt. | 13
12 |  | Montaż przewodów do opraw YDY 5x1,5mm2 450/750V oświetleniowych ( wysokości do 10 m) | kpl. | 13
13 |  | Montaż przewodu LgY 16mm2 450/750V w słupie (połączenie przewodu PEN z zaciskiem w słupie) | m | 13
14 |  | Montaż na słupie lub wysięgniku opraw LED o parametrach: II kl. ochronności, korpus aluminiowy z kloszem ze szkła hartowanego, IP 66,IK 08, ze źródłem światła LED, o całkowitej mocy 48W, skuteczność min.130lm/W, barwa biała 4000K+-250K, | szt. | 7
15 |  | Montaż na słupie lub wysięgniku opraw LED o parametrach: II kl. ochronności, korpus aluminiowy z kloszem ze szkła hartowanego, IP 66,IK 08, ze źródłem światła LED, o całkowitej mocy 58W, skuteczność min.130lm/W, barwa biała 4000K+-250K, | szt. | 4
16 |  | Montaż na słupie lub wysięgniku opraw LED o parametrach: II kl. ochronności, korpus aluminiowy z kloszem ze szkła hartowanego, IP 66,IK 08, ze źródłem światła LED, o całkowitej mocy 39W, skuteczność min.130lm/W, barwa biała 4000K+-250K, | szt. | 2
17 |  | Montaż tablic bezpiecznikowych wnękowych słupowych (kpl. na jeden słup) jednoobwodowych IP54 Kl. II | kpl. | 13
18 |  | Montaż wysięgników alumoniowych anodyzowanych l=1,5m h=0,5m na słupie | szt. | 13
19 |  | Badanie linii niskiego napięcia kabel 4 żyłowy (pomiar rezystancji izolacji) | odc. | 13
20 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłaczenia zasilania impedancji pętli zwarciowej | pomiar | 13
21 |  | Sprawdzenie rezystancji uziemienia - pomiar | pomiar | 5
Rondo nr 2 - Rajkowo
22 |  | Demontaż opraw oświetlenia na trzpieniu słupa lub na wysięgniku - domontaż oprawy sodowej | szt. | 1
23 |  | Demontaż wysięgnika na istn. słupie ŻN | szt. | 1
24 |  | Kopanie ręczne rowów kablowych o szerokości dna do 0,4 m i głębokości ponad 0,6 do 0,8 m, grunt kat. III | m | 369
25 |  | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1m na dno rowu i na kablu (długość rowu kablowego x2) o szer. 0,4 m | m | 369
26 |  | Przewiet mechaniczny do 10m pod drogami i torami, prostoliniowo, przeciskiem hydraulicznym (PE-HD Ø110mm typu SRS, kat. III-IV) wraz z wykonaniem wykopu do przewiertu - bez ceny kabla | m | 40
27 |  | Ułożenie rur osłonowych dla kabli (ułożenie rur HDPE Ø 75 mm) typu DVK75 | m | 20
28 |  | Ułożenie rur osłonowych dla kabli (ułożenie rur HDPE Ø 75 mm) typu DVR75 | m | 41
29 |  | Ułożenie rur osłonowych dla kabli przy wprowadzeniu do słupa (ułożenie rur Ø 50 mm) DVR50 | m | 57
30 |  | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie (YAKXS 4x50mm2) (zawiera zabezpieczenie folią PVC oraz cenę kabla) | m | 6
31 |  | Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie (YAKXS 4x25mm2) (zawiera zabezpieczenie folią PVC oraz cenę kabla) | m | 363
32 |  | Układanie kabli w rurach, słupach lub kanałach zamkniętych (zawiera zabezpieczenie folią PVC oraz cenę kabla YAKXS 4x25mm2) | m | 84
33 |  | Ułożenie tasmy FeZn25x4 w rowie kablowym | m | 373
34 |  | Zasypanie ręczne rowów kablowych o szerokości do 0,4m i głębokości do 0,8 m, grunt kat. III | m | 369
35 |  | Roboty różne (Oznakowanie kabli i przewodów w liniach) | szt. | 50
36 |  | Montaż szafy oświetleniowej typu SO-4/3 | kpl. | 1
37 |  | Wykonanie uziomu pionowego szafy oświetleniowej (uziom ocynkowany ogniowo kpl. 6m (4x1,5m) ) | kpl. | 1
38 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg w gruncie kat. I-III - słup aluminiowy stożkowy anodyzowany, montowany na fundamencie zab. elastomerem, średnica wierzchołkowa 60 mm, wysokośc ponad gruntem 8m - (zawiera cenę słupa, fundament oraz wykop pod słup) | szt. | 6
39 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg w gruncie kat. I-III - słup aluminiowy stożkowy anodyzowany, montowany na fundamencie zab. elastomerem, średnica wierzchołkowa 60 mm, wysokośc ponad gruntem 8,5m - (zawiera cenę słupa, fundament oraz wykop pod słup) | szt. | 1
40 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg w gruncie kat. I-III - słup aluminiowy stożkowy anodyzowany, montowany na fundamencie , gr. ścianku min. 3,5mm, średnica wierzchołkowa 60 mm, wysokośc ponad gruntem 8,5m, uwaga: słup przegubowy. (zawiera cenę słupa, fundament oraz wykop po słup) | szt. | 3
41 |  | Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg w gruncie kat. I-III - słup aluminiowy stożkowy anodyzowany, montowany na fundamencie , gr. ścianku min. 3,5mm, średnica wierzchołkowa 60 mm, wysokośc ponad gruntem 9m, uwaga: słup przegubowy. (zawiera cenę słupa, fundament oraz wykop po słup) | szt. | 1
42 |  | Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych ( kabla 4 żyłowego o przekroju powyżej 16 do 50 mm2) | szt. | 20
43 |  | Montaż przewodów do opraw YDY 5x1,5mm2 450/750V oświetleniowych ( wysokości do 10 m) | kpl. | 11
44 |  | Montaż przewodu LgY 16mm2 450/750V w słupie (połączenie przewodu PEN z zaciskiem w słupie) | m | 11
45 |  | Montaż na słupie lub wysięgniku opraw LED o parametrach: II kl. ochronności, korpus aluminiowy z kloszem ze szkła hartowanego, IP 66,IK 08, ze źródłem światła LED, o całkowitej mocy 48W, skuteczność min.130lm/W, barwa biała 4000K+-250K, | szt. | 8
46 |  | Montaż na słupie lub wysięgniku opraw LED o parametrach: II kl. ochronności, korpus aluminiowy z kloszem ze szkła hartowanego, IP 66,IK 08, ze źródłem światła LED, o całkowitej mocy 58W, skuteczność świetlna min.130lm/W, barwa biała 4000K+-250K, | szt. | 3
47 |  | Mechanizm do opuszczania słupa | szt. | 1
48 |  | Montaż tablic bezpiecznikowych wnękowych słupowych (kpl. na jeden słup) jednoobwodowych IP54 Kl. II | kpl. | 11
49 |  | Montaż wysięgników alumoniowych anodyzowanych l=1,5m h=0,5m na słupie | szt. | 10
50 |  | Montaż przewodu LgY 16mm2 450/750V w słupie (połączenie przewodu PEN z zaciskiem w słupie) | m | 11
51 |  | Badanie linii niskiego napięcia kabel 4 żyłowy (pomiar rezystancji izolacji) | odc. | 12
52 |  | Sprawdzenie samoczynnego wyłaczenia zasilania impedancji pętli zwarciowej | pomiar | 12
53 |  | Sprawdzenie rezystancji uziemienia - pomiar | pomiar | 6
54 |  | Materiały pomocnicze (palczatki termokurczliwe) | szt. | 5
RAZEM
PODATEK VAT 23%:
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)

## KI PR Teletech - 3
PRZEDMIAR ROBÓT - 3
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA TELETECHNICZNA
Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 01.03.04. 45232000-2 | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH | x | x | x | x
1 |  | Budowa rur osłonowych RO na potrzeby KTu | m | 2826
2 |  | Ułożenie w gotowym wykopie trzech rur HDPE 40/3,7 - KTu | m | 2826
3 |  | Ułożenie w gotowym wykopie pakieru mikrokanalizacji - KTu | m | 2826
4 |  | Budowa rur osłonowych RO na potrzeby KTp | m | 158
5 |  | Ręczne wciąganie rur HDPE 40 w otwór wolny (3 szt.) | m | 158
6 |  | Ręczne wciąganie pakietu mikrorur w częściowo zajęty otwór | m | 158
7 |  | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 w gruncie kategorii III | szt. | 37
8 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych | szt. | 31
9 |  | Układanie kabla XzTKMXpw 100x4x0,5 w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel) | m | 68
10 |  | Montaż złączy przelotowych kabli ułożonych w ziemi z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 300 parach | złącz. | 2
RAZEM
PODATEK VAT 23%:
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)

## KI PR Enea - SN - 4
PRZEDMIAR ROBÓT - 4
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA ENERGETYCZNA KOLIZJE 15kV
Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 01.03.01. 45316110-9 45231400-9 | PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII ENERGETYCZNYCH | x | x | x | x
1 |  | Wytyczenie geodezyjne linii kablowych | kpl | 1
2 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 36.2
3 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kablach o szerokości do 0.6 m | m | 134
4 |  | Ułożenie rur osłonowych PCV o śr.160 mm | m | 18
5 |  | Ułożenie rur osłonowych PE grubosciennych o śr.160 mm | m | 30
6 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel NA2XS(F)2Y 1x240/25mm2 | m | 318
7 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel NA2XS(F)2Y 1x240/25mm2 | m | 114
8 |  | Mufy w gruncie z taśm izolacyjnych na kablach energetycznych jednożyłowych z żyłami aluminiowymi o przekroju żył 240 mm2 na napięcie do 20 kV - R x 3 | szt. | 12
9 |  | Badanie linii kablowej S.N. | odc. | 2
10 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 32.2
11 |  | Opłata za dupuszczenie do pracy w ENEA Operator, za dokonanie odbioru technicznego, za wyłaczenia linii | kpl | 1
12 |  | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m | stanow. | 2
13 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m | słup | 2
14 |  | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach | szt. | 6
15 |  | Montaż układów odłącznikowych RN/III | szt. | 1
16 |  | Montaż konstrukcji pod głowice kablowe i kable | szt. | 2
17 |  | Montaż ograniczników przepięć na słupach | kpl. | 2
18 |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 0.8
19 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) | m | 24
20 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 18
21 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 6
22 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | m | 40
23 |  | Spuszczenie i ponowny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 70 mm2 linii napowietrznej | km/3 przew. | 0.5
24 |  | Wytyczenie geodezyjne linii kablowych | kpl | 1
25 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 9
26 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kablach o szerokości do 0.6 m | m | 50
27 |  | Ułożenie rur osłonowych PE grubosciennych o śr.160 mm | m | 42
28 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 | m | 12
29 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 | m | 63
30 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 | m | 78
31 |  | Badanie linii kablowej S.N. | odc. | 1
32 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 8.01
33 |  | Opłata za dupuszczenie do pracy w ENEA Operator, za dokonanie odbioru technicznego, za wyłaczenia linii | kpl | 1
34 |  | Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 13.5 m | stanow. | 2
35 |  | Montaż i stawianie słupów wirowanych jednożerdziowych z ustojem prefabrykowanym o żerdzi długości 13.5 m | słup | 2
36 |  | Montaż izolatorów łańcuchowych ŁO na słupach | szt. | 6
37 |  | Montaż układów odłącznikowych RN/III | szt. | 1
38 |  | Montaż konstrukcji pod głowice kablowe i kable | szt. | 2
39 |  | Montaż ograniczników przepięć na słupach | kpl. | 2
40 |  | Zabezpieczenie podziemnej części słupów | m2 | 0.8
41 |  | Przewody uziemiające i wyrównawcze na słupach (bednarka o przekroju do 200 mm2) | m | 24
42 |  | Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III | m | 18
43 |  | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.III za następne 1.5 m długości | szt. | 6
44 |  | Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III | m | 40
45 |  | Spuszczenie i ponowny montaż przewodów nieizolowanych o przekroju 35 mm2 linii napowietrznej | km/3 przew. | 0.5
46 |  | Wytyczenie geodezyjne linii kablowych | kpl | 1
47 |  | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 23.04
48 |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego i na kablach o szerokości do 0.6 m | m | 130
49 |  | Ułożenie rur osłonowych PE grubosciennych o śr.160 mm | m | 30
50 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 | m | 132
51 |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 | m | 45
52 |  | Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel NA2XS(F)2Y 1x150/25mm2 | m | 78
53 |  | Badanie linii kablowej S.N. | odc. | 1
54 |  | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III | m3 | 20.08
55 |  | Opłata za dupuszczenie do pracy w ENEA Operator, za dokonanie odbioru technicznego, za wyłaczenia linii | kpl | 1
56 |  | Demontaż ręczny słupów żelbetowych pojedynczych o dł. ponad 10 m - słupy nr 21/21 oraz 21/22 | szt | 2
57 |  | ANALOGIA Demontaż i zawieszenie przewodów roboczych AF1-6 o przekr. 70mm2 R i S x 0,6 | km | 0.3
58 |  | ANALOGIA Demontaż izolatorow wsporczych pniowych LWP 8-20 na słupie stojącym R i S x 0,8 | szt. | 6
59 |  | ANALOGIA Demontaż elementów stalowych na słupie w linii o przekroju przewodów 70mm2 | szt. | 2
RAZEM
PODATEK VAT 23%:
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)

## KI PR Wodociąg - 5
PRZEDMIAR ROBÓT - 5
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA SANITARNA KOLIZJE Z WODOCIĄGAMI
Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo
Nr poz. | SST | Opis robót | Jednostka |  | Cena jednostkowa | Wartość netto
|  |  | Jm | Ilość | [zł] | [zł]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 01.03.05. 45232000-2 | PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH LINII WODOCIĄGOWYCH
1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.2
2 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, koparka 0,25 m3, kategoria gruntu I-II | m3 | 295
3 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10 cm- analogia podsypki 10cm | m3 | 20
4 |  | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm- analogia wykonanie obsypki | m3 | 48
5 |  | Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych, szerokość do 1 m, umocnienie pełne w gruncie kategorii I-IV, głębokość do 3 m | m2 | 760
6 |  | Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi 90 mm | m | 189
7 |  | Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o łączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz), Fi·90·mm, PE-HD | szt | 4
8 |  | Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych za pomocą kształtek elektrooporowych, kształtka PE-HD, 90·mm | złącze | 60
9 |  | Rurociągi w kanałach, do Dn 150/5.5·mm- analogia montaż rury ochronnej | m | 12
10 |  | Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 200·mm, farba olejna (dm3)- analogia zabezpieczenie rury ochronnej | m | 12
11 |  | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200 m) Dn 90-110 mm | próba | 1
12 |  | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm | odcinek | 1
13 |  | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej, (rurociąg 200 m) Dn do 150 mm | odcinek | 1
14 |  | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych, zagęszczarki, grubość w stanie luźnym 40 cm, kategoria gruntu I-II- do poziomu spodu warstw konstrukcyjnych drogi | m3 | 227
RAZEM
PODATEK VAT 23%:
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)

## KI PR Przepust - 6
PRZEDMIAR ROBÓT - 6
ROBOTY DROGOWE - BRANŻA MOSTWA PRZEPUST
Budowa drogi gminnej Będargowo - Rajkowo
| Numer |  | Wyszczególnienie |  |  |  | Cena
LP | Specyfikacji |  | elementów |  | j. m. | Ilość | jednostk. | Wartość
| Technicznej |  | rozliczeniowych |  |  |  | PLN | PLN
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
| M.20.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| M.20.62.00 |  | TYMCZ. WYKONANIE I USUNIĘCIE KANAŁU OBIEGOWEGO
1 | M.20.62.50 |  | TYMCZ. WYKONANIE I USUNIĘCIE KANAŁU OBIEGOWEGO |  | rycz.
1.1 | M.20.62.50 | 51 | Wykonanie i usunięcie tymczasowego kanału obiegowego |  | rycz. | 1
| M.21.00.00 |  | FUNDAMENTY
| M.21.20.00 |  | ŁAWY FUNDAMENTOWE
2 | M.21.20.11 |  | FUNDAMENTY KRUSZYWOWE
2.1 | M.21.20.11 | 11 | Wykonanie fundamentu kruszywowego |  | m3 | 15.9614
2.2 | M.21.20.11 | 12 | Wymiana gruntu na tłuczeń 31,5-63mm - warstwa o grubości średniej 0.5m |  | m3 | 24.1338
2.3 | M.21.20.11 | 51 | Ułożenie geosyntetyku - geowłóknina separacyjna |  | m2 | 170.5669
| M.21.53.00 |  | ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH
3 | M.21.53.02 |  | WYKOPY OTWARTE BEZ ZABEZPIECZEŃ
3.1 | M.21.53.02 | 11 | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń |  | m3 | 326.84
4 | M.21.53.07 |  | ODWODNIENIE WYKOPU PRZEZ POMPOWANIE WODY
4.1 | M.21.53.07 | 25 | Pompowanie wody z wykopu |  | rycz. | 1
| M.23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE
| M.23.25.00 |  | USTROJE TUNELOWE
5 | M.23.25.11 |  | USTRÓJ TUNELOWY - RUROWY Z BLACHY FALISTEJ
OCYNKOWANEJ - WLOTY ŚCIANKOWE
5.1 | M.23.25.11 | 03 | Zakup el. konstr. ustroju rurowego z blachy falistej ocynkowane DN1200 |  | m | 18.33
5.2 | M.23.25.11 | 14 | Wyk. ustroju rurowego z blachy falistej o powierzchni otworu do 3.5m2 |  | m | 18.33
5.3 | M.23.25.11 | 22 | Wykonanie głowic z betonu klasy C 25/30 |  | m3 | 7
5.4 | M.23.25.11 | 23 | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu klasy C 12/15 |  | m3 | 2
5.5 | M.23.25.11 | 31 | Wykonanie zasypki ustroju rurowego z blachy falistej |  | m3 | 214.2
|  |  | Zasypka z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-31.5mm |  | m3 | 214.2
|  |  | Geowłóknina separacyjna |  | m2 | 140.8
5.6 | M.23.25.11 | 57 | Wykonanie wieńców skrajnych tunelu z betonu klasy C 16/20 |  | m3 | 1
5.7 | M.23.25.11 | 97 | Przygotowanie i montaż zbrojenia | 2*275 | kg | 550
| M.27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA
| M.27.01.00 |  | IZOLACJE POWŁOKOWE
6 | M.27.01.01 |  | POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO"
6.1 | M.27.01.01 | 53 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" |  | m2 | 29.976
| M.29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE
| M.29.25.00 |  | PUNKTY POMIAROWE
7 | M.29.25.01 |  | PUNKTY POMIAROWE
7.1 | M.29.25.01 | 11 | Osadzenie w konstrukcji punktów pomiarowych |  | szt. | 2
7.2 | M.29.25.01 | 15 | Umieszczenie w pobliżu obiektu znaków wysokościowych |  | szt. | 1
z dowiązaniem do niwelacji państwowej
| M.29.30.00 |  | ROBOTY REGULACYJNE
8 | M.29.30.01 |  | UMOCNIENIE KONSTRUKCJAMI KAMIENNYMI SKARP
I DNA RZEK, KANAŁÓW I ROWÓW
8.1 | M.29.30.01 | 6 | Wykonanie bruku z kamienia naturalnego |  | m2 | 97.2
| M.30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE
| M.30.20.00 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU
9 | M 30.20.01 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH
- IMPREGNACJA O GRUB. WARSTWY d<0.05 mm
9.1 | M 30.20.01 | 11 | Wykonanie impregnacji powierzchni betonu (hydrofobizacja) |  | m2 | 4.224
RAZEM
PODATEK VAT 23%:
RAZEM Z PODATKIEM VAT (BRUTTO)