**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**TEST ANTYGENOWEY SARS-COV-2 PANBIO ABBOT 41FK10 -** służy do szybkiego wykrywania infekcji spowodowanej wirusem SARS-COV-2.

**Odczyt testu**: po 15min. do 20 min.

**Opakowanie**: 25 szt.

**Skład zestawu :**

- 25 płytek testowych w indywidualnym foliowym opakowaniu zawierającym środek pochłaniający wilgoć

- bufor 1x9mL/buteleczka

- 25 probówek ekstrakcyjnych

- 25 zakrętek do probówek

- 1 dodatnia wymazówka kontrolna

- 1 ujemna wymazówka kontrolna

- 25 sterylnych wymazówek do nosogardzieli do pobierania próbek

- 1 statyw na probówki

- 1 skrócony przewodnik

- 1 instrukcja użycia