Kędzierzyn-Koźle 07.11.2024r.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA I MODYFIKACJA TREŚCI OGŁOSZENIA
O ZAMÓWIENIU**

Dotyczy: postępowania AT.2024.343 prowadzonego w trybie do 130 000,00 zł netto na dostawę i montaż: sprężarek śrubowych – 3 sztuki, osuszacza ziębiczego – 1 szt. oraz sterownika centralnego zarządzania – 1 szt.
dla SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie - Koźlu, odpowiada na pytania złożone w niniejszym postępowaniu i modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu.

**Pytanie 1.** Czy w postępowaniu dopuszczacie oferty na sprężarki o parametrach?

- Zakres temp. pracy otoczenia 3-45 stopni C

- Wymiary L x W x H 800 x 670 x 1100 mm

- Waga sprężarki 285 kg

- Wbudowany sterownik z możliwością zarządzania do 5 sprężarek

- Wydajność 1,49 m3/min przy 10 bar Pozostałe parametry zgodne z OPZ.

Odpowiedź na pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie 2.** Czy dopuszczone będzie złożenie oferty na sprężarki o wymiarach szer. 110 głębokość 79 wysokość 88 cm.

Odpowiedź na pytanie 2

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający modyfikuje treść tytułu ogłoszenia, który przyjmuje brzmienie”

„Dostawa i montaż: sprężarek śrubowych - 3 szt. do instalacji powietrza medycznego, osuszacza ziębiczego – 1 szt.
oraz sterownika centralnego zarządzania - 1 szt. dla SP ZOZ w Kędzierzynie – Koźlu”

**Powyższe modyfikacje należy traktować jako integralną część przedmiotowego postępowania
i stają się one wiążące dla Wykonawców.**

#  ………..……………………………………………….

#  Kierownik zamawiającego