Nowe Miasto Lubawskie, dnia 20 grudnia 2022 roku

## L.dz.SZP/ZP/3451/2022

**Wszyscy Wykonawcy**

**dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy materiałów medycznych i produktów farmaceutycznych (postępowanie nr 20/2022)**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania:

**Pytanie 1**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 1 igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,45 x 12?

**Odp.** Tak.

**Pytanie 2**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 3 igły iniekcyjnej w rozmiarze 0,6 x 30?

Odp. Tak.

**Pytanie 3**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 10 jałowej tępej igły do pobierania leków w rozmiarze 1,2 x 38 mm?

Odp. Tak.

**Pytanie 4**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 10 jednostki miary ze sztuk na opakowania 1 op./ 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 10 opakowań?

Odp. Tak.

**Pytanie 5**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 11 jednostki miary ze sztuk na opakowania 1 op./ 100 szt. i podanie ceny za opakowanie z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 10 opakowań?

Odp. Tak.

**Pytanie 6**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 12 kraników trójdrożnych w trzech kolorach, niebieskim, białym, czerwonym?

Odp. Tak.

**Pytanie 7**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 18 strzykawki j.u. 20 ml. Pakowanej w opakowania fizyczne po 50 szt. z jednoczesnym podaniem ceny za powszechnie przyjęte opakowanie handlowe 100 szt.?

Odp. Tak.

**Pytanie 8**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 19 strzykawki j.u. trzyczęściowej do pomp infuzyjnych 50 ml. pakowanych w opakowania 1 op./25 szt.?

Odp. Tak.

**Pytanie 9**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 19 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 10.000 sztuk?

**Odp.** Tak, ale należy pamiętać, że **BEZWZGLĘDNIE** c**eny wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym muszą być takie same, jak ceny, które będą się znajdować na fakturach wystawianych przez Wykonawcę. Jeżeli na fakturze cena jednostkowa to cena za 1 opakowanie, to identyczna cena musi zostać wpisana do formularza asortymentowo-cenowego w kolumnie cena jednostkowa.**

**Zamawiający nie dopuszcza żadnego odstępstwa w powyższym zakresie.**

**Pytanie 10**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 20 strzykawki cewnikowej, typ Janeta 50 ml., z podziałką co 1 ml.?

Odp. Tak.

**Pytanie 11**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 20 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 500 sztuk?

**Odp.** Patrz odp. na Pyt. 9.

**Pytanie 12**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w poz. 21 jednostki miary z opakowań na sztuki i podanie ceny za 1 sztukę z jednoczesnym przeliczeniem ilości na 500 sztuk?

**Odp.** Patrz odp. na Pyt. 9.

**Pytanie 13**

GRUPA 1 – Igły, strzykawki, kraniki, przyrządy do przetoczeń

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 24 przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych pakowanych w opakowanie foliowe sterylny?

Odp. Tak.

**Pytanie 14**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 4, 5, 6, 7, 8): przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość produktów dla dzieci – wystawionych przez producenta - które są równoznaczne z dokumentami typu: PZH, IMiD?

Odp. Nie.

**Pytanie 15**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21; pozycja: 4) pieluchomajtki dla dzieci w rozmiarze 2-5kg ze specjalnym miejscem na pępowinę?

Odp. Tak.

**Pytanie 16**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycja: 7): pieluszki dla dzieci w rozmiarze 7-11kg?

Odp. Nie.

**Pytanie 17**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycja: 7): pieluszki dla dzieci w rozmiarze 10-14kg?

Odp. Nie.

**Pytanie 18**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 1, 2, 3): przedłożenia kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności pro-duktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp. Wymagane dokumenty Zamawiający określił w SWZ.

**Pytanie 19**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 1, 2, 3) pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg minimalny?

Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości.

Odp. Nie.

**Pytanie 20**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 1, 2, 3) pieluchomajtek dla dorosłych, które nie posiadają w swej budowie ściągaczy taliowych?

Brak ściągacza taliowego powoduje, że przy obfitych i częstych mikcjach, mocz może wydostawać się w miejscach, w których nie ma dobrego przylegania do ciała pacjenta, przez co pieluchomajtka nie zapewnia pełnego zabezpieczenia przed przeciekaniem.

Odp. Nie.

**Pytanie 21**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający pisząc w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 1, 2, 3): „wkład chłonny z dodatkową warstwą w okolicy krocza oraz warstwą kierującą wilgoć do wnętrza wkładu i chroniącą przed zawilgoceniem” ma na myśli produkty posiadające system szybkiego wchłaniania, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta?

Odp. Tak.

**Pytanie 22**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 1, 2, 3) złożenia oferty na pieluchomajtki dla dorosłych pokryte laminatem paroprzepuszczalnym na całej powierzchni - w części centralnej i bocznej? Zastosowanie laminatu paroprzepuszczalnego jedynie w części centralnej z włókniną po bokach (która nie jest pokryta tym laminatem) stanowi ryzyko przeciekania boków pieluchomajtki, szczególnie przy obfitych mikcjach?

Odp. Tak, wymaga pokrycia oddychającym laminatem na **całej** powierzchni.

**Pytanie 23**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający nie dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 1, 2, 3) złożenia oferty na pieluchomajtki, których wskaźnik wilgotności całkowicie zanika po kontakcie z wilgocią co może wprowadzać w błąd opiekuna, który nie będzie w stanie ostatecznie stwierdzić czy produkt kwalifikuje się już do zmiany czy jeszcze nie?

Odp. Nie – Zamawiający nie określił w SWZ szczególnych wymogów dotyczących wskaźnika wilgotności, wskaźnik wilgotności jest częścią składową wyrobu medycznego i musi spełniać wymogi obowiązującego prawa.

**Pytanie 24**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycje: 1, 2, 3): pieluchomajtek dla dorosłych o poziomach chłonności: pozycja 1 – 2600g; pozycja 2 – 2700g; pozycja 3 – 2400g - należy zauważyć, iż przy obecnym zapisie dopuszczone są produkty o najniższych poziomach chłonności, które nie sprawdzają się w skutecznym zabezpieczeniu pacjenta.

Odp. Zamawiający w SWZ nie określił szczegółowo poziomu chłonności.

**Pytanie 25**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych, w rozmiarze L o zakresie obwodu 92 - 160cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 26**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycja 2) pieluchomajtki dla dorosłych, w rozmiarze XL o zakresie obwodu 122 - 170cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 27**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycja 3) pieluchomajtki dla do-rosłych w rozmiarze M o zakresie obwodu 73 - 130cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 28**

GRUPA 21 – Materiały opatrunkowe

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (grupa 21, pozycja: 2) złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryterium przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odp. Tak.

**Pytanie 29**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-350C, igieł, cewników, zgłębników 5-370C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-400C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zmawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odp. Dystrybutor przystępując do postępowania zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów prawnych w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych. Zamawiający widząc nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie zgłosi ten fakt uprawnionym do kontroli organom.

**Pytanie 30**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odp. Dystrybutor przystępując do postępowania zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów prawnych w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych. Zamawiający widząc nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie zgłosi ten fakt uprawnionym do kontroli organom.

**Pytanie 31**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Dystrybutor przystępując do postępowania zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów prawnych w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych. Zamawiający widząc nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie zgłosi ten fakt uprawnionym do kontroli organom.

**Pytanie 32**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odp. Dystrybutor przystępując do postępowania zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów prawnych w zakresie dystrybucji wyrobów medycznych. Zamawiający widząc nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie zgłosi ten fakt uprawnionym do kontroli organom.

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 1 dopuści wycenę igły w rozmiarze 0,45x13mm o ściance normalnej? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Tak.

**Pytanie 34**

Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 12 dopuści wycenę kranika z pokrętłem zaworu w kolorach: białym, czerwonym, niebieskim do wyboru przez Zamawiającego?

Odp. Tak.

**Pytanie 35**

Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 20 dopuści wycenę op. x 20 szt. z przeliczeniem ilości?

Odp. Patrz odp. na Pyt.9.

**Pytanie 36**

Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 20,21 dopuści wycenę strzykawek o dokładniejszej podziałce, skalowanych co 1ml?

Odp. Tak.

**Pytanie 37**

Czy Zamawiający w Grupie 1 poz. 24 dopuści wycenę przyrządu w opakowani typu folia?

Odp. Tak, folia sterylny.

**Pytanie 38**

Grupa 3 poz. 1

Czy zamawiający dopuści obwód karbowany do cięcia co 25cm na złączach pomiędzy odcinkami? Po rozcięciu obwód zakończony jest dwoma standardowymi złączami 22mmF.

Odp. Tak.

**Pytanie 39**

Zadanie 1, POZ. 13-14

Czy Zamawiający wydzieli poz. 13-14 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie

**Pytanie 40**

Zadanie 1, POZ. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki Luer 20 ml w opakowaniu 50 szt?

Odp. Tak, z odpowiednim przeliczeniem ilości.

**Pytanie 41**

Zadanie 1, POZ. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki cewnikowej 50 ml skalowanej co 1 ml?

Odp. Tak.

**Pytanie 42**

Zadanie 1, POZ. 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów w opakowaniu folia?

Odp. Tak, folia sterylny.

**Pytanie 43**

Zadanie 26, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku samoprzylepnego do zaopatrywania ran w rozmiarze 15 x 10 cm?

Odp. Nie.

**Pytanie 44**

Zadanie 26, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku samoprzylepnego do zaopatrywania ran w rozmiarze 30 x 10 cm?

Odp. Nie.

**Pytanie 45**

Zadanie 26, poz. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku samoprzylepnego do zaopatrywania ran w rozmiarze 7,5 x 5 cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 46**

Zadanie 26, poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie opatrunku samoprzylepnego do jałowego opatrzenia wkłuć centralnych w rozmiarze 9x 11 cm?

Odp. Nie.

**Pytanie 47**

Zadanie 26, poz. 7

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1-4 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odp. Nie.

**Pytanie 48**

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 49**

Dotyczy Grupy 6

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 50**

Dotyczy Grupy 6

Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 51**

Dotyczy Grupy 6

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 52**

Dotyczy Grupy 6

Czy Zamawiający mając na uwadze większe bezpieczeństwo i wytrzymałość wymaga opakowań papierowo – foliowych wykonanych z folii 8 – warstwowej, co gwarantuje doskonałą barierę zapobiegając skażeniu zawartości przed użyciem?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 53**

Grupa 1, poz. 15-21,23-24

Czy zamawiający wydzieli poz.15-21,23-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie.

**Pytanie 54**

Grupa 1, poz. 19-20

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odp. Nie.

**Pytanie 55**

Grupa 1, poz. 15-21,

Prosimy aby zamawiający dopuścił strzykawki bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na cylindrze oraz typu strzykawki.

Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Cylinder posiada naniesioną nazwę IMPORTERA/DYSTRYBUTORA. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne. Typ strzykawki jest widoczny na opakowaniu indywidualnym, więc przy użytkowaniu ( z założenia) przez wykfalifikowaną kadrę pracowniczą nie ma potrzeby dodatkowo umieszczać nazwy strzykawki na produkcie. Wymóg tez znacząco ogranicza konkurencję , co prowadzi do uzyskania zawyżonej wyceny na dany produkt.

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 56**

Grupa 1, poz. 23-24

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej ) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odp.** Bez ftalanów.

**Pytanie 57**

Grupa 1, poz.1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odp. Nie.

**Pytanie 58**

Grupa nr 1, poz.1-8

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne wykonane z:

▪ rurka igły – stal nierdzewna

▪ nasadka – PP

▪ osłonka – polietylen o wysokiej gęstości (HDPE)

▪ połączenie igły z nasadką – żywica epoksydowa?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 59**

Grupa nr 1, poz.1

Czy Zamawiający dopuści igły iniekcyjne 0,45x12mm?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 60**

Grupa nr 1, poz.9

Czy Zamawiający dopuści igły do penów 31Gx6mm w miejsce igły 31Gx5mm?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 61**

Grupa nr 1, poz.12

Czy Zamawiający dopuści kraniki w kolorze niebieskim?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 62**

Grupa nr 1, poz.18

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 63**

Grupa nr 1, poz.20

Czy Zamawiający dopuści strzykawki cewnikowe z podziałką co 1ml?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 64**

Grupa nr 1, poz.22

Czy Zamawiający dopuści strzykawki tuberkulinowe z dopakowaną igłą w rozm. 0,45x13mm?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 65**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową o długości min. 55mm w części przezroczystej, w której widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach wyposażonych w krótszą komorę?

Odp. Tak.

**Pytanie 66**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?

Odp. Tak.

**Pytanie 67**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 68**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 69**

Grupa nr 1, poz.24

Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?

Odp. Dopuszcza

**Pytanie 70**

Grupa 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu w rozmiarze XL o długości 157cm posiadający wzmocnienie na klatce piersiowej o długości 113cm?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ fartuch ma być wzmocniony od zewnątrz laminatem o gramaturze min. 40g/m2 na rękawach i z przodu (na klatce piersiowej **do końca dolnego brzegu** fartucha).

**Pytanie 71**

Grupa 17, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymagana długość mankietu to 8cm.

**Pytanie 72**

Grupa 17, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 90x75cm z przylepnym otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymiary otworu nie mieszczą się w tolerancji 10%.

**Pytanie 73**

Grupa 17, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymiary otworu nie mieszczą się w tolerancji 10%.

**Pytanie 74**

Grupa 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymiary otworu nie mieszczą się w tolerancji 10%.

**Pytanie 75**

Grupa 17, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymiary otworu nie mieszczą się w tolerancji 10%.

**Pytanie 76**

Grupa 17, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymiary otworu nie mieszczą się w tolerancji 10%.

**Pytanie 77**

Grupa 17, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm?

Odp. Nie.

**Pytanie 78**

Grupa 18, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Nie.

**Pytanie 79**

Grupa 18, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści komplet chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymagana minimalna gramatura to 45g/m2.

**Pytanie 80**

Grupa 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut, o czasie modelowania 5-6 minut?

Odp. Tak.

**Pytanie 81**

Grupa 19, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania do 3 minut, o czasie modelowania do 3 minut?

Odp. Nie.

**Pytanie 82**

Grupa 19, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za plaster o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 83**

Grupa 19, pozycja 5-8

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za plaster o długości 10m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 84**

Grupa 19, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 85**

Grupa 22, pozycja 4, 8

Czy Zamawiający dopuści kompresy nieprzewiązywane?

Odp. Nie.

**Pytanie 86**

Grupa 22, pozycja 8, 9

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie.

**Pytanie 87**

Grupa 22, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści tupfery typu fasolka 15x15cm ze wskaźnikiem RTG pakowane a’5szt?

Odp. Nie.

**Pytanie 88**

Grupa 22, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści tupfery typu fasolka 9,5 x 9,5cm ze wskaźnikiem RTG pakowane a’5szt?

Odp. Tak.

**Pytanie 89**

Grupa 22, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opaski o wadze 9,0 g?

Odp. Nie.

**Pytanie 90**

Grupa 22, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści opaski o wadze 14,0 g?

Odp. Nie.

**Pytanie 91**

Grupa 22, pozycja 22-23

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Nie.

**Pytanie 92**

Grupa 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’5szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 93**

Grupa 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 94**

Grupa 24, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za blister a’3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 95**

Grupa 26, pozycja 1, 6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 96**

Grupa 26, pozycja 2, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp. Tak.

**Pytanie 97**

Grupa 26, pozycja 5, 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Pytanie 98**

Grupa 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 15x15cm?

Odp. Nie.

**Pytanie 99**

Grupa 29, pozycja 4, 5

Czy Zamawiający dopuści nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej z kompleksem srebra równomiernie rozmieszczonym w piance o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliureatnu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran zakażonych z wysiękiem średnim i obfitym ?

Odp. Nie – zgodnie z SWZ wymagana jest kontaktowa warstwa silikonowa.

**Pytanie 100**

Grupa 29, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x10cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 101**

Grupa 29, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10x20cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 102**

Dotyczy Grupy 10:

Dotyczy poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje aby preparat posiadał dodatkowe działanie sporobójcze w czasie 15 min. i tym samym wymaga najnowszej normy sporobójczej EN 17126?

Odp. Nie.

**Pytanie 103**

Dotyczy Grupy 10:

Dotyczy poz. 2

Prosimy o potwierdzenie wymogu pełnego spektrum wirusobójczego (Polio, Adeno, Noro)

Odp. Tak.

**Pytanie 104**

Dotyczy Grupy 11, Dotyczy poz. 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki typu Clinell, wykazujące potwierdzone badaniami działanie: bakterio-, drożdżakobójcze – 1 min., grzybobójcze – min. 15 min. bójcze wobec prątków gruźlicy (M. bovis ) – 2 min. oraz wirusobójcze: HIV – 30 sekund; – HBV, HCV, Corona,, Noro –1 minuta; H1N1, H3N2 – 2 min. w opakowaniu typu flow-pack po 200szt. w rozmiarze 20cm x 28cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 105**

Dotyczy Grupy 14, Dot. poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat myjący enzymatyczny o pH 8-9, spełniający pozostałe wymagania opisu?

Odp. Nie.

**Pytanie 106**

Dotyczy Grupy 14, Dot. poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat o spektrum działania: B,F,Tbc,V - 10 minut oraz dodatkowo S (C.difficile - 30min zgodnie z normą medyczną EN 17126, B.subtilis, B.cereus - 15min.), spełniający pozostałe wymagania opisu?

Odp. Tak.

**Pytanie 107**

Grupa 18, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w kolorze niebieskim z włókniny SMS 35g/m2?

Odp. Tak.

**Pytanie 108**

Grupa 20, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania ligniny będącej wyrobem medycznym?

Odp. Tak.

**Pytanie 109**

Grupa 21, poz. 1-3

Czy należy zaoferować wyrób posiadający elastyczne przylepco-rzepy oraz dwa elastyczne ściągacze taliowe (z przodu i z tyłu), dzięki którym produkt jest bardzo wygodny i idealnie dopasowuje się do ciała?

Odp. Wymogi bezwzględne opisane są w przedmiocie zamówienia.

**Pytanie 110**

Grupa 21, poz. 1-3

Czy należy zaoferować wyrób posiadający falbanki boczne z elastycznej przędzy skierowane na zewnątrz, co minimalizuje ryzyko przygniecenia falbanek przez użytkownika w trakcie użytkowania, a co za tym idzie zwiększa się zabezpieczenie przed bocznymi przeciekami?

Odp. Wymogi bezwzględne opisane są w przedmiocie zamówienia.

**Pytanie 111**

Grupa 21, poz. 1-3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek oddychających na całej powierzchni, czyli wykonanych w całości z warstw przepuszczających powietrze, niezależnie od surowca użytego do tego celu?

Odp. Tak – oddychające na **całej** powierzchni.

**Pytanie 112**

Grupa 21, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 100 – 150 cm?

Odp. Dopuszcza.

**Pytanie 113**

Grupa 21, poz. 2

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 130 – 170 cm?

Odp. Dopuszcza.

**Pytanie 114**

Grupa 21, poz. 3

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek o obwodzie 75 - 110 cm?

Odp. Dopuszcza.

**Pytanie 115**

Grupa 18, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w kolorze niebieskim z włókniny SMS 35g/m2 ?

Odp. Tak.

**Pytanie 116**

Grupa 17

Pozycja 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchy chirurgiczne u góry zapinane na bezpieczną, samoprzylepną taśmę pozwalającą na regulowanie rozmiaru dekoltu fartucha – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Tak.

**Pytanie 117**

Grupa 17, Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę w rozmiarze 50 x 50 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Tak.

**Pytanie 118**

Grupa 17, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę z otworem o średnicy 7 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie.

**Pytanie 119**

Grupa 17, Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałową dwuwarstwową serwetę chirurgiczną z otworem o średnicy 7 cm i przylepcem o wymiarach 50 cm x 60 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego?

Odp. Nie.

**Pytanie 120**

Grupa 17, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę z otworem o średnicy 7 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie.

**Pytanie 121**

Grupa 17, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon w rozmiarze 13 x 250 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie.

**Pytanie 122**

Grupa 17, Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety w rozmiarze 150 x 175 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Tak.

**Pytanie 123**

Grupa 19, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania chirurgiczną opaskę gipsową szybkowiążącą, czas formowania wynosi ok. 2-4 minuty?

Odp. Tak.

**Pytanie 124**

Grupa 23, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresy w rozmiarze 20 x 20 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Nie.

**Pytanie 125**

Grupa 26, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania przezroczysty opatrunek samoprzylepny, z ramką, do jałowego opatrzenia wkłuć centralnych, 1szt./12cmx10cm?

Odp. Tak.

**Pytanie 126**

Grupa 28, Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5 x 5cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Tak.

**Pytanie 127**

Grupa 28, Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 5 x 7,2cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Tak.

**Pytanie 128**

Grupa 28, Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 8 x 8cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odp. Tak.