|  |
| --- |
| *Sygnatura sprawy:* AMW-KANC.SZP.2712.**43.2024** |

|  |
| --- |
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA |
| ZAMAWIAJĄCY:Akademia Marynarki Wojennej**im. Bohaterów Westerplatte*****ul. inż. Śmidowicza 69******81-127 GDYNIA***www.amw.gdynia.pl |
|  |
| ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**:** tryb podstawowy bez negocjacji art. 275 pkt.1Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) |
|  |
|  **ZATWIERDZAM** **Rektor-Komendant** **kontradmirał prof. dr hab. Tomasz SZUBRYCHT**dnia …… …………….. 2024 r**.**Opracowała: Sekcja Zamówień Publicznych |
| **ROZDZIAŁ 1** | **Nazwa oraz adres Zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania** |  |
| Nazwa: | Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte |
| Adres: | **ul. inż. Śmidowicza 69** |
|  | **81 – 127 GDYNIA** |
| Numer telefonu: | **261262537** |
| Godziny urzędowania: | **od godz. 7.30 do godz. 15.30** |
| NIP: | **586-010-46-93** |
| REGON: | **190064136** |
| Adres poczty elektronicznej: | przetargi@amw.gdynia.pl  |
| Adres strony internetowej:Adres strony internetowej prowadzonego postępowania | [www.amw.gdynia.pl](http://www.amw.gdynia.pl/)platforma zakupowahttps://platformazakupowa.pl/ |
| *Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zobowiązany jest posiadać konto na platformie zakupowej.**Zarejestrowanie i utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy jest bezpłatne.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 2** | **Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia** |

platforma zakupowa<https://platformazakupowa.pl/>

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 3** | **Tryb udzielenia zamówienia** |

 |

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w **trybie podstawowym** na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 4** | **Informacja, czy Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji** |

Zamawiający **nie przewiduje negocjacji**.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 5** | **Opis przedmiotu zamówienia** |

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

**71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.**

**33157000-5 Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej**

**45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych**

**24111500-0 Gazy medyczne**

**Przedmiotem zamówienia jest:** Wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów

 oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi oraz wykonanie tych instalacji w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

**Szczegółowy opis w załączniku nr 2.**

1. **Zamawiający informuje, że podstawą do wstępu cudzoziemców na teren Akademii przed przystąpieniem do realizacji umowy jest otrzymanie pozwolenia jednorazowego na wjazd
w wyniku uzyskania pozytywnej opinii Dyrektora B II Służby Kontrwywiadu Wojskowego** *(wymóg uzyskania pozytywnej opinii SKW zgodnie z zasadami wynikającymi z Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18.08.2021 r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej zmienionej Decyzją Nr 61/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2022 r.)*

**Zamawiający zastrzega, że procedura wyrażenia zgody na realizację umowy przez pracowników nieposiadających obywatelstwa polskiego może potrwać do około 20 dni,**

**a negatywna opinia Dyrektora B II SKW może skutkować nie wpuszczeniem obcokrajowców na teren Uczelni. Ponadto Dyrektor B II SKW może w każdej chwili zwrócić się do realizującego z wnioskiem o niezwłoczne podjęcie czynności zmierzających do usunięcia wskazanych cudzoziemców z obszaru chronionego obiektu wojskowego.**

**Z powyższego Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia związane ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 6** | **Termin wykonania zamówienia** |

Termin realizacji zamówienia**:**

**6 miesięcy od dnia podpisania umowy**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 7** | **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy** |

1. Zamawiający wymaga, aby wybrany Wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym **załącznik nr 3** do SWZ.
2. Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w przypadku, gdy zmiana ta nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i w zakresie przewidzianym w treści projektu umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w sposób i na warunkach określonych w projekcie umowy § 7:
4. Dopuszcza się, oprócz przypadków wskazanych w Ustawie PZP, zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w okolicznościach jak poniżej:
	* zmiana harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji Umowy
	w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),
	* powstała możliwość/konieczność zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu, w tym w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku (na podstawie pisemnego oświadczenia producenta lub oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego Umową przedmiotu Umowy), pod warunkiem, że sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu sprzętu i nie spowoduje podwyższenia ceny,
5. Zmiana ustaleń zawartej Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 jest dopuszczalna na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy bądź Zamawiającego, jednak termin realizacji Umowy określony w § 2 ust. 1 nie może ulec zmianie, za wyjątkiem okoliczności i na zasadach tam określonych.
6. Zmiana postanowień Umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 8** | **Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu, których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej** |

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej, jako „Platforma”) pod adresem:

[**https://platformazakupowa.pl/**](https://platformazakupowa.pl/)

1. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
i formularza „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”.

Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

1. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/). Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) do konkretnego Wykonawcy.
2. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
3. Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określa wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej, tj.:
	1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
	2. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 2 GB, procesor Intel Pentium IV 2 GHZ lub nowszy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows wersja 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
	3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,
	4. włączona obsługa JavaScript,
	5. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
	6. Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
	7. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	1. akceptuje warunki korzystania z [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej [pod linkiem](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
	2. zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej [pod linkiem](https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view).
5. **Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z** [**platformazakupowa.pl**](http://platformazakupowa.pl/), w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek określony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) dotyczące
w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
2. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 9** | **Informacja o sposobie komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69** |

Nie dotyczy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 10** | **Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami** |  |
|  |
| Sekcja Zamówień PublicznychAnna PARASIŃSKA, Beata ŁASZCZEWSKA-ADAMCZAK, Rafał FUDALA, Sabina REDA |

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 11** | **Termin związania ofertą** |

Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia **12.10.2024 r.**

W przypadku, gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 12** | **Opis sposobu przygotowania oferty** |

1. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe, (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty, wniosku w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu[[1]](#footnote-1) przez[**platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku 2 **Formularza składania oferty lub wniosku** (po kliknięciu w przycisk **Przejdź do podsumowania**).
2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.
3. Oferta musi być:
	1. sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,
	2. złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/),
	3. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.
4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać “Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”.
5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, czyli podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.
6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.
7. Wykonawca, za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl/) może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:

<https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

1. Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje, że podlegać będzie odrzuceniu.
2. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością.
3. Opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
5. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z “OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
6. Zalecenia:
7. *Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf*
8. *W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego
z formatów:*
	* *.zip*
	* *.7Z*
9. *Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.*
10. *Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych
w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.*
11. *Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.*
12. *Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.*
13. *Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym
i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.*
14. *Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.*
15. *Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do Zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu email.*
16. *Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.*
17. *Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na kilka godzin przed terminem składania ofert/wniosków.*
18. *Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.*
19. *Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.*
20. *Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.*
21. *Zamawiający zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików, co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.*
22. **Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:**
23. **Formularz ofertowy wraz z informacją cenową** - sporządzony według wzoru **(załącznik nr 1)**
24. **Dowód wniesienia wadium,**
25. **Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania** – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców - sporządzony według wzoru **(załącznik nr 5).**
26. **Oświadczenie RODO** - sporządzone według wzoru **(załącznik nr 6)**
27. **Oświadczenie wykonawcy/**wykonawcy wspólnieubiegającego się o udzielenie zamówienia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp **(załącznik nr 8)**
28. **Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –**

w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców, oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik - sporządzone według wzoru **(załącznik nr 9);**

**Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą, (jeżeli dotyczy):**

1. **Pełnomocnictwo** upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2. **Pełnomocnictwo dla pełnomocnika** do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, – **jeżeli dotyczy**
3. **Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4 (załącznik nr 11 - jeżeli dotyczy)**;
4. **Oświadczenie** **podmiotu udostępniającego zasoby**, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby**,** o którym mowa w **art. 118** - sporządzony według wzoru **(załącznik nr 12 - jeżeli dotyczy);**
5. **Oświadczenia** podmiotu udostępniającego zasoby z **art. 125 ust. 5** ustawy (**załącznik nr 13** - **jeżeli dotyczy);**
6. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca będzie zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego, którego oferta została najwyżej oceniona. Zamawiający wezwie wykonawcę, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i następujących podmiotowych środków dowodowych:
7. **Oświadczenie** o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej **(załącznik nr 4)**
8. **Oświadczenie** o aktualności informacji **(załącznik nr 7).**
9. **Certyfikat potwierdzający wdrożenie systemu zarządzania jakością serii ISO 9000 lub AQAP 2110 lub równoważny w zakresie przedmiotu zamówienia**
10. **Wykaz usług wraz z referencjami (załącznik nr 10)**
11. Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.
12. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie (t.j. Dz.U.2020.1192 z późn.zm.), które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
13. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
14. Postanowień ust. 18 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
15. Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.).
16. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
17. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
18. Do oferty wspólnej Wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
19. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
20. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
21. oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ;
22. sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
* dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu;
* dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną;
1. kopie dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców.
2. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej:
3. zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia,
4. określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy,
5. czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji, jakości i rękojmi.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 13** | **Sposób oraz termin składania ofert** |

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) pod adresem: **https://platformazakupowa.pl/** w myśl Ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia
**12.09.2024 r. o godz. 09:00.**
2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.
3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.
4. Oferta lub wniosek składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/). Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 tej ustawy sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.
6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 14** | **Termin otwarcia ofert** |

* + 1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **12.09.2024 r. o godz. 09:15**
		2. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
		3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
		4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
		5. **Otwarcie ofert jest niejawne.**
		6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

1. Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty” .
2. W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.
3. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji z otwarcia ofert, z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 15** | **Podstawy wykluczenia** |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku, do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:
2. w art. 108 ust. 1 pkt 1 - 2 ustawy;
3. w art. 109 ust. 1 pkt 1 i od 3 do10 ustawy, tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

1. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
2. ~~który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:~~
3. ~~będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku,
o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,~~
4. ~~będącego osobą fizyczną prawomocnie skazanego~~ **~~ukaranego~~** ~~za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,~~
5. ~~wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną;~~
6. jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo lub **ukarano za** wykroczenie, o którym mowa w pkt 2 lit. a lub b;
7. w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
8. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów;
9. jeżeli występuje konflikt interesów w rozumieniu art. 56 ust. 2, którego nie można skutecznie wyeliminować w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy;
10. który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nie-należycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady;
11. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;
12. który bezprawnie wpływał lub próbował wpływać na czynności zamawiającego lub próbował pozyskać lub pozyskał informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
14. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5 lub 7, zamawiający może nie wykluczać wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności, gdy kwota zaległych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.
15. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 ustawy.
16. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania

o udzielenie zamówienia.

1. W związku z ustawą z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, **wyklucza się z postępowania wykonawców rosyjskich** w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. **Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca polega**,
w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Weryfikacji braku zaistnienia tej podstawy wykluczenia w stosunku do wykonawcy zamawiający dokona wszelkimi dostępnymi środkami np.: za pomocą ogólnodostępnych rejestrów takich jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych itd.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 16** | **Sposób obliczenia ceny** |

Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania wynikające z umowy, tj. wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami SWZ i uwzględniać cały zakres przedmiotu zamówienia (w tym podatki i narzuty). Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

Cenę należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty wykazane w ofercie zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

Cena ustalona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wpisać do „Formularza ofertowego” stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji warunków zamówienia.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 17** | **Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny** |

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował **następującymi kryteriami:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Kryterium** | **Znaczenie kryterium (%)** | **Liczba możliwych do uzyskania punktów** |
| 1. | Cena oferty [C] | **60** | do 60  |
| 2. | Gwarancja [G] | **20** | do 20  |
| 3. | Termin realizacji [T] | **20** | do 20 |

* 1. **Cena – 60%**

Sposób przyznania punktów w kryterium„cena oferty”

 **Cn / Cb x 100 x 60% = ilość punktów**

gdzie:

**Cn** – najniższa zaoferowana łączna cena;

**Cb** – łączna cena zaoferowana w ofercie badanej;

 **100 -** wskaźnik stały

 **60%** - procentowe znaczenie kryterium „ceny”

* 1. **Gwarancja** **– 20%**

**Okres gwarancji** (**OG**) - maksymalna liczba punktów do uzyskania w kryteriumwynosi **20**,

**12** miesięcy – minimalny okres gwarancji.

|  |  |
| --- | --- |
| **Okres gwarancji** | **Punkty** |
| **12-23** miesięcy gwarancji | **0**  |
| **24-35** miesięcy gwarancji | **10** |
| **36 i więcej** miesięcy gwarancji | **20** |

* 1. **Termin realizacji (T) – maksymalna ilość punktów do uzyskania w kryterium wynosi 20, gdzie:**
1. **miesięcy** jest maksymalnym terminem realizacji, za które Wykonawca otrzyma **0 punktów,**

**5** **miesięcy,** za które Wykonawca otrzyma **20 punktów.**

 **Całkowita liczba punktów** jest sumą punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach równą:

 **WI = C + OG +T**

 gdzie: **WI** – łączna liczba punktów danego Wykonawcy

 **C** – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „Cena”

 **OG** – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „Okres gwarancji”

 **T** – liczba punktów ocenianej oferty w kryterium „Termin realizacji”

Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości punktów, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania z ofertą określonym w SWZ.

1. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę̨, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę̨, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
2. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą̨ przesłanki do unieważnienia postępowania.
3. Cenę należy podać w PLN i wyliczyć na podstawie indywidualnej kalkulacji wykonawcy, uwzględniając termin realizacji, doświadczenie i wiedzę zawodową wykonawcy, jak i wszelkie koszty niezbędne do wykonania całości przedmiotu zamówienia, podatki oraz rabaty, upusty itp., których wykonawca zamierza udzielić. Cena oferty musi obejmować pełny zakres przedmiotu zamówienia. W okresie realizacji umowy cena nie podlega waloryzacji.
4. Sumaryczna cena wyliczona w indywidualnej kalkulacji wykonawcy winna odpowiadać cenie podanej przez wykonawcę w formularzu oferty dla całości przedmiotu zamówienia.
5. Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisem umowy i ofertą wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 18** | **Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego** |

1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę̨.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik do SWZ. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(w przypadku wyboru ich oferty, jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić postepowanie.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 19** | **Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy** |

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówieniá oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

2.1. niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postepowanių o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2.2. zaniechanie czynnoścí w postepowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany̨ na podstawie ustawy;

2.3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o któryḿ mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Prawi zamówień publicznych, stronom oraz uczestnikom postepowanią odwoławczego przysługuje skarga do sadu.̨ Skargę̨ wnosi się do Sadu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych - „Środki ochrony prawnej”.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 20** | **Informacje o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający je przewiduje** |

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy **spełniają warunki udziału
w postępowaniu** dotyczące:
2. **zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1. **uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów**

**Opis spełnienia warunku:**

**Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę** **Certyfikatu ISO 9000 lub AQAP 2110 lub innego równoważnego, potwierdzającego że wykonawca posiada wdrożony system zarządzania jakością w zakresie przedmiotu zamówienia**

**Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca dołączy wymagany Certyfikat.**

1. **sytuacji ekonomicznej lub finansowej**

Opis spełnienia warunku:

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie. Zamawiający nie dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. **zdolności technicznej lub zawodowej**

 **Opis spełnienia warunku:**

1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymido wykonania zamówienia. Jako potwierdzenie Wykonawca musi przedstawić wykaz potwierdzający, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – **wykonanie minimum dwóch robót** związanych z budową / naprawą / modyfikacją / modernizacją instalacji tlenowych oddechowych i pomiarowych, wysokociśnieniowych instalacji powietrza oddechowego i gazów oddechowych.

**Za spełnienie warunku zamawiający uzna** wykonanie **minimum dwóch robót**, tj: budowy i/lub modernizacji i/lub przeglądów wysokociśnieniowych instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i/lub komór hiperbarycznych, których suma odpowiada co najmniej wartości: **500 000,00zł** z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane należycie (referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze itp.).

**Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia/nie spełnia
w oparciu o oświadczenia i dokumenty dołączone do oferty bądź po ich uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
5. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
6. sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
7. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz, jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w po-stępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 21** | **Informacje o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli Zamawiający będzie wymagał ich złożenia** |

1. Zamawiający nie będzie wymagał złożenia podmiotowych środków dowodowych **do oferty** innych, z wyjątkiem oświadczeń wymienionych w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 22** | **Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych** |

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Podział prac projektowych i usług instalacyjnych groziłby na etapie realizacji projektu licznymi kolizjami i trudnościami technicznymi oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane jest zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia. Zastosowany ewentualnie podział zamówienia na części nie zwiększyłby konkurencyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw – zakres zamówienia jest zakresem typowym, umożliwiającym złożenie oferty wykonawcom z grupy małych lub średnich przedsiębiorstw.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 23** | **Liczba części zamówienia, na którą Wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczbę części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu Wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu Wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części** |

**Nie dotyczy**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 24** | **Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie** |

Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości składania ofert wariantowych.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 25** | **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95** |

**Nie dotyczy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 26** | **Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania** |

**Nie dotyczy.**

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 27** | **Informacje o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania** |

Zamawiający **nie zastrzega** możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 28** | **Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium** |

Zamawiający **przewiduje** konieczność złożenia wadium w wysokości: **12.000,00 PLN (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100)**

Wadium należy wnieść w jednej z form określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp., przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z art. 97 ust. 5 Pzp).

Numer konta: PEKAO Bank Pekao S.A. 19 1240 2933 1111 0010 2946 0480.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 29** | **Informacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień** |

Zamawiający **nie przewiduje** możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 30** | **Informacje dotyczące przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów** |

Zamawiający **wymaga** odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej

Obowiązkowa wizja lokalna odbędzie się **05.09.2024 r.**

Zbiórka Wykonawców dnia 05.09.2024 r. o godzinie 11:00, przed budynkiem ACTP.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 31** | **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą, jeżeli Zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych** |

1. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
2. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 32** | **Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot** |

Zamawiający **nie przewiduje** zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 33** | **Informację o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy Prawo zamówień publicznych** |

Zamawiający **nie zastrzega** obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 34** | **Maksymalna liczba wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli Zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej** |

Zamawiający **nie przewiduje** zawarcia umowy ramowej.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 35** | **Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną** |

Zamawiający **nie przewiduje** aukcji elektronicznej.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 36** | **Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych** |

Zamawiający **nie wymaga** złożenia oferty w postaci katalogu elektronicznego.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 37** | **Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający je przewiduje** |

Zamawiający **nie wymaga** wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 38** | **Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego** |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest */****Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. Inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia****/;*
* inspektorem ochrony danych osobowych w */nazwa zamawiającego/* jest Pan/~~Pani~~ */* ***mgr inż. Janusz Gawrych, kontakt: iod@amw.gdynia.pl, 261-262-644/ \*;***
* Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ***AMW-KANC.SZP.2712.43.2024*** prowadzonym w **trybie** **podstawowym (z art. 275 pkt 1 Pzp)**
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 6 oraz art. 19, art. 74 ust. 3 i 4, art. 75 i 76 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”;
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **\*\***;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO \*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
* nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).*

***\* Wyjaśnienie:*** *informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych*

***\*\* Wyjaśnienie:*** *skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.*

***\*\*\*******Wyjaśnienie:*** *prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.*

|  |  |
| --- | --- |
| **ROZDZIAŁ 39** | **Załączniki** |

**Wykaz załączników do SWZ będących jej integralną częścią:**

**Załącznik nr 1** Formularz ofertowy

**Załącznik nr 2** Opis przedmiotu zamówienia

**Załącznik nr 3** Projekt umowy

**Załącznik nr 4** Oświadczenie o grupie kapitałowej

**Załącznik nr 5** Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

**Załącznik nr 6** Oświadczenie RODO

**Załącznik nr 7** Oświadczenie o aktualności informacji

**Załącznik nr 8** Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp

**Załącznik nr 9** Oświadczenie o spełnieniu warunków

**Załącznik nr 10** Wykaz usług

**Załącznik nr 11** Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust 4

**Załącznik nr 12** Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby z art. 118

**Załącznik nr 13** Oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby z art. 125 ust. 5

Gdynia, 27.08.2024 r. Podpisy osób uprawnionych

**WNIOSKUJĄCY**

(odpowiedzialny za opis przedmiotu zamówienia, zawarcie i realizację umowy)**:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Marcin **PALCZEWSKI-HASKA**

**UZGODNIONO Z:**

(Sekcją Zamówień Publicznych w zakresie procedur Prawa zamówień publicznych)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Anna **PARASIŃSKA**

**UZGODNIONO Z:**

(Kanclerz AMW)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Marek **DRYGAS**

***ZAŁĄCZNIK NR 1***

**FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY**

*DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY*Nazwa Wykonawcy (firmy)

...............................................................................................................................................

Adres Siedziby Wykonawcy (firmy)

……………………................................................................................../.............................

 *Województwo*

Adres do korespondencji

…………………………………………………………………………/.............................

 *Województwo*

Nr telefonu/**e-mail** ……....................................../.................................................................

NIP ....................................................................................................................

REGON ..…...............................................................................................................

 **oświadczam, że jestem** (*należy wybrać z listy*)

* mikroprzedsiębiorstwem,
* małym przedsiębiorstwem,
* średnim przedsiębiorstwem,
* jednoosobową działalność gospodarcza,
* osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej,
* inny rodzaj.

Nawiązując do zamówienia ogłoszonego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych
i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

*(****AMW-KANC.SZP.2712.43.2024****),*

zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia za cenę :

**cena netto**............................................PLN

podatek VAT.......................................PLN

**cena brutto**.........................................PLN

**Gwarancja** ……………….. **m-cy** **(min.12 m-cy, max 36 m-cy)**

**Termin realizacji …………. m- cy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| A |  | B | C | = B\*C | D | = C\*D | = B\*C\*D |
| 1 | Wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi | 1 |  |  | 23 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
| A |  | B | C | = B\*C | D | = C\*D | = B\*C\*D |
| 1 | Wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni po akceptacji projektu wykonawczego przez użytkownika końcowego | 1 |  |  | 23 |  |  |
|  |
|  |

Oświadczamy, że wybór oferty:

* nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
* będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył ……………………………………… (*Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług)*objętych przedmiotem zamówienia.
1. Oświadczamy, że oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami określonymi przez Zamawiającego w zaproszeniu i potwierdzamy przyjęcie warunków umownych i warunków płatności zawartych w zaproszeniu i we wzorze umowy stanowiącym załącznik do zaproszenia.

***Uwaga! Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia miejsc wykropkowanych.***

***ZAŁĄCZNIK NR 2***

1. **Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów**

**oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem
i urządzeniami współpracującymi oraz wykonanie tych instalacji w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.**

**Wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów oddechowy do celów nurkowych
i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi.**

**Projekt powinien zawierać:**

1. Opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru.
2. Schematy ideowe i funkcjonalne instalacji, rozmieszczone w budynku wraz z opisem urządzeń i armatury. Rozmieszczenie maszyn i urządzeń – rzut parteru i I piętra.
3. Rysunki wykonawcze instalacji, tablic rozdzielczych, tablic redukcyjnych, przyłączy końcowych, karty katalogowe przewidywanych urządzeń (sprężarki, pompy, osuszacze, panele ścienne itp.).
4. Schematy zasilania elektrycznego urządzeń z instalacji budynku.

**Warunki jakie musi spełnić wykonawca:**

1. Wykonawca uzyska zatwierdzenie przez WDT dokumentacji, **jeśli takie jest wymagane.**
2. Przed przystąpieniem do realizacji wykonania instalacji Wykonawca przekaże zatwierdzony projekt do akceptacji Zamawiającemu.

**Wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym:**

**próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni po akceptacji projektu wykonawczego przez Użytkownika końcowego.**

1. Dostawa urządzeń i wyposażenia technicznego zgodnie z projektem technicznym.
2. Montaż wymaganych urządzeń, tablic, instalacji gazowych i elektrycznych wraz z

armaturą i wyposażeniem w budynku ACTP zgodnie z planem rozmieszczenia urządzeń i instalacji w tym:

***Parter – plac za i wokół budynku:***

Panel podłączeniowy do gazów technicznych spawalniczych z przerzutnikiem 4 szt.

Redukcyjne panele podłączeniowe do gazów wzorcowych 8 szt.

Panel podłączeniowy do zasilania w powietrze oddechowe o ciśnieniu 30/20 MPa

Panel podłączeniowy do tlenu medycznego z przerzutnikiem 2 szt. wiata

magazynowa tlenu

Przeniesienie zestawu 10 butlowego 30MPa, zamontowanie i podłączenie do nowej instalacji

***Parter – budynek pomieszczenie 110 spawalnia:***

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa z wyposażeniem

Panel pobierczy (punkt poboru) gazów technicznych spawalniczych (O2, C2H2, CO2, Ar) z wyposażeniem do spawania gazowego

***Parter – budynek pomieszczenie 111 prototypownia i montażownia:***

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa – 2szt.

***Parter – budynek pomieszczenie 113 laboratorium aparatów nurkowych:***

Punkt do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 15/20/30 MPa

Punkt ładowania i przyłączeniowy tlenu medycznego 15/20 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa – 2szt.

Punkt podłączeniowy do instalacji 20/30 MPa

***Parter – budynek pomieszczenie 121 magazyn nurkowy:***

Panel do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 20/30 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

***Parter – budynek pomieszczenie 123 czystości tlenowej:***

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza oddechowego 30/1 MPa

Przyłącze próżni 1 szt.

***Parter – budynek pomieszczenie 124 laboratorium medyczne:***

Głowica pomiarowa zawartości tlenu

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza oddechowego 1 MPa 3 szt.

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) tlenu medycznego 3 szt.

Przyłącze próżni 3 szt.

***Parter – budynek pomieszczenie 125 laboratorium fizyko-chemiczne:***

Panel pobierczy (punkt poboru) gazów wzorcowych (O2, N2, He, H2, CH4, CO, CO2, 20%O2 + N2)

Przyłącze próżni 1 szt.

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

***Parter – budynek pomieszczenie 128 sprężarek z układami filtracji i czerpniami powietrza:***

Sprężarka powietrza medycznego z zestawem filtrująco - osuszającym i zbiornikiem

Zestaw pomp próżniowych z oprzyrządowaniem

Przyłącze do podłączenia sprężarki powietrza oddechowego 30 MPa

***Parter – budynek pomieszczenie 130 hala komorowa:***

Panel do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 20/30 MPa

***Parter – budynek pomieszczenie 141pracownia oceanotechniki****:*

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa – 2 szt.

***I piętro pomieszczenie 225 laboratorium mikrobiologiczne:***

Przyłącze próżni - 2 szt.

***I piętro pomieszczenie 226 laboratorium patologiczne***

Przyłącze próżni - 2 szt.

***I piętro pomieszczenie 230 basen roboczy antresola****:*

Panel do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 20/30 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

Punkt ładowania aparatów i przyłączeniowy tlenu medycznego 15/20 MPa

***I piętro pomieszczenie 231 pracownia oceanotechniki:***

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

1. Wykonanie odbiorów instalacji i urządzeń w obecności organów dopuszczających je

do ruchu i Zamawiającego.

1. Wykonanie programu prób, a na jego podstawie wykonanie prób instalacji i urządzeń.
2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (atesty materiałowe na zastosowane do konstrukcji materiały, protokoły z prób ciśnieniowych, deklaracje zgodności CE wytwórcy, potwierdzenie przygotowania instalacji do użytkowania z tlenem i gazami oddechowymi).
3. Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zawierającej: dokumentację techniczną powykonawczą, dokumentację eksploatacyjną, katalog części zamiennych, wykaz materiałów eksploatacyjnych. Dokumentacja ta podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i zostanie przekazana w ilości 4 egzemplarzy.
4. **Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego:**

*(okres, sposób wysyłki bądź odbioru, sprzęt zastępczy, serwis – jak często, co ma wchodzić w jego skład)*

1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodnie z zapisami umowy na wykonane prace oraz wszystkie materiały zastosowane w/do przedmiotowych prac. W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie wymagane w dokumentacji technicznej przeglądy i obsługi serwisowe. Koszty realizacji przeglądów, obsług serwisowych oraz zakupu i dostawy niezbędnych części i podzespołów zabezpieczających opisane wyżej czynności pokrywa Wykonawca.
2. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” i jest określony w „Protokole zdawczo-odbiorczym”.
3. Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u podwykonawców / kooperantów Wykonawcy.
4. Roszczenia gwarancyjne zgłoszone będą w formie protokołu reklamacyjnego w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty wystąpienia niesprawności.
5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niesprawności lub wymiany elementu na nowy (w przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności), w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.
6. Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas od daty zgłoszenia reklamacji do przekazania Zamawiającemu asortymentu po naprawie gwarancyjnej.
7. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia.
8. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.
9. **Wymagania metrologiczne:**
10. Przyrządy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać „Świadectwo kalibracji (sprawdzenia) krajowego bądź zagranicznego laboratorium pomiarowego, które wykonuje i dokumentuje wzorcowanie zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025 i może wykazać spójność pomiarów z właściwymi wzorcami krajowych instytutów metrologii lub wzorcami państwowymi.
11. Dla dostarczonego wyposażenia pomiarowego Wykonawca zapewni bezpłatne wykonywanie wszystkich wymaganych czynności obsługowych i serwisowych w okresie, na który została udzielona gwarancja.
12. W dokumentacji dostarczonych urządzeń pomiarowych muszą być zawarte informacje o procedurach / zasadach serwisu i obsług okresowych (legalizacji, wzorcowania jeżeli jest wymagane) tych urządzeń, w tym obligatoryjnie informacje:

- czasookres wykonywania,

- metody,

- wykaz ośrodków, które są uprawnione do wykonywania obsług.

1. **Wymagania odnośnie szkolenia:**
2. Wykonawca musi zapewnić w ramach pracy, szkolenie dla działu technicznego ACTP.
3. Szkolenie musi zostać zorganizowane i przeprowadzone przez wykonawcę w języku polskim. Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia, ramy czasowe oraz miejsce szkolenia powinny zostać uzgodnione z użytkownikiem i obejmować:

##### czynności obsługowe kontrolno-sprawdzające i konserwacyjne realizowane siłami własnymi,

#### budowa i zasada działania,

#### testy umożliwiające dokonanie sprawdzenia poprawności pracy instalacji oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie,

##### zasady usuwania typowych niesprawności, w tym poprzez wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów będących w ukompletowaniu ZCzZ w zakresie realizowanym siłami własnymi.

1. Szkolenie musi składać się z części teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy muszą legitymować się zaświadczeniem uprawniającym do realizacji zadań obsługowo - naprawczych zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej.
2. **Wymagania konstrukcyjno-techniczne:**
3. Wszystkie urządzenia, panele i części (ZCzZ) muszą być nowe (tj. nieużywane, nienaprawiane i pochodzące z bieżącej produkcji – nie starsze niż 1 rok), posiadać świadectwo jakości producenta urządzenia potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych oraz świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez towarzystwa klasyfikacyjne / certyfikujące jeżeli dla tego typu urządzeń jest to wymagane.
4. Instalacje muszą być wykonane zgodnie z zasadami dla instalacji gazów medycznych i oddechowych, i posiadać stosowne certyfikaty.
5. Wszystkie elementy, urządzenia i armatura zastosowana w instalacjach gazów do celów medycznych muszą posiadać certyfikat dla gazów medycznych.
6. Konstrukcja rurociągów przesyłowych musi zapewniać:

##### łatwy dostęp personelu obsługującego celem przeprowadzenia przeglądów technicznych i remontów,

##### kompensację odkształceń temperaturowych,

##### kompensację odkształceń pochodzących od drgań mechanizmów.

1. Rurociągi przesyłowe muszą być oznakowane kodem paskowym zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wszystkie złącza muszą być poddane odtłuszczeniu poprzez mycie ultradźwiękowe w kąpieli w neutralnym preparacie czyszczącym (np. HOESCH 395), po kąpieli pozostawione do odparowania, po czym poddane kąpieli w wodnym roztworze spirytusu etylowego (spożywczego) o stężeniu 70% w celu odkażenia i zabezpieczenia bakteryjnego, po tym procesie pozostawione do odparowania i wyschnięcia.
3. Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca oraz wszelkie elementy uszczelniające na rurociągach tlenu i mieszanin oddechowych o zawartości ≥25% O2 wykonana musi być z materiałów odpowiednich do zastosowania z czystym tlenem.
4. Ciśnienie znamionowe zaworów musi być większe lub zgodne z ciśnieniem wymaganym w danej linii. Ich budowa i rozmieszczenie musi umożliwić oznaczenie w sposób jednoznaczny położeń zamkniętego i otwartego. Zawory muszą zamykać się przez obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara (w prawo), a zawory odcinające na liniach tlenowych muszą być takiego typu, który wymaga kilku obrotów dla zamknięcia lub otwarcia.
5. Umiejscowienie przyrządów kontrolno-pomiarowych musi zapewnić łatwe i dokładne odczytywanie żądanej wielkości mierzonej. Zakresy wskazań manometrów muszą być tak dobrane, że nadciśnienie robocze urządzenia ciśnieniowego wynosiło będzie 0,5 – 0,7 zakresu ich wskazań. Na tarczach manometrów muszą być oznaczone w sposób trwały dopuszczalne ciśnienia pracy urządzenia ciśnieniowego.
6. Odprowadzenie czynnika z armatury odpowietrzającej, spustowej i pobierczej musi być tak skonstruowane by nie zagrażało otoczeniu. Zrzuty z linii tlenowych i o podwyższonej jego zawartości (O2 ≥ 25%) muszą być wyprowadzone na zewnątrz budynku.
7. Wszystkie króćce podłączeniowe muszą być zaopatrzone w zaślepki zabezpieczające przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w okresie odstawienia z eksploatacji.
8. Tablice rozdzielcze gazów oraz panele podłączeniowe w pomieszczeniach suchych wykonane z profili i blach stalowych ocynkowanych i odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjnie, osłonięte płytą czołową z naniesionym schematem mnemotechnicznym, opisem nitek zasilanych i zasilających.
9. Tablice rozdzielcze oraz panele podłączeniowe na zewnątrz wykonane w całości z profili ze stali nierdzewnej z naniesionymi schematami mnemotechnicznymi, opisem nitek zasilanych i zasilających.
10. Instalację wysokiego ciśnienia (powietrze i mieszaniny oddechowe) należy wykonać z nw. wymaganiami:

##### armaturę i rurociągi wysokociśnieniowe (30 MPa i 20 MPa) należy wykonać ze stali nierdzewnej 316SS,

##### instalacja ma zapewniać zachowanie czystości gazów, zgodnie z obowiązującymi normami dla powietrza oraz gazów oddechowych i jego komponentów, zgodnie z wymaganiami określonymi w normie obronnej dot. czystości tlenowej (NO-07-A098-2020),

##### przed montażem rury muszą zostać całkowicie odtłuszczone i w takim stanie dostarczone do wstępnego montażu,

##### instalacja ma zapewniać wysoki stopień szczelności dla gazów oddechowych,

##### przy zastosowaniu rurociągów ze stali nierdzewnej zastosowane muszą być rury precyzyjne, materiał TP316L, wyżarzane ≤ 80 HRB i trawione, końcówki rur zabezpieczone plastikowymi zatyczkami, wykonane zgodnie z DIN 17458, TC1, ASTM A213-AW, ASTM A269, tolerancje wymiarowe D4/T3, w długościach handlowych, z atestem hutniczym 3.1. Producent (w zależności od dostawy): Sandvik, Sankyo & Co Ltd., Shanghai C.P. Pipe Co Ltd,

##### przy złączach rurowych stosować metodę połączeń za pomocą dwóch pierścieni zaciskowo–uszczelniających z gwintem rurowym stożkowym ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie ANSI B 1.20.1 - technologia firm SWAGELOK, HOKE i HY-LOK oraz metodę lutowania i spawania,

##### elementy pracujące w warunkach tlenowych należy przygotować zgodnie z technologią oraz zasadami przewidzianymi dla elementów pracujących w warunkach tlenowych „Oxygen pipeline systems” EIGA IGC Doc 13/02/E, „Cleaning of equipment for oxygen service” EIGA IGC Doc33/97/E, EIGA Doc 13/82 ”The transporatation and distribution of Oxygen by pipelines, Recommendation for Design, Construction and Maintenance”,

##### systemy tlenowe wykonać zgodnie z zasadami przewidzianymi do konstrukcji systemów tlenowych z wykorzystaniem norm ASTM G88, ASTM G128,

##### uszczelnienia systemów tlenowych wykonać z materiałów dopuszczonych do eksploatacji w warunkach tlenowych (zgodnie z instrukcją CGA G-4.4 „Industrial Practices for Gaseous Oxygen Transmission and distribution Piping System”),

##### złącza przyłączeniowe wg DIN 477,

##### węże ciśnieniowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych odpornych na uszkodzenia mechaniczne i proces starzenia, węże o zakresach ciśnień odpowiednich do ciśnień roboczych instalacji, wykonanie z podwójnym lub pojedynczym oplotem w zależności od wartości ciśnienia roboczego, podłączenia w/g DIN 477 dla czystego tlenu G3/4”, dla powietrza oddechowego G5/8”, wszystkie węże muszą być oznaczone zgodnie z przeznaczeniem z podziałem na rodzaje gazów (powietrze oddechowe, tlen, mieszaniny oddechowe),

##### zamówione węże ciśnieniowe muszą być dostarczone po myciu i odtłuszczeniu na warunki tlenowe, każdy wąż indywidualnie zabezpieczony szczelnym rękawem foliowym i zamknięty zaślepkami, instalowany bez dodatkowego przygotowania,

##### w instalacji należy zastosować reduktory przystosowane do pracy w zakresie od -20°C do +50°C, nieulegających zamrożeniu przy przepustowości maksymalnej dla danej magistrali przesyłowej oraz zapewniających pewne utrzymywanie określonej wartości ciśnienia bez względu na wielkość przepływu gazu, reduktor musi być przystosowany do pracy z instalacjami przesyłowymi o dużej czystości gazów, instalację wykonać w oparciu o typoszereg reduktorów firmy Dynamic Control, Tescom, Drager, IMF, RHPS, Bauer,

##### doboru zaworów bezpieczeństwa dla instalacji przesyłowych należy dokonać zgodnie z normą PN-EN ISO 4126-1:2013-12 „Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -Część 1: Zawory bezpieczeństwa”, urządzenia zabezpieczające muszą zapewniać bezpieczeństwo instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia roboczego.

1. Instalacja elektryczna i ochronna muszą być wykonane wg obowiązujących przepisów.
2. Wyposażenie i urządzenia montowane muszą spełniać wymogi w zakresie ochrony ppoż. i BHiP.
3. **Wymagania dotyczące dostawy:**

Urządzenie należy dostarczyć z dokumentacją techniczną oraz zestawem części zamiennych (ZCzZ), narzędzi i wyposażeniem zgodnie z zapisami umowy.

1. **Wymagania w zakresie ochrony środowiska:**

Podczas wykonywania prac objętych umową wytwórcą powstających odpadów jest Wykonawca i do jego obowiązków należy prowadzenie ewidencji jakościowo-ilościowej wytwarzanych odpadów, uprzątnięcie terenu na którym prowadzone były prace w terminie do dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru prac. Unieszkodliwienie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i zagospodarowanie wytworzonych odpadów Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

1. **Wymagania odnośnie dokumentacji:**

Dokumentacja wykonana w ramach umowy musi:

1. Być oryginalnym utworem stworzonym na polecenie Zamawiającego.
2. Nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych przysługujących na podstawie aktów prawnych jakichkolwiek osób trzecich.
3. Nie być przedtem w jakikolwiek sposób opublikowana, wydawana czy też rozpowszechniana.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do DT opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawie z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 20212 r. poz. 2509 z późn. zm.).
5. **Terminy i forma dostarczenia (dostawy).**

*(gdzie należy składować, montaż, instalacja, terminy dostaw, jeśli są to dostawy sukcesywne, rodzaj transportu, jeśli jest wymagany)*

**6 miesięcy od dnia podpisania umowy**

1. **Próby zdawczo-odbiorcze:**
2. Za przygotowanie i organizację prób zdawczo – odbiorczych odpowiada Wykonawca, natomiast przewodniczący komisji zdawczo-odbiorczej (gospodarz obiektu) odpowiedzialny jest za przygotowanie obiektu do prób i za ich przebieg.
3. Wykonawca opracowuje i proceduje „Program prób zdawczo-odbiorczych”. Przed procedowaniem, program podlega uzgodnieniu w trybie roboczym z komórkami Zamawiającego biorącymi udział w uzgadnianiu przedmiotowego dokumentu. Graniczny termin uzgodnienia dokumentu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem prób.
4. Przebieg i organizacja prób zdawczo – odbiorczych określona będzie w wykonanym przez

Wykonawcę prac „Programie prób”.

1. Potrzeby związane z zabezpieczeniem prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłasza komisji w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych przed rozpoczęciem prób zdawczo – odbiorczych.
2. Gotowość do przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia prób. W zgłoszeniu

Wykonawca podaje wykaz osób biorących udział w próbach.

1. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób zdawczo –

odbiorczych przez Wykonawcę jest zakończenie wszystkich prac wynikających z

przedmiotu umowy oraz odnotowanie ich wykonania i odbioru przez Użytkownika w „Książce odbiorów”.

1. Rozpoczęcie prób uzależnione jest od zagwarantowania warunków bezpieczeństwa ich realizacji.
2. Po zrealizowaniu wszystkich prac wynikających z umowy i programu prób oraz usunięciu

wszystkich niesprawności stwierdzonych w czasie ich trwania związanych z przedmiotem

umowy, Wykonawca sporządza „Protokół zdawczo – odbiorczy” i przekazuje go wraz z

załącznikami przewodniczącemu komisji Zamawiającego.

***ZAŁĄCZNIK NR 3***

**(projekt)**

**UMOWA nr ……………………..**

zawarta w Gdyni w dniu ............................... 2024 r. pomiędzy:

**Akademią Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte** w Gdyni, ul. inż. J. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93, Regon 190064136,

w imieniu i na rzecz której działa:

**Kanclerz – Marek DRYGAS**, działający na mocy pełnomocnictwa **Rektora - Komendanta – kontradm. prof. dr. hab. Tomasza SZUBRYCHTA**,

zwaną w dalszej części niniejszej Umowy „**Zamawiającym**”,

**a**

………………………………….., z siedzibą ……………………………….. przy ul. ……………….…… NIP ……………, REGON ………….., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………. ……………………… pod numerem KRS: …………………./działającym pod firmą …………………….. ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej………………………, NIP………………………, REGON…………………………, adres do korespondencji ……………………………………………….,

reprezentowaną przez: ……………………. – ……………………..,

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „**Wykonawcą**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a każda z osobna „**Stroną**”.

W wyniku rozstrzygnięcia postepowania nr **AMW-KANC.SZP.2712.43.2024,** prowadzonego
w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na mocy art. 275 pkt 1 i następne Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), na wykonanie zadania pn. **„Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.”**,została zawarta Umowa o następującej treści:

**§ 1 Przedmiot Umowy**

1. Przedmiotem niniejszej umowy, dalej zwanej „Umową”, jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia (zw. dalej „OPZ”), stanowiącym **załącznik nr 1** do niniejszej Umowy.
2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot Umowy określony
w ust. 1 i 2 bez zastrzeżeń.
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze wskazaniami OPZ oraz ofertą Wykonawcy, stanowiącą **załącznik nr 2** do Umowy.

**§ 2 Termin, sposób i miejsce realizacji Umowy**

1. Termin wykonana Umowy wynosi **6 miesięcy** od dnia podpisania Umowy.
2. W przypadku, gdy ostatni dzień realizacji zamówienia przypada na dzień wolny od pracy, tj. sobota, niedziela lub dni ustawowo wolne od pracy, to termin realizacji przypada na pierwszy następujący po tym dniu dzień roboczy.
3. Miejscem wykonania Zadania jest budynek ACTP (Akademickiego Centrum Technologii Prac Podwodnych) Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
4. Przedstawicielami Stron w zakresie realizacji Umowy są:
5. ze strony Zamawiającego …………………………… tel. …………….., e-mail: …………………..
6. ze strony Wykonawcy …………………………… tel. …………….., e-mail: …………………..
7. Miejsce realizacji Zadania znajduje się na terenie strefy obszaru chronionego objętego systemem kontroli dostępu. Wejście/wyjście na teren strefy obszaru chronionego odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej. Wjazd/wyjazd pojazdów samochodowych (bez osobowych) Wykonawcy zabezpieczających realizację Przedmiotu Umowy na terenie strefy obszaru chronionego odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej przepustki osobowej kierowcy i przepustki samochodowej.
8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obowiązującymi u Zamawiającego zasadami organizacji systemu przepustkowego i zobowiązuje się ich przestrzegać. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie zasad systemu przepustkowego przez jego pracowników.
9. Wykonawca zatrudniający do wykonania Umowy cudzoziemców jest obowiązany do wcześniejszego uzyskania pozwolenia Zamawiającego na wstęp na teren, o którym mowa w ust. 3, zgodnie z procedurami obowiązującymi u Zamawiającego.
10. Wraz z Przedmiotem Umowy Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w OPZ (m. in. gwarancję, instrukcje obsługi w języku polskim, dokumentację techniczną, oprogramowanie/licencje) w formie papierowej i cyfrowej. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności egzemplarzy dokumentacji i nośników, na których została utrwalona.
11. Z czynności odbioru przedstawiciele stron (Wykonawca lub upoważniony pracownik Wykonawcy oraz Zamawiający lub upoważniony przez Zamawiającego pracownik Akademii) sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy. Odbiór uważa się za dokonany, jeżeli protokół zdawczo-odbiorczy będzie podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.
12. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki niedające się usunąć na miejscu, Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu Umowy w całości lub w części dotkniętej tymi wadami i/lub usterkami, wyznaczając termin do ich usunięcia. W tym przypadku w protokole zdawczo-odbiorczym zostaną wskazane nieodebrane elementy przedmiotu Umowy. W protokole Zamawiający ustala termin usunięcia wad i/lub usterek, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia podpisania protokołu. Przez wadę rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
13. Po usunięciu przez Wykonawcę na własny koszt wad i/lub usterek niedających się usunąć na miejscu, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu fakt ich usunięcia, a Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowego wykonania dokona odbioru przedmiotu Umowy.

**§ 3 Wartość Umowy i warunki płatności**

* + - 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy o łącznej wartości: …………. zł brutto
			(słownie: ………………… …./…..) w ilości i cenie zawartej w poniższych tabelach:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Ilość | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| 1. | Wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi | 1 | kpl. |  |  |  |  |
| 2. | Wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni po akceptacji projektu wykonawczego przez użytkownika końcowego | 1 | kpl. |  |  |  |  |

* + - 1. Ustalone wynagrodzenie obejmuje należne podatki rozliczane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
			2. Cena Przedmiotu Umowy nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy.
1. Dopuszcza się etapowe rozliczenie za Przedmiot Umowy, zgodnie z podziałem wskazanym w § 3 ust.1.
2. Dokumentem potwierdzającym wykonanie etapu Przedmiotu Umowy, będącym podstawą do wystawienia faktury, będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół zdawczo-odbiorczy. Po zakończeniu ostatniego etapu wykonania Przedmiotu Umowy sporządzony zostanie końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie ......... dni od dnia doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy, łącznie z gwarancją i wszelkimi innymi świadczeniami wynikającymi z Umowy, OPZ i przepisów prawa.
5. Fakturę należy wystawić na poniższe dane: Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, ul. inż. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, NIP 586-010-46-93.
6. Za datę zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.
7. W przypadku opóźnienia w dokonaniu płatności Wykonawca może obciążyć Zamawiającego odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

**§ 4 Kary umowne**

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w następujących przypadkach:

* 1. za zwłokę z tytułu nieterminowej realizacji Umowy – w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki. Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy albo dalej naliczać karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki do wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto,
	2. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Przedmiotu Umowy, rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy przez którakolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do naliczania kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niedojście do skutku wykonania Umowy, jeżeli jest to wywołane "siłą wyższą".

5. Jako „siły wyższe” uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, epidemia i inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się Stron.

6. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, wynikającego
z faktury, bez potrzeby uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenia i oświadcza, że to wyrażenie zgody nie jest obarczone żadną wadą oświadczenia woli.

7. Termin płatności za naliczone w okresie gwarancji i rękojmi kary umowne wynosi 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę noty księgowej obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.

8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto.

**§ 5 Odstąpienie od Umowy**

1. Zamawiającemu, na podstawie art. 395 § 1 k.c., przysługuje prawo odstąpienia od Umowy pod warunkiem zaistnienia jednej z następujących okoliczności:
2. zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, zostanie ogłoszona jego upadłość lub otwarta zostanie jego likwidacja bądź nastąpi rozwiązanie Wykonawcy albo Wykonawca złoży oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego,
3. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który uniemożliwia wykonanie Umowy,
4. Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w ciągu 7 dni roboczych od podpisania Umowy oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
5. Wykonawca nienależycie wykonuje niniejszą Umowę, a bezskuteczne okazuje się wezwanie go na piśmie do zaprzestania naruszenia i usunięcia jego skutków w odpowiednim terminie.
6. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy na podstawie ust. 1 pkt. 1-4 powyżej Zamawiający może realizować w terminie wynoszącym 2/3 terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinno zawierać podanie przyczyny oraz uzasadnienie. Należy je złożyć drugiej Stronie w terminie 7 dni od powzięcia przez Stronę uprawnioną informacji o zaistnieniu jednej z okoliczności określonej w ust. 1 pkt. 1-4 niniejszego paragrafu.
7. Poza przypadkami wskazanymi powyżej w ust. 1-2 oraz określonymi w Tytule XI i XIII Kodeksu cywilnego, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
	1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
	2. jeżeli zachodzi, co najmniej jedna z następujących okoliczności:
		1. dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 PZP,
		2. wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 PZP,
		3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy.

**§ 6 Warunki gwarancji i rękojmi**

1. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy jest wolny od wad fizycznych, prawnych oraz posiada cechy zgodne z cechami określonymi w jego specyfikacji technicznej.
2. Na Przedmiot Umowy dostarczony na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ….… miesięcy, licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.
3. Gwarancja jest wyłączną gwarancją udzielaną Zamawiającemu i zastępuje wszelkie inne gwarancje wyraźne i domniemane, a w szczególności domniemane gwarancje lub warunki przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Wykonawca gwarantuje nieprzerwaną i wolną od błędów pracę dostarczonego Przedmiotu Umowy w okresie trwania gwarancji.
4. Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych i prawnych nie następuje mimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę zataił.
5. O wadzie fizycznej i prawnej Przedmiotu Umowy Zamawiający informuje Wykonawcę jak najszybciej po ujawnieniu w nim wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień.
6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych i prawnych Przedmiotu Umowy lub do dostarczenia Przedmiotu Umowy wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w okresie gwarancji.
7. W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania wymiany Przedmiotu Umowy na nowy, gdy po 3 naprawach gwarancyjnych – niezależnie od tego, czy będą dotyczyły tej samej czy też różnych wad bądź usterek – będzie wykazywał te same lub kolejne wady, bądź usterki. W takim przypadku Wykonawca dokona wymiany Przedmiotu Umowy na nowy wolny od wad i usterek w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia takiego żądania przez Zamawiającego.
8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wadliwego Przedmiotu Umowy taki sam Przedmiot Umowy – wolny od wad lub dokonał naprawy przedmiotu zamówienia, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany Przedmiotu Umowy Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny na takie wyroby uległy zmianie.
9. Realizacja naprawy gwarancyjnej następuje w miejscu eksploatacji Przedmiotu Umowy. W przypadku, gdy naprawa nie jest możliwa w miejscu eksploatacji, wszelkie koszty (w tym demontażu, transportu w obie strony, ubezpieczenia i ponownego montażu) pokrywa Wykonawca.
10. W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych i prawnych
w dostarczonym Przedmiocie Umowy Wykonawca:
11. rozpatrzy reklamację w ciągu 7 dni, licząc od daty jej otrzymania
12. usunie wady fizyczne i prawne Przedmiotu Umowy w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty otrzymania reklamacji/zgłoszenia, a jeżeli wady, usterki lub uszkodzenia uniemożliwiają pracę lub stanowią zagrożenie dla zdrowia obsługi termin nie może być dłuższy niż 21 dni roboczych,
13. przedłuży termin gwarancji o czas, w ciągu którego wskutek wad przedmiotu zamówienia objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać,
14. dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,
15. poniesie odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy w czasie od przyjęcia go do naprawy do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady.
16. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o nieprawidłowościach w użytkowaniu dostarczonego Przedmiotu Umowy oraz utrudnieniach w jego usprawnieniu, jeśli takie występują ze strony użytkownika.

**§ 7 Zmiana Umowy**

1. Dopuszcza się, oprócz przypadków wskazanych w Ustawie PZP, zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w okolicznościach jak poniżej:
	1. zmiana harmonogramu realizacji, terminów płatności lub sposobu realizacji Umowy
	w sytuacji obiektywnych trudności dotyczących realizacji zamówienia (np.: działania siły wyższej, niezawinionych przez Wykonawcę opóźnień w dostawie urządzeń, realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, powodujących konieczność ich skoordynowania),
	2. powstała możliwość/konieczność zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań w zakresie modelu/typu sprzętu, w tym w przypadku zakończenia produkcji i braku dostępności na rynku (na podstawie pisemnego oświadczenia producenta lub oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji objętego Umową przedmiotu Umowy), pod warunkiem, że sprzęt będzie posiadał parametry nie gorsze od oferowanego modelu/typu sprzętu i nie spowoduje podwyższenia ceny,
2. Zmiana ustaleń zawartej Umowy, w przypadkach określonych w ust. 1 jest dopuszczalna na podstawie uzasadnionego wniosku Wykonawcy bądź Zamawiającego, jednak termin realizacji Umowy określony w § 2 ust. 1 nie może ulec zmianie, za wyjątkiem okoliczności i na zasadach tam określonych.
3. Zmiana postanowień Umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 8 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają w szczególności zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz innych właściwych przepisów prawa.
2. Wszystkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na inny podmiot, bez zgody Zamawiającego oraz wbrew przepisom Prawa Zamówień Publicznych.
4. Spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Strony zobowiązane są do informowania się o zmianach teleadresowych pod rygorem skutku doręczenia korespondencji.
6. W przypadku zmian legislacyjnych przepisów aktów prawnych wyszczególnionych w niniejszej Umowie w okresie realizacji Umowy, zastosowanie mieć będą przepisy prawa uwzględniające ww. zmiany.
7. W razie, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy okaże się nieważne, postanowienia pozostałe są ważne i obowiązujące Strony. W takim przypadku Strony Umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Umowy, a treścią załączników do niej, pierwszeństwo zachowują postanowienia Umowy.
9. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy./ Umowa zostaje zawarta w wersji elektronicznej poprzez złożenie kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Strony.
10. Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
	1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ),
	2. Oferta Wykonawcy,

**ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA**

………………………………………… …………………………………………

Załącznik nr 1

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest: **Wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów**

**oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi oraz wykonanie tych instalacji w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.**

**Wykonanie projektu wykonawczego instalacji gazów oddechowy do celów nurkowych i medycznych w tym: próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi.**

**Projekt powinien zawierać:**

1. Opis techniczny i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru.
2. Schematy ideowe i funkcjonalne instalacji, rozmieszczone w budynku wraz z opisem urządzeń i armatury. Rozmieszczenie maszyn i urządzeń – rzut parteru i I piętra.
3. Rysunki wykonawcze instalacji, tablic rozdzielczych, tablic redukcyjnych, przyłączy końcowych, karty katalogowe przewidywanych urządzeń (sprężarki, pompy, osuszacze, panele ścienne itp.).
4. Schematy zasilania elektrycznego urządzeń z instalacji budynku.

**Warunki jakie musi spełnić wykonawca:**

1. Wykonawca uzyska zatwierdzenie przez WDT dokumentacji, **jeśli takie jest wymagane.**
2. Przed przystąpieniem do realizacji wykonania istalacji Wykonawca przekaże zatwierdzony projekt do akceptacji Zamawiającemu.

**Wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych w tym:**

**próżni medycznej, tlenu medycznego, powietrza oddechowego, powietrza technicznego wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni po akceptacji projektu wykonawczego przez Użytkownika końcowego.**

1. Dostawa urządzeń i wyposażenia technicznego zgodnie z projektem technicznym.
2. Montaż wymaganych urządzeń, tablic, instalacji gazowych i elektrycznych wraz z

armaturą i wyposażeniem w budynku ACTP zgodnie z planem rozmieszczenia urządzeń i instalacji w tym:

*Parter – plac za i wokół budynku:*

Panel podłączeniowy do gazów technicznych spawalniczych z przerzutnikiem 4 szt.

Redukcyjne panele podłączeniowe do gazów wzorcowych 8 szt.

Panel podłączeniowy do zasilania w powietrze oddechowe o ciśnieniu 30/20 MPa

Panel podłączeniowy do tlenu medycznego z przerzutnikiem 2 szt. wiata

magazynowa tlenu

Przeniesienie zestawu 10 butlowego 30MPa, zamontowanie i podłączenie do nowej instalacji

*Parter – budynek pomieszczenie 110 spawalnia:*

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa z wyposażeniem

Panel pobierczy (punkt poboru) gazów technicznych spawalniczych (O2, C2H2, CO2, Ar) z wyposażeniem do spawania gazowego

*Parter – budynek pomieszczenie 111 prototypownia i montażownia:*

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa – 2szt.

*Parter – budynek pomieszczenie 113 laboratorium aparatów nurkowych:*

Punkt do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 15/20/30 MPa

Punkt ładowania i przyłączeniowy tlenu medycznego 15/20 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa – 2szt.

Punkt podłączeniowy do instalacji 20/30 MPa

*Parter – budynek pomieszczenie 121 magazyn nurkowy:*

Panel do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 20/30 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

*Parter – budynek pomieszczenie 123 czystości tlenowej:*

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza oddechowego 30/1 MPa

Przyłącze próżni 1 szt.

*Parter – budynek pomieszczenie 124 laboratorium medyczne:*

Głowica pomiarowa zawartości tlenu

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza oddechowego 1 MPa 3 szt.

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) tlenu medycznego 3 szt.

Przyłącze próżni 3 szt.

*Parter – budynek pomieszczenie 125 laboratorium fizyko-chemiczne:*

Panel pobierczy (punkt poboru) gazów wzorcowych (O2, N2, He, H2, CH4, CO, CO2, 20%O2 + N2)

Przyłącze próżni 1 szt.

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

*Parter – budynek pomieszczenie 128 sprężarek z układami filtracji i czerpniami powietrza:*

Sprężarka powietrza medycznego z zestawem filtrująco - osuszającym i zbiornikiem

Zestaw pomp próżniowych z oprzyrządowaniem

Przyłącze do podłączenia sprężarki powietrza oddechowego 30 MPa

*Parter – budynek pomieszczenie 130 hala komorowa:*

Panel do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 20/30 MPa

*Parter – budynek pomieszczenie 141pracownia oceanotechniki:*

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa – 2 szt.

*I piętro pomieszczenie 225 laboratorium mikrobiologiczne:*

Przyłącze próżni - 2 szt.

*I piętro pomieszczenie 226 laboratorium patologiczne*

Przyłącze próżni - 2 szt.

*I piętro pomieszczenie 230 basen roboczy antresola:*

Panel do ładowania aparatów nurkowych powietrzem oddechowym 20/30 MPa

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

Punkt ładowania aparatów i przyłączeniowy tlenu medycznego 15/20 MPa

*I piętro pomieszczenie 231 pracownia oceanotechniki:*

Panel pobierczy (punkt poboru) powietrza technicznego 30/1 MPa

1. Wykonanie odbiorów instalacji i urządzeń w obecności organów dopuszczających je

do ruchu i Zamawiającego.

1. Wykonanie programu prób, a na jego podstawie wykonanie prób instalacji i urządzeń.
2. Wykonanie dokumentacji powykonawczej (atesty materiałowe na zastosowane do konstrukcji materiały, protokoły z prób ciśnieniowych, deklaracje zgodności CE wytwórcy, potwierdzenie przygotowania instalacji do użytkowania z tlenem i gazami oddechowymi).
3. Wykonanie dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) zawierającej: dokumentację techniczną powykonawczą, dokumentację eksploatacyjną, katalog części zamiennych, wykaz materiałów eksploatacyjnych. Dokumentacja ta podlega uzgodnieniu z Zamawiającym i zostanie przekazana w ilości 4 egzemplarzy.
4. **Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu gwarancyjnego oraz pogwarancyjnego:**
5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres zgodnie z zapisami umowy na wykonane prace oraz wszystkie materiały zastosowane w/do przedmiotowych prac. W trakcie trwania okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie wymagane w dokumentacji technicznej przeglądy i obsługi serwisowe. Koszty realizacji przeglądów, obsług serwisowych oraz zakupu i dostawy niezbędnych części i podzespołów zabezpieczających opisane wyżej czynności pokrywa Wykonawca.
6. Okres gwarancji liczony będzie od daty podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” i jest określony w „Protokole zdawczo-odbiorczym”.
7. Gwarancja obejmuje także urządzenia, usługi nabyte w ramach niniejszej umowy u podwykonawców / kooperantów Wykonawcy.
8. Roszczenia gwarancyjne zgłoszone będą w formie protokołu reklamacyjnego w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od daty wystąpienia niesprawności.
9. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia niesprawności lub wymiany elementu na nowy (w przypadku braku możliwości usunięcia niesprawności), w ciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania protokołu reklamacyjnego.
10. Termin gwarancji ulega wydłużeniu o czas od daty zgłoszenia reklamacji do przekazania Zamawiającemu asortymentu po naprawie gwarancyjnej.
11. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczy zamiast wyrobu wadliwego taki sam wyrób wolny od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili jego dostarczenia.
12. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne nie jest wyłączona.
13. **Wymagania metrologiczne:**
14. Przyrządy kontrolno-pomiarowe muszą posiadać „Świadectwo kalibracji (sprawdzenia) krajowego bądź zagranicznego laboratorium pomiarowego, które wykonuje i dokumentuje wzorcowanie zgodnie z wymaganiami normy PN EN ISO/IEC 17025 i może wykazać spójność pomiarów z właściwymi wzorcami krajowych instytutów metrologii lub wzorcami państwowymi.
15. Dla dostarczonego wyposażenia pomiarowego Wykonawca zapewni bezpłatne wykonywanie wszystkich wymaganych czynności obsługowych i serwisowych w okresie, na który została udzielona gwarancja.
16. W dokumentacji dostarczonych urządzeń pomiarowych muszą być zawarte informacje o procedurach / zasadach serwisu i obsług okresowych (legalizacji, wzorcowania jeżeli jest wymagane) tych urządzeń, w tym obligatoryjnie informacje:

- czasookres wykonywania,

- metody,

- wykaz ośrodków, które są uprawnione do wykonywania obsług.

1. **Wymagania odnośnie szkolenia:**
2. Wykonawca powinien zapewnić w ramach pracy, szkolenie dla działu technicznego ACTP.
3. Szkolenie powinno zostać zorganizowane i przeprowadzone przez wykonawcę w języku polskim. Szczegółowy zakres tematyczny szkolenia, ramy czasowe oraz miejsce szkolenia powinny zostać uzgodnione z użytkownikiem i obejmować:

##### czynności obsługowe kontrolno-sprawdzające i konserwacyjne realizowane siłami własnymi,

#### budowa i zasada działania,

#### testy umożliwiające dokonanie sprawdzenia poprawności pracy instalacji oraz urządzeń stanowiących jego wyposażenie,

##### zasady usuwania typowych niesprawności, w tym poprzez wymianę uszkodzonych elementów i podzespołów będących w ukompletowaniu ZCzZ w zakresie realizowanym siłami własnymi.

1. Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej. Po zakończeniu szkolenia uczestnicy powinni legitymować się zaświadczeniem uprawniającym do realizacji zadań obsługowo - naprawczych zgodnie z zakresem wynikającym z dokumentacji technicznej.
2. **Wymagania konstrukcyjno-techniczne:**
3. Wszystkie urządzenia, panele i części (ZCzZ) muszą być nowe (tj. nieużywane, nienaprawiane i pochodzące z bieżącej produkcji – nie starsze niż 1 rok), posiadać świadectwo jakości producenta urządzenia potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych oraz świadectwo uznania typu wyrobu wydane przez towarzystwa klasyfikacyjne / certyfikujące jeżeli dla tego typu urządzeń jest to wymagane.
4. Instalacje muszą być wykonane zgodnie z zasadami dla instalacji gazów medycznych i oddechowych, i posiadać stosowne certyfikaty.
5. Wszystkie elementy, urządzenia i armatura zastosowana w instalacjach gazów do celów medycznych muszą posiadać certyfikat dla gazów medycznych.
6. Konstrukcja rurociągów przesyłowych musi zapewniać:

##### łatwy dostęp personelu obsługującego celem przeprowadzenia przeglądów technicznych i remontów,

##### kompensację odkształceń temperaturowych,

##### kompensację odkształceń pochodzących od drgań mechanizmów.

1. Rurociągi przesyłowe muszą być oznakowane kodem paskowym zgodnie z przeznaczeniem.
2. Wszystkie złącza muszą być poddane odtłuszczeniu poprzez mycie ultradźwiękowe w kąpieli w neutralnym preparacie czyszczącym (np. HOESCH 395), po kąpieli pozostawione do odparowania, po czym poddane kąpieli w wodnym roztworze spirytusu etylowego (spożywczego) o stężeniu 70% w celu odkażenia i zabezpieczenia bakteryjnego, po tym procesie pozostawione do odparowania i wyschnięcia.
3. Armatura odcinająca, pomiarowa i zabezpieczająca oraz wszelkie elementy uszczelniające na rurociągach tlenu i mieszanin oddechowych o zawartości ≥25% O2 wykonana musi być z materiałów odpowiednich do zastosowania z czystym tlenem.
4. Ciśnienie znamionowe zaworów musi być większe lub zgodne z ciśnieniem wymaganym w danej linii. Ich budowa i rozmieszczenie musi umożliwić oznaczenie w sposób jednoznaczny położeń zamkniętego i otwartego. Zawory muszą zamykać się przez obrót w kierunku ruchu wskazówek zegara (w prawo), a zawory odcinające na liniach tlenowych muszą być takiego typu, który wymaga kilku obrotów dla zamknięcia lub otwarcia.
5. Umiejscowienie przyrządów kontrolno-pomiarowych musi zapewnić łatwe i dokładne odczytywanie żądanej wielkości mierzonej. Zakresy wskazań manometrów muszą być tak dobrane, że nadciśnienie robocze urządzenia ciśnieniowego wynosiło będzie 0,5 – 0,7 zakresu ich wskazań. Na tarczach manometrów muszą być oznaczone w sposób trwały dopuszczalne ciśnienia pracy urządzenia ciśnieniowego.
6. Odprowadzenie czynnika z armatury odpowietrzającej, spustowej i pobierczej musi być tak skonstruowane by nie zagrażało otoczeniu. Zrzuty z linii tlenowych i o podwyższonej jego zawartości (O2 ≥ 25%) muszą być wyprowadzone na zewnątrz budynku.
7. Wszystkie króćce podłączeniowe muszą być zaopatrzone w zaślepki zabezpieczające przed uszkodzeniem i zabrudzeniem w okresie odstawienia z eksploatacji.
8. Tablice rozdzielcze gazów oraz panele podłączeniowe w pomieszczeniach suchych wykonane z profili i blach stalowych ocynkowanych i odpowiednio zabezpieczonych antykorozyjnie, osłonięte płytą czołową z naniesionym schematem mnemotechnicznym, opisem nitek zasilanych i zasilających.
9. Tablice rozdzielcze oraz panele podłączeniowe na zewnątrz wykonane w całości z profili ze stali nierdzewnej z naniesionymi schematami mnemotechnicznymi, opisem nitek zasilanych i zasilających.
10. Instalację wysokiego ciśnienia (powietrze i mieszaniny oddechowe) należy wykonać z nw. wymaganiami:

##### armaturę i rurociągi wysokociśnieniowe (30 MPa i 20 MPa) należy wykonać ze stali nierdzewnej 316SS,

##### instalacja ma zapewniać zachowanie czystości gazów, zgodnie z obowiązującymi normami dla powietrza oraz gazów oddechowych i jego komponentów, zgodnie z wymaganiami określonymi w normie obronnej dot. czystości tlenowej (NO-07-A098-2020),

##### przed montażem rury muszą zostać całkowicie odtłuszczone i w takim stanie dostarczone do wstępnego montażu,

##### instalacja ma zapewniać wysoki stopień szczelności dla gazów oddechowych,

##### przy zastosowaniu rurociągów ze stali nierdzewnej zastosowane muszą być rury precyzyjne, materiał TP316L, wyżarzane ≤ 80 HRB i trawione, końcówki rur zabezpieczone plastikowymi zatyczkami, wykonane zgodnie z DIN 17458, TC1, ASTM A213-AW, ASTM A269, tolerancje wymiarowe D4/T3, w długościach handlowych, z atestem hutniczym 3.1. Producent (w zależności od dostawy): Sandvik, Sankyo & Co Ltd., Shanghai C.P. Pipe Co Ltd,

##### przy złączach rurowych stosować metodę połączeń za pomocą dwóch pierścieni zaciskowo–uszczelniających z gwintem rurowym stożkowym ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie ANSI B 1.20.1 - technologia firm SWAGELOK, HOKE i HY-LOK oraz metodę lutowania i spawania,

##### elementy pracujące w warunkach tlenowych należy przygotować zgodnie z technologią oraz zasadami przewidzianymi dla elementów pracujących w warunkach tlenowych „Oxygen pipeline systems” EIGA IGC Doc 13/02/E, „Cleaning of equipment for oxygen service” EIGA IGC Doc33/97/E, EIGA Doc 13/82 ”The transporatation and distribution of Oxygen by pipelines, Recommendation for Design, Construction and Maintenance”,

##### systemy tlenowe wykonać zgodnie z zasadami przewidzianymi do konstrukcji systemów tlenowych z wykorzystaniem norm ASTM G88, ASTM G128,

##### uszczelnienia systemów tlenowych wykonać z materiałów dopuszczonych do eksploatacji w warunkach tlenowych (zgodnie z instrukcją CGA G-4.4 „Industrial Practices for Gaseous Oxygen Transmission and distribution Piping System”),

##### złącza przyłączeniowe wg DIN 477,

##### węże ciśnieniowe muszą być wykonane ze stali nierdzewnej lub tworzyw sztucznych odpornych na uszkodzenia mechaniczne i proces starzenia, węże o zakresach ciśnień odpowiednich do ciśnień roboczych instalacji, wykonanie z podwójnym lub pojedynczym oplotem w zależności od wartości ciśnienia roboczego, podłączenia w/g DIN 477 dla czystego tlenu G3/4”, dla powietrza oddechowego G5/8”, wszystkie węże muszą być oznaczone zgodnie z przeznaczeniem z podziałem na rodzaje gazów (powietrze oddechowe, tlen, mieszaniny oddechowe),

##### zamówione węże ciśnieniowe muszą być dostarczone po myciu i odtłuszczeniu na warunki tlenowe, każdy wąż indywidualnie zabezpieczony szczelnym rękawem foliowym i zamknięty zaślepkami, instalowany bez dodatkowego przygotowania,

##### w instalacji należy zastosować reduktory przystosowane do pracy w zakresie od -20°C do +50°C, nieulegających zamrożeniu przy przepustowości maksymalnej dla danej magistrali przesyłowej oraz zapewniających pewne utrzymywanie określonej wartości ciśnienia bez względu na wielkość przepływu gazu, reduktor musi być przystosowany do pracy z instalacjami przesyłowymi o dużej czystości gazów, instalację wykonać w oparciu o typoszereg reduktorów firmy Dynamic Control, Tescom, Drager, IMF, RHPS, Bauer,

##### doboru zaworów bezpieczeństwa dla instalacji przesyłowych należy dokonać zgodnie z normą PN-EN ISO 4126-1:2013-12 „Urządzenia zabezpieczające przed nadmiernym ciśnieniem -Część 1: Zawory bezpieczeństwa”, urządzenia zabezpieczające muszą zapewniać bezpieczeństwo instalacji przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia roboczego.

1. Instalacja elektryczna i ochronna muszą być wykonane wg obowiązujących przepisów.
2. Wyposażenie i urządzenia montowane muszą spełniać wymogi w zakresie ochrony ppoż. i BHiP.
3. **Wymagania dotyczące dostawy:**

Urządzenie należy dostarczyć z dokumentacją techniczną oraz zestawem części zamiennych (ZCzZ), narzędzi i wyposażeniem zgodnie z zapisami umowy.

1. **Wymagania w zakresie ochrony środowiska:**

Podczas wykonywania prac objętych umową wytwórcą powstających odpadów jest Wykonawca i do jego obowiązków należy prowadzenie ewidencji jakościowo-ilościowej wytwarzanych odpadów, uprzątnięcie terenu na którym prowadzone były prace w terminie do dnia zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru prac. Unieszkodliwienie odpadów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia i zagospodarowanie wytworzonych odpadów Wykonawca przeprowadzi we własnym zakresie w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.).

1. **Wymagania odnośnie dokumentacji:**

Dokumentacja wykonana w ramach umowy musi:

1. Być oryginalnym utworem stworzonym na polecenie Zamawiającego.
2. Nie naruszać autorskich praw osobistych lub majątkowych przysługujących na podstawie aktów prawnych jakichkolwiek osób trzecich.
3. Nie być przedtem w jakikolwiek sposób opublikowana, wydawana czy też rozpowszechniana.
4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do DT opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawie z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 20212 r. poz. 2509 z późn. zm.).
5. **Terminy i forma dostarczenia (dostawy).**

6 miesięcy od dnia podpisania Umowy

1. **Próby zdawczo-odbiorcze:**
2. Za przygotowanie i organizację prób zdawczo – odbiorczych odpowiada Wykonawca, natomiast przewodniczący komisji zdawczo-odbiorczej (gospodarz obiektu) odpowiedzialny jest za przygotowanie obiektu do prób i za ich przebieg.
3. Wykonawca opracowuje i proceduje „Program prób zdawczo-odbiorczych”. Przed procedowaniem, program podlega uzgodnieniu w trybie roboczym z komórkami Zamawiającego biorącymi udział w uzgadnianiu przedmiotowego dokumentu. Graniczny termin uzgodnienia dokumentu nie później niż 7 dni kalendarzowych przed planowanym rozpoczęciem prób.
4. Przebieg i organizacja prób zdawczo – odbiorczych określona będzie w wykonanym przez

Wykonawcę prac „Programie prób”.

1. Potrzeby związane z zabezpieczeniem prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłasza komisji w formie pisemnej w terminie 15 dni roboczych przed rozpoczęciem prób zdawczo – odbiorczych.
2. Gotowość do przeprowadzenia prób zdawczo-odbiorczych Wykonawca zgłasza pisemnie do Zamawiającego nie później niż 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia prób. W zgłoszeniu

Wykonawca podaje wykaz osób biorących udział w próbach.

1. Warunkiem koniecznym do zgłoszenia gotowości do przeprowadzenia prób zdawczo – odbiorczych przez Wykonawcę jest zakończenie wszystkich prac wynikających z przedmiotu umowy oraz odnotowanie ich wykonania i odbioru przez Użytkownika w „Książce odbiorów”.
2. Rozpoczęcie prób uzależnione jest od zagwarantowania warunków bezpieczeństwa ich realizacji.
3. Po zrealizowaniu wszystkich prac wynikających z umowy i programu prób oraz usunięciu wszystkich niesprawności stwierdzonych w czasie ich trwania związanych z przedmiotem umowy, Wykonawca sporządza „Protokół zdawczo – odbiorczy” i przekazuje go wraz z załącznikami przewodniczącemu komisji Zamawiającego.

***ZAŁĄCZNIK NR 4***

*Wykonawca:*

*………………………………….*

*…………………………………..*

*reprezentowany przez:*

*……………………………………*

*…………………………………….*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE[[2]](#footnote-2)**

**O PRZYNALEŻNOŚCI / BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI**

**DO GRUPY KAPITAŁOWEJ\***

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni (AMW-KANC.SZP.2712.43.2024),** prowadzonego w trybie przetargu podstawowego z art. 275 pkt 1, na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), oświadczam/y, że:

**- należę[[3]](#footnote-3)\*\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn.zm.), co następujący Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

lub

**- nie należę \*\*** do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn.zm.), co inny Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, w postępowaniu.

Data, miejscowość oraz podpis (-y):

***ZAŁĄCZNIK NR 5***

*Wykonawca:*

*………………………………….*

*…………………………………..*

*reprezentowany przez:*

*……………………………………*

*…………………………………….*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Składając ofertę w postępowaniu nr sprawy: **AMW-KANC.SZP.2712.43.2024** na:

**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych
i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i od 7 do 10 ustawy PZP.
3. Oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie podlegam wykluczeniu
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wskazanych powyżej).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy PZP podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………………

***ZAŁĄCZNIK NR 6***

*Wykonawca:*

*…………………………………..*

*reprezentowany przez:*

*…………………………………….*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO**

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO[[4]](#footnote-4)), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w **art. 13 RODO** względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Wykonawca musi wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z **art. 14 RODO** względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba, że ma zastosowanie, co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wykonawca składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Oświadczenie wykonawca składa razem z ofertą.

*Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

\* W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

***ZAŁĄCZNIK NR 7***

Wykonawca: ………………………………………………………………………...............………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………… (imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

**Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania**

 Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego z art. 275 pkt 1 **znak: AMW-KANC.SZP.2712.43.2024**:

**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych
i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp, dodatkowo art. 109 ust. 1 pkt 5 i 7-8 oświadczamy, że: wszystkie informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania **są** aktualne na dzień złożenia oświadczenia.

***ZAŁĄCZNIK NR 8***

**Wykonawca:**

………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezetacji)*

**Oświadczenia
wykonawcy/**wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zaprojektowanie
i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych wraz
 z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

**(AMW-KANC.SZP.2712.43.2024)**,oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.

1. [UWAGA: zastosować, gdy zachodzą przesłanki wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art.109 ust.1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp, a wykonawca korzysta z procedury samooczyszczenia, o której mowa w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp] Oświadczam, że zachodzą
w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2-5 i 7-10 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze i zapobiegawcze:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego* (Dz. U. poz. 835)*[[5]](#footnote-5).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)*.

[UWAGA: *stosuje tylko wykonawca/ wykonawca wspólnie ubiegający się o zamówienie, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby, a jednocześnie samodzielnie w pewnym zakresie wykazuje spełnianie warunków*]

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………
*(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)* w  następującym zakresie: …………..…………………………………..……………………………………..

**INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTÓW UDOSTEPNIAJĄCYCH ZASOBY**:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………….…………………………...……….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu),* polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego/ych podmiotu/ów udostępniających zasoby: *(wskazać nazwę/y podmiotu/ów)………………* ………………………..……………………………..………………………………………..……………
w następującym zakresie:…………… ……………………………………………………………..

*(określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

 *(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

 *(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

 ……………………………………….

  *kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

***ZAŁĄCZNIK NR 9***

*Wykonawca:*

*…………………………………..*

*reprezentowany przez:*

*…………………………………….*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Składając ofertę w postępowaniu na:

**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych
i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

**AMW-KANC.SZP.2712.43.2024**

oświadczamy, że spełniamy warunki udziału
w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ:

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ

1. posiadam doświadczenie opisane przez Zamawiającego w Rozdziale 20 SWZ, w tym:

1) warunek ten spełniam samodzielnie – Tak w pełnym zakresie\*/Tak, częściowo w zakresie ……………………………………./ Nie\*,

2) w celu spełnienia tego warunku polegam na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, na następującym podmiocie\*:

……………………………………………………………………..………………………

(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

w następującym zakresie:

…………………………………………………………..

\* niepotrzebne skreślić

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

***ZAŁĄCZNIK NR 10***

*Wykonawca:*

*…………………………………..*

*reprezentowany przez:*

*…………………………………….*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**WYKAZ USŁUG**

**wykonanych w okresie ostatnich 3 latach,** (jeżeli *okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie)*

***AMW-KANC.SZP.2712.43.2024***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Inwestycja zrealizowana w okresie ostatnich 3ch latach** | **Nazwa zleceniodawcy na rzecz którego zostały wykonane roboty***(adres, telefon kontaktowy, adres e-mail)* | **Termin****Realizacji***(od ÷ do)**miesiąc/rok* | **Wartość****Zadania****(brutto)** | **Rodzaj prac w zakresie** wysokociśnieniowych instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i/lub komór hiperbarycznych |
| **1.** | *1.Nazwa inwestycji:**……………………………**2.adres: ………………………………**3.Zakres prac przy realizacji obiektu – opis:**……………….* | *Nazwa:**……………**Adres:**……………**telefon kontaktowy:**……………* | Termin wykonania(od-do)…-…*miesiąc/rok* | ………Brutto | * **wykonanie**
* **modernizacja**
* **przegląd**

(właściwe zaznaczyć) |
| **2.** | *1.Nazwa inwestycji:**……………………………**2.adres: ………………………………**3.Zakres prac przy realizacji obiektu – opis:**……………….* | *Nazwa:**……………**Adres:**……………**telefon kontaktowy:**……………* | Termin wykonania(od-do)…-…*miesiąc/rok* | …………Brutto | * **wykonanie**
* **modernizacja**
* **przegląd**

(właściwe zaznaczyć) |

**UWAGA !!!**

W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wyszczególnionych
w powyższym wykazie.

***ZAŁĄCZNIK NR 11***

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW**

**WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZAMÓWIENIE**

**(o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy)**

**Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia**

PODMIOTY W IMIENIU KTÓRYCH SKŁADANE JEST OŚWIADCZENIE: ………………………………..…..…………

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) …………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) reprezentowane przez: …………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) - dalej: ustawa Pzp Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiotem jest:

**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych
 i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

**(AMW-KANC.SZP.2712.43.2024)**

prowadzonego w trybie podstawowym działając jako pełnomocnik podmiotów, w imieniu których składane jest oświadczenie oświadczam, że:

Wykonawca: …………………………………………………………………………..…..…..……

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

………………………………………………………………………………………………………

Wykonawca: …………………………………………………………………….…..…..…………

Wykona następujący zakres świadczenia wynikającego z umowy o zamówienie publiczne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą.

***ZAŁĄCZNIK NR 12***

*Wykonawca:*

*…………………………………..*

*reprezentowany przez:*

*…………………………………….*

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do*

*reprezentacji)*

**OŚWIADCZENIE**

**(dotyczy, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów)**

Oświadczam, iż podmiotem, na którego zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, jest\*:

……………………………………………………………………..………………………

*(należy podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

*\* niepotrzebne skreślić*

**PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA ZGODNIE
Z ART. 118 USTAWY PZP**

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa  | ...................................................................... |
| Adres  | ...................................................................... |

Ja (My) niżej podpisany (ni)

………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam(y), że w postępowaniu **AMW-KANC.SZP.2712.43.2024**  na:

**Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych
i medycznych wraz z wyposażeniem i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

zobowiązuję (zobowiązujemy) się udostępnić swoje zasoby Wykonawcy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(pełna nazwa Wykonawcy i adres/siedziba Wykonawcy)*

W celu oceny, czy ww. Wykonawca będzie dysponował moimi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek nas łączący gwarantuje rzeczywisty dostęp do moich zasobów podaję:

1. zakres moich zasobów dostępnych Wykonawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1. sposób wykorzystania moich zasobów przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

1. charakteru stosunku, jaki będzie mnie łączył z Wykonawcą:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

1. zakres i okres mojego udziału przy wykonywaniu zamówienia:

……………………………………………………………………………………………

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5
i od 7 do 10 ustawy PZP.

- Oświadczam, że nie jestem umieszczony na listach i nie podlegam wykluczeniu
z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie obowiązujących przepisów określonych w art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).

***UWAGA:***

***Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego musi być podpisane przez ten podmiot***

***i złożone wraz z ofertą.***

 ***ZAŁĄCZNIK NR 13***

**Podmiot:**

…………………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby**

**UWZGLĘDNIAJĄCE PRZESŁANKI WYKLUCZENIA Z ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego**

**składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazów oddechowych do celów nurkowych i medycznych wraz z wyposażeniem
i urządzeniami współpracującymi w budynku ACTP AMW w Gdyni**

**(AMW-KANC.SZP.2712.43.2024)***,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODSTAW WYKLUCZENIA:**

1. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego *(Dz. U. poz. 835)[[6]](#footnote-6).*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:**

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w    …………..…………………………………………………..………………………………………….. *(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu)* w  następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

……..…………………………………………………..………………………………………….................

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

**INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:**

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) ......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

2) .......................................................................................................................................................

*(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)*

 ……………………………………….

*kwalifikowany podpis elektroniczny*

 *lub podpis zaufany lub podpis osobisty*

***UWAGA:***

***Oświadczenie podmiotu udostępniającego musi być podpisane przez ten podmiot***

***i złożone wraz z ofertą.***

1. [rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452)](https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/2452). [↑](#footnote-ref-1)
2. \* niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [↑](#footnote-ref-2)
3. \*\* niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-3)
4. ) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-4)
5. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-5)
6. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego*, zwanej* dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-6)