## Preparaty do dezynfekcji
Załącznik nr 5 do SWZ
Preparaty do dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, anestezjologicznych
Lp. | Opis | op. | Ilość | Cena jednostkowa netto w PLN | Wartość netto w PLN | Podatek Vat | Wartość brutto w PLN | Nazwa produktu
1 | Preparat enzymatyczny do mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i endoskopów giętkich. Zawierający enzymy (min. 3), alkohole, niejonowe substancje powierzchniowo czynne i inhibitory korozji. pH około 7,0. Z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych. Stężenie roztworu roboczego 1%.Kompatybilny z preparatami dezynfekcyjnym z Poz. 2, 3. Wyrób medyczny kl. I. Opakowanie 2L | 2 L | 50
2 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i oprzyżądowania anestezjologicznego. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Zawierający substancje czynne z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksypropanol lub fenoksyetanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562), Tbc – (M.Terrae) - EN 14348, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min. w stężeniu 0,5%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1 Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 5L | 5 L | 25
3 | Płynny koncentrat myjąco – dezynfekcyjny, przeznaczony do manualnego oraz półautomatycznego opracowania narzędzi chirurgicznych, endoskopów oraz innych wyrobów medycznych. Oparty na mieszaninie substancji z trzech różnych grup chemicznych (w tym fenoksyetanol lub fenoksypropanol). Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, chloru oraz substancji tlenowych. Nie wymagający stosowania aktywatora. Wykazujący kompatybilność materiałową ze stalą nierdzewną, polietylenem, aluminium, potwierdzoną badaniami laboratoryjnymi. Spektrum działania: B (EN 14561), F (Candida albicans) - EN 14562, Tbc (M.Terrae, M.Avium) - EN 14563, V (BVDV, Vaccinia, Rota) w czasie do 15 min., Adeno do 60min. w stężeniu 2%. Możliwość używania roztworu roboczego do 7 dni (również w warunkach obciążenia surowicą). Preparat kompatybilny z preparatem myjącym z Poz. 1 Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowania 5L | 5 L | 35
4 | Gotowy do użycia płynny preparat przeznaczony do manualnej oraz półautomatycznej dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów giętkich oraz narzędzi termolabilnych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenolu, QAC, amin oraz ich pochodnych. Preparat nie wymagający dodania aktywatora ani czasu aktywacji. Możliwość wielokrotnego stosowania roztworu przez 50 cykli roboczych lub 7 dni. Możliwość kontroli aktywności roztworu paskami. Zawierający w składzie kwas nadoctowy. Spektrum działania: B - EN 14561, F (C. Albicans, A. Nigger) - EN 14562, Tbc (M.Terrae) - EN 14563, V (Adeno, Polio) - EN 14476, S (C.difficile) do 5 min. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowania 5L. | 5 L | 20
5 | Paski testowe do preparatu z poz. 4. Opakowanie zawierające 50 pasków. | 50 SZT | 10
| Suma pakietu | [5 empty] | 26500
Oferent jest zobowiązany zapewnić bezpłatnie kuwet do moczenia narzędzi